|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Индентификациони број листе | | |
|  | | | **0** | **1** | **8** |
| **Република Србија**  **ГРАД ЛОЗНИЦА**  **ГРАДСКА УПРАВА**  **Одељење за инспекцијске послове**  **Комунална инспекција** | **ОДЛУКА О ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ**  **(„СЛ.лист града Лозница“ бр. 03/15)** | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Прикључење објекта на градски водовод** | | | | | |
| **1.1. Водоводни прикључак** | | | | | |
| 1.1.1. Власник-корисник објекта прикључен на градски водовод у року од 6 месеци од изградње градске водоводне мреже | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.1.2. Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом има засебан водоводни прикључак | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.1.3. Објекат који чини посебну целину, а има више власника, има само један прикључак | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.1.4. Објекти са више посебних улаза имају посебан прикључак за сваки посебан улаз | | □ Да □ Не | | | |
| 1.1.5. Прикључење на градски водовод и уградњу водомера извршило овлашћено предузеће | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| **1.2. Водомер и водомерно окно** | | | | | |
| 1.2.1. Сваки водоводни прикључак има мерни инструмент-водомер | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.2.2. Водомерно окно (складиште за водомер је чисто и суво) | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| **1.3. Затварање вентила** | | | | | |
| 1.3.1. У случају квара предузеће затворило вентил на улици или вентил испред водомера | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.3.2. Корисник затворио вентил иза водомера | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.3.3. У случају већег квара корисник затворио вентил иза водомера и обавестио предузеће | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| **1.4 Забрањене радње** | | | | | |
| 1.4.1. Самовољно поставио и поправио водоводни прикључак | | □ Да - 0 □ Не - 2 | | | |
| 1.4.2. Уградио водоводну цев испред водомера | | □ Да - 0 □ Не - 2 | | | |
| 1.4.3. Користио кућну водоводну инсталацију за уземљење електричних уређаја | | □ Да - 0 □ Не - 2 | | | |
| 1.4.4. Користи водоводно окно за постављање друге инсталације | | □ Да - 0 □ Не - 2 | | | |
| 1.4.5. Прикључио водоводну инсталацију објекта на градски водовод преко водоводних инсталација другог објекта | | □ Да - 0 □ Не - 2 | | | |
| 1.4.6. Оштетито инсталације или објекте градског водовода | | □ Да - 0 □ Не - 2 | | | |
| 1.4.7. Повезао водоводне инсталације на градски водовод без водоводног прикључка | | □ Да - 0 □ Не - 2 | | | |
| 1.4.8. Повезао водоводне инсталације на градски водовод без мерног инструмента | | □ Да - 0 □ Не - 2 | | | |
| 1.4.9. Окренуо водомер у супротном смеру од пројектованог | | □ Да - 0 □ Не - 2 | | | |
| 1.4.10. Оштетио и скинуо пломбу на водоводном прикључку | | □ Да - 0 □ Не - 2 | | | |
| **1.5. Права и обавезе предузећа** | | | | | |
| 1.5.1. Обезбедило непрекидно 24 часа корисницима довољну количину воде | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.5.2. Обезбедило хигијенски исправну воду | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.5.3. Одржава у исправном стању уређаје и постројења градског водовода | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.5.4. Прикључило објекат на градски водовод у складу са условима из одлуке и прописа | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.5.5. Обезбедило испоруку воде у јавне намене | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.5.6. Обавестило кориснике о планираним радовима | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.5.7. Очитало водомер у складу са овом одлуком | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.5.8. Предузеће у року од 7 дана отклонило квар на водомеру или уградило нови водомер | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| **1.6. Права и обавезе корисника** | | | | | |
| 1.6.1. Израђено склониште за водомер према типу које одреди предузеће | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.6.2. Несметан приступ склоништу за водомер | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.6.3. Одржава водоводне инсталације и водомер у исправном стању | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.6.4. Пријавио квар на водоводном прикључку у року од 24 часа предузећу | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.6.5. Измирио обавезе за утрошену воду у року | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.6.6. Придржава се мера ограничења потрошње у случају отежаног снабдевања | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.6.7. Омогућио предузећу преглед и контролу унутрашњих инсталација у случају неисправних инсталација | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.6.8. Пријавио нестанак, оштећење и сметње на водомеру предузећу у року од три дана | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| **1.7 Одржавање градског водовода и прикључака** | | | | | |
| 1.7.1. По отклањању квара предузеће је вратило раскопану јавну површину у првобитно стање у року | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.7.2. - извођач радова на објектима и подземним инсталацијама предузео мере заштите од квара и оштећења градског водовода и канализације; | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.7.3. - извођач радова писаним путем известио предузеће у року од 15 дана о мерама заштите на извођењу радова у зони инсталација градског водовода и канализације | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.7.4. Корисници непокретности дозвољавају приступ предузећу у циљу одржавања водоводног прикључка и других потреба | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.7.5. Предузеће одржава уличне хидранте | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.7.6. Хидранте у зградама и привредним субјектима одржавају власници | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 1.7.7. Користи воду преко хидранта јавног водовода без сагласности предузећа | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Могући број бодова** | **Број** |
| **84** |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Степен ризика** | **Распон бодова** |
| **Незнатан** | **52 - 84** |
| **Низак** | **32 - 50** |
| **Средњи** | **12 - 30** |
| **Висок** | **6 - 10** |
| **Критичан** | **0 - 4** |

**Присутно лице КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**