Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 48/2019

Број:404-48-954/2019-IIIı-14

Датум: 25.10.2019. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63, става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за

Јавну набавку у отвореном поступку –Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ

Измене се односе на опис кровног панела, стр. 825, позиција 3:

„Krovni paneli TRIMOTERM SNV 80 M-TS
    Vatrootporni krovni sendvič panel TRIMOTERM SNV 80 M-TS je sastavljen od:
    Spoljašnjeg čeličnog obostrano pocinkovanog trapeznog  lima (DIN 17162) debljine 0,60mm sa poliesterskom zaštitom 25µm u boji  RAL 1014 
    Unutrašnjeg čeličnog obostrano pocinkovanog lima debljine 0,50mm sa poliesterskom zaštitom 25µm u boji  RAL 9002 sa standardnom profilacijom, 
    Ispune od lamelirane kamene vune PERFORM R gustine 100kg/m3, debljine d=8 cm, klase negorivosti A1 
    Modularna širina panela je 1000mm. U vrednost 0,49W/m2K, zvučna izolacija 32dB, požarna otpornosti panela je 120min 
Paneli imaju na površini zaštitnu polietilensku foliju koja ima funkciju zaštite tokom rukovanja, transporta i montaže. Po završetku montiranja, folija se odstranjuje.“

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

-на Портал јавних набавки

-на сајт града Лознице