Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 11/2019

Број:404-11-326/2019-IIIı-7

Датум: 22.03.2019. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63, става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за

Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку и лож уље, топловода и топлотхних подстаница у оквиру објекта Опште болнице Лозница по систему „кључ у руке“

404-11-326/2019-IIIı-4

На страни 68 конкурсне документације мења се тачка 4. и гласи:

„Понуђач мора да понуди котао од произвођача котлова на дрвну сечку, који је у периоду максимално 5 година пре дана објаве Позива на Порталу јавних набавки произвео минимално 10 котлова истог типа као понуђени котао, капацитета 500 kW или више (тј. у распону од 500 kW до 1500 kW).“

На страни 69 конкурсне документације мења се први став и гласи:

„Понуђач је дужан да достави изјаву од Произвођача котлова о броју произведених котлова на дрвну сечку истог типа као понуђени котао, капацитета  од 500 kW или више (тј. у распону од 500 kW до 1500 kW), котао капацитета 1500 kW или више као и котла на ЛЛУ капацитета 2000 kW или више у претходном периоду.“

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2018.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

-Портал јавних набавки

-сајт града Лознице