Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 31/2019

Број:404-31-535/2019-IIIı-6

Датум: 06.05.2019. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63, става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за

Јавну набавку у отвореном поступку -оквирни споразум – Радови на реконструкцији јавног остветљења – II фаза (замена постојећих светиљки са смарт лед светиљкама са LoRa WAN комуникационим модулом за даљинско управљање и контролу светиљки)

На страни 14. Конкурсне документације брише се став:

„(приликом монтаже извођач је дужан да у договору са инвеститором изврши одговарајућа мерања, а на захтев понови иста мерења у прописаном гарантном року, код надлежних и акредитованих тела)“.

У делу техничких карактеристика и Обрасцу структуре цене мења се

„светиљку која треба да буде у класи електричне изолације и у сагласности са ИЕЦ-ЕН 60598 предвиђена за рад на напону од 110 до 260 V, ефикасне енергетске класе минимум А“

На страни 29, брише се реченица:

„Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива“.

На страни 66, мења се 10 алинеја:

„Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора („Сл.гласник РС“, бр. 41/2015)“.

На страни 70, Гарантни рок:

„За извршене радове гарантни рок је 2 године од дана завршетка радова по сваком појединачном уговору (Обавештењу извођача радова о заврешеним радовима), а за уграђену опрему по условима гаранције произвођача исте“.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

-на Портал јавних набавки

-на сајт града Лознице