КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова у отвореном поступку

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу – Наставак радова - III фаза

ЈН број28/2015.

| Контакт особе по овом позиву су: | Слађана Томићевић |
| --- | --- |
| Понуде морају бити примљене од стране наручиоца дo 16.07.2015. године до 12:00 часова, на адреси: | Град Лозница – Градска управа , ул. Карађорђева број 2, 15300 Лозница |
| Јавно отварање понуда обавиће се 16.07.2015. год. у 12:30 часова на адреси: | Град Лозница – Градска управа , ул. Карађорђева број 2, Лозница |
| Телефон: | 015/879-263 |
| Факс: | 015/882-921 |
| E-mail: | stomicevic@loznica.rs, ztomic@loznica.rs |

Лозница,  јун  2015. године

Конкурсна документација садржи: 118 страна

I    Општи  подаци о јавној набавци;

II   Подаци о предмету јавне набавке;

III  Упутство понуђачима како да сачине понуду;

IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 26, 75. и 76. Закона

о јавним набавкама  и упутство како се доказује испуњеност тих услова;

IV- 5 Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке ;

V  Предмер радова ;

VI  Образац понуде;

VII  Образац структуре цене;

VIII  Модел уговора ;

Укупан број страница је :__________

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-32-1233/2015- III-1 редни број јавне набавке: 28/2015. и Решења о образовању комисије за јавну набавку: Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу Наставак радова - III фаза број 28/2015 Број Решења: 404-32-1233/2015- III-1 , припремљена је:

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца

Назив наручиоца:

Град Лозница – Градска управа

Адреса: 15300 Лозница, ул.Карађорђева број 2

ПИБ 101196408                Матични број: МБ:07169981

Контакт: Слађана Томићевић

Тел:015/879-263     факс:015/882-921       email : stomicevic@loznica.rs

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке: радови  - Изградња центра за рекреативну наставу

у Тршићу Наставак радова- III фаза

Назив и ознака из општег речника  набавке:

45000000 Грађевински радови;

45210000 Радови на високоградњи;

45212110 Радови на изградњи центара за рекреацију;

45214500 Радови на изградњи зграда за додатно образовање.

3. Извор финансирања: Набавка се финансира из буџета града Лознице

4. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на Порталу службених гласила Републике Србије.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок и начин подношења понуда

Понуде се подносе на адресу: Град Лозница – Градска управа, 15300 Лозница, ул.Карађорђева  бр.2  , до 16.07.2015. године, до 12,00 часова. Канцеларија бр. 108. Писарница.

Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у затвореној коверти/кутији, са назнаком :„Понуда – радови - Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу- Наставак радова- III фаза број 28/2015-НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуђач на полеђини коверте/кутије наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном за подношење понуда.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

6. Време и место отварања понуда

Јавно отварање понуда одржаће се 17.07.2015. године у 12,30 часова, у радним просторијама Градске управе.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, присутни представници понуђача,  дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја за учешће у поступку јавног отварања понуда.

7. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора  је најнижа понуђена цена.

8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року до 20 (двадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови- Изградња центра за рекреативну наставу

у Тршићу - Наставак радова - IIIфаза

Назив и ознака из општег речника  набавке:

45000000 Грађевински радови;

45210000 Радови на високоградњи;

45212110 Радови на изградњи центара за рекреацију;

45214500 Радови на изградњи зграда за додатно образовање.

Техничке спецификације предмета јавне набавке дефинисане су у делу V конкурсне документације „Техничкe спецификацијe предмета набавке “.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Место извођења радова: Тршић, 15300 Лозница

Рок за завршетак радова :  120 календарских дана од дана увођења у посао

Извор финансирања: Набавка се финансира из буџета града Лознице.

III    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке:

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда мора бити састављена на српском језику.

2. Начин на који понуда мора бити сачињена

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може, у форми писане изјаве,  да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији.

3. Начин подношења понуда

Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у коверти/кутији затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На предњој страни коверте/кутије понуђач наводи назив и адресу наручиоца са назнаком: „Понуда –радови- Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу - Наставак радова - III фаза,  број 28/2015-НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте/кутије понуђач наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.

4. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. Понуђач може да  поднесе само једну понуду

Понуђач може да  поднесе само једну понуду

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

6. Подизвођач

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:

- у обрасцу понуде наведе оште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона .

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност од наручиоца.

7. Заједничка понуда

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде  навести опште податке о сваком учеснику из групе понуђача.

За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом у делу- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Јединичне цене морају бити исказане у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза на додату вредност (ПДВ).

Укупна понуђена цена треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а .

У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.

Ако наручилац процени да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

9. Додатни захтеви Наручиоца

9.1. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

9.2. Захтев у погледу рока за завршетак радова

Рок за завршетак радова је 120 календарских дана од дана увођења у посао.

9.3. Захтев у погледу цена

Цене дате у понуди су фиксне за све време трајања уговора.

9.4. Захтев у погледу начина и услова плаћања

Наручилац ће плаћања вршити  на следећи начин:

-   20% аванс на бази испостављеног предрачуна, овереног од стране одговорног лица наручиоца , у року од 5 (пет)дана.

-   70% уговореног износа сукцесивно, у  текућем  месецу за претходни месец ,  по испостављеној  привременој месечној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације.

-   10% по извршеној примопредаји изведених радова и окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације.

Обавезу плаћања ПДВ-а преузима наручилац-инвеститор Град Лозница- Градска управа, а сходно члану 10. став 2. тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о порезу на додату вредност(СЛ. гласник РС бр.93/2012.)

Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане  ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора

9.4. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове: 2 године а тече од дана потписивања записника о извршеној примопредаји изведених радова.

Обавеза  понуђача/извођача је  да у понуђеном гарантном  року  обезбеди отклањање свих недостатака насталих нормалном употребом објекта а  који су последица несолидног извођења радова или лошег квалитета уграђеног материјала.

Уколико понуђач у току трајања гарантног рока не изврши своју обавезу , Наручилац је овлашћен да недостатке отклони преко друге извођачке фирме на терет понуђача.

9.5. Захтев у погледу набавке , испоруке и квалитета  добара

Набавка и испорука добара  неопходних за извођење радова је обавеза извођача радова.

Квалитет понуђених добара  неопходних за извођење радова,  мора одговарати захтеваном квалитету  према пројектној документацији.

Понуђач је обавезан да уз понуду приложи Изјаву о гарантованом квалитету добара према обрасцу у прилогу.

9.6. Захтев у погледу увида у услове градње - пројектна док. и обилазак локације

Понуђачи могу прегледати пројектну документацију и обићи место изградње ради стицања  комплетног  увида у услове градње,  у циљу  давања комплетне  понуде,  у договору са особом  за контакт.

Услови градње , видљиви из пројектне документације и обиласка локације , не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеној цени.

9.7. Захтев у погледу  ризика извођача

Извођач радова   одговара за личне повреде, смрт, губитак или штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време вршења радова ,  које настану услед не поштовања важећих  закона и неадекватног извршавања обавеза по основу Уговора.

10. Средства финансијског обезбеђења

- Меницу за озбиљност понуде: Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 1.000.000 ,00 динара – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде са роком важења 30 дана од дана отварања понуда.

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције  за повраћај аванса, на вредност уговореног аванса, која се може наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.

Понуђач је дужан да, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, у року од 5 дана од дана  закључења уговора достави :

-  Банкарску гаранцију  за повраћај аванса, на вредност уговореног аванса, која се може наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.

Гаранција ће бити издата са роком важности једнаким року за завршетак посла

-Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења на име  доброг извршења уговорених обавеза .

Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

- Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 2,5% вредности изведених радова – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року ,  а према потписаној окончаној ситуацији у року од 7 (седам) дана  од дана предаје окончане ситуације.

Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана истека гарантног рока.

Овлашћење за попуну менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)

Меница мора бити регистрована у НБС.

11. Начин означавања поверљивих података

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику поштом и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на неки од следећи начина:

- путем поште на адресу наручиоца:Град Лозница – Градска управа ,Карађорђевабр.2, 15300 Лозница,уз напомену „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације број 28/2015.

-   електронским путем на адресу:stomicevic@loznica.rs

Пријем докумената из поступка јавне набавке која буду достављена електронском поштом или факсом,  мора бити потврђен од стране која га је примила, као  доказ да је извршено достављање.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

13. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака, уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака наручилац ће његову понуду одбити као неприхватњиву.

14. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за избор  најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је у претходне три године остварио већи пословни приход.

15. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року до 25  (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

16. Разлози за одбијање понуде

Наручилац ће да одбије   понуду :

- која је неблаговремена;

- која садржи битне недостатке ;

- која је неодговарајућа;

- која ограничава и условљава права наручиоца или обавезе понуђача;

- ако понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у року од 5(пет) дана не

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа.

16. 1 Битни недостаци понуде

Наручилац ће одбити понуду ако.

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- понуђени рок важења је краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

16. 2 Негативне референце

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ су:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

17.   Обустављање поступка јавне набавке

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109.Закона о јавним набавкама уколико нису испуњени услови за доделу уговора  из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

18. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права у име понуђача, односно заинтересованог лица може да поднесе пословно удружење.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу

непосредно – предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права који се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам дана) пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 80.000,00 динара,  на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса ЈНВВ број 1.3.3./2014, корисник: Буџет Републике Србије.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

19. Рок за закључење уговора

Уговор о јавној набавци биће закључен у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл. 26, 75 и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају:

1. Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл.26 и 75. Закона ,

2. Додатне услове постављене од стране наручиоца у складу са чл. 76. Закона, и о томе доставе доказе у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама.

Докази о испуњености услова могу се достављати у  неовереним фотокопијама а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора , захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија , да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих докумената, у року који не може бити краћи од 5 (пет) дана.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним набавкама није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона, чл.75. Закона ,став 1. тачке од 1)-4) ,  довољно је да достави изјаву о упису у регистар понуђача.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.

IV-1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке у складу са  чланом 75. и 26. Закона, које  понуђач мора доказати:

1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов: Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

Доказ: Потврде Привредног и Прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;

Потврда мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда.

4) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне пореске администрације да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда.

5) Услов:Напомена:Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним набавкама није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75. Закона ,став 1. тачке од 1)-4)   довољно је да достави изјаву о упису у регистар понуђача.

Доказ о испуњавању обавезних услова од 1)-4) - Изјава о упису у регистар понуђача

6) Услов: Који је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Доказ: Изјава понуђача о поштовању обавеза,  према обрасцу у прилогу.

7) Услов:  : Понуђач је дужан да у складу са чл.26. Закона ,  достави изјаву о независној понуди у којој под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Доказ:  Изјава понуђача о независној понуди,  према обрасцу у прилогу.

IV-2 Додатни услови: за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона, и у складу са наведеним чланом наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке који се односе на пословни, технички и кадровски капацитет понуђача.

1) Услов: Који располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом .

Минималан услов за учешће је:

- да понуђач није пословао са губитком у претходне три  године (2012, 2013. и 2014.);

- да је понуђач у претходне три године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан приход у износу од 500.000.000,00 динара;

- да у периоду од 180 дана пре дана објављивања јавног позива није имао ни један дан неликвидности.

Доказ – Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха,  за претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) или Извештај о бонитету ( Образац БОН-ЈН) који издаје агенција за  привредне регистре , а који мора садржати статусне  податке  понуђача , сажети биланс стања и биланс успеха  за предходне три обрачунске  године.

- Потврду о броју дана ликвидности издату од Народне банке Србије да  у периоду од 180 дана пре дана објављивања јавног позива није имао ни један дан неликвидности.

2) Услов: Који располаже неопходним искуством у обављању радова  који су предмет ове набавке.

Минимални услов је да је понуђач у претходних пет  година (2010, 2011, 2012, 2013. и 2014.) извео радова на завршним грађевинско занатским радовима и инсталацијама, у  вредности  од 200.000.000,00 дин. од којих 1( један) посао износу од 50.000.000,00 дин.

Докази:

- списак  изведних  радова на завршним грађевинско занатским радовима и инсталацијама, у  вредности  од 200.000.000,00 дин. од којих 1( један) посао износу од 50.000.000,00 дин. , са називима наручилаца.

Понуђач је дужан да списак изведених радова потпише и овери под кривичном и материјалном одговорношћу.

-  потврде о изведеним радовима   издате од стране наведених наручилаца ;

Потврде о изведеним радовима издаје, потписује и оверава наведени наручилац, а према обрасцу датом у конкурсној документацији.

- Закључен Уговор  о извођењу радова са припадајућим анексима;

- Окончане ситуације по уговору.

3) Услов: Који располаже довољним  кадровским капацитетом,  што у складу са обимом и значајем предметне услуге значи,  да располаже са најмање 46 (четрдесетшест) радника од којих :

-  30 (тридесет) радника у сталном радном односу

- 16 (шеснаест) радника  који ће бити ангажовани на предметним пословима уговором о привременим и повременим пословима.

Структура расположивих кадровских капацитета:

- 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера који поседује лиценцу:

410 - Одговорни  извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских

радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или

411 - Одговорни  извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских

радова на објектима високоградње.

- 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера који поседује лиценцу:

414 - Одговорни  извођача радова хидротехничких објеката и инсталација.

- 1(једног) дипломираног  инжењера електротехнике , који поседује лиценцу:

450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег

напона или

451 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација високог  и средњег

напона

- 1 (једног) дипломираног инжењера машинства, који поседује лиценцу:

430 - Одговорни извођач радова термотехнике,термоенергетике, процесне и гасне

технике

- 1 (једног) грађевинска техничара;

- 1 (једног) електротехничара;

- 40 (четрдесет) радника за извођење грађевинско занатских радова и инсталација

( зидари, инсталатери ,електричари, бравари , керамичари, молери и сл.)

Доказ - списак ангажованих  радника: на неодређено време,на одређено време,  по степену и врсти стручне спреме, потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, под кривичном и материјалном одговорношћу .

-Приложити лиценце, са потврдама о важности истих , за лица одговорна за стручно извршавање предмета набавке и  контролу  квалитета .

Извод из појединачне пореске пријаве  за порез и допринос  по одбитку – односно прва страна ППП-ПД где је наведен укупан број  запослених, а којим понуђач доказује да располаже са 30 радника у сталном радном односу.Извод из појединачне пореске пријаве  за порез и доприносе  по одбитку , односно прву страну  ППП-ПД  пријаве за месец који предходи месецу  објаве  позива  за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом понуђача.

За 16 (шеснаест) радника  који ће бити ангажовани на предметним пословима понуђач доставља фотокопије   уговора о  обављању привременим и повременим пословима чији је предмет ова јавна набавка  или ангажовани  уговором  о делу.

4) Услов:  Који располаже довољним техничким капацитетима  односно поседује  следећу техничку опрему.

Услов за квалификацију је да понуђач обавезно располаже свим следећим техничким капацитетима у власништву:

-    кран                                                                                                          ком     1

-    камион кипер носивости  5т                                                                 ком      2

-    камион миксер   запремине мин 5м3                                                   ком      2

-    фабрика бетона                                                                                       ком     1

Доказ:списак расположивих техничких капацитета са  доказима  о власништву.

Докази  о власништву;

-Фотокопија књиговодствене картице основног средства и фотокопија пописне листе са стањем на дан 31.12.2014. године (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом) заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за моторна возила.

-За опрему набављену на основу уговора о лизингу , као доказ испуњености техничког капацитета приложити пописне листе даваоца лизинга или оверену и потписану потврду даваоца лизинга, који је у складу са Законом власник предмета лизинга. Потврда мора бити издата на меморандуму даваоца лизнига и мора садржати тачан назив и количину предмета лизинга и број уговора о лизингу.

-Све пописне листе које се достављају као доказ морају бити потписане од стране чланова пописне комисије. (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом).

За средства  набављена од 1.1.2014.  године  приложити фотокопиоју рачуна и отпремнице.

5)Услов:  Који ће  гарантовати, да понуђена добра неопходна за извођење радова ,  испуњавају захтевани квалитет описан  у пројектној  документацији;

Доказ: Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара, према обрасцу у прилогу.

6) Услов: Који достави Изјаву да је сагласан, да у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, достави  средства финансијског обезбеђења.

Доказ: Изјава понуђача о средствима  финансијског обезбеђења

7) Услов: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности тражених података у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.

Доказ: Изјава понуђача о јавној доступности тражених података,  према обрасцу у прилогу.

IV - 3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави доказе о испуњености услова који су наведени под IV-1 Обавезни услови (услови 1, 2, 3 и 4) на начин описан за понуђача.

IV - 4. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под IV-1 Обавезни услови (услови од 1, 2, 3 и 4),и о томе достави доказе на начин описан за понуђача,  док остале услове испуњавају заједно.

Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

IV -5     ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

За јавну набавку – Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу - Наставак радова III фаза

ЈН број 28/2015.

| Бр. прилога | Документ | Прилог уз понуду |
| --- | --- | --- |
|  | Докази за обавезне услове за учешће у поступку у складу са чланом 75. и 26. Закона |  |
| ПРИЛОГ БР. 1 Доказ бр.1 | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 2 Доказ бр.2 | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 3 Доказ бр.3 | Потврде Привредног и Прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности; | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 4 Доказ бр.4 | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне пореске администрације да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 5 Доказ бр.5 | Доказ о испуњавању обавезних услова од 1)-4) - Изјава о упису у регистар понуђача | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 6 Доказ бр.6 | Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 7 Доказ бр.7 | Изјава понуђача о независној понуди | да | не |
|  | Докази за додатне услове за учешће у поступку у складу са чланом 76. Закона |  |  |
| ПРИЛОГ БР. 8 Доказ бр.1 | Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха, за претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.)или - Образац БОН-ЈН - Потврду о броју дана ликвидности издату од Народне банке Србије да у периоду од 180 дана пре дана објављивања јавног позива није имао ни један дан неликвидности. | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 9 Доказ бр.2 | - списак изведних радова на завршним грађевинско занатским радовима и инсталацијама, у вредности од 200.000.000,00 дин. од којих 1 (један) посао у износу од 50.000.000,00 дин. са називима наручилаца. Понуђач је дужан да списак изведених радова потпише и овери под кривичном и материјалном одговорношћу. - потврде о изведеним радовима издате од стране наведених наручилаца ; Потврде о изведеним радовима издаје, потписује и оверава наведени наручилац, а према обрасцу датом у конкурсној документацији. - Закључен Уговор о извођењу радова са припадајућим анексима; - Окончане ситуације по уговору. | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 10 Доказ бр.3 | списак ангажованих радника: на неодређено време,на одређено време, по степену и врсти стручне спреме, потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, под кривичном и материјалном одговорношћу . Извод из појединачне пореске пријаве за порез и допринос по одбитку – односно прва страна ППП-ПД где је наведен укупан број запослених, а којим понуђач доказује да располаже са 30 радника у сталном радном односу.Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку , односно прву страну ППП-ПД пријаве за месец који предходи месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом понуђача. За 16 (шеснаест) радника који ће бити ангажовани на предметним пословима понуђач доставља фотокопије уговора о обављању привременим и повременим пословима чији је предмет ова јавна набавка или ангажовани уговором о делу. Структура расположивих кадровских капацитета: - 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера који поседује лиценцу: 410 - Одговорни извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 - Одговорни извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње. - 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера који поседује лиценцу: 414 - Одговорни извођача радова хидротехничких објеката и инсталација. - 1(једног) дипломираног инжењера електротехнике , који поседује лиценцу: 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона или 451 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација високог и средњег напона - 1 (једног) дипломираног инжењера машинства, који поседује лиценцу: 430 - Одговорни извођач радова термотехнике,термоенергетике, процесне и гасне технике - 1 (једног) грађевинска техничара; - 1 (једног) електротехничара; - 40 (четрдесет) радника за извођење грађевинско занатских радова и инсталација ( зидари, инсталатери ,електричари, бравари , керамичари, молери и сл.) Приложити Фотокопије личних лиценци, са потврдама о важности истих , за лица одговорна за стручно извршавање предмета набавке и контролу квалитета | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 11 Доказ бр.4 | Списак расположивих техничких капацитета са доказима о власништву. | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 12 Доказ бр.5 | Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 13 Доказ бр.6 | Изјава понуђача о средствима финансијског обезбеђења | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 14 Доказ бр.7 | Изјава понуђача о јавној доступности тражених података у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа | да | не |
| ПРИЛОГ | Меница са меничним писаним Овлашћењем за озбиљност понуде , регистроване у НБС. Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса са пдв-ом и са роком важења до коначног извршења посла. |  |  |
| ПРИЛОГ | Динамички план извођења радова | да | не |
| ПРИЛОГ | Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање ( ОП обрасцу) Уколико понуду потписује лице које није наведенои у ОП обрасцу доставити одговарајуће овлашћење. | Да | не |
| ПРИЛОГ | У случају заједничке понуде – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. | Да | не |

У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица

Дана:____________2015. године                М.П.             ____________________________

ПРИЛОГ БР.  5                             Изјава о упису у регистар понуђача

за јавну набавку

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу- Наставак радова III фаза

ЈН број 28 /2015.

_____________________________________________________

Назив понуђача

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 124/12), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да сам понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним набавкама (________________________________________________) те да нисам  дужан да приликом подношења понуде доказујем испуњеност обавезних услова из члана 75.Закона, став 1. тачке 1)-4).

У _____________________                                                     Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                          М.П.               ______________________________

ПРИЛОГ БР.  6                        Изјава понуђача о поштовању обавеза

за јавну набавку

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу- Наставак радова III фаза

ЈН број 28/2015

_____________________________________________________

Назив понуђача

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 124/12), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

У _____________________                                                     Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                          М.П.               ______________________________

ПРИЛОГ БР.  7                       Изјава понуђача о независној понуди

за јавну набавку

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу-  Наставак радова  -III фаза

ЈНВВ број 28/2015.

_____________________________________________________

Назив понуђача

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 124/12), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/13),  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____________________                                                   Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                          М.П.              ______________________________

ПРИЛОГ БР.  9   - Списак  изведних  радова на завршним грађевинско занатским радовима и инсталацијама, у  вредности  од 200.000.000,00 дин. од којих 1(један) посао  у износу од 50.000.000,00 дин. са називима наручилаца

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу -Наставак радова III фаза

ЈНВВ број 28/2015

- списак изведних радова на завршним грађевинско занатским радовима и инсталацијама, у вредности од 200.000.000,00 дин. од којих 1(један) посао у износу од 50.000.000,00 дин. са називима наручилаца. Рб. Наручилац- Објекат година износ

као доказ приложити оверене потврде наручилаца које ће се односити искључиво  на завршне  грађевинско занатске радове  и инсталације, у  вредности  од 200.000.000,00 дин. од којих 1(један) посао  у износу од 50.000.000,00 дин.

У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица

Дана:____________2015. године                  М.П.            ____________________________

.

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив наручиоца:________________________________________ Седиште:_______________________________________________ Улица и број:____________________________________________ Телефон:________________________________________________ Матични број:___________________________________________ ПИБ:____________________________________________________ Лице за контакт:_________________________________________

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам,

П О Т В Р Д У

да је понуђач ______________________________________________________________

( назив и седиште понуђача  )

у току  2010,2011,2012, 2013. и 2014. године извршио радове  на  изградњи објекта високоградње , са комплетно завршеним занатским радовима и инсталацијама, бруто грађевинске површине  (појединачно за сваки објекат):

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

Потврда  се односи  искључиво  на   изведене  завршне  грађевинско занатске радове  и инсталације.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место:  ____________  	Овлашћено лице наручиоца

Датум : ____________	М.П.                            __________________________

( потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Понуђач ће образац копирати и доставити уз понуду,  за све наручиоце појединачно.

ПРИЛОГ БР.10       Списак  радника  који  ће бити ангажовани по овој  јавној  набавци

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу - Наставак радова- III фаза

ЈН број 28/2015

_____________________________________________________

Назив понуђача

| Р.б. | Име и презиме | Степен и назив стручне спреме | лиценца | *н | *о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |

Под пуном  кривичном и материјалном одговорношћу; изјављујем да располажем са  горе наведенм  радницима у   радном односу на неодређено време и одређено време.

-Прилог: фотокопије лиценци са потврдама о важности за одговорне извођаче радова

Појашњење:

* н=неодређено време

* о=одређено време

У  горе означенм  пољима уписивањем знака х означити начин ангажовања запосленог радника.

У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица

Дана:____________2015. године                М.П.             ____________________________

ПРИЛОГ БР.11   Списак расположивих техничких капацитета са  доказима  о власништву,за јавну набавку

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу - Наставак радова III фаза

ЈН број 28/2015.

_____________________________________________________

Назив понуђача

| Н А З И В | ј.м. | кол. | Власн. | Закуп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| кран | ком | 1 |  |  |
| камион кипер носивости 10т | ком | 2 |  |  |
| камион миксер запремине мин 5м3 | ком | 2 |  |  |
| фабрика бетона | ком | 1 |  |  |

Докази  о власништву;

-Фотокопија књиговодствене картице основног средства и фотокопија пописне листе са стањем на дан 31.12.2014. године (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом) заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за моторна возила.

-За опрему набављену на основу уговора о лизингу , као доказ испуњености техничког капацитета приложити пописне листе даваоца лизинга или оверену и потписану потврду даваоца лизинга, који је у складу са Законом власник предмета лизинга. Потврда мора бити издата на меморандуму даваоца лизнига и мора садржати тачан назив и количину предмета лизинга и број уговора о лизингу.

-Све пописне листе које се достављају као доказ морају бити потписане од стране чланова пописне комисије. (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом).

У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица

Дана:____________2015. године                  М.П.             ____________________________

ПРИЛОГ БР.12                  Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара

за јавну набавку

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу - Наставак радова III фаза

ЈН број 28./2015

_____________________________________________________

Назив понуђача

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да сам приликом састављања своје понуде поштовао захтевани квалитет добара  неопходних за извођење предметних радова, а према опису квалитета  датом  у пројектној документацији.

Такође, изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу уколико ми буде додељен уговор за предметну јавну набавку , вршити испоруку и уградњу добара  неопходних за извођење предметних радова у складу са захтеваним и понуђеним квалитетом.

У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица

Дана:____________2015. године               М.П.              ____________________________

ПРИЛОГ БР.13               Изјава понуђача о средствима  финансијског обезбеђења

за јавну набавку

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу Наставак радова III фаза

ЈН број 28/2015

_____________________________________________________

Назив понуђача

Изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као најповољнија, доставим следећа средства финансијског обезбеђења :

1) У року од 5 дана од дана  закључења уговора

а) - Банкарску гаранцију  за повраћај аванса, на вредност уговореног аванса, која се може наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.

Гаранција ће бити издата са роком важности једнаким року за завршетак посла.

б) -Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења на име  доброг извршења уговорених обавеза .

Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

2) У року од 7 (седам) дана  од дана предаје окончане ситуације.

в) -  Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 2,5% вредности изведених радова – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року ,  а према потписаној окончаној ситуацији.

Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана истека гарантног рока.

Овлашћење за попуну меница мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)

Менице морају  бити регистроване у НБС.

У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица

Дана:____________2015. године                М.П.             ____________________________

ПРИЛОГ БР.14         Изјава  понуђача о јавној доступности тражених података

за јавну набавку

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу  Наставак радова  III фаза

ЈНВВ број 28/2015

Назив понуђача

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су

подаци  које сте тражили  доступни на интернет страници надлежних органа:

_податак                                     надлежни орган                                       интернет страница

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица

Дана:____________2015. године               М.П.             ________________

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

### П О Н У Д А

За ЈНВВ број 28/2015 – Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу Наставак радова III фаза

ПОНУЂАЧ – ИЗВОЂАЧ

Назив:

Седиште:

Назив банке и број текућег рачуна:

МБ:                                                         ПИБ:

Шифра делатности:

Презиме и име овлашћеног лица :

Телефон, факс:

Нудимо да изведемо радове на  Изградњи центра за рекреативну наставу у Тршићу Наставак радова III фаза, у целини, под условима датим у Позиву за достављање понуде , конкурсној и пројектној документацији.

Вредност понуде без ПДВ-а :_________________________

20% ПДВ-а :_________________________

Вредност понуде са ПДВ-ом :__________________________

Рок важења понуде : 60 дана од дана отварања понуда.

Рок за завршетак радова: 120 календарских дана од дана увођења у посао

Цене: јединичне цене  дате у предмеру радова су фиксне за све време трајања уговора.

Услови плаћања:

-   20% аванс на бази испостављеног предрачуна, овереног од стране одговорног лица наручиоца , у року од 5 (пет)дана.

-   70% уговореног износа сукцесивно, у  текућем  месецу за претходни месец ,  по испостављеној  привременој месечној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације.

-   10% по извршеној примопредаји изведених радова и окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације.

Гарантни рок: за изведене радове: 2 године а тече од дана потписивања записника о извршеној примопредаји изведених радова.

Набавка и испорука  добара:  неопходних за извођење радова је обавеза извођача.

Квалитет понуђених добара:  према захтеваном квалитету у  пројектној документацији.

Понуду дајем:Заокружити и податке уписати за а), б) или в)

а) самостално;

б) са подизвођачем:

1) _____________________________________________________________________

2)______________________________________________________________________

3)_____________________________________________________________________

4)______________________________________________________________________

5) _____________________________________________________________________

(nавести назив и седиште  подизвођача )

в) као заједничку понуду:

1) ____________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________

4)____________________________________________________________________

5)_____________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

У _______________________                                                Потпис овлашћеног лица

Дана:_________2015.године          М.П.                          ____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI-а   Образац - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

За јавну набавку – Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу Наставак радова III фаза

ЈНВВ број 28/2015

Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: _______________________________________________________________________

Адреса седишта:_________________________________________________________

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)_______________________________

Матични број____________________________________________________________

Име особе за контакт: _____________________________________________________

Електронска адреса  (e-mail):_______________________________________________

Телефон: ___________________________

Телефакс: __________________________

Број рачуна  и назив банке: ________________________________________________

У понуди ће подизвођач извршити следећи део набавке ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

У _________________________                                 Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана:____________2015. године          М.П.              ________________________________

Напомене:

Образац   „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопитати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

VI-б – Образац -  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

За јавну набавку – Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу Наставак радова III фаза

ЈН број. 28/2015

Назив понуђача:_________________________________________________________

Адреса понуђача:________________________________________________________

Матични број понуђача: __________________________________________________

Порески индентификациони број понуђача (ПИБ): ___________________________

Име особе за контакт: ____________________________________________________

Електронска адреса понуђача (e-mail):______________________________________

Телефон: _______________________________________________________________

Телефакс: ______________________________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке: ________________________________________

У ________________________                                                Потпис овлашћеног лица

Дана:__________2015. године                  М.П.               	____________________________

Напомена:

Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац фотокопира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

VII       ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Цена мора бити исказана у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза на додату вредност (ПДВ).

Укупно уговорена цена је фиксна до краја реализације уговора.

У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.

| Укупна цена са зависним трошковима набавке без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | ИзносПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Под  бројем 1 – уписати укупну цену  са урачунатим зависним трошковима  (трошкови набавке, трошкови испоруке, транспорта, рекламација у понуђеном гарантном року и  сви други зависни трошкови).

Под бројем 2 – уписати стопу ПДВ-а;

Под  бројем 3 – уписати износ ПДВ-а на укупну цену

Под бројем 4  – уписати укупну цену са ПДВ-ом.

У __________________                         М.П.              Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана:_______________                                        __________________________________

VIII     MOДЕЛ УГОВОРА

о извођењу радова на  Изградњи центра за рекреативну наставу у Тршићу - Наставак радова III фаза

ЈН број 28/2015

Уговорне стране :

1. 1.Градска управа Лозница, са седиштем у улици Карађорђева број 2,15300 Лозница, ПИБ: 101196408, МБ: 07169981 (у даљем тексту  Наручилац) коју заступа Начелник Градске управе  Милојка Смиљанић, дипл.правник  ( По Овлашћењу) и

2. Предузеће ________________________________________________________, са

седиштем у __________________, улица ______________________________,

ПИБ _______________________, матични број _____________________, рачун

бр. _________________________________________ отворен код пословне банке

_____________________________________________, које заступа директор

_______________________________________________,(у даљем тексту Извођач)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, у складу са чланом 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) , на основу Одлуке о покретању поступка број _________________ од _____________године  и позива за достављање понуда, спровео  отворени поступак јавне набавке   број  ЈН бр28 /2015;

- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио Понуду број ____ од ___.2015.године, заведену под бројем: _________/2015. од ____.2015.године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да Понуда  број ______ од _____.2015.године од понуђача, заведена под бројем _____________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације и налази се у прилогу;

- да је Наручилац, у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и Одлуком о додели уговора број: _______ од _______.2015.године, као

Члан 1.

Град Лозница – Градска управа  је у својству Наручиоца у спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр.28/2015, изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на Изградњи центра за рекреативну наставу у Тршићу Наставак радова III фаза.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова на Изградњи центра за рекреативну наставу у Тршићу Наставак радова III фаза и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ______ од _____2015. године, која је саставни део овог уговора,инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да

обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско- занатске и инсталатерске  радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи укупно ______________динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом,

а добијена је на основу јединичних цена по предмеру радова из понуде Извођача бр. _____ од___2015. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

-   20% аванс на бази испостављеног предрачуна, овереног од стране одговорног лица наручиоца , у року од 5 (пет)дана.

-   70% уговореног износа сукцесивно, у  текућем  месецу за претходни месец ,  по испостављеној  привременој месечној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације.

-   10% по извршеној примопредаји изведених радова и окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане  ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Обавезу плаћања ПДВ-а преузима наручилац-инвеститор Град Лозница- Градска управа, а сходно члану 10. став 2. тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о порезу на додату вредност(СЛ. гласник РС бр.93/2012.)

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 120 календарских  дана од дана увођења у посaо, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за

градњу,

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

-у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако  Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац  мора да докаже.

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо- техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу .

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца,без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно- правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима РепубликеСрбије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с т им да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Члан 9.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

- податке о објекту који се гради;

- податке о инвеститору,

- одговорном пројектанту;

- број грађевинске дозволе,

- податке о Извођачу радова;

- почетку грађења и рок завршетка радова.

Члан 10.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове .

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.

Наручилац ће да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и одобрење за градњу, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са  стручним надзором и Извођачем.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац  сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема  писменог позива Наручиоца.

Члан 11.

Извођач радова је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака. Детаљан динамички план доставити у четири примерака, по два за сваку уговорну страну.

Члан 12.

Извођач  је дужан да у року од 5 дана од дана  закључења уговора достави :

а) - Банкарску гаранцију  за повраћај аванса, на вредност уговореног аванса, која се може наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.

Гаранција ће бити издата са роком важности једнаким року за завршетак посла.

б) -Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења на име  доброг извршења уговорених обавеза .

Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Извођач  је дужан да у року од 7 дана од дана  примопредаје радова  достави :

в) -  Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 2,5% вредности изведених радова – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року ,  а према потписаној окончаној ситуацији.

Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана истека гарантног рока.

Овлашћење за попуну меница мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)

Менице морају  бити регистроване у НБС.

Члан 13.

Извођач је такође дужан да у року од 7 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави,пре истека уговореног рока, полису осигурања из става 1. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Члан 14.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова .

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Члан 15.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца , Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, натерет Извођача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Члан 16.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања и контролу квалитета материјала и опреме.

Члан 17.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа____________________, са седиштем_________________________, ПИБ_____________________, матични број_______________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 18.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова (количине изведених  радова које  прелазе уговорене количине радова) и   непредвиђених радова( радови који уговором нису обухваћени а који се морају извести),  до 10% количине, примењиваће се одредбе Посебних узанси о грађењу.

Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца .

По добијању писмене сагласности Наручиоца,  Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције по предмеру радова из усвојене понуде Извођача,  за које се утврди постојање вишка радова,  остају фиксне и непроменљиве.

Члан 19.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца .

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 20.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Кориснику, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка (ако је одступљено од пројектне документације).

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.

Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Технички пријем радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.

Члан 21.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.

Члан 22.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач  не  поступи у складу са чл.12. и чл. 13 овог уговора;

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла  и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију

Члан 23.

У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача,Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу Извођача као средство финансијског обезбеђења за добро извршење  уговорених обавеза .

Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој  уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 24.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 25.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- понуда Извођача бр. ________ од __________2015. године

- динамички план извођења радова.

Члан 26.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 27.

Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 28.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, од којих четири за Наручиоца и два за Извођача.

За  ИЗВОЂАЧА                                                             За НАРУЧИОЦА

__________________________                          _______________________________

V ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕНТРА ЗА РЕКРЕАТИВНУ НАСТАВУ У ТРШИЋУ НАСТАВАК РАДОВА ДРУГАА ФАЗА

| I) РАДОВИ ПО ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ - ФАЗА III |
| --- |
| I) ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ |
|  |  | ј.мере | количина | ј.цена | износ |
| 02) | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
| 9 | Набавка материјала и израда слоја од армиране (шулц мрежом) цементне кошуљице 1:3 дебљине д=5цм , завршни слој фино испердашити. По ободу кошуљицу дилатирати стиропором д=1,0цм. Обрачун по м2. | m2 | 183.00 |  |  |
|  |  | Укупно: |  |
| 10) | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |
| 10 | Набавка материјала, израда и опшивање оџака и вентилационих канала поцинкованим пластифицираним бојеним лимом д=0,6мм развијене ширине 40цм. Боја сива. Обрачун по м2. | m2 | 37.85 |  |  |
| 11 | Набавка материјала, израда конструкције од прохром цеви и покривање вентилационих канала поцинкованим пластифицираним бојеним лимом д=0,6мм. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојима у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. Боја сива. Обрачун по м2. | m2 | 10.59 |  |  |
|  |  | Укупно: |  |
| 12) | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| 2 | Бојење зидова и плафона дисперзивним бојама до постизања равномерног и чистог тона. Зидне и плафонске површине претходно изравнати глетовањем. Обрачун по м2. | m2 | 1103.57 |  |  |
|  |  | Укупно: |  |
| 13) | ОСТАЛИ РАДОВИ |
| 2 | Завршно чишћење објекта пред технички пријем. Обрачун по м2 нето површине. | m2 | 2465.16 |  |  |
| 4 | Набавка материјала и израда спуштених плафона од равних гипс-картонских плоча д=12.5 мм на потребној металној подконструкцији. Двоструку металну подконструкцију израдити од монтажних поцинкованих профила ЦД 60х27 мм причвршћеним висилицама за носиви плафон и обложити гипс-картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2. | m2 | 1103.57 |  |  |
| 6 | Набавка материјала и израда спуштених плафона од дампе на потребној металној подконструкцији. Максимална висина спуштања до 1.0 м. Качење на армиранобетонску конструкцију подешавајућим вешаљкама. Обрачун по м2. | m2 | 329.90 |  |  |
| 11 | Набавка материјала и облагање инсталција (цеви, регала и сл) равним гипс-картонским плочама д=12.5 мм на потребној подконструкцији. Обрачун по м2. | m2 | 38.28 |  |  |
| 12 | Набавка и монтажа прозорских дасака б=18 цм. Обрачун по м1. | m1 | 203.64 |  |  |
| 13 | Демонтажа крова на топлим везама за постављање клима јединица и поновно покривање са обрадом продора цеви кроз кров. Обрачун по м2. | m2 | 10.50 |  |  |
| 14 | Израда темеља за гасни сет према детаљу из пројекта. Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |  |  |
|  |  | Укупно: |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА : ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ |
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
| 10 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| 11 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |
| 12 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| 13 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |
|  |  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
| II) ЕЛЕКТРИНСТАЛАЦИЈE |
| I) ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
|  |  | ј.мере | количина | ј.цена | износ |
| 1 | ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ |
| Б1 | Проширење Главног разводног ормана ради додавања осигурача за напајање спољне расвете, пречистача отпадних вода и других инсталација. | комплет | 1.00 |  |  |
|  |  | Укупно: |  |
| 2 | РЕГАЛИ, ЦЕВИ И КАБЛОВИ |
| 1 | Испорука и полагање кабла тип N2XH 5x6 мм2 за напајање компресора на спољним јединицама за климатизацију (за 4 система). | m | 200.00 |  |  |
| 2 | Испорука и полагање кабла за напајање лифта тип N2XH Fe 180/90 4x10 мм2. | m | 100.00 |  |  |
|  |  | Укупно: |  |
| 3 | ПОВЕЗИВАЊЕ АУТОМАТИКЕ И МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ |
| 1 | Повезивање каблова за напајање, контролу или управљање следећих уређаја: - акумулациони бојлер | ком | 2.00 |  |  |
| 2 | Повезивање каблова за напајање, контролу или управљање следећих уређаја: - гасни котлови за грејање | ком | 2.00 |  |  |
| 3 | Повезивање каблова за напајање, контролу или управљање следећих уређаја: - електрични сушач за руке | ком | 2.00 |  |  |
| 4 | Повезивање каблова за напајање, контролу или управљање следећих уређаја: - монофазни каналски вентилатор | ком | 3.00 |  |  |
| 5 | Повезивање каблова за напајање, контролу или управљање следећих уређаја: - трофазни каналски рекуператор | ком | 1.00 |  |  |
| 6 | Повезивање каблова за напајање, контролу или управљање следећих уређаја: - инвертерски клима уређај | ком | 1.00 |  |  |
| 7 | Повезивање каблова за напајање, контролу или управљање следећих уређаја: - монофазна пумпа централног грејања, солара и рециркулације топле санитарне воде | ком | 6.00 |  |  |
| 8 | Повезивање каблова за напајање, контролу или управљање следећих уређаја: - аутоматика гасних котлова и солара | ком | 1.00 |  |  |
| 9 | Повезивање каблова за напајање, контролу или управљање следећих уређаја: - спољна јединица VRV уређаја | ком | 6.00 |  |  |
| 10 | Повезивање каблова за напајање, контролу или управљање следећих уређаја: - унутрашња јединица VRV уређаја | ком | 73.00 |  |  |
| 11 | Повезивање каблова за напајање, контролу или управљање следећих уређаја: - противпожарна централа | ком | 1.00 |  |  |
| 12 | Повезивање каблова за напајање, контролу или управљање следећих уређаја: - аларнмна централа | ком | 1.00 |  |  |
|  |  | Укупно: |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА : ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| 1 | ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ |  |  |
| 2 | РЕГАЛИ, ЦЕВИ И КАБЛОВИ |  |  |
| 3 | ПОВЕЗИВАЊЕ АУТОМАТИКЕ И МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ |  |  |
|  |  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
| II) ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА |
| 1 | ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА |
| 1 | Испорука и уградња микропроцесорске адресибилне централе за сигнализацију пожара минималног капацитета пет адресабилних петљи за прикључење адресибилних јављача / модула / сирена. Централа мора да поседује: мрежни блок 24V/4А, претварач напона и акумулаторске батерије 2 x (2x12V, 18Ah) за резервно напајање 72h у мирном стању и 30 мин у алармном режиму. Централа треба да има процесорску и оперативну јединицу са графичким дисплејом LCD 240x64 карактера и довољан број улазних и излазних релеја за даљинске команде и укључење и искључење потребних спољних уређаја (сирене, напонске окидаче у NN прекидачима у РО..), порт за пренос података преко аналогног модема, ISDN, GSM и (или) Ethernet-a, и софтвер за свакодневно извршење аутоматске калибрације јављача. Централа мора да поседује одговарајући сертификат. | ком | 1.00 |  |  |
| 2 | Пожарна сирена | ком | 9.00 |  |  |
| 3 | Детектор за дојаву пожара. Адресибилни оптички детектор | ком | 116.00 |  |  |
| 4 | Универзално подножје за уградњу адресибилних детектора пожара | ком | 122.00 |  |  |
| 5 | Ручни јављач пожара | ком | 13.00 |  |  |
| 6 | Термички јављач пожара | ком | 3.00 |  |  |
| 7 | Набавка, испорука и уградња: кабал NHXHX 3x2.5 mm Fe 180/E60. | м | 10.00 |  |  |
| 8 | Набавка испорука и уградња: кабал JH(St)H 2x2x0.8 mm | м | 1050.00 |  |  |
| 9 | Инсталирање софтвера за рачунар ( за везу са централом ), ( рачунар је предвиђен у електропројекту) и повезивање са централом. | ком | 1.00 |  |  |
| 10 | Универзално подножје са изолатором петље. | ком | 13.00 |  |  |
| 11 | Пуштање у рад које обухвата проверу исправности изведене инсталације, монтажу централе и повезивање, убацивање јављача у већ монтирана и повезана подножја и обележавање програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у рад, обуку корисника у руковању, испоруку документације ( упутство за руковање и програмирање, атести). | ком | 1.00 |  |  |
| 12 | Оптичко термички адресибилни детектор пожара. | ком | 1.00 |  |  |
| 13 | Набавка испорука и уградња: кабал JH(St)H 2x2x0.8 mm Fe 180/E30 за сирене. | м | 150.00 |  |  |
| 14 | Набавка и уградња паралелног индикатора прораде. | ком | 83.00 |  |  |
| 15 | Набавка, испорука и монтажа пластичних кабловских каналица по зиду 25х16. | м | 650.00 |  |  |
| 16 | GSM дојавни аутомат, 8 говорних и 4 SMS поруке. | ком | 1.00 |  |  |
| 17 | Оптичко термички адресибилни јављач пожара. | ком | 1.00 |  |  |
| 18 | Набавка, испорука и полагање гибљиве цеви halogen free, fi 16 mm. | м | 400.00 |  |  |
| 19 | Набавка детектора метана. | ком | 2.00 |  |  |
|  |  | Укупно: |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈA |
| 1 | ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| 2 | ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА |  |
|  |  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
| III) ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |
| I) ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - ЛАМЕЛА "A" |
|  |  | ј.мере | количина | ј.цена | износ |
| 1 | ОСТАЛИ РАДОВИ |
| 1 | Испитивање узорка воде из новопројектоване водоводне мреже и издавање атеста. Обрачун по комплет обављеном послу (комад) | kom | 1.00 |  |  |
|  |  | Укупно: |  |
| II) ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - ЛАМЕЛА "Б" |
|  | Позиција | јм | кол | јединична цена | цена |
| I) | ВОДОВОД - ЛАМЕЛА „Б“ |
| 1 | Набавка и уграђивање мембранске експанзионе посуде 50л. Обрачун по ком. | ком | 1.00 |  |  |
| 2 | Набавка и уградња МС пропусних вентила. Обрачун по комаду. - Ø32 мм | ком | 1.00 |  |  |
| 3 | Набавка и уградња МС пропусних вентила. Обрачун по комаду. - Ø50 мм | ком | 1.00 |  |  |
| 4 | Набавка и уградња МС пропусних вентила. Обрачун по комаду. - Ø60 мм | ком | 1.00 |  |  |
| 5 | Набавка и уградња неповратног вентила 1", 10 бара, испред рециркулационе пумпе. Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |  |  |
| 6 | Набавка и уградња кугластог вентила 1", 10 бара, код рециркулационе пумпе. Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |  |  |
| 7 | Испитивање узорка воде из новопројектоване водоводне мреже и издавање атеста. Обрачун по комплет обављеном послу (комад) | kom | 1.00 |  |  |
|  |  | Укупно: |  |
| III) ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - ЛАМЕЛА "Ц" |
| I) | ВОДОВОД - ЛАМЕЛА „Ц“ |
| 1 | Набавка и уградња PPr са израдом споја варењем Ø25 мм. Обрачун по комаду. | ком | 21.00 |  |  |
| 2 | Испитивање узорка воде из новопројектоване водоводне мреже и издавање атеста. Обрачун по комплет обављеном послу (комад) | kom | 1.00 |  |  |
|  |  | Укупно: |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА : ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |
| 1 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЛАМЕЛА "А" |  |
| 2 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЛАМЕЛА "Б" |  |
| 3 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЛАМЕЛА "Ц" |  |
|  |  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
| IV) MAШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| A.1.) | ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА |
|  |  | ј.мере | количина | ј.цена | износ |
| А.1.11 | Испорука и уградња славина за пуњење и пражњење које се уграђују на алуминијумске радијаторе: |  |  |  |  |
|  | DN15(R1/2") | ком | 122.00 |  |  |
|  |  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА А.1. : |  |
| A.2.) | ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ И ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА |
|  |  | ј.мере | количина | ј.цена | износ |
| А.2.1 | Испорука и уградња гасног генератора топлоте за спољну уградњу, предвиђен за рад на природни гас тип "Quinta Pro Modula 2x115" производ "REMEHA"-Холандија или слично.Постројење се поставља на фасаду или поред објекта у складу са пројектном документацијом. Регулисање широког опсега модулације снаге ( 16,6-114kW по котлу ) врши се у складу са спољашњим условима уз високу енергетску ефикасност и поузданост. |  |  |  |  |
|  | Термичка заштита модула омогућена је путем атестираних панела одговарајуће отпорности према пожару. Носећа конструкција са топлотном изолацијом служи за смештај опреме, заштиту од временских услова као и заштиту опреме, арматуре и цевовода од смрзавања. |  |  |  |  |
|  | 1. Кондензациони гасни котао" Quinta Pro 115" Номинални капацитет: 16,6-107 kW при грејном погону 80/60 C ; Рад на природни гас; дозвољени радни притисак 4 bara: Тежина котла 65 кг; |  |  |  |  |
|  | 2. Регулација Систем је вођен екстерном регулацијом, посебно специфицираном, |  |  |  |  |
|  | 3. Хидраулика и арматура Сваки котао има своју циркулациону пумпу, кугласте вентиле, неповратне вентиле, славине за пуњење и пражњење, сигурносне вентиле и славину за гас. Котловске хидрауличке системе обједињује одговарајућа хидрауличка скретница. |  |  |  |  |
|  | 4. Димоводни систем Сваки котао има свој независни димоводни прикључак у колектор димних гасова Ф150мм. Овом позицијом је обухваћен и димњак од нерђајућег челика Ф150 x 6000 мм, којим се димни гасови одводе изнад крова објекта "Б". |  |  |  |  |
|  |  | компл | 1 |  |  |
| А.2.2. | Испорука и уградња аутоматике тип: "auroMATIC 620/3" , производ "Vaillant" или слично, који обједињује функције соларног система, круговима грејања са мешањем и припрему санитарне воде. Са одговарајућим модулима, аутоматика води три мешна круга, круг санитарне топле воде, један соларни круг и два котла у каскадној вези. У обим испоруке обухватити и сензор спољне температуре. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| А.2.3. | Испорука и уградња бојлера за санитарну топлу воду запремине 1 m³ производ "REFLEX"-Немачка или сличан. Бојлер је фабрички изолован, поседује два топловодна грејача и намењен је за повезивање на соларне колекторе. Уз бојлер се испоручује и електро грејач тип EFHR 8,0 снаге 8 kW који поседује три степена снаге, радни и сигурносни термостат |  |  |  |  |
|  | тип SF 1000/2 | ком | 2 |  |  |
| А.2.4. | Испорука и уградња разделника , димензија Ø159х4x1700мм од челичне цеви квалитета Č1212 са следећим прикључцима:1xDN65(R 2 1/2"), 1xDN50 (R2") , 3xDN40 (R6/4"), 2x DN(R 1/2") |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| А.2.5. | Испорука и уградња сабирника , димензија Ø159х4x1300мм од челичне цеви квалитета Č1212 са следећим прикључцима:1xDN65(R 2 1/2"), 1xDN50 (R2") , 3xDN40 (R6/4"), 2x DN(R 1/2") |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| А.2.6. | Испорука и уградња затворене експанзионе посуде запремине 200l, димензија Ø600x1010мм , са прикључком R 1", тип ERC/DSV 200 производ "ELBI" или слична |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| А.2.7 | Испорука и уградња циркулациони пумпи, за радијаторског грејања кактеристика : - објекат "А" 3,3m3/h, напора 3,6 mVs; - објекат "Б" 2,0m3/h, напора 2,0 mVs; - објекат "Ц" 2,3m3/h, напора 2,5 mVs ) ;производ "Grundfos", тип MAGNA 32-100, или слично, комплет са спојним и заптивним материјалом: |  |  |  |  |
|  | MAGNA 32-100 | ком | 3 |  |  |
| А.2.8 | Испорука и уградња циркулационе пумпе за грејање санитарне воде , капацитета1,5m3/h, напора 1,5 mVs, производ "Grundfos", тип MAGNA 32-60, или слично, комплет са спојним и заптивним материјалом: |  |  |  |  |
|  | MAGNA 32-60 | ком | 1 |  |  |
| А.2.9 | Испорука и уградња 3-краког мешног вентила, тип VRG 131 са електромоторним погоном тип ARA 646, 230 V, производ "ESBE" или слично, следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | R 1" ( Kvs = 10) | компл | 2 |  |  |
|  | R 5/4" ( Kvs = 16 ) | комлп | 1 |  |  |
| А2.10 | Испорука и уградња кугластих вентила за топлу воду, комплет са холендером, спојним и заптивним материјалом: |  |  |  |  |
|  | DN65, PN6 (R 2 1/2") | ком. | 3 |  |  |
|  | DN50, PN6 (R 2") | ком. | 5 |  |  |
|  | DN40, PN6 (R 6/4") | ком. | 11 |  |  |
|  | DN25, PN6 (R 1") | ком. | 12 |  |  |
|  | DN15, PN6 (R1/2") | ком | 10 |  |  |
| А.2.11 | Испорука и уградња неповратног вентила за топлу воду, комплет са , спојним и заптивним материјалом: |  |  |  |  |
|  | DN50, PN6 (R 2") | ком. | 1 |  |  |
|  | DN40, PN6 (R 6/4") | ком | 3 |  |  |
| А.2.12 | Испорука и уградња ручног регулационог вентила за топлу воду, тип "Stromax " производ "Herz" или сличан, комплет са холендером, спојним и заптивним материјалом: |  |  |  |  |
|  | DN50, PN6 (R 2") | ком. | 1 |  |  |
|  | DN40, PN6 (R 6/4") | ком | 3 |  |  |
| А.2.13 | Испорука и уградња хватача нечистоће за топлу воду, комплет са спојним и заптивним материјалом: |  |  |  |  |
|  | DN65, PN6 (R 2 1/2") | ком | 1 |  |  |
| А.2.14 | Испорука и уградња опружног вентила сигурности за топлу воду, подешен на притисак отварања potv=2.5 bar: |  |  |  |  |
|  | DN25, PN6 (R 1"): | ком | 2 |  |  |
| А.2.15 | Испорука и уградња славине за пуњење и пражњење: |  |  |  |  |
|  | DN15(R1/2") | ком | 12 |  |  |
| А.2.16 | Испорука и уградња одзрачне посуде, димензија Ø108x3,6x200 mm, израђене од челичне бешавне цеви Č1212, заједно са преливном цеви и славином за пражњење R 1/2" |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 8 |  |  |
| А.2.17 | Испорука и уградња манометра за топлу воду Ø100 мм, са манометарском славином R1/2", за подручје показивања 0-4 bar |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| А.2.18 | Испорука и уградња живиног термометра R1/2", прав, за температурно подручје 0-120ºC |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| А.2.19 | Испорука и уградња аксијалног термометра , за температурно подручје 0-120ºC, Ø80 |  |  |  |  |
|  |  | ком | 10 |  |  |
| А.2.20 | Испорука и уградња челичних шавних цеви по SRPS C.B5.225 хидроиспитаних за разводну мрежу у топлотној подстаници |  |  |  |  |
|  | Ø76,1x3,65мм | м | 24 |  |  |
|  | Ø60,3x3,65мм | м | 18 |  |  |
|  | Ø48,3x3,25мм | м | 78 |  |  |
|  | Ø42,4x3,25мм | м | 18 |  |  |
|  | Ø33,7x3,25мм | м | 18 |  |  |
|  | Ø21,3x2,65мм | м | 30 |  |  |
| А.2.21 | Испорука и уградња челичних цевних ослонаца, челичних цевних лукова R=1.5D, 90°C, челичних цевних редукција, потрошног материјала (жица, електрода, гасова), спојног и заптивног материјала и свог осталог материјала неопходног за монтажу: ( 50% од позиције А.2.20 ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5 |  |  |
| А.2.22 | Испорука и уградња термоизолације цевног развода у топлотној подстаници укључујући и потрошни материјал ( лепак, трака и клипсне ), дебљина изолације 13 mm тип "TUBOLIT DG" производ "Armacell" или сличан, следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | TL-60/13-DG | м | 18 |  |  |
|  | TL-48/13-DG | м | 78 |  |  |
|  | TL-42/13-DG | м | 18 |  |  |
|  | TL-35/13-DG | м | 18 |  |  |
|  | TL-22/13-DG | м | 30 |  |  |
| А.2.23 | АКЗ опреме, цевовода и носача цевовода, која подразумева детаљно одмашћивање и чишћење од корозије и других нечистоћа, премазивање основном бојом, у два премаза: |  |  |  |  |
|  |  | м² | 32 |  |  |
| А.2.24 | Термоизолација опреме и цевовода ( сабирник, разделник и цевовод до гасног модула ) у топлотној подстаници , минералном вуном дебљине 50мм и 100мм, у облози од алуминијумског лима дебљине 0,8мм: |  |  |  |  |
|  |  | м² | 28 |  |  |
|  |  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА А.2. : |  |
| A.3.) | СОЛАРНИ СИСТЕМ ЗА ПРИПРЕМУ САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ |
|  |  | ј.мере | количина | ј.цена | износ |
| А.3.6 | Испорука и монтажа соларне станице заједно са хидрауличким блоком , капацитета 22 l/min производ "Vaillant "-или слично |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| А.3.7 | Испорука и монтажа предспојне соларне посуде запремине 18 l производ "Vaillant "-или слично |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| А.3.8 | Испорука и монтажа соларне експанзионе посуде , запремине 150 l производ "Elbi " - или слично |  |  |  |  |
|  | тип DSV 150 CE | ком | 1 |  |  |
| А.3.9 | Испорука и монтажа течности за пуњење соларног система производ "Vaillant " - или слично |  |  |  |  |
|  |  | лит | 80 |  |  |
| А.3.11 | Испорука и уградња бакарних цеви према SRPS EN 1057 следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | Ø22 х 1 | м | 25 |  |  |
| А.3.12 | Испорука и уградња кугластих вентила заједно са холендером на инсталацији соларног система: |  |  |  |  |
|  | DN20, PN6 (R3/4") | ком | 5 |  |  |
| А.3.13 | Испорука и уградња носача цевовода, бакарног фитинга, материјала за заваривање (жица, електрода, гасови) спојног и заптивног материјала: ( 50% од позиције А.3.11 ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5 |  |  |
| А.3.14 | Испорука и уградња изолације отпорне на високе температуре ( до 150 ° C ) са облогом отпорном на UV зрачење, тип " HT Armaflex S", производ "Armacell" или слично,за бакарни развод соларне инсталације |  |  |  |  |
|  | HT-20X22-SBK | м | 25 |  |  |
|  |  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА А.3. : |  |
| A.4.) | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ И ДРУГИ РАДОВИ |
|  |  | ј.мере | количина | ј.цена | износ |
| А.4.4 | Пуштање генератора топлоте у рад , синхронизација аутоматике целокупног система , подешавање параметара грејних кругова од стране овлашћеног сервисера као и овера гаранције. Уравнотежење протока топле воде кроз систем централног грејања, комплет са извештајем |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| А.4.5 | Израда упутства за руковање и одржавање у три примерка, од којих један треба урамити и окачити на видно место у топлотној подстаници. Обележавање инсталације по намени и системима. Обука људи за руковање и одржавање. |  |  |  |  |
|  |  | компл | 1 |  |  |
| А.4.7 | Завршни радови, рашчишћавање градилишта и одношење вишка материјала на депонију; предаја инсталације крајњем кориснику |  |  |  |  |
|  |  | компл | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА А.4. : |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА : ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ, ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ И ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА, СОЛАРНИ СИСТЕМ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ВОДЕ МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| А.1. | ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА |  |
| А.2. | ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ И ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА |  |
| А.3. | СОЛАРНИ СИСТЕМ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ВОДЕ |  |
| А.4. | ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ И ДРУГИ РАДОВИ |  |
|  |  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
| Б.1.) | ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ |
|  |  | ј.мере | количина | ј.цена | износ |
| Б.1.1 | Испорука и уградња спољашње јединице производ GREE тип: DC Inverter multi VRF топлотна пумпа серије GMV-Pdm280W2/NaB-M или слично: |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на хлађењу 28 kW |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на грејању 31,5 kW |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 |  |  |
| Б.1.2 | Испорука и уградња спољашње јединице производ GREE тип: DC Inverter multi VRF топлотна пумпа серије GMV-Pdm224W/NaB-M или слично: |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на хлађењу 22,4 kW |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на грејању 25,0 kW |  |  |  |  |
|  |  | ком | 8 |  |  |
| Б.1.3 | Испорука и уградња унутрашње јединице GREE плафонска уградња са носачима тип:GMV-R71T/Na-K: |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на хлађењу 7.1 kW |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на грејању 8.0 kW |  |  |  |  |
|  |  | ком | 6 |  |  |
| Б.1.4 | Испорука и уградња унутрашње јединице GREE плафонска уградња са носачима тип:GMV-R63T/Na-K: |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на хлађењу 6,3 kW |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на грејању 7.0 kW |  |  |  |  |
|  |  | ком | 11 |  |  |
| Б.1.5 | Испорука и уградња унутрашње јединице GREE плафонска уградња са носачима тип:GMV-R56T/Na-K: |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на хлађењу 5,6 kW |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на грејању 6,3 kW |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| Б.1.6 | Испорука и уградња унутрашње јединице GREE плафонска уградња са носачима тип:GMV-R45T/Na-K: |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на хлађењу 4,5 kW |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на грејању 5,0 kW |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| Б.1.7 | Испорука и уградња унутрашње јединице GREE плафонска уградња са носачима тип:GMV-R36T/Na-K: |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на хлађењу 3,6 kW |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на грејању 4,0 kW |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 |  |  |
| Б.1.8 | Испорука и уградња унутрашње јединице GREE плафонска уградња са носачима тип:GMV-R28T/Na-K: |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на хлађењу 2,8 kW |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на грејању 3,2 kW |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4 |  |  |
| Б.1.9 | Испорука и уградња унутрашње јединице GREE плафонска уградња са носачима тип:GMV-R22T/Na-K: |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на хлађењу 2,2 kW |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на грејању 2,5 kW |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4 |  |  |
| Б.1.10 | Испорука и уградња унутрашње јединице GREE зидна уградња са носачима тип:GMV-R22G/Na-K: |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на хлађењу 2,2 kW |  |  |  |  |
|  | капац. испоручене енергије на грејању 2,5 kW |  |  |  |  |
|  |  | ком | 44 |  |  |
| Б.1.11 | Испорука и уградња бежичног даљинског управљача тип: GREE -YB1FA или слично: |  |  |  |  |
|  |  | ком | 49 |  |  |
| Б.1.12 | Испорука и уградња жичног даљинског управљача тип: GREE ZX60451- или слично: |  |  |  |  |
|  |  | ком | 13 |  |  |
| Б.1.13 | Испорука и уградња "Y" рачве за спољне јединице тип: МЛО1/А GreenTEC: |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4 |  |  |
| Б.1.15 | Испорука и уградња бакарних цеви и одговарајуће изолације за повезивање спољашњих јединица |  |  |  |  |
|  | цев изолација |  |  |  |  |
|  | Ø35x1,0мм Ø35x9,0мм | м | 27 |  |  |
|  | Ø28x1,0мм Ø28x9,0мм | м | 20 |  |  |
|  | Ø22x1,0мм Ø22x9,0мм | м | 24 |  |  |
|  | Ø18x1,0мм Ø18x9,0мм | м | 21 |  |  |
|  | Ø15x1,0мм Ø15x9,0мм | м | 28 |  |  |
|  | Ø10x0,8мм Ø10x6,0мм | м | 23 |  |  |
| Б.1.16 | Испорука и уградња фитинга за бакарни цевовод, додатни и потрошни материјал, технички гасови (ацетилен, кисеоник и аргон), носачи цевоводи, рачуна се 60% од ставке Б.1.15: |  |  |  |  |
|  |  | компл | 0.60 |  |  |
| Б.1.22 | Повезивање, програмирање унутрашњих јединица, функционално подешавање и пробно пуштање у рад; овера гаранције. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 73 |  |  |
| Б.1.23 | Испорука и уградња спољашње и унутрашње јединице клима уређаја тип: ASYB14LD/AOY14L INVERTER - LOW ABIENT KIT, производ FUJITSU "split type sistem" са даљинским управљачем. Опсег рада од -15ºC (-21ºC) do +45ºC на хлађењу. Клима се уграђује у техничкој просторији 1.23 за смештај електро опреме. Један комплет се уграђује, други је магацинска резерва. |  |  |  |  |
|  | капац.испоручене енергије на хлађење 5,2 кW |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 |  |  |
| Б.1.24 | Монтажа спољашње и унутрашње јединице ; Cu цевовода, комплетно са фитинзима, вешањем, и термоизолацијом; ПВЦ Цевовода за одвод кондезата са термоизолацијом и кабловског развода међувезе. Испитивање, подешавање и пробно пуштање у рад система: |  |  |  |  |
|  |  | компл | 1 |  |  |
| Б.1.25 | Израда и уградња постоља за спољашње јединице. Постоље се израђује од челичних профила 50x50мм и челичног лима дебљине 5мм. Постоља се испоручују детаљно одмашћена и очишћена од корозије и других нечистоћа, премазана основом и завршном бојом, у два премаза. Тежина постоља је 50 кг по комаду. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3 |  |  |
|  |  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА Б.1. : |  |
| Б.3.) | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ И ДРУГИ РАДОВИ |
|  |  | ј.мере | количина | ј.цена | износ |
| Б.3.4 | Израда упутства за руковање и одржавање. Обележавање инсталације по намени и системима. Обука људства за руковање и одржавање система климатизације |  |  |  |  |
|  |  | компл | 1 |  |  |
| Б.3.5 | Израда пројекта изведеног стања климатазиционе инсталације, атестно техничке документације потребне за технички пријем |  |  |  |  |
|  |  | компл | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА Б.3. : |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА : ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ |
| Б.1. | ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ |  |
| Б.3. | ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ И ДРУГИ РАДОВИ |  |
|  |  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
| В.) ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА |
| В.1.) | ПРИКЉУЧНИ ГАСОВОД |
| В.1.1. | Грађевински радови | ј.мере | количина | ј.цена | износ |
| В.1.1.1 | Обележавање трасе гасовода и радног појаса. Код обележавања сва места укрштања са постојећим инсталацијама водовода, канализације, електро и ПТТ мреже и слично, видно обележити. Обележавање извршити масном бојом на делу где траса иде испод асфалтираних или бетонираних површина и дрвеним кољем на делу где траса иде испод зелене површине. Обрачун се врши по м' обележене трасе. |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 320 |  |  |
| В.1.1.2 | Ручни ископ рова III категорије; димензије рова су 0.5x1.2м. При ископу обратити пажњу на подземне инсталације. Ископану земљу избацити са једне стране рова на удаљеност од 1м од горње ивице рова, тако да се уз ивицу рова обезбеди пролаз ширине 30цм. У цену је урачунат и отежан рад због евентуалне појаве подземне воде, сечења и вађења корења. 0.5x1.2=0.60м³/м'. Обрачун по м' ископаног рова. |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 320 |  |  |
| В.1.1.3 | Грубо и фино планирање дна рова извршити ручним путем. Обрачун по м' испланираног рова. |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 320 |  |  |
| В.1.1.4 | Набавка, превоз и разастирање песка у рову испод цеви у слоју од 10цм и изнад полиетиленске цеви за гас у слоју од 20цм. Пресек се насипа у влажном стању. Испуна испод, са бочних страна и изнад цеви (до горње ивице гасовода) мора се пажљиво и добро ручно набијати у мањим слојевима. 0.5x(0.1+0.02+0.2)=0.16м³/м'. Обрачун по м' стварно насутог и збијеног песка. |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 320 |  |  |
| В.1.1.5 | Затрпавање рова ручним путем у слојевима 20-30цм материјалом из ископа са набијањем. Насути материјал мора бити ситан, без грудви, смрзутних или оштрих комада. Сваки слој посебно се набија ручно а завршни слој вибро плочама до потпуне збијености. На 30цм од горње ивице рова треба поставити жуту упозоравајућу траку ( у свему према пројекту), а затим затрпати рок до краја. 0.5x0.84=0.42м³/м'. Обрачун по м' затрпаног и набијеног рова. Позиција обухвата одвоз вишка земље на депонију. |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 320 |  |  |
| В.1.1.6 | Ископ и затрпавање радне јаме димензија 1,2x1,2x1,5м на месту прикључења. При затрпавању сваки слој набити ручно до потребне збијености. На 30цм од горње ивице рова поставити жуту упозоравајући траку. Обрачун се врши по комаду. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4 |  |  |
| В.1.1.7 | Израда шахта за секцијски вентил: |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| В.1.1.8 | Ископ кућног прикључка: |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 |  |  |
| В.1.1.9 | Геодетско снимање трасе прикључног гасовода: |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 320 |  |  |
|  |  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА Б.1.1. : |  |
| В.1.2. | Машински радови | ј.мере | количина | ј.цена | износ |
| В.1.2.1 | Испорука цеви за гасоводе од полиетилена PE 80 или бољег квалитета према SRPS G.C6.661: |  |  |  |  |
|  | PEC Ø63x5,8 | м | 200 |  |  |
|  | PEC Ø40x3,7 | м | 120 |  |  |
| В.1.2.2 | Испорука Т комада за електрофузионо заваривање |  |  |  |  |
|  | ТES Ø63x5,8 | ком | 1 |  |  |
| В.1.2.3 | Испорука PE гасног вентила PE63: |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| В.1.2.4 | Испорука концентричне цевне редукције PE63/40 |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| В.1.2.5 | Испорука мерно регулациониог сета G25 следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | pmax= 4 bar (пробни 6 bar) |  |  |  |  |
|  | pul =2.0 - 3.6 bar |  |  |  |  |
|  | pizl=20-25mbara |  |  |  |  |
|  | Qmax=40m3/h, |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| В.1.2.6 | Испорука мерно регулациониог сета G10 следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | pmax= 4 bar (пробни 6 bar) |  |  |  |  |
|  | pul =2.0 - 3.6 bar |  |  |  |  |
|  | pizl=20-25mbara |  |  |  |  |
|  | Qmax=16m3/h, |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| В.1.2.7 | Монтажа прикључног гасовода са стручном и помоћном радном снагом, укључујући потребан алат и помоћни материјал. |  |  |  |  |
|  |  | компл | 1 |  |  |
| В.1.2.8 | Партиципација за гасни прикључак: |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 |  |  |
| В.1.2.9 | Фиксна надокнада локалном дистрибутеру за гасни прикључак по m3/h: |  |  |  |  |
|  |  | м3/h | 56 |  |  |
| В.1.2.10 | Припремно завршни и други радови као што су: отварање градилишта, проучавање и разрада пројектне документације, испитивање прикључака на чврстоћу и непропусност, пуњење прикључка гасом, без трошкова гаса, технички преглед и примопредаја радова, рашчишћавање градилишта, израда пројекта изведеног стања и друге документације по захтеву надзорног органа, испитивање комплетне инсталације на чврстоћу. |  |  |  |  |
|  |  | компл | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА Б.1.2. : |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА : ПРИКЉУЧНИ ГАСОВОД |
| В.1. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| В.2. | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |
|  |  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
| В.2.) | РАЗВОДНИ ГАСОВОД |
|  |  | ј.мере | количина | ј.цена | износ |
| В.2.1 | Испорука и уградња челичних бешавних цеви квалитета Č1212 |  |  |  |  |
|  | Ø 48,3x3,25мм | м | 3 |  |  |
|  | Ø 33,7x3,25мм | м | 3 |  |  |
|  | Ø 26,9x2,65мм | м | 3 |  |  |
| В.2.2 | Испорука и уградња челичних "T" комада: |  |  |  |  |
|  | Ø 48,3/48,3/48,3мм | ком | 2 |  |  |
| В.2.3 | Испорука и уградња челичних концентричних редукција: |  |  |  |  |
|  | Ø 48,3/33,7мм | ком | 2 |  |  |
|  | Ø 48,3/26,9мм | ком | 1 |  |  |
|  | Ø 33,7/26,9мм | ком | 2 |  |  |
| В.2.4 | Испорука и уградња носача цевовода, цевних лукова, материјала за заваривање (жица, електрода, гасови) спојног и заптивног материјала. 50% од позиција В.2.1-В.2.3: |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5 |  |  |
| В.2.5 | Испорука и уградња славина за гас навојних: |  |  |  |  |
|  | DN40 R6/4" | ком | 1 |  |  |
|  | DN20 R3/4" | ком | 3 |  |  |
| В.2.6 | Испорука и уградња челичног прикључног црева за гас: |  |  |  |  |
|  | DN20 R3/4" | ком | 2 |  |  |
| В.2.7 | Испитивање инсталације на чврстоћу и непропусност у складу са техничким условима: |  |  |  |  |
|  |  | компл | 1 |  |  |
| В.2.8 | АКЗ цевовода и носача цевовода, која подразумева детаљно одмашћивање и чишћење од корозије и других нечистоћа, премазивање основном и жутом завршном бојом у два премаза: |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 3 |  |  |
| В.2.9 | Припремно завршни радови: отварање градилишта, проучавање и разрада пројектне документације, технички преглед и примопредаја радова, рашчишћавање градилишта, израда пројекта изведеног стања и друге документације по захтеву надзорног органа |  |  |  |  |
|  |  | компл | 1 |  |  |
| В.2.10 | Помоћни грађевински и други пратећи радови |  |  |  |  |
|  |  | компл | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА Б.2. : |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА : ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА |
| В.1. | ПРИКЉУЧНИ ГАСОВОД |  |
| В.2. | РАЗВОДНИ ГАСОВОД |  |
|  |  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА : МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| А. | ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА, ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ И ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА, СОЛАРНИ СИСТЕМ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ВОДЕ |  |
| Б. | ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ |  |
| В. | ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА |  |
|  |  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
| V) ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА |
|  |  | ј.мере | количина | ј.цена | износ |
| 1 | S-9 - противпожарни мобилни апарат за гашење прахом под сталним притиском | kom | 11.00 |  |  |
| 2 | Противпожарни премази са заптивањем отвора за регале 100 цм. | ком | 3.00 |  |  |
| 3 | CO2-5 противпожарни мобилни апарат за гашење са CO2. | ком | 1.00 |  |  |
|  |  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА : РАДОВИ ПО ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ |
| I | ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |
| II | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| III | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |
| IV | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| V | ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА |  |
|  |  | укупно ( без ПДВ-а) : |  |

| III) ДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| --- |
| 1.) ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| Р. бр. | Опис позиције | Јединица мере | Колич. | Јединична цена | Укупно |
| А. | ЕЕ ДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 1. | Снимање и обележавање траса постојећих подземних каблова мерним колима. | нч | 4 |  |  |
| 2. | Израда пробног попречног рова за утврђивање дубине и положаја постојећих подземних инсталација. Ставка обухвата ископ најмање три рова просечне ширине 0,4 м, дужине 2,5м и дубине 1,4 м. са затрпавањем после снимања. Цена је дата по ком. | ком. | 4 |  |  |
| 3. | Обележавање трасе и ископ земље (ископ се једним делом ради пажљиво ручно, а једним делом машински), за кабловски вод на нерегулисаном терену, ров димензија 0,4 x 0,8 м од ТС 10/0,4 kV "САБОРИШТЕ" до кабловских прикључних кутија КПК и КПК-Л поред подзиде тротоара око објекта. Ставка обухвата сечење асфалтне (бетонске, камене или сл.) стазе, коловоза дебљине 10 см, чишћење трасе од ниског растиња (грмље, шибље и сл) и високог растиња. Обрачун је по метру дужном трасе, а у цену је урачунат одвоз вишка земље на депонију до 5 км. | м | 320 |  |  |
| 4. | Oбележавање трасе и ископ земље (ископ се једним делом ради пажљиво ручно, а једним делом машински) за резервни кабловски вод на нерегулисаном терену, ров димензија 0,4 x 0,8 м од будућег реконструисаног дела пута до кабловских прикључних кутија КПК и КПК-Л поред подзиде тротоара око објекта. Обрачун је по метру дужном трасе а у цену је урачунат одвоз вишка земље на депонију до 5 км. | м | 140 |  |  |
| 5. | Набавка, испорука материјала и израда постељице на дну рова од ситнозрнасте земље или песка дебљине 10 cм и ширине 0,4м. | м | 460 |  |  |
| 6. | Набавка, испорука и уградња ПВЦ цеви Ф 110 мм, у припремљен ров, за провлачење кабла на местима где кабл пролази испод асфалтних (бетонских, камених и сл.) стаза. | м | 100 |  |  |
| 7. | Испорука, полагање и провлачење кроз ПВЦ цеви Ф 110 мм (на местима испод асфалтних (камених, бетонскихи сл) стаза, коловоза), кабла типа PP00-ASJ 4x150 мм², у кабловски ров од ТС 10/0,4 kV "САБОРИШТЕ" до KПK и КПК-Л поред подзиде тротоара око објекта. | м | 320 |  |  |
| 8. | Испорука, полагање и провлачење кроз ПВЦ цеви Ф 110 мм (на местима испод асфалтних, камених, бетонских стаза), резервног кабла типа PP00-ASJ 4x150 мм², у кабловски ров од ССРО-К4 "за пошту" до KПK и КПК-Л поред подзиде тротоара око објекта. Кабл се једним делом полаже у кабловски ров нове јавне расвете реконструисаног дела пута, а једним делом се полаже у кабловски ров који је дефинисан у ставци А.4. Ископ и обележавање рова јавне расвете je предмет посебног пројекта-РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА ПУТА ОД ПАРКИНГА ДО ЦЕНТРА ЗА РЕКРЕАТИВНУ НАСТАВУ. | м | 220 |  |  |
| 9. | Затрпавање шљунком, земљом из ископа са набијањем у слојевима до нивоа терена и постављање опоменске траке у два слоја. | м | 460 |  |  |
| 10. | Враћање асфалтних (бетонских, камених) стаза, коловоза у првобитно стање након затрпавања рова земљом. | м | 55 |  |  |
| 11. | Отварање крајева кабла, набавка, испорука и уградња кабловских стопица 150мм2 –А и повезивање крајева кабла на сабирнице у МРО, ССРО-К4 и у трафостаници. | ком | 12 |  |  |
| 12. | Испитиваење инсталација, пуштање у рад и издавање атеста. | пауш |  |  |  |
|  |  | укупно А: |  |
| Б. | ЕЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЧ ОТПАДНИХ ВОДА |  |  |  |  |
| 1. | Обележавање трасе и ископ земље (ископ се једним делом ради пажљиво ручно, а једним делом машински) за напојни кабл за пречишћавача отпадних вода, ров димензија 0,4 x 0,8 м од дела кабловског рова који је предвиђен за резервни напојни кабл објекта (ров резервног напојног кабла је дефинисан у ставци А.4.). | м | 50 |  |  |
| 2. | Обележавање трасе и ископ земље (ископ се једним делом ради пажљиво ручно, а једним делом машински) за напојни кабл и комуникациони кабл за ултразвучни сензор пречишћавача отпадних вода, ров димензија 0,4 x 0,8 м од пречишћавача до мерача протока МП РП. | м | 13 |  |  |
| 3. | Набавка, испорука материјала и израда постељице на дну рова од ситнозрнасте земље или песка дебљине 10 cм и ширине 0,4м. | м | 63 |  |  |
| 4. | Набавка, испорука и уградња ПВЦ цеви Ф 50 мм, у припремљен ров, за провлачење кабла на местима где кабл пролази испод асфалтних (бетонских, камених и сл.) стаза. | м | 50 |  |  |
| 5. | Набавка, испорука и уградња ПЕ цеви Ф 32 мм, у припремљен ров, за провлачење напојног кабла и комуникационог кабла за ултразвучни сензор пречишћавача отпадних вода од кућице пречишћавача (где је смештен контролни ормар за мерач протока) до мерача протока отпадних вода типа МП РП. | м | 17 |  |  |
| 6. | Испорука и полагање кабла типа PP00-A 4x25 мм² + PP00-A 1x25 мм², који се једним делом полаже у исти кабловски ров резервног напојног кабла (дефинисан у ставци А.4.), а једним делом у свој ров, од главног разводног ормана ГРО објекта до разводне табле пречишћавача отпадних вода (РТ-ПОВ). | м | 240 |  |  |
| 7. | Затрпавање шљунком, земљом из ископа са набијањем у слојевима до нивоа терена и постављање опоменске траке у два слоја. | м | 63 |  |  |
| 8. | Враћање асфалтних (бетонских, камених) стаза, коловоза у првобитно стање након затрпавања рова земљом. | м | 30 |  |  |
| 9. | Отварање крајева кабла, набавка, испорука и уградња кабловских стопица 25мм² –А и повезивање крајева кабла на сабирнице у ГРО и РТ-ПОВ. | ком | 6 |  |  |
| 10. | Испорука и уградња опреме са слободног резервног извода главног разводног ормара ГРО и осигурача тип: |  |  |  |  |
|  | 3 ком. осигурача NVO 100/35A |  |  |  |  |
|  | остали ситни материјал и прибор | компл | 1 |  |  |
| 11. | Испорука и уградња разводног ормара од два пута декапираног лима дебљине 1,5мм, за монтажу на зид, обојеног лак печеном бојом,елзет бравом и кључем опремљен следећом опремом: |  |  |  |  |
|  | 1 ком. заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5А за додатну заштиту од превисоког напона додира |  |  |  |  |
|  | 6 ком. Аутоматски осигурачи 16A |  |  |  |  |
|  | 1 ком. Аутоматски осигурачи 10A |  |  |  |  |
|  | остали ситни материјал, делови и прибор за израду разводног ормара | компл | 1 |  |  |
| 12. | Испорука и постављање прикључница 10/16 A, 250 V СРПС.Н.E3.501 i СРПС.Н.E3.532, са потребним штемовањем и гипсањем као и са потребним монтажним кутијама d = 55 мм, двополна за у зид, са бакелитним улошком, са контактом за уземљење, са каблом типа PP -Y 3 x 2,5 mm2 и ПВЦ цревом Ø 16 мм, за провлачење каблова, у бетону пре изливања бетонске плоче и по зиду, дужине 5м. | ком | 1 |  |  |
| 13. | Прикључница 116 A, 380 V СРПС.Н.E0.350 i СРПС.Н.E1.122,са потребним штемовањем и гипсањем као и са монтажном кутијом Ø 70 мм, трополна за у зид, са бакелитним улошком, са нултим контактом и контактом за уземљење, са каблом типа PP -Y 5 x 2,5 mm2 и ПБЦ цревом Ø 23 мм, за провлачење каблова, у бетону пре изливања бетонске плоче и по зиду, дужине 5м. | ком | 1 |  |  |
| 14. | Испорука и постављање склопки за склапање струјних кола осветљења са потребним штемовањем и гипсањем као и са потребним монтажним кутијама d = 55 мм. |  |  |  |  |
|  | Склопка једнополна 10 A, 250 V, СРПС.Н.E3.130, за у зид. | ком | 1 |  |  |
| 15. | Испорука и уградња разводних кутија Ø 78 мм, са поклопцем на сопствени завртањ, заједно са штемовањем и гипсањем разводне кутије рад и материјал. | ком | 10 |  |  |
| 16. | Испорука и монтажа светиљке косе са сенилом ZA 15, 250 V, 100W, СРПС.Н.Л5.110. са бакелитним грлом Е 27, заједно са завртњем и типоловима за монтажу, са каблом типа PP -Y 3 x 1,5 mm2 просечне дужине 4м. | ком | 1 |  |  |
| 17. | Испорука и уградња сијалица Е 27, 250 V, СРПС.Н.Л5.110. |  |  |  |  |
|  | 100W | ком | 1 |  |  |
| 18. | Набавка, испорука и уградња кабла типа PP-Y 3x2,5 мм², за напајање СБР уређаја и мерача протока отпадних вода од РТ-ПОВ. | м | 40 |  |  |
| 19. | Набавка, испорука и уградња кабла типа LIYCY 5x0,5 мм², од РТ-ПОВ до МП РП. | м | 40 |  |  |
| 20. | Набавка, испорука и полагање кабла типа P/F-Y 6 мм², за повезивање металних маса и шине за изједначење потенцијала на спратној табли. | м | 20 |  |  |
| 21. | Испитиваење инсталација, пуштање у рад и издавање атеста. | пауш |  |  |  |
|  |  |  |  | укупно Б: |  |
| В. | ТТ ДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 1. | Проналажење и обележавање трасе постојећих каблова и наставака трагачем и обележавање кочићима | м | 5 |  |  |
| 2. | Набавка, испорука и увлачење кроз положене ПЕ цеви телекомуникационог кабла ТК ДСЛ(30)59 20х2х0,4ГМ (са сечењем и обрадом краја кабла) | м | 41 |  |  |
| 3. | Ручни ископ и затрпавање проширења у замљи 4-те категорије за израду наставка на каблу, са одвозом материјала из откопа на депонију до 5 км. |  |  |  |  |
|  | Позиција обухвата: |  |  |  |  |
|  | –набавку, испоруку и постављање заштитног слоја песка у слоју од 50цм на наставке на кабловима (око 0,25м³); |  |  |  |  |
|  | –набавку, испоруку и постављање 2 пвц штитника; |  |  |  |  |
|  | –набавку, испоруку и уградњу бетонског стубића за означавање позиције наставка. | ком | 2 |  |  |
| 4. | Набавка, испорука и израда: |  |  |  |  |
|  | –правог и рачвастог наставка на каблу ТК59 у рову или ТТК капацитета 10х4 или 20х4 - комада 1; |  |  |  |  |
|  | –правог и рачвастог наставка на каблу ТК59 у рову или ТТК капацитета 250х4 или 500х4 - комада 1; |  |  |  |  |
|  | Позиција обухвата набавку, испоруку и уградњу: |  |  |  |  |
|  | –спојнице ХАГА 550-122/30-650 - комада 1 ; |  |  |  |  |
|  | –спојнице ХАГА 550-43/8-350 - комада 1 ; |  |  |  |  |
|  | –модул конекторски 4000г - комада 1 ; |  |  |  |  |
|  | –за преспајање/уземљење омотача л 200мм - комaда 1 ; |  |  |  |  |
|  | –конектор UY-2 ''3М'' - комада 4 ; |  |  |  |  |
|  | –кабл . | ком | 1 |  |  |
| 5. | Израда увода од једне цеви фи 50мм у зид од бетона дебљине до д=50мм, са пробијањем и пправком зида | ком | 1 |  |  |
| 6. | Монтажни радови: |  |  |  |  |
|  | –набацивање парица на реглету 10х2 на разделнику са уградњом реглета |  |  |  |  |
|  | –обрачун по реглети 10х2 | ком | 4 |  |  |
| 7. | Елекрична мерења: |  |  |  |  |
|  | –Електрична мерења са испитивањем, на претплатничком каблу (према прописима ЗЈПТТ) пре полагања кабла капацитета 10х4 или 20х2; |  |  |  |  |
|  | –Завршна електрична мерења на мрежним кабловима за xDSL према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења; |  |  |  |  |
|  | –Завршна електрична испитивања (прекид, додр и редослед разбрајања) на мрежним кабловима; |  |  |  |  |
|  | –Завршна електрична мерења на мрежним кабловима ( отпор петље, отпор изолације и слабњеље преслушавања на ближем крају) са израдом протокола мерења за све капацитете). | ком | 1 |  |  |
| 8. | Израда техничке документације за примарну мрежу | ком | 1 |  |  |
| 9. | Геодетско снимање | ком | 1 |  |  |
| 10. | Картирање | ком | 1 |  |  |
| 11 | Провера сабијености тла | ком | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно В: |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА : ДОВОДНЕ ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| 1. | ЕЕ ДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| 2. | ЕЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА |  |
| 3. | ТТ ДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
|  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
| 2.) ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |
| А.) ВОДОВОД |
| Рб | Опис рада | Јединица мере | Колич. | Јединична цена | Укупно |
| I | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Геодетско снимање терена-обележавање трасе |  |  | m1 | 166.04 |  |  |
|  | и објеката на њој,постављање привремених |  |  |  |  |  |  |
|  | репера помоћу којих ће се у току градње вршити |  |  |  |  |  |  |
|  | стална контрола кота и праваца цевовода. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру дужном. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сечење постојећег асфалтног застора, са обрадом ивица и одвозом истог на депонију у појасу ширине 1 м. Обрачун по м. | м1 | 28.00 |  |  |
|  | укупно : |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ: Извођач радова је поред описа појединих позиција радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: Земљани радови ће бити изведени у свему према пројекту и геомеханичком елаборату. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству , као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |
| 1 | Ископ рова за полагање цеви извршити машинским |  |  |  |  |  |  |
|  | (80%) и ручним путем (20%) уз правилно |  |  |  |  |  |  |
|  | одсецање бочних страна и одбацивање |  |  |  |  |  |  |
|  | ископаног материјала на најмање 1 м од ивице |  |  |  |  |  |  |
|  | рова. Ширина рова је 80 цм, а дубина просечно 1.5 м. |  |  |  |  |
|  | Земља у којој се врши ископ је III-IV kategorije |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном ископаног материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  | машински ископ 80% | m3 | 167.66 |  |  |
|  | ручни ископ 20% | m3 | 41.92 |  |  |
| 2 | Фино планирање дна рова према датим котама | m2 | 134.43 |  |  |
|  | и падовима из подужног профила. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру квадратном. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка транспорт и убацивање песка у ров у |  |  | m3 | 41.63 |  |  |
|  | слојевима 10 цм испод и 15 цм изнад цеви. |  |  |  |  |  |  |
|  | Песак мора бити чист, без примеса, било ког |  |  |  |  |  |  |
|  | порекла и уједначене гранулације. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном уграђеног песка. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Затрпавање рова материјалом из ископа. У саобраћајницама и паркингу обавезно извршити замену постојећег материјала шљунком. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном уграђеног материјала |  |  |  |  |  |  |
|  | Материјал из ископа (земља III,IV кат.) |  |  | m3 | 133.72 |  |  |
|  | замена материјала шљунком | m3 | 44.87 |  |  |
| 5 | По завршеном затрпавању и набијању вишак |  |  | m3 | 94.83 |  |  |
|  | материјала транспортовати на локацију коју одреди надзорни орган удаљености до 6 км. Материјал на датој локацији грубо испланирати. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном транспорт материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  | укупно : |  |
| Ill БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединих позиција радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: бетонски радови ће бити изведени у свему према пројекту статичком прорачуну и важећим правилницима . Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству , као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |  |  |  |
| 1 | Израда анкер блокова од бетона МБ15 |  |  | m3 | 0.95 |  |  |
|  | Потребна површина ослањања 60 (50)х50цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 анкера и плоча на терену (где су капе) |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 уграђеног бетона. |  |  |  |  |
|  | укупно : |  |
| IV | МОНТАЖЕРСКИРАДОВИ |  |
| ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МОНТ.РАДОВЕ. |  |
| Извођач радова је поред описа појединих поз.радова |  |
| ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |
| Монтажерски радови ће бити изведени у свему по |  |
| пројекту,хидраул. Прорачуну и важећим правилницима |  |
| Цене позиција радова садрже рад,материјале и алате |  |
| које прописују стандарди рада и технички нормативи |  |
| као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |
| 4.1 | Набавка,транспорт и монтажа ПЕХД цевовода |  |  |  |  |
|  | за радни притисак од 10 бара.Цеви се |  |  |  |  |
|  | испоручују у дужини од 6м. |  |  |  |  |
|  | Спајање се врши заваривањем. |  |  |  |  |
|  | комади-лукови са углом скретања од 11˚до 90˚ |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по метру дужном намонтираног |  |  |  |  |
|  | и испитаног цевовода. |  |  |  |  |
|  | ПЕХД ф 125 НП 10 бара | м1 | 168.00 |  |  |
|  | ПЕХД ф 100 НП 10 бара | м1 | 12.50 |  |  |
| 4.2 | Набавка и уграђивање ливено-гвоздених фазонских комада за израду веза у чворовима. | кг | 127.00 |  |  |
|  | Обрачун се врши по кг. |  |  |  |  |
| 4.3 | Набавка ,транспорт и монтажа ЕВ (пљ.засуна) од материјала GGG 400 DIN 1693 HP 10 бара са свим спојним и заптивним материјалом. | ком | 1.00 |  |  |
|  | Обрачун се врши по комаду. |  |  |  |  |
|  | HД 125 мм НП 10 бара |  |  |  |  |
|  | НД 80 мм НП 10 бара | ком | 1.00 |  |  |
| 4.4 | Набавка транспорт и монтажа Multijoint Ø 160 | ком | 2.00 |  |  |
|  | Набавка транспорт и монтажа Multijoint Ø 125 | ком | 4.00 |  |  |
|  | Набавка транспорт и монтажа Multijoint Ø 100 | ком | 4.00 |  |  |
| 4.5 | Израда прикључка на постојећи цевовод НД 110 мм ( 2 ком ) и НД 160 мм ( 1 ком ). У цену урачунато пресецање цеви на потрбну меру постављање фазонских комад и дихтунга. | ком | 3.00 |  |  |
|  | Обрачун се врши по комаду. |  |  |  |  |
| 4.6 | Набавка, транспорт и монтажа уградбене гарнитуре за вентил од материјала GGG 400 DIN 1693 и капом од материјала GG 250 НД 125 мм. | ком | 1.00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа уградбене гарнитуре за вентил од материјала GGG 400 DIN 1693 и капом од материјала GG 250 НД 80 мм. | ком | 1.00 |  |  |
| 4.7 | Набавка транспорт и монтажа подземних противпожарних хидраната са капом, h=750mm. Обрачун по ком. | ком | 1.00 |  |  |
|  | укупно : |  |
| V ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |
| 5.1 | После завршене монтаже цевовода извршити | м1 | 168.04 |  |  |
|  | испитивање изведеног водовода.Испитивање |  |  |  |  |
|  | извршити у свему према датом прилогу у пројекту. |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по метру дужном. |  |  |  |  |
| 5.2 | Пре примопредаје водоводне мреже извршити | м1 | 168.04 |  |  |
|  | чишћење и дезинфекцију цевовода о чему треба. |  |  |  |  |
|  | прибавити атест од надлежне институције. |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по дужном метру. |  |  |  |  |
|  | укупно : |  |
| Vl РАЗНИ РАДОВИ |  |
| 6.1 | Геодетско снимање трасе изведеног цевовода | м1 | 168.04 |  |  |
|  | Обрачун се врши по метру дужном цевовода. |  |  |  |  |
| 6.2 | Асфалтирање са враћањем ископаних слојева и збијањем завршног слоја на делу паркинга и стаза. Обрачун по м2. | м2 | 39.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно : |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА : ВОДОВОД |
|  | I. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ : |  |  |  |  |
|  | II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | III. БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | IV. МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | V. ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | VI. РАЗНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
| Б.) ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА |
| Рб | Опис рада | Јединица мере | Колич. | Јединична цена | Укупно |
| I | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Геодетско снимање терена-обележавање трасе |  |  | m1 | 63.69 |  |  |
|  | и објеката на њој,постављање привремених |  |  |  |  |  |  |
|  | репера помоћу којих ће се у току градње вршити |  |  |  |  |  |  |
|  | стална контрола кота и праваца цевовода. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру дужном. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно : |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ: Извођач радова је поред описа појединих позиција радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: Земљани радови ће бити изведени у свему према пројекту и геомеханичком елаборату. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству . |  |
| 1 | Ископ рова за полагање цеви извршити машинским |  |  |  |  |  |  |
|  | (80%) и ручним путем (20%) уз правилно |  |  |  |  |  |  |
|  | одсецање бочних страна и одбацивање |  |  |  |  |  |  |
|  | ископаног материјала на најмање 1 м од ивице |  |  |  |  |  |  |
|  | рова. Ширина рова је у зависности од пречника цеви и дубине ископа, а дубина према под.проф. котама из подужних профила. При ручном ископу на |  |  |  |  |
|  | дубини већој од 2м поставити платформу за етапно |  |  |  |  |  |  |
|  | избацивање материјала. Израда, монтажа и |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтажа платформи, обухваћена је јединичном |  |  |  |  |  |  |
|  | ценом. Земља у којој се врши ископ је lll - IV кат. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном ископаног материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  | машински ископ : | m3 | 54.29 |  |  |
|  | ручни ископ : | m3 | 13.57 |  |  |
| 2 | Фино планирање дна рова према датим котама | m2 | 52.11 |  |  |
|  | и падовима из подужног профила . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру квадратном. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка транспорт и убацивање песка у ров у |  |  | m3 | 23.48 |  |  |
|  | слојевима 10 цм испод и 20 цм изнад цеви. |  |  |  |  |  |  |
|  | Песак мора бити чист, без примеса, било ког |  |  |  |  |  |  |
|  | порекла и уједначене гранулације. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном уграђеног песка. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Затрпавање рова материјалом из ископа |  |  |  |  |  |  |
|  | У саобраћајницама и на паркингу обавезно |  |  |  |  |  |  |
|  | извршити замену постојећег материјала шљунком |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном уграђеног материјала |  |  |  |  |  |  |
|  | Материјал из ископа (земља III,IV кат.) |  |  | m3 | 42.39 |  |  |
| 5 | По завршеном затрпавању и набијању вишак |  |  | m3 | 31.85 |  |  |
|  | материјала транспортовати на градску депонију или |  |  |  |  |  |  |
|  | материјал на датој локацији грубо испланирати |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном транспорт материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно : |  |
| lll | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ТЕСАРСКЕ РАДОВЕ: |  |  |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединих поз.радова |  |  |  |
|  | ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |  |  |
|  | Тесарски радови ће бити изведени у свему по вежећим |  |  |  |
|  | правилницима и прописима заштите на раду. |  |  |  |
|  | Цене садрже све радне операције,утрошак материјала |  |  |  |
|  | помоћни алат и скеле које прописују,,Нормативи и |  |  |  |
|  | стандарди рада у грађевинарству-Нискоградња,, |  |  |  |
|  | као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |  |  |
|  | Набавка,транспорт и уградња здраве грађе за |  |
|  | разупирање рова.Разупирање рова извршити |  |
|  | здравом грађом,да би се обезбедио несметан |  |
|  | рад за монтажу цевовода у рову. |  |
|  | Разупирање извршити према прописима заштите |  |
|  | на раду за ту врсту радова.Јединичном ценом |  |
|  | је обухваћена монтажа,демонтажа,чишћење и |  |
|  | сортирање употрбљене грађе. |  |
| 1 | За деонице дубине веће од 2м разупирање вршити |  |  |  |  |
|  | металном оплатом (крингс-вербау или |  |  |  |  |
|  | ларсеновим талпама ) |  |  |  |  |
|  | Ценом је обухваћено допремање на градилиште |  |  |  |  |
|  | постављање демонтажа чишћење и враћање у базу |  |  |  |  |
|  | разупирање је целом ширином рова са две стране |  |  |  |  |
|  | 2 - 4 м — Обрачун по м2 разупрте површине. | m2 | 20.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно : |  |
| IV | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка,транспорт и уградња материјала за израду |  |  |  |  |  |  |
|  | подложне бетонске плоче 1,6*1,6*0,2м испод ревизионог |  |  |  |  |
|  | окна , тампон шљунка д=15цм и завршног |  |  |  |  |
|  | монтажног конусног престена. |  |  |  |  |
|  | од набијеног бетонаМБ25 са обрадом дна у облику кинете. |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом обухваћен је конусни прстен |  |  |  |  |
|  | бетон МБ 20 кинета и шљунак. |  |  |  |  |
|  | обрачун по ком | ком | 2.00 |  |  |
| 2 | Набавка,транспорт и уградња материјала за израду |  |  |  |  |  |  |
|  | шахта од монтажних престенова округлог попр пресека |  |  |  |  |
|  | Ø 1000мм , дебљине зидова д=10цм и висине из |  |  |  |  |  |  |
|  | подужног профила. |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом обухваћено је окно изведено од |  |  |  |  |
|  | монтажних бетонских елемената без конуса. |  |  |  |  |
|  | У цену су урачунати бетонски прстенови. |  |  |  |  |
|  | обрачун по м' | м' | 2.90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно : |  |
| V | МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МОНТ. РАДОВЕ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединих поз. радова |  |  |  |  |  |  |
|  | ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажерски радови ће бити изведени у свему по |  |  |  |  |  |  |
|  | пројекту, хидраул. прорачуну и важећим правилницима. |  |  |  |  |  |  |
|  | Цене позиција радова садрже рад, материјал и алате |  |  |  |  |  |  |
|  | које прописују стандарди рада и технички нормативи, |  |  |  |  |  |  |
|  | као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка,транспорт и монтажа ПВЦ СДР 34 СН8, |  |  |  |  |  |  |
|  | Спајање се врши дихтунг гумицама |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по метру дужном намонтираног |  |  |  |  |  |  |
|  | канализационог цевовода. |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВЦ |  200 | СН 8 канализационе | m` | 63.7 |  |  |
|  | ПВЦ |  100 | СН 8 канализационе | m` | 10.0 |  |  |
| 2 | Приликом монтаже цевовода вршити обарање нивоа | Нч | 20.0 |  |  |
|  | подземне воде на неки од начина ( бунари самци или |  |  |  |  |
|  | иглофилтерима ) у зависности од геолоског профила |  |  |  |  |
|  | уколико има подземне воде . Истражни радови нису рађени. |  |  |  |  |
|  | Позиција обухвата и кућне прикључке са постојеће на нову |  |  |  |  |
|  | фекалну канализацију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун ће се вршити по норма часу ефективног |  |  |  |  |
|  | црпљења воде . Уз контролу надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | Норма часова |  |  |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и монтажа ливено гвозденог шахт- |  |  | kom | 2.0 |  |  |
|  | поклопца, ниски рам и раван bez рупа . |  |  |  |  |  |  |
|  | Поклопци су пречника f 600 mm, од нодуларног лива (дуктил) |  |  |  |  |
|  | за уградњу ван коловоза класе B 125 EN 124 (тежине 41кг) |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по комаду. |  |  |  |  |
| 5 | Набавка транспорт и уградња ливено гвоздених | ком. | 12.00 |  |  |
|  | пењалица према ДИН -У 1211 у шахтове на сваких 30цм |  |  |  |  |
|  | висине, наизменично у два реда на међусобном |  |  |  |  |
|  | растојању од 30цм са ручним штемовањем рупа |  |  |  |  |
|  | и обрадом цементним малтером. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком уграђене пењалице. |  |  |  |  |
|  | укупно : |  |
| VI | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Испитивање канализационе мреже у складу са прописима , |  |  |  |  |
|  | а према упутству београдског Водовода и канализације. |  |  |  |  |
|  | Број испитиваних деоница према захтеву надзорног органа . |  |  |  |  |
|  | О сваком од извр{ених испитаних деоница водити записник . |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по метру дужном. |  |  | m1 | 63.69 |  |  |
| 2 | Снимање изведеног стања за катастар. | m1 | 63.69 |  |  |
|  | У току и по завршеној монтажи цевовода вршити |  |  |  |  |
|  | геодетско снимање изведеног стања и након тога |  |  |  |  |
|  | пренети у ситуацију и подужни профил изведеног стања. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру дужном. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно : |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА : ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА |
| I | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| III | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |
| IV | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| V | МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |
| VI | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |
|  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
| В.) КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА |
| Рб | Опис рада | Јединица мере | Колич. | Јединична цена | Укупно |
| I | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Геодетско снимање терена-обележавање трасе | m1 | 154.6 |  |  |
|  | и објеката на њој,постављање привремених |  |  |  |  |
|  | репера помоћу којих ће се у току градње вршити |  |  |  |  |
|  | стална контрола кота и праваца цевовода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру дужном. |  |  |  |  |
| 2 | Ceчење постојећег асфалтног застора, | m1 | 32 |  |  |
|  | Са обрадом ивица и одвозом истог на депонију |  |  |  |  |
|  | у појасу ширине 1,4м |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру м`. |  |  |  |  |
|  | укупно : |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ: Извођач радова је поред описа појединих позиција радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: Земљани радови ће бити изведени у свему према пројекту и геомеханичком елаборату. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству . |  |
| 1 | Ископ рова за полагање цеви извршити машинским |  |  |  |  |
|  | (80%) и ручним путем (20%) уз правилно |  |  |  |  |
|  | одсецање бочних страна и одбацивање |  |  |  |  |
|  | ископаног материјала на најмање 1 м од ивице |  |  |  |  |
|  | рова. Ширина рова је у зависности од пречника цеви и дубине ископа, а дубина према под.проф. котама из подужних профила. При ручном ископу на |  |  |  |  |
|  | дубини већој од 2м поставити платформу за етапно |  |  |  |  |
|  | избацивање материјала. Израда, монтажа и |  |  |  |  |
|  | демонтажа платформи, обухваћена је јединичном |  |  |  |  |
|  | ценом. Земља у којој се врши ископ је lll - IV кат. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | машински ископ : | m3 | 267.61 |  |  |
|  | ручни ископ : | m3 | 66.9 |  |  |
| 2 | Фино планирање дна рова према датим котама | m2 | 146.4 |  |  |
|  | и падовима из подужног профила . |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру квадратном. |  |  |  |  |
| 3 | Набавка транспорт и убацивање песка у ров у | m3 | 89.67 |  |  |
|  | слојевима 15 цм испод и 20 цм изнад цеви. |  |  |  |  |
|  | Песак мора бити чист, без примеса, било ког |  |  |  |  |
|  | порекла и уједначене гранулације. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном уграђеног песка. |  |  |  |  |
| 4 | Затрпавање рова материјалом из ископа |  |  |  |  |
|  | У саобраћајницама и на паркингу обавезно |  |  |  |  |
|  | извршити замену постојећег материјала шљунком |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном уграђеног материјала |  |  |  |  |
|  | Материјал из ископа (земља III,IV кат.) | m3 | 252.9 |  |  |
|  | замена материјала шљунком | m3 | 42.47 |  |  |
| 5 | По завршеном затрпавању и набијању вишак | m3 | 81.61 |  |  |
|  | материјала транспортовати на градску депонију или |  |  |  |  |
|  | материјал на датој локацији грубо испланирати |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном транспорт материјала. |  |  |  |  |
|  | укупно : |  |
| III | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ТЕСАРСКЕ РАДОВЕ: |  |  |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединих поз.радова |  |
|  | ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |  |  |
|  | Тесарски радови ће бити изведени у свему по вежећим |  |
|  | правилницима и прописима заштите на раду. |  |
|  | Цене садрже све радне операције,утрошак материјала |  |
|  | помоћни алат и скеле које прописују,,Нормативи и |  |
|  | стандарди рада у грађевинарству-Нискоградња,, |  |
|  | као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |
|  | Набавка,транспорт и уградња здраве грађе за |  |
|  | разупирање рова.Разупирање рова извршити |  |
|  | здравом грађом,да би се обезбедио несметан |  |
|  | рад за монтажу цевовода у рову. |  |
|  | Разупирање извршити према прописима заштите |  |
|  | на раду за ту врсту радова.Јединичном ценом |  |
|  | је обухваћена монтажа,демонтажа,чишћење и |  |
|  | сортирање употрбљене грађе. |  |
| 1 | За деонице дубине веће од 2м разупирање вршити | m2 | 250.00 |  |  |
|  | вршити металном оплатом (крингс-вербау или |  |  |  |  |
|  | ларсеновим талпама ) |  |  |  |  |
|  | Ценом је обухваћено допремање на градилиште |  |  |  |  |
|  | постављање демонтажа чишћење и враћање у базу |  |  |  |  |
|  | разупирање је целом ширином рова са две стране |  |  |  |  |
|  | 2 - 4 м — Обрачун по м2 разупрте површине. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно : |  |
| IV | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка,транспорт и уградња материјала за израду |  |  |  |  |
|  | подложне бетонске плоче 1,6*1,6*0,2м испод ревизионог |  |  |  |  |
|  | окна , тампон шљунка д=15цм и завршног |  |  |  |  |
|  | монтажног конусног престена. |  |  |  |  |
|  | од набијеног бетонаМБ20 са обрадом дна у облику кинете. |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом обухваћен је конусни прстен |  |  |  |  |
|  | бетон МБ 20 кинета и шљунак. |  |  |  |  |
|  | обрачун по ком | ком | 6.00 |  |  |
| 2 | Набавка,транспорт и уградња материјала за израду | m1 |  |  |  |
|  | шахта од монтажних престенова округлог попречног пресека |  |  |  |  |
|  | Ø 1000мм , дебљине зидова д=10цм и висине из |  |  |  |  |
|  | подужног профила. |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом обухваћено је окно изведено од |  |  |  |  |
|  | монтажних бетонских елемената без конуса. |  |  |  |  |
|  | У цену су урачунати бетонски прстенови. |  |  |  |  |
|  | обрачун по м' |  | 9.00 |  |  |
|  | укупно : |  |
| V | МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МОНТ. РАДОВЕ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединих поз. радова |  |  |  |  |
|  | ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |  |  |  |
|  | Монтажерски радови ће бити изведени у свему по |  |  |  |  |
|  | пројекту, хидраул. прорачуну и важећим правилницима. |  |  |  |  |
|  | Цене позиција радова садрже рад, материјал и алате |  |  |  |  |
|  | које прописују стандарди рада и технички нормативи, |  |  |  |  |
|  | као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |  |  |  |
| 1 | Набавка,транспорт и монтажа ПВЦ СДР 34 СН8, |  |  |  |  |
|  | Спајање се врши дихтунг гумицама |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по метру дужном намонтираног |  |  |  |  |
|  | канализационог цевовода. |  |  |  |  |
|  | ПВЦ |  300 | СН 8 канализационе | m1 | 154.62 |  |  |
| 2 | Набавка,транспорт и монтажа КДК ПВЦ полуперфорираних |  |  |  |  |
|  | дренажних цеви Ø 110мм за израду дренаже пречистача |  |  |  |  |
|  | на слоју шљунка а у свему према графичким прилозима. |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по м1. | m1 | 26.00 |  |  |
| 3 | Приликом монтаже цевовода вршити обарање нивоа | Нч | 20.00 |  |  |
|  | подземне воде на неки од начина ( бунари самци или |  |  |  |  |
|  | иглофилтерима ) у зависности од геолоског профила |  |  |  |  |
|  | уколико има подземне воде . Истражни радови нису рађени. |  |  |  |  |
|  | Позиција обухвата и кућне прикључке са постојеће на нову |  |  |  |  |
|  | фекалну канализацију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун ће се вршити по норма часу ефективног |  |  |  |  |
|  | црпљења воде . Уз контролу надзорног органа. |  |  |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт и монтажа ливено гвозденог шахт- |  |  |  |  |
|  | поклопца, ниски рам и раван без рупа . |  |  |  |  |
|  | Поклопци су пречника f 600 mm, од нодуларног лива (дуктил) |  |  |  |  |
|  | за уградњу ван коловоза класе B 125 EN 124 (тежине 41кг) | kom | 5.00 |  |  |
|  | за уградњу у коловозу класе D 400 EN 124 (тежине 66кг) | kom | 1.00 |  |  |
|  | Обрачун се врши по комаду. |  |  |  |  |
| 5 | Пробијање постојеће шахте и прикључак новог |  |  |  |  |
|  | цевовода Ø 300мм |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по ком. | ком. | 1.00 |  |  |
| 6 | Набавка транспорт и уградња материјала за израду | ком. | 1.00 |  |  |
|  | поклопне плоче на шахти у коловозној конструкцији |  |  |  |  |
|  | конструктивно армиране у свему према детаљу. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком уграђене поклопне плоче. |  |  |  |  |
| 7 | Набавка транспорт и уградња ливено гвоздених | ком. | 40.00 |  |  |
|  | пењалица према ДИН -У 1211 у шахтове на сваких 30цм |  |  |  |  |
|  | висине, наизменично у два реда на међусобном |  |  |  |  |
|  | растојању од 30цм са ручним штемовањем рупа |  |  |  |  |
|  | и обрадом цементним малтером. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком уграђене пењалице. |  |  |  |  |
|  | укупно : |  |
| VI | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Испитивање канализационе мреже у складу са прописима , |  |  |  |  |
|  | а према упутству београдског Водовода и канализације. |  |  |  |  |
|  | Број испитиваних деоница према захтеву надзорног органа . |  |  |  |  |
|  | О сваком од извр{ених испитаних деоница водити записник . |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по метру дужном. | m1 | 154.62 |  |  |
| 2 | Геодетско снимање трасе изведеног цевовода | м1 | 154.62 |  |  |
|  | Обрачун се врши по метру дужном цевовода. |  |  |  |  |
| 3 | Асвалтирање са враћањем ископаних слојева | м2 | 45.00 |  |  |
|  | и збијањем завршног слоја . На делу паркинга |  |  |  |  |
|  | и стазе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру 2. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно : |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА : КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА |
| I | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| III | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |
| IV | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| V | МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |
| VI | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |
|  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
| Г.) ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА |
| Рб | Опис рада | Јединица мере | Колич. | Јединична цена | Укупно |
| I | ПРЕДХОДНИ РАДОВИ |  |
| 1 | Геодетско обележавање објекта и исколчење са израдом наносне скеле. |  |  |  |  |
|  | укупно : |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| 1 | Машински ископ земље III и IV категорије. Ископ извести према пројекту и датим котама . Бочне стране ручно правилно косо одсећи нагиб 2 :1, а дно нивелисати . Извршити обезбеђење темељне јаме разупирањем. Око темељне јаме извести ободну дренажу .У цену улази и црпљење воде. Обрачун по м3 мерено урасло . | м3 | 502.00 |  |  |
|  | Обрачун по м3 мерено урасло. |  |  |  |  |
| 2 | Разастирање и машинско ваљање и набијање слојева за израду насипа материјалом добијеним из ископа. | м3 | 480.00 |  |  |
|  | Обрачун по м3. |  |  |  |  |
| 3 | Одвоз земље из ископа ван градилишта са утоваром у транспoртно средство и истоваром на депонију на даљину до 5 км. Обрачун по м3 у растреситом стању . 22х1.25=27.5 м3 . | м3 | 27.50 |  |  |
|  | Обрачун по м3. |  |  |  |  |
| 4 | Набавка ,насипање, разастирање и збијање тампон слоја шљунка д=10 cm испод темељне плоче. | м3 | 5.50 |  |  |
|  | Обрачун по м3. |  |  |  |  |
| 5 | Набавка ,превоз и насипање, природног шљунка за дренажу поред зида пречистача д=30 cm а у свему према цртежу из овог пројекта . | м3 | 15.60 |  |  |
|  | Обрачун по м3. |  |  |  |  |
| 6 | Набавка,превоз и постављање сивих бетонских ивичњака у слоју бетона МБ20. Оивичења између платоа и травнатих површина се изводи бетонским ивичњацима 9/18 . | м1 | 37.00 |  |  |
|  | Обрачун по м1 |  |  |  |  |
| 7 | Набавка,довоз и уградња дробљеног каменог материјала 0-63мм за тампонски слој д=25цм,за плато спољног уређења до потребне збијености.Камени агрегат се разастире машински, сабија вибрационим машинама у слојевима 10 цм уз претходно квашење. Дебљина тампонског слоја механичким справама извршити до постизања 96% збијености односно носивости изражено калифорнијским индексом: ЦБР = 30% или након испитивања кружном плочом Мс=60даН/цм2 Обрачун по м3 стварно уграђеног, збијеног и примљеног доњег носећег слоја. | м3 | 19.30 |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
| 8 | Набавка,превоз и уградња дробљеног каменог материјала 0-31,5мм д=10цм за израду доњег носећег слоја при изради приступног платоа. Сабијање доњег носећег слоја механичким справама извршити до постизања 95% збијености односно носивости изражено лабораториским калифирнијским индексом :CБР = 80% или након испитивања кружном плочом Мс=80даН/цм2(за коловоз) .Испитивање носивости конструкције извршити методом кружне плоче Ø200цм², Обрачун по м3 стврано уграђеног збијеног и примљеног доњег носећег слоја. | м3 | 7.72 |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
| 9 | Набавка, превоз, разастирање и уградња дробљеног каменог материјала од 4-8 мм д =4 цм у збијеном стању за израду нивелационог слоја при постављању растер плоча. Сабијање нивелационог слоја врши се механичким справама до постизања захтеване збијености за тротоаре Mc=50daN/m2. Испитивање носивости извршити методом кружне плоче. Обрачун по м3 стварно збијеног и примљеног нивелационог слоја. | м3 | 3.08 |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
| 10 | Набавка, превоз и поплочавање платоа префабрикованим растер елементима за поплочавање од вибропресованог бетона д=8цм. Позиција обухвата ручно слагање бет.елемената на већ припремљену подлогу са збијањем и завршном обрадом. Обрачун по м2 комплет изведене позиције. | м2 | 77.20 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 11 | Набавка, превоз и уграднја хумуса у растер бетонским елементима.У предходно разасут хумус посадити мешавину ливадских трава. | м2 | 77.20 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | укупно : |  |
| III | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| 1 | Израда слоја од мршавог бетона МБ 10 д= 5 цм преко тампон слоја испод перечистача . Обрачун по м3. | м3 | 2.75 |  |  |
| 2 | Израда АБ темељне плоче пречистача транспортним бетоном МБ 30 марке водонепропусности V 6. Темеље армирати према пројекту и детаљима . У цену улази и монтажа оплате са подупирањем. Обрачун по м3. | м3 | 16.50 |  |  |
| 3 | Израда АБ зидова транспортним бетоном МБ 30 марке водонепропусности V 6 . Зидове армирати према пројекту и детаљима . У цену улази и монтажа двостране оплате са подупирањем. Обрачун по м3. | м3 | 35.50 |  |  |
| 4 | Израда крстасто армиране бетонске плоче д= 20 цм транспортним бетоном МБ 30 марке водонепропусности V 6 . Плочу армирати према пројекту и детаљима . У цену улази монтажа оплате и подупирачи . Обрачун по м2 . | м2 | 55.00 |  |  |
| 5 | Израда бетонске подне плоче у прихватном шахту и шахту за узимање узорака д= 20 цм армираним бетоном МБ 25 .Плочу конструктивно армирати . У цену улази монтажа оплате и подупирачи . Обрачун по м3 . | м3 | 2.10 |  |  |
| 6 | Израда бетонскoг шахта за смештанје опреме за мерење протока пречишћене воде из постројена за пречишћање воде.Позиција обухвата бетонирање пода и зидова пречистача у једностраној оплати.Бетонирање се изводи конструктивно армираним бетоном МБ30 а у свему према деталју из пројекта. Обрачун по м3 . | м3 | 2.30 |  |  |
| 7 | Израда бетонских талпти за поклапанје мерача протока воде д=8цм.Позиција обухвата бетонирање талпи у оплати конструктивно армираним бетоном марке МБ30. Обрачун по м2 . | м2 | 2.00 |  |  |
| 8 | Бетонирање дна шахта за смештанје опреме за мерење протока пречишћене воде из постројена за пречишћање воде.Позиција обухвата бетонирање пода неарнираним бетоном МБ15 око пластичних елемената мерача.Радове извести у свему према детаљу из пројекта. Обрачун по м3 . | м3 | 0.60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно : |  |
| IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |
| 1 | Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре. На оплату, пре бетонирања, поставити дистанцере. Обрачун по кг мерено према стварним дужинама и теоретским тежинама . | кг | 7019.00 |  |  |
|  | MA 500/600 , РА 400/500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно : |  |
| V | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ: |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |
|  | Зидарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима. Цене садрже све радне операције,утрошке материјала,помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња, |  |
| 1 | Набавка материјала, транспорт, зидање спољашњих зидова д= 20 цм кућице за смештај ел.опреме гас бетоном и одговарајућим лепком. | м3 | 3.37 |  |  |
|  | Обрачун по м3. |  |  |  |  |
| 2 | Малтерисање унутрашњих зидова од гас бетона продужним малтером 1:2:6 у два слоја,завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка. Бетонске површине предходно испрскати цементним млеком.Ценом обухваћена и обрада свих ивица и шпалетни. | м2 | 16.84 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 3 | Набавка материјала, транспорт, постављање цепаних и резаних камених плоча .Плоче дебљине 2-4цм поставити у цементном малтеру размере 1:3,а зидове предходно испрскати цементним шприцом.Камен пре уградње квасити водом.По завршеном облагању очистити спојнице и камен.Фуговање извести у техници по избору пројектанта.Уцену улази припрема подлоге,набавка и уградња плоча са фуговањем и обрада шпалетни. | м2 | 36.00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 зида . |  |  |  |  |
| 4 | Набавка материјала, транспорт, зидање спољашњих зидова д= 20 цм прихватног шахта и шахта за узимање узорака бетонским блоком у подужном малтеру 1:3:9 | м3 | 16.90 |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
|  | укупно : |  |
| VI | ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ТЕСАРСКЕ РАДОВЕ: |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |
|  | Тесарски радови ће бити изведени у свему по пројекту,статичком прорачуну и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције,утрошке материјала и помоћни алат и скеле које про писују "Нормативи и стандарди рада у градјевинарству-Високоградња ГН 601",као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |
| 1 | Израда кровне конструкције од резане чамове грађе у свему према статичком прорачуну и детаљима.Урадити све прописне тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвођа ,котви,завртња,кланфи и слично. | м2 | 5.70 |  |  |
|  | Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова. |  |  |  |  |
| 2 | Израда опшива кровне конструкције (стреха и по роговима са унутрасње стране испод термоизолације) ОСБ плочама д=25мм. У цену урачунат материјал и рад. | м2 | 7.20 |  |  |
|  | Обрачун по м2. |  |  |  |  |
| 3 | Набавка и уградња летви 3/5цм ,преко дашчане подлоге за покривање крова Ревива Протектор(бибер цреп)или сл .Летвисање извести сувим правим квалитетним чамовим летвама,оптималне дужине. | м2 | 7.20 |  |  |
|  | Обрачун по м2. |  |  |  |  |
| 4 | Набавка материјала и покривање крова црепом Ревива Протектор(бибер цреп)или сл. у свему према упутству произвођача.У цену урачунат и вентилациони цреп 25 ком на 100 м2. | м2 | 7.20 |  |  |
|  | Обрачун по м2. |  |  |  |  |
| 5 | Набавка и постављање ћерамида на слемену и грбинама крова усуво,преко дашчане подлоге и летве 3х5цм која се поставља косо преко грбине и равно преко слемена.Причвршћивање ћерамида извршити помоћу држача .Користити почетне,разделне и завршне ћерамиде.Обрачун по м1 слемена и грбина. | м1 | 2.36 |  |  |
|  | Обрачун по м1. |  |  |  |  |
|  | укупно : |  |
| VII | ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ХИДРОИЗОЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ: |  |
|  | Изводјач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |
|  | Хидроизолатерски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције,утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у градјевинарству-Високоградња ГН 561",као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |
| 1 | Набавка реанспорт и у уградња хоризонталне и вертикалне хидроизолације(постројења за прераду отпадних вода) од епоксидне смоле(Sika Permacor3326EGH-H) у два слоја на предходно припремљену и подлогом премазану(Sika Permacor Thiner) подлогу а у свему према техничком листу бр.Е9039 који је саставни део овог пројекта.Вертикални зидови се премазују до висине до висине 260цм. | м2 | 256.00 |  |  |
|  | Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|  | укупно : |  |
| VIII | ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ: |  |
|  | Изводјач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |
|  | Термоизолатерски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције,утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у градјевинарству-Високоградња ГН 561",као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |
|  | Набавка и уградња термоизолације дебљине д=10цм од (камене вуне или сл. ) у крову између рогова.. | м2 | 7.20 |  |  |
|  | Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|  | укупно : |  |
| IX | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЛИМАРСКЕ РАДОВЕ: |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |
|  | Лимарски радови ће бити урадјени у свему према пројекту, детаљима и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције и утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у градјевинарству-Високоградња ГН 771",као и остале трошкове и зараду предузећа |  |
| 1 | Набавка материјала, израда транспорт и монтажа лежећих хоризонталних олука од поцинкованог пластифицираног бојеног лима д=0,7мм РШ 65цм.Ценом обухвацени и држачи од поцинкованог пљоштег гвожђа.Боја браон. | м1 | 4.72 |  |  |
|  | Обрачун по м1. |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала,израда и монтажа вертикални квадратних олука Ø7цм од поцинкованог бојеног пластифицираног лима д=0.7мм раз.ширине 25 цм.У цену урачунат и сав пратећи материјал.Боја браон. | м1 | 5.20 |  |  |
|  | Обрачун по м1. |  |  |  |  |
| 3 | Набавка материјала ,израда,транспорт и монтажа окапница од бојеног пластифицираног лима д=0.7мм раз.сирине 35 цм.Боја браон. | м1 | 3.90 |  |  |
|  | Обрачун по м1. |  |  |  |  |
|  | укупно : |  |
| X | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МОЛЕРСКО ФАРБАРСКЕ РАДОВЕ: |  |
|  | Изводјач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |
|  | Молерско-фарабарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и правилима заната. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала,помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у градјевинарству-Високоградња,ГН 531",као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |
| 1 | Бојење омалтерисаних зидова полудисперзивним бојама до постизања равномерног и чистог тона. Зидне површине претходно изравнати глетовањем. | м2 | 14.40 |  |  |
|  | Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|  | укупно : |  |
| XI | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |
| 1 | Набавка превоз и уградња металних врата на кућици за смештај ел.опреме.Шток и рам крила врата су од металних профила 40х40мм.У рам врата као испуну уградити поцинковани лим 3мм.Све металне делове префарбати бојом за заститу од корозије и у два слоја завршном фарбом.Монтирати браву са елзет цилиндром. | ком | 1.00 |  |  |
|  | Обрачун по ком. |  |  |  |  |
|  | укупно : |  |
| XII | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |
| 1 | Набавка и монтажа металног поклопца за отворе на постројењу за пречишћавање отпадних вода, прихватном шахту и шахту за узимање узорака.Поклопце монтирати у свему према детаљу из пројекта.Обрчун по комаду . |  |
|  | 600х1300 класе Б125КН | ком | 2.00 |  |  |
|  | 600х600 класе Б125КН | ком | 2.00 |  |  |
|  | 800х800 класе Б125КН | ком | 2.00 |  |  |
|  | Ø600 класе Б125КН | ком | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно : |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА : ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА |
| I | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| III | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |
| V | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
| VI | ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |
| VII | ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| VIII | ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| IX | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| X | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| XI | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |
| XII | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |
|  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА : ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |
| 1 | ВОДОВОД |  |
| 2 | ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |
| 3 | КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |
| 4 | ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА |  |
|  |  |  |  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА : |
| ДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| 1 | ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| 2 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |
|  |  |  |  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |

| II) КУХИЊА И ВЕШЕРНИЦА |
| --- |
| 1.) КУХИЊА И ВЕШЕРНИЦА - ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |
| А) КУХИЊА И ВЕШЕРНИЦА |  |  |  |  |
| Рб | Позиција | ј.м. | колич | јед цена | износ |
| I | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Зидање преградних зидова дебљине 10 цм висине 2.60 м гас бетонским блоковима 10 х 25 х 62,5 цм YTONG или сл. у цементном малтеру 1:3 или лепљење лепком у свему према упутству произвођача . На делу уградње врата урадити надвратне греде 10 х 25 цм са арматуром ± 2 ∅10.. u ∅6/20 . На местима постављања опреме - ормарића , парохватача , санитарија и др. урадити ојачања у зидовима - греде 10 х 25 цм са арматуром ± 2 ∅12 .. u ∅6/20. У цену улази арматура и радна скела Обрачун по м2 зида. | м2 | 110.00 |  |  |
| 2 | Малтерисање преградних зидова од гас бетонских блокова са пердашењем , у више слојева - дебљине до 3цм .На очишћену подлогу нанети груби шприц од песка 0-4 мм и после неговања добро наквасити. Затим нанети малтер у виду шприца дебљине 1 цм .Наредних дана нанети још два слоја . Пердашење извести разређеним малтером на суви завршни слој. Обрачун по м2 малтерисане површине за магацин и ходнике. | м2 | 121.00 |  |  |
| 3 | Малтерисање плафона са продужним малтером са пердашењем , у више слојева - дебљине до 3цм .На очишћену подлогу нанети груби шприц од песка 0-4 мм и после неговања добро наквасити. Затим нанети малтер у виду шприца дебљине 1 цм.Наредних дана нанети још два слоја . Пердашење извести разређеним малтером на суви завршни слој. У цену улази и помоћна скела . Обрачун по м2 малтерисане површине . | м2 | 140.00 |  |  |
| 4 | Димњак SCHIEDEL MULTI 14 cm Комбиновани димњачки систем SCHIEDEL tip MULTI унутрашњег пречника 14 цм намењен је за прикључење кондензационих гасних котлова са затвореном комором сагоревања - тип С. Састављен је од димњачке цеви од техничке керамике, спољњег димњачког плашта од лаког бетона, ватросталног лепка у картушама, ватроотпорних и гаснонепропустивих атестираних трослојних вратанаца, конденз посуде, прикључка за ревизију, универзалног прикључка за прихват коаксијалне димњаче, кровне плоче од стакло бетона, дистанцара, вентилационе решетке, поклопца кондензног отвора. Завршетак димњака ван крова урадити обложним елементима од стакло бетона у боји итекстури малтера. Систм мора да поседује све сертификате и атесте у складу са стандардима. Обрачун по м1 заједно са монтажном скелом. | м | 11.50 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| II | АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транпорт и уградња бетона МБ 30 за АБ постоље 140 х 265 цм д= 15 цм са потре-бним анкерима за фиксирање машина за прање рубља. Поставити арматурну мрежу Q 141 у горњој и доњој зони. Обрачун по м3 са монтажом оплате и арматуром. | м3 | 0.60 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| III | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда, транспорт и постављање једнокрилних PVC врата . Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила ,термички одвојеним ојачањем и са ојачаним челичним нерђајућим профилима мин. дебљине 2 мм . Врата дихтовати трајно еластичном EPDM гумом , вулканизованом на угловима - са два увучена дихтунга. Боја плота, шарки , ручки и профила бела . Носивост шарки 120 кг .Поставити фиксаторе врата и одбојнике - ваљак од никла на вратима за кухињу и магацин. У свим вратима елзет браве са квалитетним цилиндрима (,,Hafele,, и сл.). Приложити атесте о квалитету уграђеног материјала према критеријумима : оплотна изолација 1.2 W/m2K, звучна изолација до Rw,p = 45 dB ,противпожарна заштита до класе отпорности 2 ( ENV 1627) , пропусност ваздуха класа 4 према EN 1220 .Обрачун по комаду. | ком | 4.00 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| IV | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка , транспорт и постављање зидних кера-мичких плочица димензија 25 x 37 цм беле боје I класе на лепак . Наношења лепка у танком слоју и лепљење плочица . Фуговање спојница белом фуг масом. Продори , прикључци и углови заптивају се водонепропусним еластичним силиконским гитом. Обрачун по м2 плочица за кухињу и мокри чвор . | м2 | 320.00 |  |  |
| 2 | Набавка , транспорт и постављање подних кера-мичких плочица димензија 33 x 33 цм беле боје I класе у цементном малтеру . Фуговање спојница белом фуг масом . Продори , прикључци и углови заптивају се водонепропусним еластичним силиконским гитом. Обрачун по м2 плочица за кухињу, мокри чвор ,гардеробу , магацин и ходнике. | м2 | 195.00 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| V | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Бојење са глетовањем зидова и плафона дисперзивним бојама . Зидове глетовати дисперзивним китом -импрегнирати и превући три пута . Затим се ради кречење дисперзивним бојама .Обрачун по м2 . | м2 | 365.00 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| VI | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и опшивање цеви и инсталација импрегнираним ватроотпорним гипс картонским плочама GFK 15 mm систем Knauf D 113 или слично дебљине 12,5 мм . Подконстукцију урадити од поцинкованих металних профила CD 60x27mm , поставити камену вуну дебљине 5 цм и обложити троструким импрегнираним ватроотпорним гипс картонским плочама по пројекту и упутству произвођача . Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама . Разред ватроотпорне заштите F 90. У цену улази и радна скела . Обрачун по м2 постављене површине. | м2 | 400.00 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Кухиња и вешерница - грађевинско занатски радови ) |
| I | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
| II | АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| III | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |
| IV | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |
| V | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| VI | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |
|  |  | укупно : |  |
| Б) ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА |  |  |  |  |
| Рб | Позиција | ј.м. | колич | јед цена | износ |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Машински ископ земље III и IV категорије. Ископ извести према пројекту и датим котама . Бочне стране ручно правилно косо одсећи нагиб 2 :1, а дно нивелисати . Извршити обезбеђење темељне јаме разупирањем. Око темељне јаме извести ободну дренажу .У цену улази црпљење воде и одвоз дела материјала. Обрачун по м3 . | м3 | 158.00 |  |  |
| 2 | Набавка ,насипање, разастирање и збијање тампон слоја шљунка д=15 cm испод темељне плоче и насипање поред зидова . Обрачун по м3. | м3 | 80.00 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда слоја од мршавог бетона МБ 10 д= 5 цм преко тампон слоја . Обрачун по м3. | м3 | 1.20 |  |  |
| 2 | Израда АБ темељне плоче транспортним бетоном МБ 30 Темеље армирати према пројекту и детаљима . У цену улази и монтажа оплате са подупирањем. Обрачун по м3. | м3 | 7.50 |  |  |
| 3 | Израда АБ зидова транспортним бетоном МБ 30 заједно са вертикалним серклажима, стубом и платнима вентилационог отвора . Зидове и стубове армирати према пројекту и детаљима . У цену улази и монтажа двостране оплате са подупирањем. Обрачун по м3. | м3 | 8.00 |  |  |
| 4 | Израда крстасто армиране бетонске плоче д= 20 цм транспортним бетоном МБ 30 заједно са гредама и хоризонталним серклажима . Плочу армирати према пројекту и детаљима . У цену улази монтажа оплате и подупирачи . Обрачун по м2 . | м2 | 24.50 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре. На оплату, пре бетонирања, поставити дистанцере. Обрачун по кг мерено према стварним дужинама и теоретским тежинама . МА 500/600, РА 400/500 | кг | 2124.50 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| IV | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда хидроизолације темељне плоче , АБ зидова , горње плоче и платана отвора.Премаз битулитом , два слоја ИЗОТЕКТ Т-4 и заштита ходроизолације ТЕРМОДУР. Обрачун по м2 . | м2 | 110.00 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| V | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка , транспорт и постављање подних кера-мичких плочица димензија 33 x 33 цм беле боје I класе у цементном малтеру . Фуговање спојница белом фуг масом . Продори , прикључци и углови заптивају се водонепропусним еластичним силиконским гитом. У цену улази и цементна кошуљица, слој од мршавог бетона д= 5цм и слој шљунка Обрачун по м2 . | м2 | 10.50 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| VI | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Бојење зидова и плафона дисперзивним бојама . Зидове глетовати дисперзивним китом -импрегнирати и превући три пута . Затим се ради кречење дисперзивним бојама .Обрачун по м2 за магацин и ходнике. | м2 | 110.00 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| VII | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда , транспорт и монтажа двокрилних спољних врата 150х205 цм. Врата израдити од челичних кутијастих профила са испуном од хоризонталних челичних шипки . Крило са три шарке , кваком и цилиндар бравом са три кључа. Боја шарки, ручки и профила тамно сива .Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |  |  |
| 2 | Покривање, затварање и опшивање вентилационих канала у крову димензија 121х217цм , 136х217 цм и 60 х 130 цм кровним панелима -трапезоидним д= 10 цм, са анкерованом челичном потконструкцијом .Боја тамно сива .Обрачун по комаду. | ком | 3.00 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Техничка просторија - грађевинско занатски радови ) |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |
| IV | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| V | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |
| VI | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| VII | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |
|  |  | укупно : |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО : кухиња, вешерница, техничка просторија - грађевинско занатски радови |
| А | КУХИЊА И ВЕШЕРНИЦА |  |
| Б | ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА |  |
|  |  | Укупно ( без ПДВ-а ): |  |

| 2.) КУХИЊА И ВЕШЕРНИЦА - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |
| --- |
| 01) ВОДОВОД |
| Поз. | Опис позиције | Ј.М. | Колич | Јед.цена | Укупно |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ВОДОВОД: |  |  |  |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединих ставки радова |  |  |  |  |
|  | ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |  |  |  |
|  | - обележавање водовода и узимање мера на лицу места |  |  |  |  |
|  | - сечење и нарезивање навоја са навијањем заптивног |  |  |  |  |
|  | материјала (кудеља, кучина, минијум и сл.) |  |  |  |  |  |
|  | За ПЕ цеви спајање вршити варењем. |  |  |  |  |  |
|  | - давање одређених падова причвршћивање цевне мреже на |  |  |  |  |
|  | жљеб или зид |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - у земљи цеви заштитити помоћу премаза антикорозивног |  |  |  |  |
|  | средства, а у зиду увијањем таласастом или тер хартијом. |  |  |  |  |
|  | - по завршеној монтажи, цеви у земљи увити битуменизираном |  |  |  |  |
|  | траком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Набавка и уграђивање ППр цеви и фасонских |  |  |
|  | делова са израдом споја варењем |  |  |
|  | Обрачун по м1. |  |  |  |  |
|  |  15 мм(НД 20) |  |  |  | м1 | 18.00 |  |  |
|  |  20 мм(НД 25) |  |  |  | м1 | 23.50 |  |  |
|  |  25 мм(НД 32) |  |  |  | м1 | 30.00 |  |  |
|  |  32 мм(НД 40) |  |  |  | м1 | 28.00 |  |  |
| 1.2 | Набавка и уграђивање термоизолације за цевовод |  | м1 | 94.50 |  |  |
|  | у зиду и поду од филца и пламафлекс.(одговарајућих пречника). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру дужном.. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Набавка и уграђивање ек-вентила. |  | ком | 4.00 |  |  |
|  | У цену урачуната набавка и уградња ек-вентила |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду уграђеног ек-вентила. |  |  |  |  |  |
|  |  20 мм(НД 25)ек-вентил |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  25 мм(НД 32)ек-вентил |  |  |  | ком | 2.00 |  |  |
| 1.4 | Набавка транспорт и уградња бојлера БТ 280 S са иноx казаном. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бојлер се поставља у вертикалном положају Висине 170,5цм |  |  |  |  |
|  | ширине 60цм . Уз бојлер се испоручује сигурносна група и допун |  |  |  |  |
|  | сигурносни вентил. sa dva izmewiva~a |  |  |  |  |
|  | Грејач је 6KW | kom | 1.00 |  |  |
| 1.5 | Nabvka transport i ugradwa ekspanzione posude 10l | kom | 1.00 |  |  |
| 1.6 | Nabvka transport i ugradwa sanitarne cirkulacione pumpe |  |  |  |  |
|  | UP20-15N (3/4") | kom | 1.00 |  |  |
| 1.7 | Nabvka transport i ugradwa holender slavine pola cola | kom | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |
| 02) КАНАЛИЗАЦИЈА |
| Поз. | Опис позиције | Ј.М. | Колич | Јед.цена | Укупно |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ: |  |  |  |  |
|  | Извођач радова је поред описа поојединих ставки радова |  |  |  |  |
|  | ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |  |  |  |
|  | - доњи одводници: цеви се уграђују у рову на слоју песка |  |  |  |  |
|  | дебљине д=10 цм +  +10 цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | - горњи одводници: цеви се причвршћују за зидове и таванице |  |  |  |  |
|  | кукама од кованог гвожђа и обујмицама од поцинкованог |  |  |  |  |
|  | гвожђа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цене ставке радова садрже рад, материјал, алате и помоћне |  |  |  |  |
|  | скеле које прописују стандарди рада и технички нормативи, |  |  |  |  |
|  | као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Набавка и уграђивање ПВЦ канализационих цеви и | м1 | 7.50 |  |  |
|  | одговарајућих фасонских комада . |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -  50 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Набавка и уграђивање ПВЦ канализационих цеви и | м1 | 21.50 |  |  |
|  | одговарајућих фасонских комада . |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -  75 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Набавка и уграђивање ПВЦ канализационих цеви и | м1 | 19.50 |  |  |
|  | одговарајућих фасонских комада . |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -  110 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Набавка и уграђивање ПВЦ канализационих цеви и | м1 | 29.00 |  |  |
|  | одговарајућих фасонских комада . |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -  160 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Набавка и уграђивање вентилационих глава на крају вертикала, | ком | 1.00 |  |  |
|  | од поцинкованог лима д=0,55 мм, са потребним |  |  |  |  |
|  | заптивањем продора кровне равни. |  |  |  |  |  |
|  | обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -  75 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Набавка и уграђивање подних сливника од ПВЦ-а са | ком | 2.00 |  |  |
|  | емајлираним ростом, хоризонталне или вертикиалне израде. |  |  |  |  |
|  | обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -  75 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Лупање постојећег пода ради постављања канализационих цеви. | м1 | 49.00 |  |  |
|  | Позиција обухвата Лупање постојеће бетонске подне |  |  |  |  |
|  | вађење постојећег танпон слоја у количини потребној да се положи |  |  |  |  |
|  | цев на претходно насут слој песка д=10цм и поновно бетонирање |  |  |  |  |
|  | подне полче до коте пре лупања. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Рабицирање канализационе вертикале ФВ4 и хидрантске вертикале. | м2 | 3.00 |  |  |
|  | Позиција обухвата набавку превоз и уградњу материјала потребног |  |  |  |  |
|  | за облагање горе наведених вертикала ригипсом. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Лупанје постојеће бетонске плоче за канале са решеткастим поклопцем | м2 | 1.80 |  |  |
|  | Позиција обухвата лупање постојеће бетонске подне и вађенје |  |  |  |  |
|  | танпон слоја испод нје до потребне дубине а у свему према детаљу |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бетонирање предходно ископаног канала са решеткастим поклопцем | м2 | 3.95 |  |  |
|  | Позиција обухвата набавку превоз и уградњу материјала потребног |  |  |  |  |
|  | материјала за бетонирањ канала конструктивно армираним бетоном |  |  |  |  |
|  | МБ25 и постављањем ел профила по ивицама канала у који ће се |  |  |  |  |
|  | уклопити поклопна ресетка.Све извести према детаљу из пројекта. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 развијене површине канала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно: |  |
| 03) ОСТАЛИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Ј.М. | Колич | Јед.цена | Укупно |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСТАЛЕ РАДОВЕ: |  |  |  |  |
|  | Поред описа појединачних ставки радова извођач радова ће |  |  |  |  |
|  | ценама обухватити и следеће заједничке услове: |  |  |  |  |
|  | Цене ставке радова садрже рад, материјал, алате и помоћне |  |  |  |  |
|  | скеле које прописују стандарди рада и технички нормативи, |  |  |  |  |
|  | као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Испитивање водоводне мреже на притисак по завршеној | м1 | 94.50 |  |  |
|  | монтажи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Дезинфекција и испирање водоводне мреже. |  | м1 | 94.50 |  |  |
|  | Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Испитивање канализационе мреже на вододрживост спојева | м1 | 49.00 |  |  |
|  | по завршеној монтажи. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Испитивање узорка воде из новопројектоване водоводне | ком | 1.00 |  |  |
|  | мреже и издавање атеста. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комплет обављеном послу ( комад). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно: |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ( КУХИЊА И ВЕШЕРНИЦА - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ) |
| 1 | ВОДОВОД |  |
| 2 | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |
| 3 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |
|  |  |  |  |  | Укупно ( без ПДВ-а ): |  |

| 3.) КУХИЊА И ВЕШЕРНИЦА - ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ |
| --- |
| Рб | Позиција | ј.м. | колич | јед цена | износ |
| 1 | ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ |  |  |  |  |
|  | Набавка, монтажа и повезивање, разводног ормана. Орман се израђује од челичног два пута декапираног лима, дебљине 2мм, степене заштите IP54, са вратима са цилиндар бравицом и кључем. Орман се монтира у зид. По завршеној изради орман се пластифицира. На унутрашњој страни врата се лепи једнополна шема ормара са свим потребним електричним подацима о разводу. На предњој плочи ормана монтира се предвиђена опрема, према једнополној шеми, обележена натписним плочицама са јасним ознакама елемената. Орман има пет сабирница L1, L2, L3, PЕ и N при чему је на заштитној и нултој сабирници предвиђен потребан број прикључака за појединачни прикључак заштитног и неутралног проводника у сваком каблу. Систем уземљења је ТN-C-S. Врата ормана се премошћавају флексибилним проводником. Орман је снабдевен потребним бројем силуминских уводница одговарајућег пречника за увод и заптивање улазних каблова. Предвидети опрему слично типу SCHRACCK . Ормани су следећи: |  |  |  |  |
| 1.1 | Разводни орман кухиње РО-КУ, величине 2(1000х1800х200мм), са уграђеним следећим елементима: |  |  |  |  |
|  | Први део ормана 1000х1800х200 мм за смештај опреме општих и технолошких потрошача кухиње |  |  |  |  |
|  | 1 ком Компакт прекидач сличан типу MC2B-A200, заштитна јединица типа А (160…200А), са уграђеним намотајем за даљинско искључење . |  |  |  |  |
|  | 1 ком Комплет сабирница за струју 200А, |  |  |  |  |
|  | 1 ком Заштитни уређај диференцијалне струје 25/0,5А iID, 4P |  |  |  |  |
|  | 4 ком Заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5А iID, 4P |  |  |  |  |
|  | 4 ком 3-полни аутоматски осигурач iC60H/C32А |  |  |  |  |
|  | 1 ком3-полни аутоматски осигурач iC60H/C20А |  |  |  |  |
|  | 11 ком 3-полни аутоматски осигурач iC60H/C16А |  |  |  |  |
|  | 1 ком Аутоматски инсталациони прекидач MC32,C 6A |  |  |  |  |
|  | 5 ком Аутоматски инсталациони прекидач MC32, C10A |  |  |  |  |
|  | 32 ком Аутоматски инсталациони прекидач MC32, C16A |  |  |  |  |
|  | 1 ком Ротациона (гребенаста) склопка, 1-0, GS 16-90u |  |  |  |  |
|  | 1 ком Тастер - печурка монтиран на врата ормана |  |  |  |  |
|  | оставити слободан простор у орману 20% |  |  |  |  |
|  | остали монтажни материјал (каналице, клеме,стопице водови за шемирање и др.) |  |  |  |  |
|  | Други део ормана 1000х1800х200 мм за смештај опреме потрошача вентилације и климатизације кухиње |  |  |  |  |
|  | 2ком. Контактор сл. Типу ЦНМ 16 |  |  |  |  |
|  | 1ком. Аутоматски осигурач ЕТИ/Ц-6А |  |  |  |  |
|  | 10ком. Аутоматски осигурач ЕТИ/Ц-10А, 1п |  |  |  |  |
|  | 2ком. Аутоматски осигурач ЕТИ/Ц-16А, 3п |  |  |  |  |
|  | 1ком. Аутоматски осигурач ЕТИ/Ц-25А, 3п |  |  |  |  |
|  | 1ком. Аутоматски осигурач ЕТИ/Ц-32А, 3п |  |  |  |  |
|  | 1ком. Фрекфентни регулатор броја обртаја тип JX-A4040-EF "Omron" 4 KW, за трофазни ел. Мотор (само уградња и повезивање, испорука обухваћена машинским пројектом) |  |  |  |  |
|  | 2ком. Тастер укључења и тастер искључења, уградни(црвена и зелена калота) |  |  |  |  |
|  | 1ком. Мотор заштитни прекидач 1-1,5А |  |  |  |  |
|  | 2ком. Мотор заштитни прекидач 0,63-1А |  |  |  |  |
|  | 1ком. Гребенасти прекидач ГС 40, 0-1, 3п |  |  |  |  |
|  | 1ком. Гребенасти прекидач ГС 25, 0-1, 3п |  |  |  |  |
|  | 3ком. Гребенасти прекидач ГС 10, 0-1, 1п |  |  |  |  |
|  | 1ком. Временски тајмер са резервним извором напајања. |  |  |  |  |
|  | 2ком. Помоћни реле преклопиви 3п, 220В са постољем. |  |  |  |  |
|  | 1ком. Заштитни трафо 230/24В, 200ВА |  |  |  |  |
|  | 12ком. Сигнална лампа 2W, 220V |  |  |  |  |
|  | 5ком. Е.Цу шине за стр. опт. до 100А |  |  |  |  |
|  | 1ком. Управљачка јединица зима-лето (само уградња и повезивање, обухваћена машинским пројектом) |  |  |  |  |
|  | остали монтажни материјал (каналице, клеме,стопице водови за шемирање и др.) пауш. |  |  |  |  |
|  | укупно разводни орман кухиње РО-КУ комплет | компл | 1 |  |  |
| 1.2 | Разводни орман вешераја РО-ВЕ, величине 800х800х220мм, са уграђеним следећим елементима: |  |  |  |  |
|  | Компакт прекидач сличан типу MC1B-A80, заштитна јединица типа А (63…80А) ..ком 1. |  |  |  |  |
|  | Заштитни уређај диференцијалне струје 80/0,5А iID, 4P...ком 1 |  |  |  |  |
|  | 3-полни аутоматски осигурач iC60H/C32А ..ком 2 |  |  |  |  |
|  | 3-полни аутоматски осигурач iC60H/C25А ..ком 2 |  |  |  |  |
|  | 3-полни аутоматски осигурач iC60H/C20А..ком 1 |  |  |  |  |
|  | 3-полни аутоматски осигурач iC60H/C10А..ком 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач MC32, C16A ..ком 2 |  |  |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач MC32, C10A ..ком 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач MC32, C6A ..ком 1 |  |  |  |  |
|  | оставити слободан простор у орману 20% |  |  |  |  |
|  | остали монтажни материјал (каналице, клеме, водови за шемирање и др.) |  |  |  |  |
|  | укупно разводни орман бешераја РО-ВЕ комплет | компл | 1 |  |  |
| 1.3 | Испорука, монтажа и повезивање кутије са главном шином за изједначавање потенцијала ГШИП. Кутија је снабдевена бакарном сабирницом 50×4мм. Комплет урађено са свим изведеним везама плаћа се по комаду монтирана поред ормана кухиње. ком | ком | 1 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| 2 | РЕГАЛИ, ЦЕВИ И КАБЛОВИ |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и монтажа елемената за развод каблова металним перфорираним регалима: |  |  |  |  |
| 2.1 | ПНК регал 160/50 комплет са спојницама и наставцима м | м | 62 |  |  |
| 2.2 | поклопац ПНК 160 регала м | м | 62 |  |  |
| 2.3 | носач ПНК 160 регала ком | ком | 62 |  |  |
| 2.4 | везни елементи, шрафови, типлови и др. (паушално) | пауш | 1 |  |  |
| 2.5 | Набавка, транспорт и полагање пластифицираних металних флексибилних црева за електричне инсталације у поду. Позиција се наплаћује по метру. |  |  |  |  |
|  | Ф20 м | м | 70 |  |  |
|  | Ф32 м | м | 60 |  |  |
| 2.6 | Набавка, транспорт и монтажа глатких пластичних инсталационих цеви. У цену урачунати носаче, типлове, шрафове и спојне коленасте елементе. Позиција се наплаћује по метру. |  |  |  |  |
|  | Ф16 м | м | 110 |  |  |
| 2.7 | Набавка, транспорт и полагање безхалогених црева за електричне инсталације. Позиција се наплаћује по дужном метру. |  |  |  |  |
|  | Ф13,5мм м | м | 50 |  |  |
|  | Ф16мм м | м | 50 |  |  |
|  | Ф23мм м | м | 50 |  |  |
| 2.8 | Набавка, испорука и монтажа напојних енергетских каблова. Позиција се наплаћује по дужном метру. Кабл се полаже у хоризонталним и вертикалним ПНК регалма, у тврдим и флексибилним цевима и у зиду испод малтера. Типови и пресеци каблова су следећи: |  |  |  |  |
|  | NHXHX -Y 4×50мм2 (м) | м | 40 |  |  |
|  | NHXHX -Y 5×10мм2 (м) | м | 38 |  |  |
|  | NHXHX -Y 5×6мм2 (м) | м | 80 |  |  |
|  | NHXHX -Y 5×4мм2 (м) | м | 40 |  |  |
|  | NHXHX 1×50мм2 (м) | м | 40 |  |  |
|  | NHXHX 1×16мм2 (м) | м | 30 |  |  |
|  | NHXHX -Y 5×2,5мм2 (м) | м | 270 |  |  |
|  | NHXHX -Y 3×2,5мм2 (м) | м | 820 |  |  |
|  | NHXHX -Y 3×1,5мм2 (м) | м | 390 |  |  |
|  | N2XH/J 3×0,75мм2 (м) | м | 120 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| 3 | СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт, монтажа и повезивање следећих светиљки: |  |  |  |  |
| 3.1 | С1 - Надградна, плафонска светиљка слична типу Linda LED PC 2x24W, 4000°K, 5225lm, IP65, Inox kopče, siva | ком | 14 |  |  |
|  | ком |  |  |  |  |
| 3.2 | С2 - Надградна, плафонска светиљка слична типу SMART LED NADGRADNI PANEL 12W , кружног облика. ком | ком | 5 |  |  |
| 3.3 | С3 - Надградна светиљка за купатило, металне структуре са белим мат стакленим дифузором, кружне форме сличне типу OL 2030L, IP54, са штедном сијалицом 1x20W, Е27, IP44, 230V. ком | ком | 9 |  |  |
| 3.4 | С4 -Надградна светиљка сигурносне расвете са LED HL 313L: Napon: 220-240V / 50-60Hz. Izvor svetla: 32*LED. Osvetljaj: 160 Lm. Vreme rada: 3 sata ком | ком | 9 |  |  |
| 3.5 | С5 - Рефлектор LED 50W / 220V / 6500K са сензором. ком | ком | 1 |  |  |
| 3.6 | Ситан материјал за монтажу пауш | пауш | 1 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| 4 | ГАЛАНТЕРИЈА |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт, монтажа и повезивање следеће опреме (галантерије). Одабрати опрему Алинг, Металка или слично. |  |  |  |  |
| 4.1 | монофазна ОГ утичница са заштитним контактом ком | ком | 35 |  |  |
| 4.2 | трофазна ОГ утичница са заштитним контактом ком | ком | 11 |  |  |
| 4.3 | трофазна УКО-УТО петополна утичница 32А ком | ком | 4 |  |  |
| 4.4 | ОГ разводна кутија ком | ком | 30 |  |  |
| 4.5 | Ситан материјал за монтажу пауш | пауш | 1 |  |  |
|  | Набавка, транспорт, монтажа и повезивање следеће класичне опреме (галантерије). Одабрати опрему Алинг, Металка или слично. |  |  |  |  |
| 4.6 | једнополна ОГсклопка 10А | ком | 4 |  |  |
| 4.7 | наизменична ОГсклопка 10А | ком | 8 |  |  |
| 4.8 | серијска ОГсклопка 10А | ком | 1 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| 5 | ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 5.1 | Испорука материјала и израда инсталације за погон климатизације ,грејања и вентилације каблом N2XH-Ј, постављеним по кабловским полицама, делимично по конструкцији на одстојне обујмице и са повезивањем. |  |  |  |  |
|  | N2XH-Ј 3x1,5мм2 мет | м | 280 |  |  |
|  | N2XH-Ј 4x2,5мм2 мет | м | 45 |  |  |
|  | N2XH-Ј 5x2,5мм2 мет | м | 40 |  |  |
|  | N2XH-Ј 5x4мм2 мет | м | 50 |  |  |
|  | N2XH-Ј 5x 6мм2 мет | м | 55 |  |  |
|  | N2XH-Ј 7x 1,5мм2 мет | м | 45 |  |  |
| 5.2 | Монтажа и повезивање регулатора броја обртаја (регулатори предвиђени машинским пројектом), на зид на висини 1,5 од пода, за монофазне ел. моторе вентилатора. | ком | 3 |  |  |
| 5.3 | Монтажа у ПВЦ кутији ИП54 и повезивање потенциометра тип ЛИН 2,5 Кохм "Омрон" (предвиђен машинским пројектом), за регулацију броја обртаја за трофазни ел. мотор вентилатора на зид у кухињи, на висини 1,5м од под. Позиција обухвата и испоруку кутије. ком | ком | 1 |  |  |
| 5.4 | Испорука и монтажа командно-сигналног кабла тип J-H (St) H 4х2х0,8мм у пластифицирану металну флексибилну цев 13,5мм, положену у поду и делимично у зиду. Ком | ком | 1 |  |  |
| 5.5 | Монтажа разводног ормана РО-КЛ за клима комору, лимени ормар, надградни, оквирних димензија 600х800х200мм, степ. Зашт. ИП 54, увод каблова са горње стране, кроз ПГ уводнике. ком | ком | 1 |  |  |
| 5.6 | Испорука и полагање каблове за напајање мотора клима комора, кабл типа N2XH-Ј 4х2,5мм2, мет | м | 30 |  |  |
| 5.7 | Испорука и полагање сигналног кабла LiHCH 4x0,75mm за повезивање сензора коморе, пресостати, термостати, мраз сензор... Просечна дужина по месту 15м. ком | ком | 10 |  |  |
| 5.8 | Набавка, транспорт и полагање пластифицираних металних флексибилних црева за електричне инсталације климатизације . Позиција се наплаћује по метру. |  |  |  |  |
|  | Ф13 (м) | м | 80 |  |  |
|  | Ф20 (м) | м | 30 |  |  |
| 5.9 | Ситни непредвиђени радови, контрола и пуштање у рад пауш. | пауш | 1 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| 6 | ПОВЕЗИВАЊЕ АУТОМАТИКЕ И МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ |  |  |  |  |
| 6.1 | Повезивање каблова за напајање, контролу или управљање следећих уређаја: |  |  |  |  |
|  | вентилатор монофазни узидни ком | ком | 2 |  |  |
|  | акумулациони бојлер ком | ком | 1 |  |  |
|  | гасни котао ком | ком | 1 |  |  |
|  | монофазни кровни вентилатор ком | ком | 3 |  |  |
|  | трофазни кровни вентилатор ком | ком | 1 |  |  |
|  | чилер ком | ком | 1 |  |  |
|  | циркулациона пумпа ком | ком | 1 |  |  |
|  | трокраки вентил ком | ком | 1 |  |  |
|  | сензори аутоматике у пољу ком | ком | 8 |  |  |
|  | повезивање на противпожарну централу ком | ком | 1 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| 7 | ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |
| 7.1 | Уградити испод завртња на прирубници у машинској просторији , звездасту подлошку у пару са обе стране прирубнице на истом завртњу. | ком | 20 |  |  |
|  | ком |  |  |  |  |
| 7.2 | Извршити галванско премошћење помоћу завртња вареног за металне делове и комада кабла N2XH/L 1x16мм2 са папучуцама које се шрафе на завртањ. | компл | 6 |  |  |
|  | комплет |  |  |  |  |
| 7.3 | Извршити галванско премошћење ПНК регала кратком везом од комада кабла N2XH/L 1x16мм2 са папучуцама које се шрафе на регал. | ком | 6 |  |  |
|  | ком |  |  |  |  |
| 7.4 | Испорука, монтажа и повезивање кутије са главном шином за изједначавање потенцијала ГШИП. Кутија је снабдевена бакарном сабирницом 50×4мм. Комплет урађено са свим изведеним везама плаћа се по комаду монтирано у машинској просторији клима коморе. ком | ком | 1 |  |  |
| 7.5 | Израда система изједначења потенцијала у просторији са клима комором израдом прстена траком Fe/Zn 25х4мм по зиду на потпорама са премошћењима на опреми са металним кућиштима флексибилним проводником или траком компл. | компл | 1 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| 8 | ОСТАЛИ РАДОВИ, ИСПИТИВАЊА И АТЕСТИ |  |  |  |  |
|  | Напомена: - Приложити атесте за комплетну уграђену електро опрему као и за каблове. - Направити пројекат изведеног стања уписивањем свих измена које су настале током извођења радова у један примјерак Главног пројекта. - Разводне ормане очистити од малтера и остатака жице и изолације. У разводним орманима поставити једнополне шеме видно на врата. Разводне ормане означити плочицом на предњој страни врата а струјне кругове, осигураче, остале елемента и крајеве каблова у орману означити као на једнополној шеми. Ова позиција се неће наплаћивати јер је она обавеза Извођача радова електричних инсталација. |  |  |  |  |
| 8.1 | Потврда овлашћеног Извођача радова да су електричне инсталације изведене према важећим СРПС стандардима и у складу са Превилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона и испитана према истом Правилнику чиме је обезбеђена сигурност људи и имовине. У прилогу ове потврде доставити следеће извештаје: | пауш | 1 |  |  |
|  | 1. Извештај о испитивању отпорности заштитног уземљења |  |  |  |  |
|  | 2. Извештај о испитивању непрекидности заштитног проводника |  |  |  |  |
|  | 3. Извештај о испитивању отпорности изолације електричне инсталације |  |  |  |  |
|  | паушално |  |  |  |  |
| 8.2 | Извршити проверу комплетних електричних инсталација, пуштање у рад и предаја Инвеститору. Све уочене недостке, проблеме и кварове исправити и инсталацију довести у исправно стање. | пауш | 1 |  |  |
|  | паушално |  |  |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ( КУХИЊА И ВЕШЕРНИЦА - ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ) |
| 1 | ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ |  |
| 2 | РЕГАЛИ, ЦЕВИ И КАБЛОВИ |  |
| 3 | СВЕТИЉКЕ |  |
| 4 | ГАЛАНТЕРИЈА |  |
| 5 | ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ |  |
| 6 | ПОВЕЗИВАЊЕ АУТОМАТИКЕ И МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ |  |
| 7 | ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА |  |
| 8 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |
|  | Укупно ( без ПДВ-а ): |  |

4.) КУХИЊА И ВЕШЕРНИЦА - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

A.	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА

1	Испорука, монтажа и пуштање у рад чилера са ваздухом хлађеним кондезатором за производњу хладне воде  у летњем режиму, комплет са хидромодулом (циркулациона пумпа, buffer tank, манометар, аутоматски одзрачни суд) са свом аутоматиком за исправан рад (flow switch, main safety switch, електрични панел итд.) и флексибилним везама 6/4". У цену урачунати и израду носача (постоља) уређаја димензија 1988x1045x300mm и осталих елемената за мопнтажу. Производ  CIAT, Француска или слично, следећих карактеристика:

Тип: AQUACIAT2 150V LDH R410A

Капацитет хлађења: 38,9 kW, проток: 7,8 m³/h, пад притиска 60kPa, расхладни медијум: вода и етилен гликол 40%, тепература расхладног флуида 12/7°C, електро прикључак 14,5kW, 400V/3ph, 50Hz, номинална струја  33A, стартна струја 198A, тежина: 492kg, димензија: 1995x1055x1393mm

компл.	1	x		 =

2.	Испорука и уградња трокраког мешног вентила на електромоторни погон за регулацију протока воде производ "Feniks" Ниш или слично следећих карактеристика Kvs = 10m³/h, DN25, PN16, R1"

ком.	1	x		 =

3.	Испорука и уградња трокраког мешног вентила на електромоторни погон за регулацију протока хладне воде производ "Feniks" Ниш или слично следећих карактеристика Kvs = 25m³/h, DN40, PN16, R6/4"

ком.	1	x		 =

4.	Испорука и уградња кугластих славина за топлу  и хладну воду са спојним и заптивним материјалом:

DN40, PN16 (R6/4")	ком.	10	x		 =

DN20, PN16 (R3/4")	ком.	2	x		 =

5.	Испорука и уградња неповратних вентила за топлу и хладну воду са спојним и заптивним материјалом:

DN20, PN16 (R3/4")	ком.	1	x		 =

6.	Испорука и уградња хватача нечистоће за топлу у хладну воду са спојним и заптивним материјалом:

DN40, PN16, (R6/4")	ком.	3	x		 =

7.	Испорука и уградња ручног регулационог вентила за топлу и хладну воду са спојним и заптивним материјалом:

DN40, PN16, (R6/4")	ком.	2	x		 =

8	Испорука и уградња славине за пуњење и пражњење са спојним и заптивним материјалом:

DN15, PN16 (R1/2")	ком.	2	x		 =

9.	Испорука и уградња одзрачних посуда димензија Ø114,3x3,6x150mm, комплет са одзрачним водом и славином R1/2"

ком.	2	x		 =

10.	Испорука и уградња PVC црева Ø30mm за одвод кондезата са хладњака клима коморе до најближег сливника

m	10	x		 =

11.	Испорука и уградња манометра за топлу и хладну воду Ø100mm, за подручје показивања (0-4) bar, са прикључком DN15, PN16, (R1/2)  са манометарском славином, спојним и заптивним материјалом:		.

ком.	2	x		 =

12.	Испорука и уградња термометра за топлу и хладну воду за подручје показивања (0-120)˚C, са прикључком DN15, PN16, (R1/2"):

ком.	4	x		 =

13.	Испорука и уградња челичних цеви за топлу и хладну воду:

Ø 48,3x3,25mm	m	42	x		 =

Ø 26,9x2,65mm	m	3	x		 =

Ø 21,3x2,65mm	m	6	x		 =

14.	Испорука и уградња носача и ослонаца цевовода, челичних цевних лукова, челичних цевних редукција, челичних цевних чаура, холндерских веза, потрошног материјала (жица, електрода, гасова) и свог осталог материјала неопходног за монтажу инсталације 50% од позиције  13. :

0.5	x		 =

15.	АКЗ опреме, цевовода, носача опреме и цевовода, која подразумева детаљно чишћење и одмашћивање , премазивање основном и завршном бојом,  отпрном на температуре до  150˚C, у два премаза:

m²	8	x		 =

16.	Испитивање инсталације топле и хладне воде на чврстоћу и непропусност, воденим притиском

компл.	1	x		 =

17.	Термоизолација опреме и цевовода минералном вуном одговарајуће дебљине  у облози од Al лима дебљине 0,7mm:

m²	22	x		 =

18.	Испорука и монтажа посуде са 35% мешавином вода-гликол, запремине 200l. Позиција обухвата и пуњење система за хлађење раствором.

компл.	1	x		 =

19.	Пробни рада инсталације, подешавање и регулација параметара:

компл.	1	x		 =

20.	Припремно завршни и ситни грађевински радови, као што су штемовање и пробијање отвора у зидовима:

компл.	1	x		 =

Укупно А позиција (1-20)

B.	ВЕНТИЛАЦИЈА ГЛАВНЕ КУХИЊЕ

1.	Испорука и уградња вентилационе коморе капацитета 7000m³/h, лева страна опслуживања, за филтрирање и убацивање свежег ваздуха под одсисну хаубу главне кухиње, која треба да садржи следеће делове: усисна секција са флексибилном везом, филтерска секција, врентилаторска секција ∆Pe=540Pa са ревизионим отвором и светлом и потисну секцију са флексибилном везом, електро прикључак 5.5kW, 400V/3ph, 50Hz. Комору извести као спратну надоградњу клима коморе из позиције 2.

компл.	1	x		 =

2.	Испорука и уградња клима коморе капацитета 5000m³/h, лева страна опслуживања, за убацивање ваздуха у простор главне кухиње, која треба да садржи следеће делове:                                                                             усисна секција са флексибилном везом и демпером на електромоторни погон, филтерска секција, секција топловодног загрејача, снаге  44,5kW, (80/60)˚C, проток: 2,2m³/h, пад притиска 25kPa, секција хладњака: снаге 38,9kW, (7/12)˚C, расхладни флуид раствор воде и етилен гликола проток  7,8m³/h, пад притиска 30kPa, карактеристике  ваздуха улаз/излаз: 35/18°C, вентилаторска секција ∆Pe=350Pa са ревизионим отвором и светлом и  потисна секција са флексибилном везом, електро пикључак 3kW, 400V/3ph, 50Hz.

компл.	1	x		 =

3.	Испорука и уградња кровног вентилатора, капацитета 10000m³/h за извлачење ваздуха и гасова, путем одсисне хаубе из главне кухиње, при укупном напору 410Pa, снаге 3700W, броја обртаја 950o/min, са буком 70/76 dB (улаз/излаз), тежине 156kg, са трофазним ел. мотором тип: CTHT /6-630 "S&P" Шпанија, или сл.

ком.	1	x		 =

4.	Испорука и уградња одсисног канала, димензија □600x600mm, израђеног од челичног лима дебљине 2,5 mm и челичног профила димензија L30x30x3mm, укупне дужине 15m. На каналу израдити ревизиони отвор димензија 350x350mm:

kg	1300	x		 =

5.	Испорука и уградња кровног вентилатора, капацитета 700-800m³/h за извлачење ваздуха и гасова, путем одсисне хаубе из главне кухиње, при укупном напору 100-110Pa, снаге 170W, броја обртаја 2400o/min, тип: MIXVENT TH-1300 ""S&P" Шпанија, или сл.

компл.	2	x		 =

6.	Испорука и уградња одсисног канала (2 ком), димензија Ø250mm, израђеног од челичног лима дебљине 2,5 mm и челичног профила димензија L20x20x3mm, укупне дужине 10m, На хоризонталим деловима канала урадити ревизиони отвор за чишћење димензија 300x175mm

kg	600	x		 =

7.	Испорука и уградња кровног вентилатора, капацитета 1500m³/h за извлачење ваздуха и гасова, путем одсисне хаубе из главне кухиње, при укупном напору 100Pa, снаге 255W, броја обртаја 2480o/min, тип: MIXVENT TH-2000 ""S&P" Шпанија, или сл.

компл.	1	x		 =

8.	Испорука и уградња одсисног канала, димензија Ø315mm, израђеног од челичног лима дебљине 2,5 mm и челичног профила димензија L20x20x3mm, укупне дужине 10m, На хоризонталним деловима канала урадити ревизиони отвор за чишћење димензија 300x175mm

kg	360	x		 =

9.	Испорука и уградња носача одсисног калала и постоља за кровне вентилаторе, од челичних профила и лима,  потрошног материјала (жица, електрода , гасови) и свог осталог материја неопходног за монтажу:

30% од позиција  (4,6 i 8)		0.3	x		 =

10.	Испорука и уградња флексибилне везе вентилатора и канала тип JAE, производ "S&P" Шпанија или слично:

JAE 1100 димензија Ø713x254mm	ком.	1	x		 =

JAE 560 димензија Ø318x254mm	ком.	1	x		 =

JAE 435 димензија Ø252x254mm	ком.	2	x		 =

11.	АКЗ одсисног канала, носача канала и постоља кровног вентилатора, која подразумева детаљно чишћење и одмашћовање од корозије и других нечистоћа, премазивање основном и завршним бојом отпорном на температуре до 150˚C, у два премаза:

m²	90	x		 =

12.	Термоизолација одсисног канала минералном вуном дебљине 50mm са Al фолијом:

m²	110	x		 =

13.	Испорука и уградња решетки за убацибање ваздуха, са регулатором, димензија 475x225mm

ком.	8	x		 =

14.	Испорука и уградња усисне противкишне решетке за вентилациону и клима комору:

димензија 800x1250mm, 7000m³/h	ком.	1	x		 =

димензија 600x1250mm, 5000m³/h	ком.	1	x		 =

15.	Испорука и уградња вентилационих канала квадратног попречног пресека као и фазонских комада, димензија и облика према графичкој документацији, израђених од поцинкованог лима дебљине 0,8 mm са  деоницама дужине 2m, спајаним прирубницама израђеним од MEC профила H30/H20:

kg.	1230	x		 =

16.	Испорука и уградња прирубница за спајање деоница канала, израђених од MEC профила H30/H20 и угаоника, траке за дихтовање прирубничких спојева, завртњева M8x40mm са наврткама и подлошкама, носача, ослонаца и завешења за канале и свог осталог материјала неопходног за монтажу 40% од поз. 12:

0.4	x		 =

17.	Термоизолација канала од поцинкованог лима са минералном вуном дебљине 50mm са алуминијумском фолијом:

m2	220	x		 =

18.	Испорука и уградња против пожарних прирубничких клапни ватроотпорних 120min, са електромоторним погоном и топљивим осигурачем T=70˚C

500x500x400mm	ком.	1	x		 =

560x560x400mm	ком.	1	x		 =

19.	Испорука и уградња преструјне решетке за уградњу на вратима магацина димензија 625x625mm:

ком.	1	x		 =

20.	Испорука и уградња преструјне решетке за уградњу на вратима гардеробе димензија 425x225mm:

ком.	1	x		 =

21.	Функционално испитиванје инсталације вентилације главне кухиње, подешавање параметара и пробни рад инсталације:

компл.	1	x		 =

22.	Припремно завршни и грађевински радови, као што су штемовање и пробијање отвора за пролаз канала 0.5x0.5m и 0.55x0.55m у преградним зидовима:

компл.	1	x		 =

Укупно B позиција (1-22)

C	АУТОМАТИКА

1.	Електромоторни погон мешног вентила са трафоом тип: EPV-3N или слично:

ком.	2	x		 =

2.	Електромоторни погон клапне са опругом и крајним прекидачима (15Nm) 230V/50Hz:

ком.	1	x		 =

3.	Диференцијални пресостат за ваздух са прибором

регулационо подручје 50-500Pa	ком.	2	x		 =

регулационо подручје 100-1000Pa	ком.	2	x		 =

4.	Каналски сензор температуре, мерног опсега од -40°C до +70°C, излазни сигнал 0-10VDC, дужина сонде 300mm:

ком.	2	x		 =

5.	Каналски термостат, слично типу EC-6D

ком.	2	x		 =

6.	Термостат за заштиту од смрзавања, регулационо подручје од -5°C до +15°C:

ком.	1	x		 =

7.	Микропроцесорска управљачка јединица за вођење рада клима коморе у зимском и летњем режиму са одржавањем константне температуре ваздуха на излазу зима/лето +20°/+18°C слично типу AMR 201:

ком.	1	x		 =

8.	Реостат за регулацију рада кровних вентилатора кухињских напа тип: REB-1N или слично за мотор I=1A, 230V

ком.	2	x		 =

9.	Реостат за регулацију рада кровних вентилатора кухињских напа тип: REB-2,5N или слично за мотор I=2,5A, 230V

ком.	1	x		 =

10.	Фреквентни регулатор за регулацију рада кровног вентилатора централне кухињске напе тип: JX-A4040-EF производ "Mikro kontrol" или слично за мотор I=8,6A P=4,0kW, 400V, комплет са потенциометром LIN 2,5 kΩ, даљински регулатор 3G3AX-OP01 и кабал  3G3AX-CAJOP300-EE. Електро повезиванје опреме у пољу је предмет елктро пројекта:

компл.	1	x		 =

11.	Монтажа елемената аутоматске регулације (сензора температуре и притиска, моторних погона клапне и вентила):

компл.	1	x		 =

12.	Испорука и уградња електро командног ормана, ишемиран за комплетно вођење рада две клима коморе са главним прекидачем, димензија 600x800x200, производ "Auter" Београд или слично:

компл.	1	x		 =

13.	Пуштање у рад, функционално испитивање и подешавање параметара и пробни рад инсталације:

компл.	1	x		 =

Укупно C позиција (1-13)

D.	УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА

1.	Испорука и уградња челичних бешавних цеви квалитета Č1212:

Ø 76,1x2,9mm	m	12	x		 =

Ø 48,3x3,25mm	m	6	x		 =

Ø 33,7x3,25mm	m	1	x		 =

Ø 26,9x2,65mm	m	6	x		 =

2.	Испорука и уградња челичних "T" комада:

Ø 48,3/48,3/48,3mm	ком.	2	x		 =

Ø 33,7/33,7/33,7mm	ком.	1	x		 =

3.	Испорука и уградња челичних цевних редукција концентричних:

Ø 76,1/48,3mm	ком.	1	x		 =

Ø 48,3/33,7mm	ком.	1	x		 =

Ø 48,3/26,9mm	ком.	2	x		 =

Ø 33,7/26,9mm	ком.	2	x		 =

4.	Испорука и уградња носача цевовода, цевних лукова, материјала за заваривање (жица, електрода, гасови), спојног и заптивног материјала. 50% од позиције 1-3:

0.5	x		 =

5.	Испорука и уградња славина за гас навојних:

DN20 R1/2"	ком.	4	x		 =

6.	Испорука и зградња прирубничког гасног вентила у комплету са контраприрубницама, спојним и заптивним материјалом:

DN50 PN6	ком.	1	x		 =

7.	Испорука и зградња прирубничког електромагнетног гасног вентила тип: GSAV 50 2R DN50, 200 mbar у комплету са контраприрубницама, спојним и заптивним материјалом:

DN50 PN6	ком.	1	x		 =

8.	Испитивање унутрашње гасне инсталације на чврстоћу и непропусност:

компл.	1	x		 =

9.	Испорука и уградња ревизионих отвора код места уградње гасног вентила у постољу термо блока, од перфорираног лима или у облику решетке, димензија 400x100mm.

ком.	5	x		 =

10.	Испорука и уградња кондензационог зидног гасног котла тип: ecoTEC plus VU INT 466/4-5H "Vaillant" или слично следећих карактеристика: подручје називне топлотне снаге: 13,3 - 47,7 kW, максимално топлотно оптерећење код погона грејања:  45,0kW, температурни режим 80/60°C, допуштени укупни надпритисак: 3,0bar. Котао се испоручује у комплету са  концетричним прикључком Ø80/125mm на димњак Ø150mm и регулатором Calor matic 470:

компл.	1	x		 =

11.	Испорука и уградња аксијалног вентилатора тип: Futura 150 производ "S&P" Шпанија или слично: проток 250m³/h за проветравање просторије клима коморе, при укупном напору 20Pa, снаге 50W:

ком.	1	x		 =

12.	Испорука и уградња лаколебдеће жалузине за избацивање ваздуха из просторије клима коморе тип: PER 160 производ "S&P" Шпанија или слично:

ком.	1	x		 =

13.	Испорука и уградња преструјне решетке за уградњу на вратима просторије клима коморе димензија 425x425mm:

ком.	1	x		 =

14.	АКЗ цевовода и носача, која подразумева детаљно чишћење и одмашћивање, премазивање основном и завршном жутом бојом, у два премаза:

m²	5	x		 =

15.	Припремно завршни и ситни грађевински радови, као што су штемовање и пробијање отвора у зидовима:

компл.	1	x		 =

Укупно D позиција (1-15)

Е.	ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.	Пробни погон инсталације и обука руковаоца у трајању од пет дана, израда упутстава за одржавање и руковање инсталацијом у три примерка, израда атестне документације у два примерка. Обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова.

3% од поз. (A+B+C+D)		0.03	x		 =

Укупно Е позиција (1)

"РЕКАПИТУЛАЦИЈА

(КУХИЊА И ВЕШЕРНИЦА - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ )"

A.  ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА

B.   ВЕНТИЛАЦИЈА ГЛАВНЕ КУХИЊЕ

C.   АУТОМАТИКА

D.  УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА

Е.  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Укупно ( без ПДВ-а ):

| IV) СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ |
| --- |
| 1.) СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
|  | А.) ПОТПОРНИ ЗИДОВИ ( Позиције зидова : Za, Zb, Zc, Zd, Ze, Zh, Zf, Z1...kom 2, Z2...kom 2, Zf1, Zj, Zj1, Zg ) |
| Рб | Позиција | ј.м. | колич | јед цена | износ |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Ручни ископ земље III категорије са одвозом, за темељ потпорног зида. На бочној страни ископа извршити подупирање. Дно нивелисати. Црпити воду пумпом.Ископ извести према пројекту и датим котама. Ископану земљу депоновати на страну и искористити за насипање. Обрачун по м3 мерено урасло укључујући подупирање ископа и црпење воде. | м3 | 380.50 |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и насипање шљунка иза потпорног зида, у доњој зони крупнозрним шљунком, а у горњој ситнозрним. Обрачун по м3. | м3 | 463.41 |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и насипање, нивелисање и збијање до δ=250.0 кN/m2, природног шљунка за тампон слој темеља д=15 цм. Обрачун по м3. | м3 | 31.40 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и израда тампон слоја за темељ д=5 цм бетоном МБ 15. Обрачун по м3. | м3 | 16.76 |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и израда АБ темеља потпорног зида бетоном МБ 30. Темеље армирати према пројекту и детаљима. У цену улази и монтажа оплате са подупирањем. Обрачун по м3. | м3 | 180.45 |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и израда глатких АБ зидова транспортним бетоном МБ 30. Зидове армирати према пројекту и детаљима.На сваких 5 м урадити дилатационе разделнице. Бетонирање наизменично у кампадама. Предњу видну страну зида извести са отклоном од вертикале. У цену улази и монтажа двостране оплате са подупирањем. Обрачун по м3. | м3 | 232.03 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Пре бетонирања поставити дистанцере-П у темељу и пластичне на оплати зида. Обрачун по кг мерено према стварним дужинама и теоретским тежинама. МА 500/560, РА 400/500. | кг | 14512.36 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| IV | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа полиетиленских цеви HDPE-80 Ø50 мм-барбакана, h=30 цм на растојању 1.5 м за дренажу потпорног зида. Обрачун по комаду. | ком | 179.00 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА : Потпорни зидови ( A ) |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |
| IV | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |
|  |  | укупно : |  |
|  | Б.) ПОТПОРНИ ЗИДОВИ ( из пројекта пута ) ( Позиције зидова : Zк, Z3 ) |
| Рб | Позиција | ј.м. | колич | јед цена | износ |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Ручни ископ земље III категорије за темељ потпорног зида. На бочној страни ископа извршити подупирање. Црпити воду пумпом.Ископ извести према пројекту и датим котама. Ископану земљу депоновати на страну и искористити за насипање. Обрачун по м3 мерено урасло укључујући подупирање ископа и црпење воде. | м3 | 67.70 |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и насипање шљунка за дренажу иза потпорног зида, у доњој зони крупнозрним шљунком, а у горњој ситнозрним. Обрачун по м3. | м3 | 41.50 |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и насипање, нивелисање и збијање до δ=250.0 кN/m2, природног шљунка за тампон слој темеља д=10 цм. Обрачун по м3. | м3 | 6.00 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и израда тампон слоја за темељ д=5 цм бетоном МБ 15. Обрачун по м3. | м3 | 3.00 |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и израда АБ темеља потпорног зида бетоном МБ 30. Темеље армирати према пројекту и детаљима. У цену улази и монтажа оплате са подупирањем. Обрачун по м3. | м3 | 28.40 |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и израда глатких АБ зидова транспортним бетоном МБ 30. Зидове армирати према пројекту и детаљима.На сваких 5 м урадити дилатационе разделнице. Бетонирање наизменично у кампадама. Предњу видну страну зида извести са отклоном од вертикале. У цену улази и монтажа двостране оплате са подупирањем. Обрачун по м3. | м3 | 55.40 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Пре бетонирања поставити дистанцере-П у темељу и пластичне на оплати зида. Обрачун по кг мерено према стварним дужинама и теоретским тежинама. МА 500/560, РА 400/500. | кг | 9722.40 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА : Потпорни зидови - Zk, Z3 |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |
|  |  | укупно : |  |
|  | В.) ПОТПОРНИ ЗИДОВИ ( из пројекта пута ) ( Позиције зидова : Zе1, Zе1I ) |
| Рб | Позиција | ј.м. | колич | јед цена | износ |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Ручни ископ земље III категорије за темељ потпорног зида. На бочној страни ископа извршити подупирање. Црпити воду пумпом.Ископ извести према пројекту и датим котама. Ископану земљу депоновати на страну и искористити за насипање. Обрачун по м3 мерено урасло укључујући подупирање ископа и црпење воде. | м3 | 22.40 |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и насипање шљунка за дренажу иза потпорног зида, у доњој зони крупнозрним шљунком, а у горњој ситнозрним. Обрачун по м3. | м3 | 32.30 |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и насипање, нивелисање и збијање до δ=250.0 кN/m2, природног шљунка за тампон слој темеља д=10 цм. Обрачун по м3. | м3 | 1.70 |  |  |
| 4 | Ручни ископ земље III категорије за степенице потпорног зида. На бочној страни ископа извршити подупирање. Црпити воду пумпом. Ископану земљу депоновати на страну и искористити за насипање. Обрачун по м3 мерено урасло укључујући подупирање ископа и црпење воде. | м3 | 8.75 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и насипање, нивелисање и збијање до δ=250.0 кN/m2, природног шљунка за тампон слој степеница д=15 цм. Обрачун по м3. | м3 | 2.35 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и израда тампон слоја за темељ д=5 цм бетоном МБ 15. Обрачун по м3. | м3 | 0.85 |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и израда АБ темеља потпорног зида бетоном МБ 30. Темеље армирати према пројекту и детаљима. У цену улази и монтажа оплате са подупирањем. Обрачун по м3. | м3 | 9.75 |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и израда глатких АБ зидова транспортним бетоном МБ 30. Зидове армирати према пројекту и детаљима.На сваких 5 м урадити дилатационе разделнице. Бетонирање наизменично у кампадама. Предњу видну страну зида извести са отклоном од вертикале. У цену улази и монтажа двостране оплате са подупирањем. Обрачун по м3. | м3 | 10.50 |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт и израда степеништа и плоче д=15 цм бетоном МБ 30. Армирати плочу мрежом Q 335. Уцену улази арматура и монтажа оплате са подупирањем. Обрачун по м3. | м3 | 4.90 |  |  |
| 5 | Набавка, транспорт и израда плоче д=15 цм подеста степеништа и дела стазе бетоном МБ 30. Армирати плочу мрежом Q 335. Уцену улази арматура и монтажа оплате са подупирањем. Обрачун по м2. | м2 | 9.45 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Пре бетонирања поставити дистанцере-П у темељу и пластичне на оплати зида. Обрачун по кг мерено према стварним дужинама и теоретским тежинама. МА 500/560, РА 400/500. | кг | 779.90 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| IV | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа полиетиленских цеви HDPE-80 Ø50 мм-барбакана, h=30 цм на растојању 1.5 м за дренажу потпорног зида. Обрачун по комаду. | ком | 6.00 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА : Потпорни зидови - Ze1, Ze1I |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |
| IV | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |
|  |  | укупно : |  |
|  | Г.) СТЕПЕНИЦЕ, КОСА РАМПА ( из пројекта пута ) ( Позиције : S, P, G ) |
| Рб | Позиција | ј.м. | колич | јед цена | износ |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Ручни ископ земље III категорије са одвозом за темеље степеница и косе рампе. На бочној страни ископа извршити подупирање. Дно нивелисати и насути и збити тампон слој шљунка д=10 цм. Црпити воду пумпом.Ископ извести према пројекту и датим котама. Ископану земљу депоновати на страну и искористити за насипање. Обрачун по м3 мерено урасло укључујући подупирање ископа и црпење воде. | м3 | 4.00 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и израда АБ степеница, косе рампе, бетонске греде и вертикалног серклажа бетоном МБ 30. Армирати према пројекту и детаљима. У цену улази и монтажа оплате са подупирањем. Обрачун по м3. | м3 | 3.90 |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и израда темеља степеница и косе рампе транспортним бетоном МБ 30. У цену улази и монтажа оплате са подупирањем. Обрачун по м3. | м3 | 3.10 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Обрачун по кг мерено према стварним дужинама и теоретским тежинама. МА 500/560, РА 400/500. | кг | 310.85 |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА : Степенице, коса рампа |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |
|  |  | укупно : |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА : СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
| А. | ПОТПОРНИ ЗИДОВИ......................................... | ( А ) |  |  |  |
| Б. | ПОТПОРНИ ЗИДОВИ......................................... | ( Б ) |  |  |  |
| В. | ПОТПОРНИ ЗИДОВИ......................................... | ( В ) |  |  |  |
| Г. | СТЕПЕНИЦЕ, КОСА РАМПА.............................. | ( Г ) |  |  |  |
|  |  | укупно : |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА : |
| (УКУПНО ЗА ФАЗУ III) |
| I | РАДОВИ ПО ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ |  |
| II | КУХИЊА И ВЕШЕРНИЦА |  |
| III | ДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| IV | СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ |  |
|  |  | укупно ( без ПДВ-а ): |  |
|  |  | ПДВ ( 20 % ): |  |
|  |  | укупно ( са ПДВ-ом ): |  |

У __________________________                                         Потпис овлашћеног лица

Дана:____________2015. године                М.П.             ____________________________