Број из Плана ЈН:1.3.1

Датум: 27.07.2015. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Радови нa реконструкцији улице Бакал Милосава у Лозници

ГРАД ЛОЗНИЦА

ГРАДСКА УПРАВА

ЈН бр.29/2015.

404-33-1275/2015-III-1

Конкурсна документација има 74 стране

| Контакт особе по овом позиву су: | Слађана Томићевић |
| --- | --- |
| Понуде морају бити примљене од стране наручиоца дo 07.08.2015. године до 12:00 часова, на адреси: | Град Лозница – Градска управа , ул. Карађорђева број 2, 15300 Лозница |
| Јавно отварање понуда обавиће се 07.08.2015. год. у 12:30 часова на адреси: | Град Лозница – Градска управа , ул. Карађорђева број 2, Лозница |
| Телефон: | 015/879-263 |
| Факс: | 015/882-921 |
| E-mail: | stomicevic@loznica.rs |

јул    2015. годин

Конкурсна документација садржи:

I    Општи  подаци о јавној набавци;

II   Подаци о предмету јавне набавке;

III  Упутство понуђачима како да сачине понуду;

IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 26, 75. и 76. Закона

о јавним набавкама  и упутство како се доказује испуњеност тих услова;

IV- 5 Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке ;

V  Предмер радова ;

VI  Образац понуде;

VII  Образац структуре цене;

V III  Образац трошкова припреме понуде;

IX  Модел уговора ;

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 29/2015, деловодни број Одлуке: 404-33-1275/2015-III-1 од 01.07.2015. године и Решења о именовању комисије за јавне набавке  број 29/2015, деловодни број Решења: 404-33-1275/2015-III1, припремљена је измена и допуна  конкурсне документација и позива за достављање понуда

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Гград Лозница  - Градска управа

Адреса: Карађорђева број 2

Интернет страница: www.loznica.rs

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке: радови  - Радови на реконструкцији улице   Бакал Милосава у Лозници

Назив и ознака из општег речника  набавки:

- 45233120-радови на изградњи путева

- 45233141-радови на одржавању птева

- 45233142-радови на поправљању путева

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на Порталу службених гласила Републике Србије  и интернет страници Града Лознице- сајт.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

4. Рок и начин подношења понуда

Понуде се подносе на адресу: Градска управа ул. Карађорђева број 2 15300 Лозница , до 07.08.2015. године, до 12,00 часова. У канцеларијуброј: 108.

Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у затвореној коверти/кутији,

са назнаком :„Понуда – Радови на реконструкцији улице  Бакал Милосава у Лозници,  број  29/2015-НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуђач на полеђини коверте/кутије наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном за подношење понуда.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

5. Време и место отварања понуда

Јавно отварање понуда одржаће се 07.08.2015. године у 12,30 часова, Понуду доставити на адресу:Град Лозница – Градска управа ул. Карађорђева број 2 15300 Лозница, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку– Радови на реконструкцији улице  Бакал Милосава у Лозници,  ''ЈН МВ бр. :29/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, присутни представници понуђача,  дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја за учешће у поступку јавног отварања понуда.

6. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора  је најнижа понуђена цена.

7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року до 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови- Радови на реконструкцији улице Бакал Милосава у Лозници

Назив и ознака из општег речника  набавке:

4523312,  45233141, 45233142

Техничке спецификације предмета јавне набавке дефинисане су у делу VI конкурсне документације „Техничкe спецификацијe предмета набавке “.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Место извођења радова: ул.Бакал Милосава, 15300 Лозница

Рок за завршетак радова је 90  календарских дана од дана увођења у посао.

III    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке:

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда мора бити састављена на српском језику.

2. Начин на који понуда мора бити сачињена

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може, у форми писане изјаве,  да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији.

3. Начин подношења понуда

Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у коверти/кутији затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На предњој страни коверте/кутије понуђач наводи назив и адресу наручиоца са назнаком: :„Понуда – Радови на  реконструкцији улице  Бакал Милосава у Лозници број 29/2015-НЕ ОТВАРАТИ“.        На полеђини коверте/ кутије понуђач наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.

4. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. Понуђач може да  поднесе само једну понуду

Понуђач може да  поднесе само једну понуду

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

6. Подизвођач

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:

- у обрасцу понуде наведе оште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона .

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност од наручиоца.

7. Заједничка понуда

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде  навести опште податке о сваком учеснику из групе понуђача.

За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом у делу- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Јединичне цене морају бити исказане у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза на додату вредност (ПДВ).

Укупна понуђена цена треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а .

У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.

Ако наручилац процени да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

9. Додатни захтеви Наручиоца

9.1. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

9.2. Захтев у погледу рока за завршетак радова

Рок за завршетак радова је 90 календарских дана од дана увођења у посао.

9.3. Захтев у погледу цена

Цене дате у понуди су фиксне за све време трајања уговора.

9.4. Захтев у погледу начина и услова плаћања

Наручилац ће плаћања вршити  на следећи начин:

-   25% аванс на бази испостављеног предрачуна, овереног од стране одговорног лица наручиоца , у року од 5 (пет)дана.

-   65% уговореног износа сукцесивно, у  текућем  месецу за претходни месец ,  по испостављеној  привременој месечној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације.

-   10% по извршеној примопредаји изведених радова и окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане  ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

9.4. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове: 2 године а тече од дана потписивања записника о извршеној примопредаји изведених радова.

Обавеза  понуђача/извођача је  да у понуђеном гарантном  року  обезбеди отклањање свих недостатака насталих нормалном употребом објекта а  који су последица несолидног извођења радова или лошег квалитета уграђеног материјала.

Уколико понуђач у току трајања гарантног рока не изврши своју обавезу , Наручилац је овлашћен да недостатке отклони преко друге извођачке фирме на терет понуђача.

9.5. Захтев у погледу набавке , испоруке и квалитета  добара

Набавка и испорука добара  неопходних за извођење радова је обавеза извођача радова.

Квалитет понуђених добара  неопходних за извођење радова,  мора одговарати захтеваном квалитету  према пројектној документацији.

Понуђач је обавезан да уз понуду приложи Изјаву о гарантованом квалитету добара према обрасцу у прилогу.

9.6. Захтев у погледу увида у услове градње - пројектна док. и обилазак локације

Понуђачи могу прегледати пројектну документацију и обићи место изградње ради стицања  комплетног  увида у услове градње,  у циљу  давања комплетне  понуде, дана 31.07.2015.године у 12,00 часова.Састанак заинтересованих понуђача је у просторијама ЈП “ГРАД“ са чланом комисије Златомиром Вукашиновићем.

Услови градње , видљиви из пројектне документације и обиласка локације, не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеној цени.

9.7. Захтев у погледу  ризика извођача

Извођач радова   одговара за личне повреде, смрт, губитак или штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време вршења радова ,  које настану услед не поштовања важећих  закона и неадекватног извршавања обавеза по основу Уговора.

10. Средства финансијског обезбеђења

Понуђач је дужан да, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, у року од 5 дана од дана  закључења уговора достави :

а) - Банкарску гаранцију  за повраћај аванса, на вредност уговореног аванса, која се може наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.

Гаранција ће бити издата са роком важности једнаким року за завршетак посла.

Напомена: Уколико понуђач достави изјаву да не жели да користи средства аванса , није у обавези да доставља банкарску гаранцију.

б) -Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења на име  доброг извршења уговорених обавеза .

Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

в) -  Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 2,5% вредности изведених радова – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року ,  а према потписаној окончаној ситуацији у року од 7 (седам) дана  од дана предаје окончане ситуације.

Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана истека гарантног рока.

Овлашћење за попуну менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)

Меница мора бити регистрована у НБС.

11. Начин означавања поверљивих података

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику поштом и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на неки од следећи начина:

- путем поште на адресу наручиоца:Градска управа града Лознице Карађорђева број 2 бр, 15300 Лозница,уз напомену „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације број 29/2015.

-  електронским путем на адресу stomicevic@loznica.rs, ztomic@loznica.rs

Пријем докумената из поступка јавне набавке која буду достављена електронском поштом или факсом,  мора бити потврђен од стране која га је примила, као  доказ да је извршено достављање.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

13. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака, уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за избор  најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је у претходне три године остварио већи пословни приход.

15. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року до 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

16. Разлози за одбијање понуде

Наручилац ће да одбије   понуду :

- која је неблаговремена;

- која садржи битне недостатке ;

- која је неодговарајућа;

- која ограничава и условљава права наручиоца или обавезе понуђача;

- ако понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у року од 5(пет) дана не

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа.

16. 1 Битни недостаци понуде

Наручилац ће одбити понуду ако.

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- понуђени рок важења је краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

16. 2 Негативне референце

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ су:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

17.   Обустављање поступка јавне набавке

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109.Закона о јавним набавкама уколико нису испуњени услови за доделу уговора  из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

18. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права у име понуђача, односно заинтересованог лица може да поднесе пословно удружење.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу

непосредно – предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права који се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам дана) пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса ЈН број 29/2015, корисник: Буџет Републике Србије.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Све информације у вези подношења захтева за заштиту права могу се добити на сајту Републичке комисије за заштиту права у оквру  истакнутог банера.

19. Рок за закључење уговора

Уговор о јавној набавци биће закључен у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама

## 20.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

21.      Измене уговора о јавној набавци: Уговор о јавној набавци се може изменити само у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и то у следећим случајвима:

- Рок за извођење радова се мења односно  продужава на захтев Извођача :

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или по налогу Инвеститора уз сагласност Наручиоца;

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност Инвеститора и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

У колико дође до појавне додатних радова примењиваће се Закон о јавним набавкама.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл. 26, 75 и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају:

1. Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл.26 и 75. Закона ,

2. Додатне услове постављене од стране наручиоца у складу са чл. 76. Закона, и о томе доставе доказе у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама.

Докази о испуњености услова могу се достављати у  неовереним фотокопијама а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора , захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија , да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих докумената, у року који не може бити краћи од 5 (пет) дана.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним набавкама није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона, чл.75. Закона ,став 1. тачке од 1)-4) ,  довољно је да достави изјаву о упису у регистар понуђача.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.

IV-1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке у складу са  чланом 75. и 26. Закона, које  понуђач мора доказати:

1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре:

- извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду;

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за  законског заступника понуђача.

Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов: Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

Доказ: Потврде Привредног и Прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

4) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне пореске администрације да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понудa.

5) Услов:Напомена:Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним набавкама није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75. Закона ,став 1. тачке од 1)-4)   довољно је да достави изјаву о упису у регистар понуђача.

Доказ о испуњавању обавезних услова од 1)-4) - Изјава о упису у регистар понуђача

6) Услов: Који је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Доказ: Изјава понуђача о поштовању обавеза,  према обрасцу у прилогу.

7) Услов:  : Понуђач је дужан да у складу са чл.26. Закона ,  достави изјаву о независној понуди у којој под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Доказ:  Изјава понуђача о независној понуди,  према обрасцу у прилогу.

IV-2 Додатни услови: за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона, и у складу са наведеним чланом наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке који се односе на пословни, технички и кадровски капацитет понуђача.

1) Услов: Који располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом .

Минималан услов за учешће је:

- да понуђач није пословао са губитком у претходне три  године (2012, 2013. и 2014.);

- да је понуђач у претходне три године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан приход у износу од 300.000.000,00 динара;

- да у периоду од 60 дана пре дана објављивања јавног позива није имао блокаду текућег рачуна дуже од 5(пет) дана  непрекидно.

Доказ – Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха,  за претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.)

- Потврда  о броју дана ликвидности издатa од Народне банке Србије да  у периоду од 60 дана пре дана објављивања јавног позива није имао блокаду текућег рачуна дуже од 5 (пет) дана  непрекидно.

2) Услов: Који располаже неопходним искуством у обављању радова  који су предмет ове набавке.

Минимални услов је да је понуђач у претходних 5 обрачунских година (2010,2011,2012,2013 и 2014) извршио радова на  изградњи, санацији и реконструкцији путева и улица у вредности од 200.000.000,00 динара са ПДВ-ом, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 40.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Доказ- списак најважнијих изведених радова у претходних 5 обрачунских година (2010,2011,2012,2013 и 2014) на  изградњи, санацији и   реконструкцији  хидротехничке инфраструктуре- фекалне канализације ,   са називима наручилаца.

Понуђач је дужан да у списак изведених радова не уноси  податке који се не односе на захтев из претходног става.

Понуђач је дужан да списак изведених радова потпише и овери под кривичном и материјалном одговорношћу.

-  потврде о изведеним радовима   издате од стране наведених наручилаца ;

Потврде о изведеним радовима издаје, потписује и оверава наведени наручилац, а према обрасцу датом у конкурсној документацији.

-Уговор  и окончану ситуацију  зa најмање један посао о изведеним радовима на изградњи, санацији и  реконструкцији  путева и улица у минималном износу од 40.000.000,00 динара са ПДВ-ом са потврдом  издатом од стране наведеног наручиоца.

3) Услов: Који располаже довољним кадровским капацитетом и то:

Минимални услов за квалификацију је да понуђач у сталном радном односу запошљава најмање 42 радника, од којих:

-   6 (шест) техничко особље.

-  26 (двадесет шест) радника за грађевинске радове ;

-   5 (пет) радника – руковаоца грађевинским машинама;

-   5 (пет) возача теретних возила;

Кључно техничко особље: Понуђач обезбеђује одговорне извођаче радова – инжењере – носиоце личних лиценци  и грађевинске техничаре, из редова стално запослених  и то:

- 1 (један) дипломирани инжењер грађевинске струке, који поседује лиценцу за стручну

оспособљеност број 415  из редова стално запослених.

- 3 (три) грађевинска техничара из редова стално запослених.

- 1 геометар из редова стално запослених или ангажован уговором о обављању радова у

предметној набавци.

- 1 инжењер заштите на раду  из редова стално запослених или ангажован уговором о

обављању радова у предметној набавци.

Доказ: - списак запослених радника на неодређено време, по степену и врсти стручне спреме, потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, под кривичном и материјалном одговорношћу .

-Приложити лиценце, са потврдама о важности истих , за лица одговорна за стручно извршавање предмета набавке и  контролу  квалитета.

- фотокопију уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке за радника који код понуђача није запослен.

- Услов:  Који располаже довољним техничким капацитетом тј. да располаже са следећом техничком опремом: Минимални услов за квалификацију је да понуђач располаже следећом опремом било у власништву или закупу:

| Н А З И В | ј.м. | кол. |
| --- | --- | --- |
| Асфалтна база | ком | 1 |
| Фабрика бетона | ком | 1 |
| Финишер | ком | 2 |
| Ровокопач точкаш (багер или скип) | ком | 1 |
| Теретно возило, кипер, мин, носивости 15т | ком | 7 |
| Миксер за бетон | ком | 2 |
| Вибрациони ваљак (мин.10 тона) | ком | 1 |
| Ваљак (мин. 5 тона) | ком | 2 |
| Ваљак (мин. 2,5 тона) | ком | 3 |
| Пумпа за бетон | ком | 1 |
| Грејдер | ком | 1 |

Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом:

а) за средства набављена до 31.12.2014. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема,  потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2014. године;

б) за средства набављена од 1.1.2015. године рачун и отпремницa;

в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2015. године на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.

Уз наведено се прилаже Изјава (на меморандуму понуђача)) да понуђач поседује тражену опрему у исправном стању за свe време трајања уговора.

5)Услов: Који ће  гарантовати, да понуђена добра неопходна за извођење радова,  испуњавају захтевани квалитет описан  у пројектној  документацији;

Доказ: Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара, према обрасцу у прилогу.

6) Услов: Који достави Изјаву да је сагласан, да у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, достави  средства финансијског обезбеђења.

Доказ: Изјава понуђача о средствима  финансијског обезбеђења

7) Услов: Понуђач није дужан да доставља доказе који садрже податке који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности тражених података у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.

Доказ: Изјава понуђача о јавној доступности тражених података,  према обрасцу у прилогу.

IV - 3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави доказе о испуњености услова који су наведени под IV-1 Обавезни услови (услови 1, 2, 3 и 4) на начин описан за понуђача.

IV - 4. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под IV-1 Обавезни услови (услови од 1, 2, 3 и 4),и о томе достави доказе на начин описан за понуђача,  док остале услове испуњавају заједно.

Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

IV -5     ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

За јавну набавку – Радови на реконструкцији  улице

Бакал Милосава у Лозници

ЈНВВ број 29/2015

| Бр. прилога | Документ | Прилог уз понуду |
| --- | --- | --- |
|  | Докази за обавезне услове за учешће у поступку у складу са чланом 75. и 26. Закона |  |
| ПРИЛОГ БР. 1 Доказ бр.1 | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 2 Доказ бр.2 | извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду; уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника понуђача. | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 3 Доказ бр.3 | Потврде Привредног и Прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда; | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 4 Доказ бр.4 | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне пореске администрације да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 5 Доказ бр.5 | Доказ о испуњавању обавезних услова од 1)-4) - Изјава о упису у регистар понуђача. | - | - |
| ПРИЛОГ БР. 6 Доказ бр.6 | Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 7 Доказ бр.7 | Изјава понуђача о независној понуди | да | не |
|  | Докази за додатне услове за учешће у поступку у складу са чланом 76. Закона |  |  |
| ПРИЛОГ БР. 8 Доказ бр.1 | Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха, за претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) - Потврда о броју дана ликвидности издатa од Народне банке Србије | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 9 Доказ бр.2 | Списак најважнијих изведених радова у претходних 5 обрачунских година (2010,2011,2012,2013 и 2014) на изградњи, санацији и реконструкцији путева и улица, са називима наручилаца. Понуђач је дужан да у списак изведених радова не уноси податке који се не односе на захтев из претходног става. Понуђач је дужан да списак изведених радова потпише и овери под кривичном и материјалном одговорношћу. - потврде о изведеним радовима издате од стране наведених наручилаца ; Потврде о изведеним радовима издаје, потписује и оверава наведени наручилац, а према обрасцу датом у конкурсној документацији. -Уговор и окончану ситуацију зa најмање један посао о изведеним радовима на изградњи, санацији и реконструкцији путева и улица у минималном износу од 40.000.000,00 динара са ПДВ-ом са потврдом издатом од стране наведеног наручиоца. | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 10 Доказ бр.3 | Списак запослених радника на неодређено време, по степену и врсти стручне спреме, потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, под кривичном и материјалном одговорношћу . -Приложити лиценце са потврдама. -Фотокопија уговора о радном ангажовању за радника који код понуђача није запослен. | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 11 Доказ бр.4 | Списак расположивих техничких капацитета са доказима о власништву или закупу Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом: а) за средства набављена до 31.12.2014. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2014. године; б) за средства набављена од 1.1.2015. године рачун и отпремницa; в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2015. године на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу. Уз наведено се прилаже Изјава (на меморандуму понуђача) да понуђач поседује тражену опрему у исправном стању за свe време трајања уговора. | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 12 Доказ бр.5 | Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 13 Доказ бр.6 | Изјава понуђача о средствима финансијског обезбеђења | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 14 Доказ бр.7 | Изјава понуђача о јавној доступности тражених података у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа | да | не |

У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица

Дана:____________2015. године                М.П.             ____________________________

ПРИЛОГ БР.  5                   Изјава о упису у регистар понуђача

за јавну набавку

Радови на реконструкцији  улице

Бакал Милосава у Лозници

ЈНброј 29/2015

_____________________________________________________

Назив понуђача

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 124/12), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да сам понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним набавкама (________________________________________________) те да нисам  дужан да приликом подношења понуде доказујем испуњеност обавезних услова из члана 75.Закона, став 1. тачке 1)-4).

У _____________________                                                     Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                          М.П.               ______________________________

ПРИЛОГ БР.  6          Изјава понуђача о поштовању обавеза

за јавну набавку

Радови на реконструкцији  улице

Бакал Милосава у Лозници

ЈН број 29/2015

_____________________________________________________

Назив понуђача

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 124/12), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

У _____________________                                                     Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                          М.П.               ______________________________

ПРИЛОГ БР.  7              Изјава понуђача о независној понуди

за јавну набавку

Радови на реконструкцији  улице

Бакал Милосава у Лозници

ЈН број 29/2015

_____________________________________________________

Назив понуђача

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 124/12), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/13),  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____________________                                                   Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                          М.П.              ______________________________

ПРИЛОГ БР.  9   Списак најважнијих изведених радова у претходних 5 обрачунских година (2010,2011,2012,2013 и 2014) на  изградњи, санацији и   реконструкцији улица,   са називима наручилаца,  за јавну набавку

Радови на реконструкцији улице

Бакал Милосава у Лозници

ЈНВВ број 29/2015

Списак најважнијих изведених радова у претходних 5 обрачунских година (2010,2011,2012,2013 и 2014)на изградњи, санацији и реконструкцији путева и улица, са називима наручилаца. Рб. Наручилац- Објекат Година Вредност

- као доказ приложити оверене потврде наручилаца које ће се односити искључиво  на  изградњи, санацији и   реконструкцији  улица.

У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица

Дана:____________2015. године                  М.П.            ____________________________

.

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив наручиоца:________________________________________ Седиште:_______________________________________________ Улица и број:____________________________________________ Телефон:________________________________________________ Матични број:___________________________________________ ПИБ:____________________________________________________ Лице за контакт:_________________________________________

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам,

П О Т В Р Д У

да је понуђач ______________________________________________________________

( назив и седиште понуђача  )

у току  2010,2011, 2012,2013 и 2014 године извршио радове  на  изградњи, санацији и   реконструкцији путева и улица,   са називима наручилаца:

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- Потврда  се односи  искључиво  искључиво  на  изградњу, санацију и   реконструкцију  инфраструктуре-.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место:  ____________  	Овлашћено лице наручиоца

Датум : ____________	М.П.                            __________________________

( потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Понуђач ће образац копирати и доставити уз понуду,  за све наручиоце појединачно.

ПРИЛОГ БР.10       Списак  радника у сталном радном односу који ће бити ангажовани

по овој  јавној  набавци

Радови на реконструкцији  улице

Бакал Милосава у Лозници

ЈН број 29/2015

_____________________________________________________

Назив понуђача

| Р.б. | Име и презиме | Степен и назив стручне спреме | лиценца |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 41 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |

Под пуном  кривичном и материјалном одговорношћу; изјављујем да запошљавам горе наведене раднике у сталном  радном односу.

У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица

Дана:____________2015. године                М.П.             ____________________________

ПРИЛОГ БР.11   Списак расположивих техничких капацитета са  доказима  о власништву односно закупу,за јавну набавку

Радови на реконструкцији улице

Бакал Милосава у Лозници

ЈНВВ број 29/2015

_____________________________________________________

Назив понуђача

| Н А З И В | ј.м. | кол. |
| --- | --- | --- |
| Асфалтна база | ком | 1 |
| Фабрика бетона | ком | 1 |
| Финишер | ком | 2 |
| Ровокопач точкаш (багер или скип) | ком | 1 |
| Теретно возило, кипер, мин, носивости 15т | ком | 7 |
| Миксер за бетон | ком | 2 |
| Вибрациони ваљак (мин.10 тона) | ком | 1 |
| Ваљак (мин. 5 тона) | ком | 2 |
| Ваљак (мин. 2,5 тона) | ком | 3 |
| Пумпа за бетон | ком | 1 |
| Грејдер | ком | 1 |

Докази  о власништву или о закупу;

Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом:

а) за средства набављена до 31.12.2014. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема,  потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2014. године;

б) за средства набављена од 1.1.2015. године рачун и отпремницa;

в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2015. године на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.

Уз наведено се прилаже Изјава (на меморандуму понуђача)) да понуђач поседује тражену опрему у исправном стању за свe време трајања уговора.

У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица

Дана:____________2015. године                  М.П.             ___________________________

ПРИЛОГ БР.12    Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара

за јавну набавку

Радови на изградњи  улице

Бакал Милосава у Лозници

ЈНВВ број 29/2015

_____________________________________________________

Назив понуђача

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да сам приликом састављања своје понуде поштовао захтевани квалитет добара  неопходних за извођење предметних радова, а према опису квалитета  датом  у пројектној документацији.

Такође, изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу уколико ми буде додељен уговор за предметну јавну набавку , вршити испоруку и уградњу добара  неопходних за извођење предметних радова у складу са захтеваним и понуђеним квалитетом.

У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица

Дана:____________2015. године               М.П.              ____________________________

ПРИЛОГ БР.13               Изјава понуђача о средствима  финансијског обезбеђења

за јавну набавку

Радови на изградњи  улице

Бакал Милосава у Лозници

ЈН број  29/2015

_____________________________________________________

Назив понуђача

Изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као најповољнија, доставим следећа средства финансијског обезбеђења :

1) У року од 5 дана од дана  закључења уговора

а) - Банкарску гаранцију  за повраћај аванса, на вредност уговореног аванса, која се може наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.

Гаранција ће бити издата са роком важности једнаким року за завршетак посла.

б) -Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења на име  доброг извршења уговорених обавеза .

Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

2) У року од 7 (седам) дана  од дана предаје окончане ситуације.

в) -  Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 2,5% вредности изведених радова – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року ,  а према потписаној окончаној ситуацији.

Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана истека гарантног рока.

Овлашћење за попуну меница мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)

Менице морају  бити регистроване у НБС.

У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица

Дана:____________2015. године                М.П.             ____________________________

ПРИЛОГ БР.14      Изјава  понуђача о јавној доступности тражених података

за јавну набавку

Радови на реконструкцији улице

Бакал Милосава у Лозници

ЈН број 29/2015

Назив понуђача

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су

подаци  које сте тражили  доступни на интернет страници надлежних органа:

_доказ(податак)                                надлежни орган                             интернет страница

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица

Дана:____________2015. године               М.П.             ____________________________

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

### П О Н У Д А

Радови на Реконструкцији  улице

Бакал Милосава у Лозници

ЈНброј 29/2015

ПОНУЂАЧ – ИЗВОЂАЧ

Назив:

Седиште:

Назив банке и број текућег рачуна:

МБ:                                                         ПИБ:

Шифра делатности:

Презиме и име овлашћеног лица :

Телефон, факс:

Нудимо да изведемо радове на реконструкцији  улице

Бакал Милосава у Лозници, ЈН број 29/2015,у целини, под условима датим у Позиву за достављање понуде , конкурсној и пројектној документацији.

Вредност понуде без ПДВ-а :_________________________

20% ПДВ-а :_________________________

Вредност понуде са ПДВ-ом :__________________________

Рок важења понуде : 60 дана од дана отварања понуда.

Рок за завршетак радова: Рок за завршетак радова је 90 календарских дана од дана увођења у посао.

Цене: јединичне цене  дате у предмеру радова су фиксне за све време трајања уговора.

Услови плаћања:

-   25% аванс на бази испостављеног предрачуна, овереног од стране одговорног лица наручиоца , у року од 5 (пет)дана.

-   65% уговореног износа сукцесивно, у  текућем  месецу за претходни месец ,  по испостављеној  привременој месечној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације.

-   10% по извршеној примопредаји изведених радова и окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације.

Гарантни рок: за изведене радове: 2 године а тече од дана потписивања записника о извршеној примопредаји изведених радова.

Набавка и испорука  добара:  неопходних за извођење радова је обавеза извођача.

Квалитет понуђених добара:  према захтеваном квалитету у  пројектној документацији.

Понуду дајем:Заокружити и податке уписати за а), б) или в)

а) самостално;

б) са подизвођачем:

1) _____________________________________________________________________

2)______________________________________________________________________

3)_____________________________________________________________________

4)______________________________________________________________________

5) _____________________________________________________________________

(nавести назив и седиште  подизвођача )

в) као заједничку понуду:

1) ____________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________

4)____________________________________________________________________

5)_____________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

У _______________________                                                Потпис овлашћеног лица

Дана:_________2015.године          М.П.                          ____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI-а   Образац - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Радови на реконкстукцији  улице

Бакал Милосава у Лозници

ЈН број 29/2015

Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: _______________________________________________________________________

Адреса седишта:_________________________________________________________

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)_______________________________

Матични број____________________________________________________________

Име особе за контакт: _____________________________________________________

Електронска адреса  (e-mail):_______________________________________________

Телефон: ___________________________

Телефакс: __________________________

Број рачуна  и назив банке: ________________________________________________

У понуди ће подизвођач извршити следећи део набавке ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

У _________________________                                 Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана:____________2015. године          М.П.              ________________________________

Напомене:

Образац   „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопитати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

VI-б – Образац -  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Радови на реконструкцији  улице

Бакал Милосава у Лозници

ЈНВВ број 29/2015

Назив понуђача:_________________________________________________________

Адреса понуђача:________________________________________________________

Матични број понуђача: __________________________________________________

Порески индентификациони број понуђача (ПИБ): ___________________________

Име особе за контакт: ____________________________________________________

Електронска адреса понуђача (e-mail):______________________________________

Телефон: _______________________________________________________________

Телефакс: ______________________________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке: ________________________________________

У ________________________                                                Потпис овлашћеног лица

Дана:__________2015. године                  М.П.               	____________________________

Напомена:

Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац фотокопира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

VII       ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Цена мора бити исказана у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза на додату вредност (ПДВ).

Укупно уговорена цена је фиксна до краја реализације уговора.

У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.

| Укупна цена са зависним трошковима набавке без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | ИзносПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Под  бројем 1 – уписати укупну цену  са урачунатим зависним трошковима  (трошкови набавке, трошкови испоруке, транспорта, рекламација у понуђеном гарантном року и  сви други зависни трошкови).

Под бројем 2 – уписати стопу ПДВ-а;

Под  бројем 3 – уписати износ ПДВ-а на укупну цену

Под бројем 4  – уписати укупну цену са ПДВ-ом.

У __________________                         М.П.              Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана:_______________                                       __________________________________

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Радови на реконструкцији  улице

Бакал Милосава у Лозници

ЈНброј 29/2015

__________________________________________________

Назив понуђача

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица

Дана:____________2015. године               М.П.             ____________________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

IX    MOДЕЛ УГОВОРА

Радови на реконструкцији улице

Бакал Милосава у Лозници

ЈНброј 29/2015

Уговорне стране :

1.

1. Градска управа Града Лознице,  Лозница  ,  ул. Карађорђева број 2,  матични  број:07169981,  текући  рачун број:  840-33640-88, ПИБ:101196408, телефон/факс: 015/879-200,  коју заступа Начелник Градске управе Милојка Смиљанић  (у даљем тексту: Наручилац)

и

2. __________________________, __________, ул. ____________, матични број: ______________, текући рачун број: ___________________, банка: ____________, ПИБ: ________________, телефон: __________, факс: _______, кога заступа директор _________________ (у даљем тексту: Понуђач- Извођач радова).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(попунити уколико Понуђач наступа са подизвођачем или групом понуђача)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, у складу са чланом 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) , на основу Одлуке о покретању поступка број 404-33-1275/2015-III-1 од 01.07.2015. године  и позива за достављање понуда, спровео поступак јавне набавке  број  ЈН бр29 /2015;

- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио Понуду број ____ од ___.2015.године, заведену под бројем: _________/2015. од ____.2015.године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да Понуда  број ______ од _____.2015.године од понуђача, заведена под бројем _____________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације и налази се у прилогу;

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и Одлуком о додели уговора број: _______ од _______.2015.године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача ____________________________, _______, ул. ___________.

(наведене констатације попуњава Наручилац)

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова на изградњи реконструкцији  улице Бакал Милосава у Лозници и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ______ од _____2015. године, која је саставни део овог уговора,инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске,грађевинско-  занатске и припремно- завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи укупно ______________динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом,

а добијена је на основу јединичних цена по предмеру радова из понуде Извођача бр. _____ од___2015. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

-   25% аванс на бази испостављеног предрачуна, овереног од стране одговорног лица наручиоца , у року од 5 (пет)дана.

-   65% уговореног износа сукцесивно, у  текућем  месецу за претходни месец ,  по испостављеној  привременој месечној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације.

-   10% по извршеној примопредаји изведених радова и окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане  ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  ____________календарских дана од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за

градњу,

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

-у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако  Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац  мора да докаже.

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо- техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу .

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца,без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно- правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да надокнади сву штету према трећим лицима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима РепубликеСрбије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с т им да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Члан 9.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

- податке о објекту који се гради;

- податке о инвеститору,

- одговорном пројектанту;

- број грађевинске дозволе,

- податке о Извођачу радова;

- почетку грађења и рок завршетка радова.

Члан 10.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове .

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.

Наручилац ће да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и одобрење за градњу, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са  стручним надзором и Извођачем.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац  сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема  писменог позива Наручиоца.

Члан 11.

Извођач радова је у обавези да у року од 5 дана од дана закључења уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака. Детаљан динамички план доставити у четири примерака, по два за сваку уговорну страну.

Члан 12.

Извођач  је дужан да у року од 5 дана од дана  закључења уговора достави :

а) - Банкарску гаранцију  за повраћај аванса, на вредност уговореног аванса, која се може наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.

Гаранција ће бити издата са роком важности једнаким року за завршетак посла.

б) -Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења на име  доброг извршења уговорених обавеза .

Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Извођач  је дужан да у року од 7 дана од дана  примопредаје радова  достави :

в) -  Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 2,5% вредности изведених радова – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року ,  а према потписаној окончаној ситуацији.

Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана истека гарантног рока.

Овлашћење за попуну меница мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)

Менице морају  бити регистроване у НБС.

Члан 13.

Извођач је такође дужан да у року од 7 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави,пре истека уговореног рока, полису осигурања из става 1. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Члан 14.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова .

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Члан 15.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца , Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, натерет Извођача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Члан 16.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања и контролу квалитета материјала и опреме.

Члан 17.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа____________________, са седиштем_________________________, ПИБ_____________________, матични број_______________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 18.- Члан се брише.

Члан 19.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца .

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 20.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Кориснику, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка (ако је одступљено од пројектне документације).

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.

Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Технички пријем радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.

Члан 21.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.

Члан 22.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач  не  поступи у складу са чл.12. и чл. 13 овог уговора;

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла  и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 23.

У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача,Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу Извођача као средство финансијског обезбеђења за добро извршење  уговорених обавеза .

Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој  уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 24.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Закона о јавним набавкама..

Члан 25.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- понуда Извођача бр. ________ од __________2014. године

- динамички план извођења радова.

Члан 26.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 27.

Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 28.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, од којих четири за Наручиоца и два за Извођача.

За  ИЗВОЂАЧА                                                             За НАРУЧИОЦА

__________________________                          ________________________________

V      ПРЕДМЕР   РАДОВА

Радови на Реконструкцији  улице

Бакал Милосава у Лозници

ЈНброј 29/2015

Предмер и предрачун радова

|  |  | Кишна канализација I деоница од Паунове кафане до ул.Трешањске |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УЛИЦА - Бакал Милосава |
| ОПИС РАДОВА | ЈЕД. | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНО |
|  | MEРE |  | (ДИН) | (ДИН) |
| I | ПРЕДТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Геодетско снимање терена-обележавање трасе |  |  | m1 | 1036 |  |  |
|  | и објеката на њој,постављање привремених |  |  |  |  |
|  | репера помоћу којих ће се у току градње вршити |  |  |  |  |
|  | стална контрола кота и праваца цевовода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру дужном. |  |  |  |  |  |
| 2 | Штемање постојеће фекалне ,водоводне | ком | 8.00 |  |  |
|  | и остале шахте и довођење исте |  |  |  |  |
|  | у ниво пројектоване нивелете. Обрачун по ком. |  |  |  |  |
| 3 | Снимање изведеног стања за катастар. | m1 | 1,036.00 |  |  |
|  | У току и по завршеној монтажи цевовода вршити |  |  |  |  |
|  | геодетско снимање изведеног стања а да након тога |  |  |  |  |
|  | пренесе у ситуацију и подужни профил изведеног стања. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру дужном. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | укупно |  |
| I I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ: Извођач радова је поред описа појединих позиција радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: Земљани радови ће бити изведени у свему према пројекту и геомеханичком елаборату. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству . |  |
| 1 | Ископ рова за полагање цеви извршити машинским |  |  |  |  |
|  | (80%) и ручним путем (20%) уз правилно |  |  |  |  |
|  | одсецање бочних страна и одбацивање |  |  |  |  |
|  | ископаног материјала на најмање 1 м од ивице |  |  |  |  |
|  | рова. Ширина рова је у зависности од пречника цеви и дубине ископа, а дубина према |  |  |  |  |
|  | а дубина према под.проф. котама из подужних профила.При ручном ископу на |  |  |  |  |
|  | дубини већој од 2м поставити платформу за етапно |  |  |  |  |
|  | избацивање материјала. Израда, монтажа и |  |  |  |  |
|  | демонтажа платформи, обухваћена је јединичном |  |  |  |  |
|  | ценом. Земља у којој се врши ископ је lll - IV кат. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | машински ископ : | m3 | 1416.97 |  |  |
|  | ручни ископ : | m3 | 354.29 |  |  |
| 2 | Фино планирање дна рова према датим котама | m2 | 1039.8 |  |  |
|  | и падовима из подужног профила . |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру квадратном. |  |  |  |  |
| 3 | Набавка транспорт и убацивање песка у ров у | m3 | 528.86 |  |  |
|  | слојевима 15 цм испод и 20 цм изнад цеви. |  |  |  |  |
|  | Песак мора бити чист, без примеса, било ког |  |  |  |  |
|  | порекла и уједначене гранулације. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном уграђеног песка. |  |  |  |  |
| 4 | Набавка превоз и уградња природног шљунка |  |  |  |  |
|  | У саобраћајници на делу испод постељице извршити замену |  |  |  |  |
|  | природним шљунком |  |  |  |  |
|  | Затрпавање вршити у слојевима од по 30цм уз набијање |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном уграђеног материјала. |  |  |  |  |
|  | Затрпавање рова природним шљунком | m3 | 1138.97 |  |  |
| 5 | По завршеном затрпавању и набијању вишак | m3 | 1771.46 |  |  |
|  | материјала транспортовати на градску депонију |  |  |  |  |
|  | Материјал на датој локацији грубо испланирати |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном транспорт материјала. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно |  |
| lll | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ТЕСАРСКЕ РАДОВЕ: |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединих поз.радова |  |
|  | ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |
|  | Тесарски радови ће бити изведени у свему по вежећим |  |
|  | правилницима и прописима заштите на раду. |  |
|  | Цене садрже све радне операције,утрошак материјала |  |
|  | помоћни алат и скеле које прописују,,Нормативи и |  |
|  | стандарди рада у грађевинарству-Нискоградња,, |  |
|  | као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |
|  | Набавка,транспорт и уградња здраве грађе за |  |
|  | разупирање рова.Разупирање рова извршити |  |
|  | здравом грађом,да би се обезбедио несметан |  |
|  | рад за монтажу цевовода у рову. |  |
|  | Разупирање извршити према прописима заштите |  |
|  | на раду за ту врсту радова.Јединичном ценом |  |
|  | је обухваћена монтажа,демонтажа,чишћење и |  |
|  | сортирање употрбљене грађе. |  |
| 1 | Набавка,транспорт и уградња здраве грађе за |  |  |  |  |
|  | разупирање рова.Разупирање рова извршити |  |  |  |  |
|  | здравом грађом,да би се обезбедио несметан |  |  |  |  |
|  | рад за монтажу цевовода у рову. |  |  |  |  |
|  | Разупирање извршити према прописима заштите |  |  |  |  |
|  | на раду за ту врсту радова.Јединичном ценом |  |  |  |  |
|  | је обухваћена монтажа,демонтажа,чишћење и |  |  |  |  |
|  | сортирање употрбљене грађе. |  |  |  |  |
|  | 0 - 2 м — Обрачун по м” разупрте површине. | m2 | 2,808.60 |  |  |
| 2 | За деонице дубине веће од 2м разупирање вршити |  |  |  |  |
|  | вршити металном оплатом (крингс-вербау или |  |  |  |  |
|  | ларсеновим талпама ) |  |  |  |  |
|  | Ценом је обухваћено допремање на градилиште |  |  |  |  |
|  | постављање демонтажа чишћење и враћање у базу |  |  |  |  |
|  | разупирање је целом ширином рова са две стране |  |  |  |  |
|  | 2 - 4 м — Обрачун по м” разупрте површине. | m2 | 623.04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно |  |
| IV | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕТ. РАДОВЕ: |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединих поз. радова |  |
|  | ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |
|  | Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, |  |
|  | статичком прорачуну и важећим правилницима. |  |
|  | Цене садрже све радне операције, утрошак материјала |  |
|  | помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и |  |
|  | стандарди рада уграђевинарству - Нискоградња ", |  |
|  | као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња материјала за |  |
|  | израду ревизионог окна од армираног бетона. |  |
| 1 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |
|  | израду подне армирано бетонске плоче изливне шахте |  |  |  |  |
|  | Подна плоча је од бетона МБ25 армирана двострано |  |  |  |  |
|  | мрежастом арматуром Q 335. |  |  |  |  |
|  | Доњу плочу извести дебљине 25цм |  |  |  |  |
|  | дименѕија 2,00х2,50х2,25м´. |  |  |  |  |
|  | Испод дна окна извести тампон слој од |  |  |  |  |
|  | природног шљунка дебљине 15цм. |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом обухваћено је комплетно |  |  |  |  |
|  | изведена бетонска подлога. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3.(арматура је дата у посебној позицији) | m3 | 1.25 |  |  |
| 2 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |  |  |
|  | израду зидова изливне шахте бетоном МБ25 у двостраној |  |  |  |  |
|  | оплати армиран мрежастом арматуром Q335 двострано |  |  |  |  |
|  | Дебљина зида је 25цм.Светли отвор шахте је 2,00х1,75м |  |  |  |  |
|  | пењалице су на сваких 30цм. Исте су ПЕХД, заварене |  |  |  |  |
|  | за анкер плочу. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3.(арматура је дата у посебној позицији) | m3 | 3.4 |  |  |
| 3 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |  |  |
|  | израду горње армирано бетонске плоче. |  |  |  |  |
|  | плоча је од бетона МБ25 армирана |  |  |  |  |
|  | мрежастом арматуром Q335 . |  |  |  |  |
|  | Горњу плочу извести дебљине 25цм димензија |  |  |  |  |
|  | 2,00*2,50 *0,25 м'.са отворима од 0,80х0,80м. |  |  |  |  |
|  | обрачун по м3 ( арматура је дата у посебној позицији) | m3 | 1.13 |  |  |
| 4 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |
|  | израду бетонског шахт поклопца 800х800x 8 |  |  |  |  |
|  | обрачун по kom. | ком | 4 |  |  |
| 5 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |
|  | израду подне армирано бетонске плоче. |  |  |  |  |
|  | КШ1,КШ2 и КШ3 |  |  |  |  |
|  | Подна плоча је од бетона МБ25 конструктивно армирана |  |  |  |  |
|  | Доњу плочу извести дебљине 20цм димензија |  |  |  |  |
|  | 1,70*1,70 *0,20 м'. |  |  |  |  |
|  | Испод дна окна извести тампон слој од |  |  |  |  |
|  | природног шљунка дебљине 15цм. |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом обухваћено је комплетно |  |  |  |  |
|  | изведена бетонска подлога. |  |  |  |  |
|  | обрачун по м3 | м3 | 1.16 |  |  |
| 6 | Набавка,транспорт и уградња материјала за израду |  |  |  |  |
|  | каскадних бетонских шахтова КШ1,КШ2,и КШ3 бетоном |  |  |  |  |
|  | МБ25 конструктивно армирана |  |  |  |  |
|  | Дебљина зида је 18цм.Диубина шахти је променљива |  |  |  |  |
|  | пењалице су на сваких 30цм. Исте су ПЕХД, заварене |  |  |  |  |
|  | за анкер плочу. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м³ | 8.97 |  |  |
| 7 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |
|  | израду горње армирано бетонске плоче. |  |  |  |  |
|  | плоча је од бетона МБ25 армирана |  |  |  |  |
|  | мрежастом арматуром Q335 . |  |  |  |  |
|  | Горњу плочу извести дебљине 15цм димензија |  |  |  |  |
|  | 1,36*1,36 *0,15 м'. |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом обухваћено је комплетно |  |  |  |  |
|  | изведена плоча. |  |  |  |  |
|  | обрачун по м3 | м3 | 0.48 |  |  |
| 8 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |
|  | израду сливника са таложником ф 450мм |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом је обухваћен |  |  |  |  |
|  | пробијање отвора у шахти и цеви,мршав бетон испод |  |  |  |  |
|  | сливника |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду уграђеног сливника. | kom | 31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно |  |
| V | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт, исправљање,сечење,савијање и |  |  |  |  |
|  | монтажа арматуре у изливну шахту |  |  |  |  |
|  | .На оплату пре бетонирања поставити дистанцере |  |  |  |  |
|  | Обрачун по кг мерено према стварним дужинама |  |  |  |  |
|  | и теоретским тежинама |  |  |  |  |
|  | МГА 500/560 ,Q335 | кг | 288.76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно: |  |
| V I | МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МОНТ. РАДОВЕ: |  |  |  |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединих поз. радова |  |  |  |  |
|  | ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |  |  |  |
|  | Монтажерски радови ће бити изведени у свему по |  |  |  |  |
|  | пројекту, хидраул. прорачуну и важећим правилницима. |  |  |  |  |
|  | Цене позиција радова садрже рад, материјал и алате |  |  |  |  |
|  | које прописују стандарди рада и технички нормативи, |  |  |  |  |
|  | као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |  |  |  |
| 1 | Набавка,транспорт и монтажа ПВЦ СН8, |  |  |  |  |
|  | Спајање се врши дихтунг гумицама |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по метру дужном намонтираног |  |  |  |  |
|  | канализационог цевовода. |  |  |  |  |
|  | ПВЦ | f 400 | СН 8 канализационе | m` | 554.0 |  |  |
|  | ПВЦ | f 300 | СН 8 канализационе | m` | 422.0 |  |  |
|  | ПВЦ | f 200 | СН 8 канализационе | m` | 60.0 |  |  |
|  | ПВЦ | f 160 | СН 8 канализационе | m` | 105.0 |  |  |
| 2 | Приликом монтаже цевовода вршити обарање нивоа | Нч |  |  |  |
|  | подземне воде на неки од начина ( бунари самци или |  |  |  |  |
|  | иглофилтерима ) у зависности од геолоског профила |  |  |  |  |
|  | уколико има подземне воде . Истражни радови нису рађени. |  |  |  |  |
|  | Позиција обухвата и кућне прикључке са постојеће на нову |  |  |  |  |
|  | фекалну канализацију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун ће се вршити по норма часу ефективног |  |  |  |  |
|  | црпљења воде . Уз контролу надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | Норма часова |  |  |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и монтажа ливено гвозденог шахт- |  |  |  |  |
|  | поклопца, ниски рам и раван са рупама . |  |  |  |  |
|  | Поклопци су пречника f 600 mm, EN 124 |  |  |  |  |
|  | за уградњу ван коловоза класе А 015(тежине 70кг) | kom | 28.0 |  |  |
|  | за уградњу у коловозу класе Д 400(тежине 145кг) | kom | 9.0 |  |  |
|  | Обрачун се врши по комаду. |  |  |  |  |
| 4 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |
|  | израду ревизионог окна одКШ4 доКШ40 |  |  |  |  |
|  | Ревизиона окна су од монтажних елемената |  |  |  |  |
|  | округлог попречног пресека Ø 1000мм , пром. дубине |  |  |  |  |
|  | завршни део је конусни тако да може стати поклопац. |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом обухваћено је окно изведено од |  |  |  |  |
|  | монтажних бетонских елемената . |  |  |  |  |
|  | У цену су урачунати и метални држачи(распонке ) |  |  |  |  |
|  | који ће обезбедити да се округли прстенови не |  |  |  |  |
|  | померају преко рачве приликом затрпавања рова. |  |  |  |  |
|  | обрачун по м' | м' | 70.86 |  |  |
| 5 | Испитивање канализационе мреже у складу са прописима , |  |  |  |  |
|  | а према упутству београдског Водовода и канализације. |  |  |  |  |
|  | Број испитиваних деоница према захтеву надзорног органа . |  |  |  |  |
|  | О сваком од изврсених испитаних деоница водити записник . |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по m`. | m` | 1036.0 |  |  |
| 6 | Набавка транспорт и уградња ливено гвоздених | ком. | 255.00 |  |  |
|  | пењалица према ДИН -У 1211 у шахтове на сваких 30цм |  |  |  |  |
|  | висине, наизменично у два реда на међусобном |  |  |  |  |
|  | растојању од 20цм са ручним штемовањем рупа |  |  |  |  |
|  | и обрадом цементним малтером. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком уграђене пењалице. |  |  |  |  |
| 7 | Набавка,транспорт и монтажа ливено гвозденог |  |  |  |  |
|  | сливника- решетке класе D400(42-49KG) |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по комаду. | ком. | 31.00 |  |  |
| 8 | Набавка, транспорт и уградња ломљеног камена |  |  |  |  |
|  | на месту излива канализације у Болнички поток |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по м3. | м3 | 1.50 |  |  |
|  | укупно |  |
| VII | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Пре примопредаје канализационе мреже |  |  |  |  |  |  |
|  | инвеститору извршити чишћење и испирање мреже. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по метру дужном. |  |  | m1 | 1036.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно |  |
|  |  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |
|  |  |  | Кишна канализација ул.Бакал Милосава у Лозници |  |  |
|  |  |  | I Деоница |  |  |
|  |  | I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |
|  |  | ll ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
|  |  | lll ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  | IV БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  | V АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  | VI МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  | VII ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |
|  |  | УКУПНО КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА I ДЕОНИЦА без ПДВ-а |  |  |
|  |  | ПДВ 20% |  |  |
|  |  | УКУПНО КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА I ДЕОНИЦА са ПДВ-ом |  |  |

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |
| --- | --- |
|  |  | Кишна канализација II деоница од Болничког канала до Паунове кафане |  |
|  |  | УЛИЦА - Бакал Милосава |
| ОПИС РАДОВА | ЈЕД. | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНО |
|  | MEРE |  | (ДИН) | (ДИН) |
| I | ПРЕДТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Геодетско снимање терена-обележавање трасе | m1 | 1196.54 |  |  |
|  | и објеката на њој,постављање привремених |  |  |  |  |
|  | репера помоћу којих ће се у току градње вршити |  |  |  |  |
|  | стална контрола кота и праваца цевовода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру дужном. |  |  |  |  |  |
| 2 | Штемање постојеће фекалне ,водоводне | ком | 20.00 |  |  |
|  | и остале шахте и довођење исте |  |  |  |  |
|  | у ниво пројектоване нивелете. Обрачун по ком. |  |  |  |  |
| 3 | Демонтажа постојећих сливника и одлагање истих | ком | 8.00 |  |  |
|  | на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком. |  |  |  |  |
| 4 | Снимање изведеног стања за катастар. | m1 | 1,196.54 |  |  |
|  | У току и по завршеној монтажи цевовода вршити |  |  |  |  |
|  | геодетско снимање изведеног стања а да након тога |  |  |  |  |
|  | пренесе у ситуацију и подужни профил изведеног стања. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру дужном. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | укупно |  |
| I I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ: Извођач радова је поред описа појединих позиција радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: Земљани радови ће бити изведени у свему према пројекту и геомеханичком елаборату. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству . |  |
| 1 | Ископ рова за полагање цеви извршити машинским |  |  |  |  |
|  | (80%) и ручним путем (20%) уз правилно |  |  |  |  |
|  | одсецање бочних страна и одбацивање |  |  |  |  |
|  | ископаног материјала на најмање 1 м од ивице |  |  |  |  |
|  | рова. Ширина рова је у зависности од пречника цеви и дубине ископа, а дубина према |  |  |  |  |
|  | а дубина према под.проф. котама из подужних профила.При ручном ископу на |  |  |  |  |
|  | дубини већој од 2м поставити платформу за етапно |  |  |  |  |
|  | избацивање материјала. Израда, монтажа и |  |  |  |  |
|  | демонтажа платформи, обухваћена је јединичном |  |  |  |  |
|  | ценом. Земља у којој се врши ископ је lll - IV кат. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном ископаног материјала. |  |  |  |  |
|  | машински ископ : | m3 | 1744.45 |  |  |
|  | ручни ископ : | m3 | 436.11 |  |  |
| 2 | Фино планирање дна рова према датим котама | m2 | 1276.67 |  |  |
|  | и падовима из подужног профила . |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру квадратном. |  |  |  |  |
| 3 | Набавка транспорт и убацивање песка у ров у | m3 | 670 |  |  |
|  | слојевима 15 цм испод и 20 цм изнад цеви. |  |  |  |  |
|  | Песак мора бити чист, без примеса, било ког |  |  |  |  |
|  | порекла и уједначене гранулације. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном уграђеног песка. |  |  |  |  |
| 4 | Набавка превоз и уградња природног шљунка |  |  |  |  |
|  | У саобраћајници на делу испод постељице извршити замену |  |  |  |  |
|  | природним шљунком |  |  |  |  |
|  | Затрпавање вршити у слојевима од по 30цм уз набијање |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном уграђеног материјала. |  |  |  |  |
|  | Затрпавање рова природним шљунком | m3 | 1370.58 |  |  |
| 5 | По завршеном затрпавању и набијању вишак | m3 | 2180.56 |  |  |
|  | материјала транспортовати на градску депонију |  |  |  |  |
|  | Материјал на датој локацији грубо испланирати. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном транспорт материјала. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно |  |
| lll | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ТЕСАРСКЕ РАДОВЕ: |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединих поз.радова |  |
|  | ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |
|  | Тесарски радови ће бити изведени у свему по вежећим |  |
|  | правилницима и прописима заштите на раду. |  |
|  | Цене садрже све радне операције,утрошак материјала |  |
|  | помоћни алат и скеле које прописују,,Нормативи и |  |
|  | стандарди рада у грађевинарству-Нискоградња,, |  |
|  | као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |
|  | Набавка,транспорт и уградња здраве грађе за |  |
|  | разупирање рова.Разупирање рова извршити |  |
|  | здравом грађом,да би се обезбедио несметан |  |
|  | рад за монтажу цевовода у рову. |  |
|  | Разупирање извршити према прописима заштите |  |
|  | на раду за ту врсту радова.Јединичном ценом |  |
|  | је обухваћена монтажа,демонтажа,чишћење и |  |
|  | сортирање употрбљене грађе. |  |
| 1 | Набавка,транспорт и уградња здраве грађе за |  |  |  |  |
|  | разупирање рова.Разупирање рова извршити |  |  |  |  |
|  | здравом грађом,да би се обезбедио несметан |  |  |  |  |
|  | рад за монтажу цевовода у рову. |  |  |  |  |
|  | Разупирање извршити према прописима заштите |  |  |  |  |
|  | на раду за ту врсту радова.Јединичном ценом |  |  |  |  |
|  | је обухваћена монтажа,демонтажа,чишћење и |  |  |  |  |
|  | сортирање употрбљене грађе. |  |  |  |  |
|  | 0 - 2 м — Обрачун по м” разупрте површине. | m2 | 2,883.98 |  |  |
| 2 | За деонице дубине веће од 2м разупирање вршити |  |  |  |  |
|  | вршити металном оплатом (крингс-вербау или |  |  |  |  |
|  | ларсеновим талпама ) |  |  |  |  |
|  | Ценом је обухваћено допремање на градилиште |  |  |  |  |
|  | постављање демонтажа чишћење и враћање у базу |  |  |  |  |
|  | разупирање је целом ширином рова са две стране |  |  |  |  |
|  | 2 - 4 м — Обрачун по м” разупрте површине. | m2 | 674.96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно |  |
| IV | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕТ. РАДОВЕ: |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединих поз. радова |  |
|  | ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |
|  | Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, |  |
|  | статичком прорачуну и важећим правилницима. |  |
|  | Цене садрже све радне операције, утрошак материјала |  |
|  | помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и |  |
|  | стандарди рада уграђевинарству - Нискоградња ", |  |
|  | као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња материјала за |  |
|  | израду ревизионог окна од армираног бетона. |  |
| 1 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |
|  | израду подне армирано бетонске плоче корубе(заштита цеви) |  |  |  |  |
|  | Подна плоча је од бетона МБ25 армирана двострано |  |  |  |  |
|  | мрежастом арматуром Q 335. |  |  |  |  |
|  | Доњу плочу извести дебљине 12цм |  |  |  |  |
|  | дименѕија 32,00х0,9х0,12м´. |  |  |  |  |
|  | Испод дна окна извести тампон слој од |  |  |  |  |
|  | природног шљунка дебљине 15цм. |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом обухваћено је комплетно |  |  |  |  |
|  | изведена бетонска подлога. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3.(арматура је дата у посебној позицији) | m3 | 3.46 |  |  |
| 2 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |  |  |
|  | израду зидова бетонске корубе (заштита цеви)бетоном МБ25 |  |  |  |  |
|  | армиран мрежастом арматуром Q335 двострано |  |  |  |  |
|  | Дебљина зида је 0,1цм.Светли отвор шахте је 0,60х0,7м |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3.(арматура је дата у посебној позицији) | m3 | 3.92 |  |  |
| 3 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |  |  |
|  | израду горње армирано бетонске плоче. |  |  |  |  |
|  | плоча је од бетона МБ25 армирана двострано |  |  |  |  |
|  | мрежастом арматуром Q335 . |  |  |  |  |
|  | Горњу плочу извести дебљине 12цм димензија |  |  |  |  |
|  | 0,9*32 *0,12 м'.са прекидом на месту шахте. |  |  |  |  |
|  | обрачун по м3 ( арматура је дата у посебној позицији) | m3 | 3.46 |  |  |
| 4 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |
|  | израду бетонског шахт поклопца 800х800x 8 |  |  |  |  |
|  | обрачун по kom. | ком | 1 |  |  |
| 5 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |
|  | израду подне армирано бетонске плоче. |  |  |  |  |
|  | КШ1, |  |  |  |  |
|  | Подна плоча је од бетона МБ25 конструктивно армирана |  |  |  |  |
|  | Доњу плочу извести дебљине 20цм димензија |  |  |  |  |
|  | 2,17*1,93 *0,20 м'. |  |  |  |  |
|  | Испод дна окна извести тампон слој од |  |  |  |  |
|  | природног шљунка дебљине 15цм. |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом обухваћено је комплетно |  |  |  |  |
|  | изведена бетонска подлога. |  |  |  |  |
|  | обрачун по м3 | м3 | 0.60 |  |  |
| 6 | Набавка,транспорт и уградња материјала за израду зида |  |  |  |  |
|  | бетоном МБ25, КШ1 конструктивно армирана |  |  |  |  |
|  | Дебљина зида је 20цм.Светли отвор шахте је 1,53х1,77м |  |  |  |  |
|  | пењалице су на сваких 30цм. Исте су ПЕХД, заварене |  |  |  |  |
|  | за анкер плочу. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м³ | 1.33 |  |  |
| 7 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |
|  | израду горње армирано бетонске плоче. |  |  |  |  |
|  | плоча је од бетона МБ25 армирана конструктивно |  |  |  |  |
|  | Горњу плочу извести дебљине 15цм димензија |  |  |  |  |
|  | 2,17*1,93 *0,15 м'. |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом обухваћено је комплетно |  |  |  |  |
|  | изведена плоча. |  |  |  |  |
|  | обрачун по м3 | м3 | 0.63 |  |  |
| 8 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |
|  | израду сливника са таложником ф 450мм |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом је обухваћен |  |  |  |  |
|  | пробијање отвора у шахти и цеви,мршав бетон испод |  |  |  |  |
|  | сливника |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду уграђеног сливника. | kom | 50 |  |  |
| 9 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |
|  | израду сливника са таложником 2хф 450мм |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом је обухваћен |  |  |  |  |
|  | пробијање отвора у шахти и цеви,мршав бетон испод |  |  |  |  |
|  | сливника |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду уграђеног сливника. | ком | 4 |  |  |
| 10 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |
|  | израду бетонске плоче д=20цм за заштиту цевовода 0 800 |  |  |  |  |
|  | на делу ул. Партизанске у свему према детаљу. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. |  | м3 | 12.42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно |  |
| V | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт, исправљање,сечење,савијање и |  |  |  |  |
|  | монтажа мреже Q335 за корубу и бет.плочу |  |  |  |  |
|  | На оплату пре бетонирања поставити дистанцере |  |  |  |  |
|  | Обрачун по кг мерено према стварним дужинама |  |  |  |  |
|  | и теоретским тежинама |  |  |  |  |
|  | МГА 500/560 ,Q335 | кг | 1,300.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно: |  |
| V I | МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МОНТ. РАДОВЕ: |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединих поз. радова |  |
|  | ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |
|  | Монтажерски радови ће бити изведени у свему по |  |
|  | пројекту, хидраул. прорачуну и важећим правилницима. |  |
|  | Цене позиција радова садрже рад, материјал и алате |  |
|  | које прописују стандарди рада и технички нормативи, |  |
|  | као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |
| 1 | Набавка,транспорт и монтажа ПЕ-ХД СН8,и ПВЦ СН8 цеви |  |  |  |  |
|  | Спајање се врши дихтунг гумицама |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по метру дужном намонтираног |  |  |  |  |
|  | канализационог цевовода. |  |  |  |  |
|  | ПВЦ | f 500 | СН 8 канализационе | m` | 47.0 |  |  |
|  | ПВЦ | f 400 | СН 8 канализационе | m` | 633.4 |  |  |
|  | ПВЦ | f 300 | СН 8 канализационе | m` | 384.0 |  |  |
|  | ПВЦ | f 200 | СН 8 канализационе | m` | 90.0 |  |  |
|  | ПВЦ | f 160 | СН 8 канализационе | m` | 150.0 |  |  |
|  | ПЕ-ХД | f 800 | СН 8 канализационе | m` | 42.1 |  |  |
| 2 | Приликом монтаже цевовода вршити обарање нивоа | Нч |  |  |  |
|  | подземне воде на неки од начина ( бунари самци или |  |  |  |  |
|  | иглофилтерима ) у зависности од геолоског профила |  |  |  |  |
|  | уколико има подземне воде . Истражни радови нису рађени. |  |  |  |  |
|  | Позиција обухвата и кућне прикључке са постојеће на нову |  |  |  |  |
|  | фекалну канализацију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун ће се вршити по норма часу ефективног |  |  |  |  |
|  | црпљења воде . Уз контролу надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | Норма часова |  |  |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и монтажа ливено гвозденог шахт- |  |  |  |  |
|  | поклопца, ниски рам и раван са рупама . |  |  |  |  |
|  | Поклопци су пречника f 600 mm, EN 124 |  |  |  |  |
|  | за уградњу ван коловоза класе А 015(тежине 70кг) | kom |  |  |  |
|  | за уградњу у коловозу класе Д 400(тежине 145кг) | kom | 52.0 |  |  |
|  | Обрачун се врши по комаду. |  |  |  |  |
| 4 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |
|  | израду ревизионог окна одКШ2 доКШ53 |  |  |  |  |
|  | Ревизиона окна су од монтажних елемената |  |  |  |  |
|  | округлог попречног пресека Ø 1000мм , пром. дубине |  |  |  |  |
|  | завршни део је конусни тако да може стати поклопац. |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом обухваћено је окно изведено од |  |  |  |  |
|  | монтажних бетонских елемената . |  |  |  |  |
|  | У цену су урачунати и метални држачи(распонке ) |  |  |  |  |
|  | који ће обезбедити да се округли прстенови не |  |  |  |  |
|  | померају преко рачве приликом затрпавања рова. |  |  |  |  |
|  | обрачун по м' | м' | 118.00 |  |  |
| 5 | Испитивање канализационе мреже у складу са прописима , |  |  |  |  |
|  | а према упутству београдског Водовода и канализације. |  |  |  |  |
|  | Број испитиваних деоница према захтеву надзорног органа . |  |  |  |  |
|  | О сваком од изврсених испитаних деоница водити записник . |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по m`. | m` | 1196.5 |  |  |
| 6 | Набавка транспорт и уградња ливено гвоздених | ком. | 320.00 |  |  |
|  | пењалица према ДИН -У 1211 у шахтове на сваких 30цм |  |  |  |  |
|  | висине, наизменично у два реда на међусобном |  |  |  |  |
|  | растојању од 20цм са ручним штемовањем рупа |  |  |  |  |
|  | и обрадом цементним малтером. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком уграђене пењалице. |  |  |  |  |
| 7 | Набавка,транспорт и монтажа ливено гвозденог |  |  |  |  |
|  | сливника- решетке класе D 400(42-49KG) |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по комаду. | ком. | 58.00 |  |  |
|  | укупно |  |
| VII | ПЛОЧАСТ ПРОПУСТ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |
|  | израду подне армирано бетонске темељне траке |  |  |  |  |
|  | у свему према детаљу бетоном МБ25 |  |  |  |  |
|  | Испод темеља извести тампон слој од |  |  |  |  |
|  | природног шљунка дебљине 15цм. |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом обухваћено је комплетно |  |  |  |  |
|  | изведена темељна трака. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3.(арматура је дата у посебној позицији) | m3 | 0.52 |  |  |
| 2 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |  |  |
|  | израду зидова плочастог пропуста бетоном МБ25 |  |  |  |  |
|  | армиран мрежастом арматуром Q335 двострано |  |  |  |  |
|  | Дебљина зида је 0,20цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3.(арматура је дата у посебној позицији) | m3 | 0.82 |  |  |
| 3 | Набавка,транспорт и уградња материјала за |  |  |  |  |  |  |
|  | израду горње армирано бетонске плоче. |  |  |  |  |
|  | плоча је од бетона МБ25 армирана |  |  |  |  |
|  | мрежастом арматуром Q335 . |  |  |  |  |
|  | Горњу плочу извести дебљине 20цм у свему |  |  |  |  |
|  | према детаљу. |  |  |  |  |
|  | обрачун по м3 ( арматура је дата у посебној позицији) | m3 | 0.83 |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт, исправљање,сечење,савијање и |  |  |  |  |
|  | монтажа арматуре |  |  |  |  |
|  | На оплату пре бетонирања поставити дистанцере. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по кг мерено према стварним дужинама |  |  |  |  |
|  | и теоретским тежинама |  |  |  |  |
|  | МГА 500/560 , |  | кг | 83.08 |  |  |
|  | ГА 240/360 , |  | кг | 6.44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно |  |
| VIII | KУЋНИ ПРИКЉУЧЦИ - од Ул. Партизанска до Ул. Душанова |
| 1 | Амброшелна | Ø80/Ø25 | 30 ком |  |  |
| 2 | ЕК вентил | Ø25 | 30 ком |  |  |
| 3 | Прелазна месингана спојница | Ø25 | 60 ком |  |  |
| 4 | Телескопска гарнитура | - | 30 ком |  |  |
| 5 | Капа | - | 30 ком |  |  |
| 6 | Црево PE 100, S8, p=10 bara | Ø25 | 300 м |  |  |
| 7 | Подложна плоча | - | 30 ком |  |  |
| 8 | Муф | Ø25 | 30 ком |  |  |
| 9 | Нипла | Ø25 | 30 ком |  |  |
| 10 | Ископ | м³ | 150 | - | - |
| 11 | Песак | м³ | 30 | - | - |
| 12 | Насипање | м³ | 120 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | укупно |  |
| IX | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Пре примопредаје канализационе мреже |  |  |  |  |  |  |
|  | инвеститору извршити чишћење и испирање мреже. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по метру дужном. |  |  | m1 | 1196.5 |  |  |
| 2 | Лупање постојеће коловозне конструкције на делу |  |  |  |  |  |  |
|  | трасе кишне каналиѕације као и на делу |  |  |  |  |
|  | предвиђене за корекцију нивелете коловоза |  |  |  |  |  |  |
|  | у ул. Партизанска . |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по м2 |  |  | m² | 1196.5 |  |  |
| 3 | Набавка,довоз и уградња песковитог шљунка 0-45мм за тампонски слој д=30цм за коловоз и д=20цм за тротоаре до потребне збијености.Шљунак се разастире машински, сабија вибрационим машинама у слојевима 15 цм уз претходно квашење. Дебљина тампонског слоја механичким справама извршити до постизања 96% збијености односно носивости изражено калифорнијским индексом: ЦБР = 30% или након испитивања кружном плочом Мс=50даН/цм2(за коловоз) и Мс=40даН/м2(за тротоаре). Обрачун по м3 стварно уграђеног, збијеног и примљеног доњег носећег слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по м3 |  |  | m³ | 62.4 |  |  |
| 4 | Набавка,превоз и уградња дробљеног каменог материјала 0-31,5мм д=15цм за израду доњег носећег слоја при изради нове коловозне конструкције. Сабијање доњег носећег слоја механичким справама извршити до постизања 95% збијености односно носивости изражено лабораториским калифирнијским индексом :CБР = 80% или након испитивања кружном плочом Мс=80даН/цм2(за коловоз) .Испитивање носивости конструкције извршити методом кружне плоче Ø200цм², Обрачун по м3 стврано уграђеног збијеног и примљеног доњег носећег слоја. Појединачни предмер бр. 12 |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по м3 |  |  | m³ | 31.2 |  |  |
| 5 | Набавка ,превоз и уградња горњег носећег слоја од битуменом обавијеног шљунка БНС 22 д = 7 цм. Обрачун се врши по м2 извршеног асфалтног слоја . |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по м2 |  |  | m² | 208.0 |  |  |
| 6 | Набавка,превоз и уградња хабајућег слоја од асфалт-бетона д=5цм АБ11. Обрачун по м2 стварно извршеног асфалтног слоја од асфалт бетона АБ 11 одређене дебљине. |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по м2 |  |  | m² | 208.0 |  |  |
| 7 | Обрада излива у Болнички поток цевовода Ø800 у цементном малтеру Паушално |  |  |
|  | Паушално |  |  |
|  |  |  |  |  |  | укупно |  |
|  |  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |
|  |  |  | Кишна канализација ул.Бакал Милосава у Лозници |  |  |
|  |  |  | II Деоница од Болничког потока до Паунове кафане |  |  |
|  |  | I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |
|  |  | ll ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
|  |  | lll ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  | IV БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  | V АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  | VI МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
|  |  | VII ПЛОЧАСТ ПРОПУСТ |  |  |
|  |  | IX KУЋНИ ПРИКЉУЧЦИ - од Ул. Партизанска до Ул. Душанова |  |  |
|  |  | X ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |
|  |  | УКУПНО КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈЕ II деоница без ПДВ-а |  |  |
|  |  | ПДВ 20% |  |  |
|  |  | УКУПНО КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА II деоница са ПДВ-ом |  |  |
|  |  |  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |
|  |  |  | Кишна канализација ул.Бакал Милосава у Лозници |  |  |
|  |  |  | I Деоница +II Деоница |  |  |
|  | УКУПНО I ДЕОНИЦА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈЕ без ПДВ-а |  |  |
|  | ПДВ 20% |  |  |
|  | УКУПНО I ДЕОНИЦА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈЕ са ПДВ-ом |  |  |
|  | УКУПНО II ДЕОНИЦА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈЕ без ПДВ-а |  |  |
|  | ПДВ 20% |  |  |
|  | УКУПНО II ДЕОНИЦА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈЕ са ПДВ-ом |  |  |
|  | УКУПНО I ДЕОНИЦА + II ДЕОНИЦА без ПДВ-а |  |  |
|  | ПДВ 20% |  |  |
|  | УКУПНО I ДЕОНИЦА + II ДЕОНИЦА са ПДВ-ом |  |  |

|  | улица Бакал Милосава-Лозница |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Позиција | Јед. Мере |  | Колицина |  | Цена ДИН |  | Износ ДИН |
|  | А/ НИСКОГРАДЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Геодетско обележавање пројектованих саобраћајних површина са истицањем стационарног коља,како би пројектовани елементи били стално уочљиви и откривање постојећих подземних инсталација . КМ 1+950.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 |  | 1950.83 | x |  | = |  |
| 1.2. | Вађење постојећих ивичњака.Позиција обухвата рушење и класификацију ивичњака машински или ручно по условима које ће на лицу места одредити надзорни орган,са утоваром и одвозом на унапред одређену локацију. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун м1 порушеног и танспортованог ивичњака |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачни предмер бр.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 |  | 467.37 | x |  | = |  |
| 1.3. | Скидање постојећег коловозног застора у дебљини од 10 цм заједно са делом подлоге .Позиција обухвата скидање постијећег асфалтног застора са делом подлоге са утоваром и одвозом до 6 км по налогу инвеститора. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 |  | 9911.09 | x |  | = |  |
|  | Појединачни предмер бр.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Лупање постојећег асфалтног застора са постојећом подлогом у дебљини од 10 цм. са утоваром и одвозом на градску депонију до 3 км на местима постојећих прилаза двориштима поред постојећег коловоза. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 |  | 326.53 | x |  | = |  |
|  | Појединачни предмер бр.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Лупање постојећих бетонских површина са постојећом подлогом у дебљини од 10 цм са утоваром и одвозом на градску депонију до 3 км на местима постојећих прилаза двориштима поред постојећег коловоза. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | м2 |  | 1404.08 | x |  | = |  |
|  | Појединачни предмер бр.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Демонтажа, чишћење и класификација бехатон елемената са подлогом у слоју д=10цм на местима постојећих прилаза двориштима, са утоваром и одвозом на место где одреди инвеститор до 3 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 |  | 172.10 | x |  | = |  |
|  | Појединачни предмер бр.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Лупање и демонтажа постојећих степеница са утоваром и одвозом шута на градску депонију до 3 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 |  | 6.57 | x |  | = |  |
|  | Појединачни предмер бр.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Лупање и демонтажа постојећих сливних решетки са бетонским каналима , са утоваром и одвозом шута на депонију до 3км . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 |  | 77.85 | x |  | = |  |
| 1.9. | Демонтажа постојећих саобраћајних знакова и рекламних паноа са одвозом на место где одреди инвеститор до 3км . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком. |  | 6.00 | x |  | = |  |
| 1.1 | Сеча стабала и вађење пањева.Позиција обухвата сечу стабала и вађење старих пањева који су пречника од 20-30цм са утоваром и одвозом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком |  | 18 | x |  | = |  |
| 1.1 | Рашчишћавање терена са сечењем шибља са утоваром и одвозом на место где одреди инвеститор до 3км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Откопавање хумуса са травом и шибљем погодно одабраним средствима у слоју од 20цм.Са гурањем у страну. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обрачун по м2 | m2 |  | 2476.21 | x |  | = |  |
|  | појединачни предмер таб.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Машински ископ земље III и IV кат. у широком откопу .Позиција обухвата ископ шљунковито-песковитог материјала у широком фронту механичким средствима .Пре почетка радова обавестити одговарајуће надлезне органе како не би дошло до оштећења постојећих подземних инсталација. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 ископаног материјала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачни предмер табела бр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачни предмер бр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -лупање постојећих прилаза двориштима |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33,05+140,40+17,21=190,66м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ископ укупно -7218,15 -190,66=7027,49 | м3 |  | 7027.49 | x |  | = |  |
| 2.3. | Машински ископ земље III и IV кат. у широком откопу у слоју 20цм за замену тла у постељици .Позиција обухвата ископ глиновитог материјала у широком фронту механичким средствима .Пре почетка радова обавестити одговарајуће надлезне органе како не би дошло до оштећења постојећих подземних инсталација. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 ископаног материјала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11896,46х0,2=2379,30 | м3 |  | 2379.3 | x |  | = |  |
| 2.4.. | Paзастирање и машинско ваљање и набијање песковитог шљунка добијеног при ископу у слоју д=20цм за замену материјала у постељици до потребне збијености.Шљунак се разастире машински, сабија вибрационим машинама у слојевима 15-20 цм уз претходно квашење. Збијање слоја механичким справама извршити до постизања збијености односно носивости након испитивања кружном плочом Мс=30даН/цм2 Обрачун по м3 стварно уграђеног, збијеног и примљеног носећег слоја. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11896,46х0,2=2379,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 |  | 2379.3 | x |  | = |  |
| 2.5. | Планирање и ваљање постељице испод коловозне конструкције машинским путем до потребне збијености Ме=300даН/цм2.Позиција обухвата финалну обраду контактног слоја дебљине 30цм измедју постојећег трупа и коловозне конструкције.Уколико је влажност мања од оптималне влажности,потребно је вршити квашење материјала.Квалитет постељице мора одговарати условима из важећег југословенског стандарда ЈУС У.Е8.010. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 обрађене постељице |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачни предмер таб. бр.3 | m2 |  | 11896.46 | x |  | = |  |
| 2.6. | Планирање и ваљање постељице испод тротоара машинским путем до потребне збијености Ме=200даН/цм2.Позиција обухвата финалну обраду контактног слоја између постојећег трупа и конструкције тротоара .Уколико је влажност мања од оптималне влажности,потребно је вршити квашење материјала.Квалитет постељице мора одговарати условима из важећег југословенског стандарда ЈУС У.Е8.010. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 обрађене постељице |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачни предмер бр.15 | m2 |  | 5579.37 | x |  | = |  |
| 2.7. | Разастирање и машинско ваљање и набијање слојева за израду насипа шљунковито-песковитим материјалом добијеним при ископу. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачни предмер таб.бр.4 | м3 |  | 496.66 | x |  | = |  |
| 2.8. | Утовар и одвоз вишка ископаног материјала.Позиција обухвата утовар и одвоз машинским срествима материјала добијеног ископа на градску депонију дo 3km . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 депонованог материјала у растреситом стању |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7027,49-2379.30-496,66 = 4151,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4151,53х1.25 = 5189.41 м3 | м3 |  | 5189.41 | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | III ОБЈЕКТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1, | Набавка,превоз и постављање сивих бетонских ивичњака у слоју бетона МБ15. Оивичења између коловозних и пешачких површина се изводи бетонским ивичњацима 18/24 у непрегазивом положају ,између коловоза и прилаза парцелама бетонским ивичњацима 18/24 у обореном положају. Обрачун по м'. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачни предмер бр. 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18\24 | м' |  | 3843.53 | x |  | = |  |
| 3.2. | Ископ земље III категорије, ручно за дренажни ров |  |  |  |  |  |  |
|  | са утоваром и одвозом на депонију до 5км, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда деонице дренаже од стационаже |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1+544,79 до 1+602,63 (од сл.19 Кишна канализација |  |  |  |  |  |  |
|  | Крак 2 до ПР83 тј. Л=58м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачни предмер бр. 13 |  | м3 | 9.25 | x |  | = |  |
| 3.3. | Набавка, превоз и израда подлоге од |  |  |  |  |  |  |  |
|  | посног бетона за полагање дренажних цеви, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачни предмер бр. 13 |  | м3 | 2.31 | x |  | = |  |
| 3.4. | Набавка и полагање дренажних ПВЦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цеви Ф110мм, Цеви поставити у слој |  |  |  |  |  |  |  |
|  | посног бетона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и укључити у сливнике, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачни предмер бр. 13 |  | м1 | 58.00 | x |  | = |  |
| 3.5. | Набавка, превоз и затрпавање дренажних |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ровова крупним шљунком, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачни предмер бр. 13 |  | м3 | 6.36 | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ОБЈЕКТИ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IV.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Набавка,довоз и уградња дробљеног каменог материјала 0-63мм за тампонски слој д=30цм за коловоз и д=20цм за тротоаре до потребне збијености.Камени агрегат се разастире машински, сабија вибрационим машинама у слојевима 15 цм уз претходно квашење. Дебљина тампонског слоја механичким справама извршити до постизања 96% збијености односно носивости изражено калифорнијским индексом: ЦБР = 30% или након испитивања кружном плочом Мс=60даН/цм2(за коловоз) и Мс=40даН/м2(за тротоаре). Обрачун по м3 стварно уграђеног, збијеног и примљеног доњег носећег слоја. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачни предмер табела бр. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачни предмер бр. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тампон укупно: 4863,79 -89,20 = 4774,59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 |  | 4774.59 | x |  | = |  |
| 4.2. | Набавка,довоз и уградња дробљеног каменог материјала 0-63мм за тампонски слој д=10цм испод бетонских рампи, до потребне збијености. Камени агрегат се разастире машински, сабија вибрационим машинама у слојевима 15 цм уз претходно квашење. Дебљина тампонског слоја механичким справама извршити до постизања збијености односно носивости након испитивања кружном плочом Мс=40даН/цм2. Обрачун по м3 стварно уграђеног, збијеног и примљеног тампонског слоја испод бетонских рампи за улаз у дворишта. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачни предмер бр. 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 |  | 89.20 | x |  | = |  |
| 4,3, | Набавка,превоз и уградња дробљеног каменог материјала 0-31,5мм д=15цм за израду доњег носећег слоја при изради нове коловозне конструкције. Сабијање доњег носећег слоја механичким справама извршити до постизања 95% збијености односно носивости изражено лабораториским калифирнијским индексом :CБР = 80% или након испитивања кружном плочом Мс=80даН/цм2(за коловоз) .Испитивање носивости конструкције извршити методом кружне плоче Ø200цм², Обрачун по м3 стврано уграђеног збијеног и примљеног доњег носећег слоја. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачни предмер бр. 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 |  | 1825.70 | x |  | = |  |
| 4.4. | Набавка ,превоз и уградња горњег носећег слоја од битуменом обавијеног aгрегата БНС 22 д = 7 цм. Обрачун се врши по м2 извршеног асфалтног слоја . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачни предмер бр. 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 12171.35 | x |  | = |  |
|  | УКУПНО КОЛ. КОНСТРУКЦИЈА: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ТРОТОАРИ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | VI ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Набавка, превоз и уградња бетона МБ15 за израду бетонских рампи за прилаз двориштима, а у свему према Ситуационом плану и Попречним профилима. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 |  | 89.2 | x |  | = |  |
|  | Појединачни предмер бр.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Постављање и монтажа претходно демонтираних саобраћајнихх знакова са чишћењем и фарбањем стубова. чун н по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 6.00 | x |  | = |  |
| 6.3. | Хумузирање косина и враћање околног терена у првобитно стање. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Нивелација шахте фекалне канализације | Ком |  | 54 |  |  |  |  |
|  | НИСКОГРАДЊА УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОБЈЕКТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВА без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВА са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |

Главна рекапитулација:

|  | УКУПНО РАДОВА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | УКУПНО ПОТПОРНИ ЗИДОВИ |  |
|  | КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА I И II ДЕОНИЦА: |  |
|  | НИСКОГРАДЊА: |  |
|  | УКУПНО РАДОВА БЕЗ ПДВ-А: |  |
|  | Пдв: |  |
|  | УКУПНО РАДОВА са ПДВ-ом: |  |