РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД  ЛОЗНИЦА

ГРАДСКА УПРАВА

БРОЈ:2/15

15.05.2015. године

Л о з н и ц а

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Град Лозница – Основне и Средње школе на територији Града

– Jавна набавка радова – општи грађевински радови на годишњем одржавању  Основних и Средњих  школа на територији Града Лознице за 2015. годину

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр.2/2015

| Датум објављивања конкурсне документације | Датум и време: 15.05.2015 |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 15.06.2015. године до 12,00 часова |
| Јавно отварање: | 15.06. 2015. Године 12,30 часова |
| Факс: | 015/882-921 |
| Особа за контакт | Слађана Томићевић |
| E-mail: | stomicevic@loznica.rs |

Укупан број страна: 93

Мај, 2015. Године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број2/2015 [ деловодни број Одлуке 404-25-929/2015-III-1] и Решења о образовању комисије за јавну набавк [навести редни број јавне набавкe и деловодни број Решења-404-25-929/2015-III-1 ], припремљен је Позив и Конкурсна долументација:

| Назив поглавља |  |
| --- | --- |
| Општи подаци о јавној набавци |  |
| Подаци о предмету јавне набавке |  |
| Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |  |
| Техничка документација – Спецификација радова |  |
| Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |  |
| Упутство понуђачима како да сачине понуду |  |
| Образац понуде |  |
| Модел уговора |  |
| Образац структуре ценe са упутством како да се попуни |  |
| Образац трошкова припреме понуде |  |
| Образац изјаве о независној понуди |  |
| Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |  |

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  - ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Предметна јавна набавка се спроводи на основу Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више Наручилаца бр.98/2015 од 06.04.2015.године-Корисници Субвенција Дотација, Донација и трансфера Град Лозница и Градске управе града:

| р.бр. | Назив наручиоца | Седиште наручиоца |
| --- | --- | --- |
|  | Основне школе |  |
| 1 | Наручилац О.Ш.''Јован Цвијић'' | Лозница |
| 2 | Наручилац О.Ш. Анта Богићевић | Лозница |
| 3 | Наручилац О.Ш. '' Кадињача'' | Лозница |
| 4 | Наручилац О.Ш.''Вук Караџић'' | Лозница |
| 5 | Наручилац О.Ш.''Вера Благојевић'' | Бања Ковиљача |
| 6 | Наручилац О.Ш. ''Доситеј Обрадовић'' | Клупци |
| 7 | Наручилац О.Ш.''Вукова спомен школа'' | Тршић |
| 8 | Наручилац О.Ш.''Мика Митровић'' | Брезјак |
| 9 | Наручилац О.Ш.''СветиСава'' | Липнички Шор |
| 10 | Наручилац О.Ш.''Краљ А.I Карађорђевић'' | Јадранска Лешница |
| 11 | Наручилац О.Ш.''Вук Караџић'' | Липница |
| 12 | Наручилац О. М.Ш. ''Вук Караџић'' | Лозница |
|  | Средње школе |
| 1 | Средња економска школа | Лозница |
| 2 | Гимназија''Вук Караџић'' | Лозница |
| 3 | Средња школа ''Свети Сава'' | Лозница |
| 4 | Техничка школа | Лозница |
|  | Град Лозница –Градска управа | Лозница |

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

Набавка се спроводи  у складу са чланом 32. И чланом 61 Закона о јавним набавкама ( ''Сл. Гласник РС''  број 124/2012,   и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације  у поступцима јавних набавки  и начину доказивања  испуњености услова ( Сл. Гласник РС бр. 29/2013) припремљена је конкурсна документација  за предметни поступак  јавне набавке велике вредности . Набавка се спровиди као заједничка набавка од стране више наручилаца у складу са чланом 50 .  Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012) добијено је позитивно мишљење Управе за јавне набавке бр.404-02-1488/15 од  20.04.2015.године.

Наручилац- Градска управа града Лознице у заједничком поступку јавне набавке, од осталих наручилаца је добио овлашћење за вршење радњи:

- Достављање одлуке о заједничкој набавци на мишљење Управи за јавне набавке,

- Доношење одлуке о покретању поступка јавне набавке и решења о образовању комисије за јавну набавку,

- Објављивање огласа и конкурсне документације, односно упућивање позива за подношење понуда,

- Доношење одлуке о додели уговора, обустави поступка,

- Поступање у случају захтева за заштиту права,

- Израда свих аката  у поступку јавне набавке и све друге послове који су повезани са поступком јавне набавке, где спада и активирање средстава финансијског обезбеђења према Добављачу, ако се за то испуне услови из уговора и ове конкурсне документације;

- Праћење извршења јавне набавке у сарадњи са осталим наручиоцима.

Одговорно лице наручиоца је начелник Градске управе.

Наручилац- Уговор о јавној набавци биће закључен  у заједничком поступку јавне набавке, између понуђача са једне стране и  осталих наручилаца Оснвних школа са друге стране.

Интернет страница наручиоца www.loznica.rs

1.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Средства за реализацију јавне набавке број  2/2015 су обезбеђена Одлуком о буџету града Лознице за 2015. Годину.

функције 912- основне школе и 920- Средње школе , позиције 77, средње школе позиција 79 економска класификација 463111-донације и трансфери ост. нивоима власти-текући трансфери- с. ЕК 425 и 511 , глава 3.02, раздео 3

1.3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка број 2/2015 спроводи се у oтвореном поступку ради закључења уговора о јавној набавци. Примењује се отворени поступак јавне набавке у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама. На ову набавку ће се примењивати:

- Закон о јавним набавкама  (''Сл. Гласник РС'' бр.124/12)

- Закон о општем управном поступку  у делу који није регулисан законом о јавним набавкама  ( Сл. Лист СРЈ'' бр.33 од 11 јула 1997,31/01, ‘’Сл Гласник  РС’’ бр. 30 од 7 маја 2010.)

- Закон о облигационим односима  након закључивња уговора о јавној набавци ( ''Сл. Лист  СФРЈ'' бр 29/78,39/85,57/89 и ''Сл Лист  СРЈ'' 31/93

- Правилници које је  објавила Управа за јавне набавке  везано за поступак јавн набавке  ( ‘’Сл. Гласник  РС’’ број 29 од 29.03.2013. године  31. Од 05.04.2013, и 33 од 10.04.2013. године.)

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је извођење општих грађевинских радова на текућим поправкама и годишњем одржавању Основних и Средњих школа на територији Града Лозница.

Предметна јавна набавка  није обликована у по партијама.

Јавна набавка није резервисана у складу са чланом 8 ЗЈН:

Ознака из ОРН:4520000- Општи грађевински радови.

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом објављеним на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.лозница.rs. Конкурсна документација у поглављима 2. и 3. садржи упутство понуђачима како да сачине понуду и Упутство за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.loznica.rs.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Градске управе града Лознице  додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Особа за контакт је: Слађана Томићевић, е-пошта: stomicevic@loznica.rs, у периоду од 08,00-14,00 часова.

1.6  ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 2/15"Jавна набавка радова – општи грађевински радови на годишњем одржавању  основних и средњих  школа на територији Града.   (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 08,00  до 14,00 сати на адресу: Градска управа града Лознице , ул. Карађорђева  број 2 15300 Лозница.

Крајњи рок за достављање понуда је 15. Јул. 2015. године до 12,00  часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назанком да је понуда поднета неблаговремено.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне документације.

1.7. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у 12,30 часова у просторијама Градске управе града Лозница, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.

Поступак се води на српском језику.

2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације и то:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)

| 1. | Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре Партија | ПРИЛОГ БР. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 1) За дела организованог криминала – Уверење посебног одељења(за организовани криминал) Вишег суда у Београду, Устаничка 29, Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог криминала; 2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда) | ПРИЛОГ БР. 2 |
| 3. | Потврда Привредног и прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, ИЛИ потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време слања позива за подношење понуде; (Овај доказ мора бити издат након слања позива, | ПРИЛОГ БР. 3 |
| 4. | А)Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и Б)Уверење надлежне локалне самоуправе - града/општине (за изворне локалне јавне приходе). (Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.) | ПРИЛОГ БР. 4 |
| 5. | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 .ст.2. Закона | ПРИЛОГ БР. 5 |

ОБРАСЦИ

| 1. | Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача Партија1,2 | ОБРАЗАЦ БР. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Образац за оцену испуњености услова подизвођача | ОБРАЗАЦ БР. 1а |
| 3. | Општи подаци о понуђачу | ОБРАЗАЦ БР. 2 |
| 4. | Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима | ОБРАЗАЦ БР. 3а |
| 5. | Изјава о подизвођачима ако се ангажују | ОБРАЗАЦ БР.3б |
| 6. | Општи подаци о подизвођачу | ОБРАЗАЦ БР. 4 |
| 7. | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | ОБРАЗАЦ БР. 5 |
| 8. | Општи подаци о члану групе понуђача | ОБРАЗАЦ БР. 6 |
| 9. | Изјава о средству финансијског обезбеђења | ОБРАЗАЦ БР.7 |
| 10. | Модел уговора | ОБРАЗАЦ БР.8 |
| 11. | Образац понуде | ОБРАЗАЦ БР.9 |
| 12. | Образац структуре цене | ОБРАЗАЦ БР. 10 |
| 13. | Изјава понуђача о обиласку локације | ОБРАЗАЦ БР. 11 |
| 14. | Образац трошкова припрема понуде | ОБРАЗАЦ БР. 12 |
| 15. | Образац изјаве о независној понуди | ОБРАЗАЦ БР. 13 |
| 16. | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 .ст.2. Закона | ОБРАЗАЦ БР. 14 |

Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака и то:

Уколико понуду подноси група понуђача - Образац за оцену испуњености услова понуђача члана групе понуђача (Образац бр.1), Општи подаци о члану групепонуђача (Образац бр.6), копирати у потребном броју примерака.

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем – Образац  Општи подаци о подизвођачу (Образац бр.4) копирати у потребном броју примерака

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви ( нпр. у случају да понуђач наступа самостално- Образац бр.1а, Образац бр.3б, Образац бр.4, Образац бр.5 и Образац бр.6., у случају да понуђач наступа са подизвођачем- Образац бр. 3а, Образац бр.5 и Образац бр.6, у случају да понуђач наступа у групи- Образац бр.1а, Образац бр.3б и Образац бр.4), понуђач није у обавези да потпише и овери.

Понуда се мора налазити у затвореној коверти – омоту, са назнаком „Понуда за јавну набавку: ''Jавна набавка радова – општи грађевински радови на годишњем одржавању  основних и средњих  школа на територији ГрадаЛознице'' бр. 2/2015 – " (НЕ ОТВАРАТИ). Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни ли опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде”  или «Опозив понуде» за ЈАВНУ НАБАВКУ БР2/2015. за „ Jавну набавку радова – општи грађевински радови на годишњем одржавању  основних и средњих  школа на територији Града Лознице''

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.

2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)  закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају је услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити самостално.

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

2.9. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Период извођења радова је јул- август. Крајњи рок извођења радова је 28.08.2015.

2.10. ВАЛУТА И ЦЕНА и НАЧИН ПЛАЋАЊА

Тражење аванса  није дозвољено.

Цена у понуди треба да буде изражена у дин., са и без ПДВ-а и мора бити фиксна.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

Плаћање врши савка школа посебно на основу испостављене привремене и окончане    ситуације са спецификацијом изведених радова.

2.11. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача чија је понуда најповољнија је у обавези да :

Меница за озбиљност понуде доставља се уз понуду  као ПРИЛОГ БРОЈ 8:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде].

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.Уколико понуђач не не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- у тренутку закључења уговора достави : једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем  меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за  добро извршење уговорних обавеза  у износу 10% од вредности понуде  са роком важења  пет дана дужи од  датума наведеног као крајњи рок за извршење набавке. ( или 05.09.2015.)

2.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20.  Закона о јавним набавкама.

2.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.15. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена

2. 17. ПАРТИЈЕ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА

Понуда мора да обухвати све предмере радова наведен у конкурсној документацији за све наручиоце. У случају да понудом нису обухваћене све ставке, тј. сви тражени елементи, понуда се одбија као неисправна.

2.16. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

2.17. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

Измена уговора о јавној набавци вршиће се на основу члана 115. Закона о јавним набавкама.  Објективни разлози за измену могу бити  околности које се нису могле предвидети у време покретања поступка. Ванредни догађаји, виша сила, елементарне непогоде, хаварије и слично.

2.18. (НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ)

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ  о постојању негативне референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

2.19. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу:  Немањина 22-26, 11000 Београд, а предаје наручиоцу. Захтев се подноси у року од пет дана  од дана пријема одлуке о додели уговора.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:Текући рачун: 840-742221834-57, Модел: 97, Позив на број: 50-016

Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 80.000,00 динара

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. овог члана долази до застоја рока за подношење понуда.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

2.20. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

2.21. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

2.22. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године,односно у наредних шест месеци.

2.23. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Особе за контакт је Слађана Томићевић, е-пошта: stomicevic@loznica.rs у периоду од 08,00-14,00 часова.

2.24.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА: Опис радова задат је у појединачним предмерима радова за све школе.

3.УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 21. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/13), који могу бити у неовереним фотокопијама.

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа и на начин одређен конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда

4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

5) понуђача је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

Услов: Који располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом .

Минималан услов  је:

- да понуђач није пословао са губитком у претходне три  године (2012, 2013. и 2014.);

- да је понуђач у претходне три године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан приход у износу од 18.000.000,00 динара;

Доказ – Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха,  за претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) или Извештај о бонитету ( Образац БОН-ЈН) који издаје агенција за  привредне регистре , а који мора садржати статусне  податке  понуђача , сажети биланс стања и биланс успеха  за предходне три обрачунске  године.

2) Услов: Који располаже неопходним искуством у обављању радова  који су предмет ове набавке.

Минимални услов је да је понуђач у претходнe три године ( 2012, 2013. и 2014.) извео радова на завршним грађевинско занатским радовима и инсталацијама, у  вредности  од  18.000.000,00 дин. од којих 1( један) посао износу од  2.000.000,00 дин.

Докази:

- списак  изведних  радова на завршним грађевинско занатским радовима и инсталацијама, у  вредности  од 18.000.000,00 дин. од којих 1( један) посао износу од 2.000.000,00 дин. ,са називима наручилаца.

Понуђач је дужан да списак изведених радова потпише и овери под кривичном и материјалном одговорношћу.

- Закључен Уговор  о извођењу радова са припадајућим анексима;

- Окончане ситуације по уговору.

3) Услов: Који располаже довољним  кадровским капацитетом,  што у складу са обимом и значајем предметне услуге значи,  да располаже са најмање 15 (петнаест) радника који могу бити ангажовани  у сталном радном односу, по уговору или на одређено време  од којих :

Структура расположивих кадровских капацитета:

- 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера који поседује лиценцу:

410 - Одговорни  извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских

радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или

411 - Одговорни  извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских

радова на објектима високоградње.

- 1(једног) дипломираног  инжењера електротехнике , који поседује лиценцу:

450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег

напона или

451 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација високог  и средњег

напона

- 1 (једног) грађевинског техничара;

- 1 (једног) електротехничара;

- 11 (једанаест) радника за извођење грађевинско занатских радова и инсталација

( зидари, инсталатери  молери и сл.)

Доказ - списак ангажованих  радника: на неодређено време,на одређено време,  по степену и врсти стручне спреме, потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, под кривичном и материјалном одговорношћу .

-Приложити лиценце, са потврдама о важности истих , за лица одговорна за стручно извршавање предмета набавке и  контролу  квалитет.

Доказ : образац Пријава и одјава (М образац) за месец за који сеангажује, За  раднике   који ће бити ангажовани на предметним пословима понуђач доставља фотокопије   уговора о  обављању привременим и повременим пословима чији је предмет ова јавна набавка  или ангажовани  уговором  о делу.

3.2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда- члан 12. Закона о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС“, бр. 55/04 и 61/05);

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Уколико је понуђач предузетник - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Уколико је понуђач физичко лице - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3. Уколико је понуђач правно лице или правно лице-директни или индиректни корисник буџетских средстава-потврде надлежног органа- потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. Овај доказ мора бити издат после дана слања позива за подношење  понуда;

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви      чланови групе понуђача.

Уколико је понуђач физичко лице - потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова;

Овај доказ мора бити издат после дана слања позива за подношење понуда.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4.  уверења Пореске управе Министарства  да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

Доказ из тач. 2., 3. и 4. овог члана не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, а доказ из тачке 3. овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.

Понуђач односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Образац бр. 1.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

| ПРИЛОГ 1. | Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре | да | не |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 2. | ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 1) За дела организованог криминала – Уверење посебног одељења(за организовани криминал) Вишег суда у Београду, Устаничка 29, Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог криминала; 2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда) | да да де | не не не |
| ПРИЛОГ 3. | Потврда Привредног и прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, ИЛИ потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време слања позива за подношење понуде ; (Овај доказ мора бити издат након слања позива) | да | не |
| ПРИЛОГ 4. | А)Уверење Пореске управе Министарства Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и Б)Уверење надлежне локалне самоуправе - града/општине (за изворне локалне јавне приходе). (Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.) | да да | не не |
| ПРИЛОГ 5. | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 .ст.2. Закона | да | не |
| ПРИЛОГ 6. | Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха, за претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) или Извештај о бонитету ( Образац БОН-ЈН) који издаје агенција за привредне регистре , а који мора садржати статусне податке понуђача , сажети биланс стања и биланс успеха за предходне три обрачунске године. | Да | не |
| ПРИЛОГ 7. | М образци и списак запослених радника на неодређено неодређено по уговору и сл., по степену и врсти стручне спреме, потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, под кривичном и материјалном одговорношћу . Одговарајуће лиценц | Да | Не |
| ПРИЛОГ 8. | Средство финансијског обезбеђења |  |  |
| ПРИЛОГ 9. | Докази за место мерења , уговор о пословно техничкој сарадњи, уверење о баждарењу ваге. |  |  |

ОБРАСЦИ

| ОБРАЗАЦ БР. 1 | Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача | да | не |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗАЦ БР. 1а | Образац за оцену испуњености услова подизвођача | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 2 | Општи подаци о понуђачу | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 3а | Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 3б | Изјава о подизвођачима ако се ангажују | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 4 | Општи подаци о подизвођачу | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 5 | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 6 | Општи подаци о члану групе понуђача | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 7 | Изјава о средству финансијског обезбеђења | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 8 | Модел уговора | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 9 | Образац понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 10 | Предмер и предрачун радова са структуром цене | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 11 | Изјава понуђача о обилску локације | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 12 | Образац трошкова припрема понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 13 | Образац изјаве о независној понуди | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 14 | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 .ст.2. Закона | да | не |

Напомена: Образац оверава овлашћено лице.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

| Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Образац бр. 1а

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоц упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

| Бр. прилога | Документ | Прилог уз понуду |
| --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ БР. 1 | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 2 | Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 3 | Потврда Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 4 | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода | да | не |

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац   потписује  и   оверава   овлашћено   лице  понуђача   или   овлашћено   лице подизвођача.

| Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Образац бр. 2.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| Пословно име или скраћени назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Одговорно лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун привредног друштва и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број привредног друштва – ПИБ |  |

| Датум: ________________ | Име и презиме овлашћеног лица _________________________ Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Образац 3а.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку бр. ЈН2/2015. – „Jавну набавку радова – општи грађевински радови на годишњем одржавању  основних и средњих  школа на територији Града Лознице''  изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

НАПОМЕНА:

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Датум: _______________ 		                           ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

___________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________

М.П.

Образац 3б.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | УСЛУГА КОЈУ ИЗВОДИ | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА |
| --- | --- | --- |

| Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

Образац  копирати  у  потребном  броју  примерака  за  подизвођаче  уколико  понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац бр. 4.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Наслов и седиште подизвођача |  |
| Одговорна особа-директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| E-mail |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача – ПИБ |  |

| Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац   потписује  и   оверава   овлашћено   лице  понуђача   или   овлашћено   лице подизвођача.

Образац бр. 5.

| ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Број понуде: _______________ |
| --- |
| Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку набавке бр.2/2015 – „ Jавну набавку радова – општи грађевински радови на годишњем одржавању основних и средњих школа на територији Града Лознице Овлашћујемо члана групе _____________________________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ | ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентулно) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| Овлашћени члан: |  |  | Потпис одговорног лица: ___________________ М.П. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица: ___________________ М.П. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица: ___________________ М.П. |
| Датум: __________________ |

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача -директори

Образац бр. 6.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Пословно име или скраћени назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе-директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун привредног друштва и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број привредног друштва – ПИБ |  |

| Датум: ________________ | Име и презиме овлашћеног лица _________________________ Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац бр .7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку бр. 2/2015. – Jавну набавку радова – општи грађевински радови на годишњем одржавању  основних и средњих  школа на територији Града Лознице “  за партију број____

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да сам сагласан , да у случају да моја понуда буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора, доставим једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем  меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза.

НАПОМЕНА:

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.

.

Датум: _______________ 		                           ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

___________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________

М.П

Образац бр. 8.

МОДЕЛ УГОВОРА

за Jавну набавку радова – општи грађевински радови на годишњем одржавању  основних и средњих  школа на територији Града Лознице

Уговорне стране:

1.

| р.бр. | Назив наручиоца | Седиште наручиоца |
| --- | --- | --- |
|  | Основне школе |  |
| 1 | Наручилац О.Ш.''Јован Цвијић'' | Лозница |
| 2 | Наручилац О.Ш. Анта Богићевић | Лозница |
| 3 | Наручилац О.Ш. '' Кадињача'' | Лозница |
| 4 | Наручилац О.Ш.''Вук Караџић'' | Лозница |
| 5 | Наручилац О.Ш.''Вера Благојевић'' | Бања Ковиљача |
| 6 | Наручилац О.Ш. ''Доситеј Обрадовић'' | Клупци |
| 7 | Наручилац О.Ш.''Вукова спомен школа'' | Тршић |
| 8 | Наручилац О.Ш.''Мика Митровић'' | Брезјак |
| 9 | Наручилац О.Ш.''СветиСава'' | Липнички Шор |
| 10 | Наручилац О.Ш.''Краљ А.I Карађорђевић'' | Јадранска Лешница |
| 11 | Наручилац О.Ш.''Вук Караџић'' | Липница |
| 12 | Наручилац О. М.Ш. ''Вук Караџић'' | Лозница |
|  | Средње школе |
| 1 | Средња економска школа | Лозница |
| 2 | Гимназија''Вук Караџић'' | Лозница |
| 3 | Средња школа ''Свети Сава'' | Лозница |
| 4 | Техничка школа | Лозница |
|  | Град Лозница –Градска управа | Лозница |

2. Предузеће ________________________________________________________, са

седиштем у __________________, улица ______________________________,

ПИБ _______________________, матични број _____________________, рачун

бр. _________________________________________ отворен код пословне банке

_____________________________________________, које заступа директор

_______________________________________________,(у даљем тексту Извођач)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да су  Наручиоци спровели поступак јавне набавке, у складу са чланом 32. ,50, 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) , на основу Одлуке о покретању поступка број _________________ од _____________године  и позива за достављање понуда,   ЈН МВ бр. 2/2015;

- Да је Управа за јавне набавке дала позитивно мишљење о спровођењу јавне набавке од стране више наручиоца број: 404-02-1488/15 од 20.04.2015.године.

- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио Понуду број ____ од ___.2015.године, заведену под бројем: _________/2015 од ____.2015.године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да Понуда  број ______ од _____.2015.године од понуђача, заведена под бројем _____________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације и налази се у прилогу;

- да је Наручилац, у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и Одлуком о додели уговора број: _______ од _______.2015.године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача ____________________________, _______, ул. ___________.

(наведене констатације попуњава Наручилац)

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење општих грађевинских  радова  у Основним и средњим школама на територији града Лознице и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ______ од _____2015. године, која је саставни део овог уговора.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да

обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско- занатске и инсталатерске  радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи укупно ______________динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом,

а добијена је на основу јединичних цена по појединачним  предмерима  радова из понуде Извођача бр. _____ од___2015. године.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :  у року од__________________дана од дана достављања  појединачних привремених и окончане ситуације  за сваку школу посебно.

Кoмплетну документацију: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе  у периоду од 1 јула до 28. августа, а према приложеној  динамици извођења радова.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

-у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако  Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац  мора да докаже.

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу .

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца,без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно- правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима РепубликеСрбије, који регулишу ову област;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене , с т им да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Члан 8.

Извођач  је дужан да приликом  закључења уговора достави :једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем  меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за  добро извршење уговорних обавеза  у износу 10% од вредности понуде  са роком важења  пет дана дужи од  датума наведеног као крајњи рок за извршење набавке. ( или 05.09.2015.)

Овлашћење за попуну меница мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)

Менице морају  бити регистроване у НБС.

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова .

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Члан 10.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца , Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, натерет Извођача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Члан 11.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа____________________, са седиштем____________, ПИБ_____________________, матични број_______________.Извођач у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 12.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова (количине изведених  радова које  прелазе уговорене количине радова) и   непредвиђених радова( радови који уговором нису обухваћени а који се морају извести),  до 10% количине, примењиваће се одредбе Посебних узанси о грађењу.

Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца .

По добијању писмене сагласности Наручиоца,  Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције по предмеру радова из усвојене понуде Извођача,  за које се утврди постојање вишка радова,  остају фиксне и непроменљиве.

Члан 13.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 10 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Члан 14.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла  и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију

Члан 16.

У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача,Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу Извођача као средство финансијског обезбеђења за добро извршење  уговорених обавеза .

Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој  уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 17.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 18.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- понуда Извођача бр. ________ од __________2015. године

Члан 19.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 20.

Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 21.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, од којих четири за Наручиоца и два за Извођача.

За НАРУЧИОЦА

| р.бр. | Назив наручиоца |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основне школе |  |
| 1 | Наручилац О.Ш.''Јован Цвијић'' |  |
| 2 | Наручилац О.Ш. Анта Богићевић |  |
| 3 | Наручилац О.Ш. '' Кадињача'' |  |
| 4 | Наручилац О.Ш.''Вук Караџић'' |  |
| 5 | Наручилац О.Ш.''Вера Благојевић'' |  |
| 6 | Наручилац О.Ш. ''Доситеј Обрадовић'' |  |
| 7 | Наручилац О.Ш.''Вукова спомен школа'' |  |
| 8 | Наручилац О.Ш.''Мика Митровић'' |  |
| 9 | Наручилац О.Ш.''СветиСава'' |  |
| 10 | Наручилац О.Ш.''Краљ А.I Карађорђевић'' |  |
| 11 | Наручилац О.Ш.''Вук Караџић'' |  |
| 12 | Наручилац О. М.Ш. ''Вук Караџић'' |  |
|  | Средње школе |
| 1 | Средња економска школа |  |
| 2 | Гимназија''Вук Караџић'' |  |
| 3 | Средња школа ''Свети Сава'' |  |
| 4 | Техничка школа |  |
|  | Град Лозница –Градска управа |  |

За  ИЗВОЂАЧА

__________________________

Образац 9.

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 2/2015 – за Jавну набавку радова – општи грађевински радови на годишњем одржавању  основних и средњих  школа на територији Града Лознице.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ПОНУДА

| р.бр. | Назив наручиоца | Вредност радова по наручиоцима без пдв-а |
| --- | --- | --- |
|  | Основне школе |  |
| 1 | Наручилац О.Ш.''Јован Цвијић'' |  |
| 2 | Наручилац О.Ш. Анта Богићевић |  |
| 3 | Наручилац О.Ш. '' Кадињача'' |  |
| 4 | Наручилац О.Ш.''Вук Караџић'' |  |
| 5 | Наручилац О.Ш.''Вера Благојевић'' |  |
| 6 | Наручилац О.Ш. ''Доситеј Обрадовић'' |  |
| 7 | Наручилац О.Ш.''Вукова спомен школа'' |  |
| 8 | Наручилац О.Ш.''Мика Митровић'' |  |
| 9 | Наручилац О.Ш.''СветиСава'' |  |
| 10 | Наручилац О.Ш.''Краљ А.I Карађорђевић'' |  |
| 11 | Наручилац О.Ш.''Вук Караџић'' |  |
| 12 | Наручилац О. М.Ш. ''Вук Караџић'' |  |
|  | Средње школе |
| 1 | Средња економска школа |  |
| 2 | Гимназија''Вук Караџић'' |  |
| 3 | Средња школа ''Свети Сава'' |  |
| 4 | Техничка школа |  |
|  | Град Лозница –Градска управа | - |

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |  |

- Рок извођења радова по наручиоцу: У периоду од 1 јула- 28 августа2015

| р.бр. | Назив наручиоца | Динамика извођења радова ( навести бр. дана и период од када до када) |
| --- | --- | --- |
|  | Основне школе |  |
| 1 | Наручилац О.Ш.''Јован Цвијић'' |  |
| 2 | Наручилац О.Ш. Анта Богићевић |  |
| 3 | Наручилац О.Ш. '' Кадињача'' |  |
| 4 | Наручилац О.Ш.''Вук Караџић'' |  |
| 5 | Наручилац О.Ш.''Вера Благојевић'' |  |
| 6 | Наручилац О.Ш. ''Доситеј Обрадовић'' |  |
| 7 | Наручилац О.Ш.''Вукова спомен школа'' |  |
| 8 | Наручилац О.Ш.''Мика Митровић'' |  |
| 9 | Наручилац О.Ш.''СветиСава'' |  |
| 10 | Наручилац О.Ш.''Краљ А.I Карађорђевић'' |  |
| 11 | Наручилац О.Ш.''Вук Караџић'' |  |
| 12 | Наручилац О. М.Ш. ''Вук Караџић'' |  |
|  | Средње школе |
| 1 | Средња економска школа Лозница |  |
| 2 | Гимназија''Вук Караџић'' Лозница |  |
| 3 | Средња школа ''Свети Сава''Лозница |  |
| 4 | Техничка школа Лозница |  |
|  | Град Лозница –Градска управа | - |

3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број подизвођача).                                                         словима

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

5. Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).                    словима

6. Начин и услови плаћања: __________________________________________________

_________________________________________________________________________

Датум:    _______________ 		    М.П 		            ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Образац 11

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку бр. 2/2015.  изјављујемо  сам обишао следеће локације и извршио увид у  природу и обим радова који су предмет ове јавне набавке:

| р.бр. | Назив наручиоца | Потпис Директора школе |
| --- | --- | --- |
|  | Основне школе |  |
| 1 | Наручилац О.Ш.''Јован Цвијић'' |  |
| 2 | Наручилац О.Ш. Анта Богићевић |  |
| 3 | Наручилац О.Ш. '' Кадињача'' |  |
| 4 | Наручилац О.Ш.''Вук Караџић'' |  |
| 5 | Наручилац О.Ш.''Вера Благојевић'' |  |
| 6 | Наручилац О.Ш. ''Доситеј Обрадовић'' |  |
| 7 | Наручилац О.Ш.''Вукова спомен школа'' |  |
| 8 | Наручилац О.Ш.''Мика Митровић'' |  |
| 9 | Наручилац О.Ш.''СветиСава'' |  |
| 10 | Наручилац О.Ш.''Краљ А.I Карађорђевић'' |  |
| 11 | Наручилац О.Ш.''Вук Караџић'' |  |
| 12 | Наручилац О. М.Ш. ''Вук Караџић'' |  |
|  | Средње школе |
| 1 | Средња економска школа |  |
| 2 | Гимназија''Вук Караџић'' |  |
| 3 | Средња школа ''Свети Сава'' |  |
| 4 | Техничка школа |  |
|  | Град Лозница –Градска управа | - |

Датум:    _____________ 		     	       ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.		______________________________

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_________________________________

Образац бр. 12.

ПОНУЂАЧ:

____________________________________________________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ  ЈН2/2015

| Врста трошка | Вредност |
| --- | --- |
| Укупно без ПДВ-а: |  |
| ПДВ : |  |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |

Од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде.

| Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Образац бр. 13.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник понуђача  дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач, _____________________________________, из _____________________, адреса ________________________________ овом изјавом потврђује да је понуду у поступку јавне набавке бр. ЈН2/2015 , поднео независно, без договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима.

| Датум: ________________ | Потпис одговорног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Напомена:Достављање овог обрасца није обавезно.

Образац бр. 14.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ

ЧЛ.75.СТ.2 ЗАКОНА

У вези члана 75. став  2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач, _________________________________________у поступку јавне набавке бр. ЈН2/2015.године поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

| Датум: ________________ | Потпис одговорног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана  од стране  овлашћеног лице сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за добро извршење посла

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

| ДУЖНИК: | ________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| М.Б.: | ________________________ | (унети одговарајуће податке |
| ПИБ: | ________________________ | дужника – издаваоца менице) |
| ТЕКУЋИ РАЧУН: | ________________________ |  |
| КОД БАНКЕ: | ________________________ |  |

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Градска управа Града  Лознице, ул. Карађорђева број 2.

(у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од ________________ (_________________________________ динара), за добро извршење посла.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ (__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____________________

________________________________________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца Градска управа Града Лознице, ул. Карађорђева број 2  (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

по Уговору заведеног код Повериоца – под бројем _____________________________ од _______________________, и код Дужника под бројем ___________________________ од _________________________.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је до правдања аванса.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

| Место и датум: ________________ | Издавалац менице _________________________ печат и потпис овлашћеног лица М.П. |
| --- | --- |

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

| ДУЖНИК: | ________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| М.Б.: | ________________________ | (унети одговарајуће податке |
| ПИБ: | ________________________ | дужника – издаваоца менице) |
| ТЕКУЋИ РАЧУН: | ________________________ |  |
| КОД БАНКЕ: | ________________________ |  |

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Градска управа Града  Лознице, ул. Карађорђева број 2.

(у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од ________________ (_________________________________ динара), за озбиљност понуде.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ (__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____________________

________________________________________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца Градска управа Града Лознице, ул. Карађорђева број 2  (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

по Уговору заведеног код Повериоца – под бројем _____________________________ од _______________________, и код Дужника под бројем ___________________________ од _________________________.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је до правдања аванса.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

| Место и датум: ________________ | Издавалац менице _________________________ печат и потпис овлашћеног лица М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИФИКАЦИЈЕ РАДОВА

Образац 10.

ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДМЕРИ РАДОВА СА  СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

- ОШ ''Јован Цвијић''

PREDMER I PREDRAČUN  RADOVA ZA  ADAPTACIJU I SANACIJU SANITARNIH ČVOROVA U OŠ „JOVAN CVIJIĆ”, LOZNICA

PREDMER I PREDRAČUN  RADOVA ZA  ADAPTACIJU I SANACIJU SANITARNIH ČVOROVA U OŠ „JOVAN CVIJIĆ”, LOZNICA

| A) GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |
| --- |
| Red.br | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Cena jedinične mere bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Cena jedinične mere sa PDV-om | Ukupna cena sa PDV-om |
| I | Radovi na rušenju i demontaži |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Skidanje postojećih keramičkih pločica sa podova i zidova sanitarnih čvorova u na spratu, prema crtežima. Demontaža postojećih instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i postojećih električnih instalacija. Čišćenje prostora i odvoz na deponiju. Obračun paušalno | paušalno |  |  |  |  |  |
| II | Izolaterski radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | Zajednički i opšti uslovi za hidroizolaterske radove : Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cena obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: -Hidroizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima. -Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju „Normativi i standardi rada u građevinarstvu -visokogradnji GN561”, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada horizontalne hidroizolacije poda od Kondor-a V4 u dva sloja. Slojevi se polažu unakrst jedan preko drugog sa varenjem preklopa od 15 cm. Pre postavljanja Kondor-a podlogu premazati bitulitom. Обрачун pо 1m2 komplet izvedenih radova predviđenih ovom pozicijom. | m2 | 17,74 |  |  |  |  |
| 2. | Izrada horizontalne hidroizolacije mokrih čvorova od Kondor-a V4 u jednom sloju sa prethodnim premazivanjem podloge bitulitom. Obračun po 1m2 komplet izvedenih radova predviđenih ovom pozicijom. | m2 | 2,20 |  |  |  |  |
| 3. III | Izrada cementne košuljice, zaštite hidroizolacije. Obračun po m2 Stolarski radovi | m2 | 19,94 |  |  |  |  |
|  | Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: Stolarski radovi će biti urađeni u svemu po projektu, šemama stolarije i važećim standardima. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, i pomoćne alate i skele koje propisuju „Normativi i standardi rada u građevinarstvu- visokogradnja GN550”, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i ugradnja jednokrilnih vrata sa krajnjim fiksnim dodacima i standardnim okovom, izrađenih od PVC profila-boja bela. Vrata se postavljaju na ulazu u sanitarne čvorove. Vrata zastakliti nereflektujućim termoizolacionim staklom TERMOPAN 4+12+4 cm. -Pre izvođenja mere uzeti na licu mesta Pos. 1 vel. 79/199 | Kom. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Nabavka i ugradnja jednokrilnih punih PVC vrata odignutih od poda 15 cm sa svim potrebnim okovom. Pre izvođenja mere uzeti na licu mesta. Pos. 2 vel 69/198,5. Na ulazima za prostoriju gde je tuš sa slivnikom umesto zida raditi prostor oko vrata od PVC-a | Kom. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka i montaža trokrilnog prozora od PVC profila zastakljenih termopan staklom4+12+4 mm, sa standardnim okovom. Otvaranje oko vertikalne ose i na ventus. Obračun po komadu. Vel 310/100 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| IV | Molersko-farbarski radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO-FARBARSKE RADOVE: Pored opisa pojedinačnih stavki radova Izvođač radova će cenama obuhvatiti i sledeće zajedničke uslove: -Molersko farbarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima zanata. -Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćne alate i skela koje propisuju „Normativi i standardi rada u građevinarstvu- visokogradnja GN531”, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gletovanje plafona i zidova polifiksom 2Х sa svim predradnjama preko očišćenih površina. Obračun po 1m2 komplet izvedenih radova predviđenih ovom pozicijom | m2 | 24,41 |  |  |  |  |
| 2. | Bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom preko gletovanih površina. Obračun po 1m2 komplet izvedenih radova predviđenih ovom pozicijom | m2 | 24,41 |  |  |  |  |
| V | Keramičarski radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE RADOVE: Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćne alate i skela koje propisuju „Normativi i standardi rada u građevinarstvu- visokogradnja GN501”, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Oblaganje zidova keramičkim glaziranim pločicama u lepku u sanitarnim čvorovima visine do plafona. Obračun po 1m2 komplet izvedenih radova predviđenih ovom pozicijom |  |  |  |  |  |  |
|  | sprat | m2 | 140 |  |  |  |  |
| 2. | Oblaganje podova sanitarnih čvorova podnim neglaziranim keramičkim pločicama lepljenjem. Obračun po 1m2 komplet izvedenih radova predviđenih ovom pozicijom |  |  |  |  |  |  |
|  | sprat | m2 | 19.84 |  |  |  |  |
| VI | Razni radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Farbanje postojećih grejnih tela cevne mreže sa demontažom i ponovnom montažom. Obračun paušalno | Pauš. |  |  |  |  |  |
| 2. | Izmena postojećih svetiljki i prekidača. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | prekidač | Kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | Svetiljke | Kom. | 7 |  |  |  |  |
|  | UKUPNA CENA BEZ PDV-a |  |
|  | UKUPNA CENA SA PDV-om |  |
| B) SANACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE |
| Red.br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Cena jedinične mere bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Cena jedinične mere sa PDV-om | Ukupna cena sa PDV-om |
| I | Građevinski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojećih instalacija vodovodne i kanalizacione mreže i svih sanitarnih uređaja na spratu objekta (iz čega su izuzete podzemne instalacije kanalizacije u prizemlju, koje se moraju pažljivo pripremiti za priključenje s novim). Obračun paušalno | Pauš. |  |  |  |  |  |
| II | Kanalizacija |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih PVC cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnim materijalom. Sva potrebna štemovanja i prodore kroz zidove i popravke istih nakon završene montaže. Po završenoj montaži mrežu ispitati na vodonepropustljivost prema važećim propisima, a potom zatrpati. Obračun po m1 |  |  |  |  |  |  |
|  | prečnik 50 mm | m1 | 3,75 |  |  |  |  |
|  | prečnik 75mm | m1 | 2,50 |  |  |  |  |
|  | prečnik 110mm | m1 | 11,50 |  |  |  |  |
| 2. | Nabavka i ugradnja kanalizacionog slivnika PP prečnika 75/200 sa zvonom i rešetkom. Obračun po komadu | Kom. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka i ugradnja ventilacione glave dužine 1,0+0,5m iznad krova. Obračun po komadu VG prečnika150 mm | Kom. | 2 |  |  |  |  |
| III | Vodovod |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i ugradnja PVC vodovodnih cevi (sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnim materijalom) za radni pritisak do 10atm. Obračun po m1 |  |  |  |  |  |  |
|  | prečnik 25mm | m1 | 1,0 |  |  |  |  |
|  | prečnik 20mm | m1 | 15,0 |  |  |  |  |
| 2. | Nabavka i ugradnja: -mesinganih propusnih ventila sa poniklovanom kapom i rozetom. Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | Prečnik 1/2″ | Kom. | 5 |  |  |  |  |
|  | EK prečnik 1/2″ | Kom. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka i ugradnja ravnih mesinganih propusnih ventila (Obračun po komadu). |  |  |  |  |  |  |
|  | Sa točkićem prečnika 20mm | Kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sa točkićem prečnika 25mm | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Nabavka i montiranje zidne slavine za vodu prečnika od 1/2″ sa pokretnom lulom za umivaonik Obračun po komadu | Kom. | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Izrada izolacije cevi. Po izvršenoj montaži i probnom pritsku, mrežu hladne vode u zidu omotati sa filcanim trakama. Obračun paušalno | Pauš. |  |  |  |  |  |
| 6. | Ispitivanje i ispiranje cevovoda posle završene montaže. (sa probom pritiska od 9atm. u trajanju od 1h po izvršenoj montaži. Obračun paušalno | Pauš. |  |  |  |  |  |
| IV | Sanitarna oprema i pribor |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport i montaža umivaonika od sanitarne keramike, domaćeg proizvođača koji ima otvore za odvod i preliv vode. Ispred umivaonika montirati sifone koji su spojeni sa knalizacionom cevi. Obračun po komdu. Vel. 64Х46 cm | Kom. | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Nabavka, transport i montaža keramičke WC šolje sa plastičnim poklopcem i visokomontažnim vodokotlićem za ispiranje. Montažu izvesti postavljanjem šolje na gumeni podmetač i pričvršćivanjem zavrtnjevima za pod. Vodokotlić spojiti sa šoljom plastičnom cevi i gumenim prstenom (naglavak). -sa vertikalnim odvodom. Obračun po komadu | Kom. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka i montaža bojlera 50l. | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Nabavka i montiranje: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogledala vel. 60/40cm sa policom 60/15cm | Kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | Držača toalet rolo papira | Kom. | 5 |  |  |  |  |
| UKUPNA CENA BEZ PDV-a |  |
| UKUPNA CENA SA PDV-om |  |
| UKUPNA CENA SVIH RADOVA A+B BEZ PDV-a |  |
| UKUPNA CENA SVIH RADOVA A+B SA PDV-om |  |

- ОШ    ''Анта Богићевић'' Лозница

| A. Pripremni radovi,radovi na rušenju i bušenju i radovi na čišćenju |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Obeležavanje i prenošenje projektovanog rešenja na stanje na terenu kao i pregled usaglašenosti projekta sa stvarnim stanjem koje zajedno rade odgovorno lice ispred izvođača radova i odgovorni nadzorni organ.Kompletna priprema gradilišta za bezbedno izvođenje radova sa primenom svih propisanih mera za tu oblast po zakonu o bezbednosti na radu i zakonu o građenju kao i svim ostalim pozitivnim pravilima. Pri izvođenju ovih radova obavezno je prisustvo nadzornog organa sa verifikovanjem predmetnih radova u građevinski dnevnik. |
| Obračun paušalno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...........................................paušalno = din |  |  |  |  |  |
| 2.Odstranjivanje šuta i svih ostalih otpadnih elemenata sa gradilišta se mora izvesti na krajnje pažljiv način s obzirom na okruženje u kom se radi.Pomoćnu deponiju za dnevno skladištenje otpada i šuta određuje investitor. Sa pomoćne deponije se šut i otpad moraju utovariti u vozilo i odvesti na gradsku deponiju o trošku izvođača radova.Sav povađeni kanalizacioni i vodovodni materijal kao i postojeće sanitarne elemente složiti na mesto koje odredi investitor i izvršiti zapisnički primopredaju istog investitoru na dalje čuvanje i raspolaganje. |
| Obračun paušalno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...........................................paušalno = din |  |  |  |  |  |
| 3.Skidanje postojeće podne obloge od podnih keramičkih pločica zajedno sa cementnom košuljicom i postojećim hidroizolacionom slojevima do zdrave podloge ploče.Ploča mora biti ravna i dobro očišćena za postavljenje novog hidroizolacionog sloja preko koga će se raditi nova cementa košuljia pod padom prema slivniku.Sav šut odvesti na deponiju. |
| Obračun po m2 skinutih površina podne keramike |  |  |  |  |  |  |  |
| ........................................... 24,00 m2 x din = din |  |  |  |
| 4.Završno čišćenje kompletnog gradilišta za čin zapisničke primopredaje izvedenih radova.Sva oštećenja namerno iz nepažnje ili nenamerno izazvana od strane izvođača radova se imaju u hitnom roku otkloniti i sanirati o trošku izvođača radova. |
| Obračun paušalno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...........................................paušalno = din |  |  |  |  |  |  |
| 5.Demontaža postojećih drvenih vrata. Skladištenje na gradilišnoj deponiji. |
| Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90/205...................……….. 2,00 kom x din = din |  |  |  |
| 75/205...................……….. 7,00 kom x din = din |  |  |  |
| B.Zidarski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Krpljenje šliceva i prodora oko novopostavljene cevne instalacije kao i na mestu izvađenih starih cevi..Šlicevi moraju biti prethodno dobro očišćeni i pripremljeni za nanosni sloj lepka za keramiku. U cenu su uračunati sav potreban materijal,rad i sva ostala potrebna spojna i vezivna sredstva kao i pomoćna sredstva i sav potreban alat. |
| Obračun po m1 urađenog šlica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........................................... 8,55 m1 x din = din |  |  |  |
| C. Izolaterski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Izrada horizontalne hidroizolacije od dva varena sloja kondora “četvorke“.Na prethodno pripremljenu podlogu naneti sloj bitulita radi prijemčivosti sloja od varenog kondora.Spojevi kondora se rade na preklop od min 15 cm sa izdizanjem krajeva uz zidove od 10 cm.Slojevi kondora se postavljaju upravno jedan na drugi.Po urađenom postavljanju dva sloja kondora obavezna je provera vodonepropusnosti takozvana hidroizolaciona čaša sa obaveznim zapisničkim primanjem izvedenih radova I verifikovanjem u dnevnik. U cenu su uračunati sav potreban materijal,rad i sva ostala potrebna spojna i vezivna sredstva kao i pomoćna sredstva i sav potreban alat. |
| Obračun po m2 urađene podne površine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........................................... 31,20 m2 x din = din |  |  |  |
| D. Keramičarski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica na lepak. Pločice moraju biti od nekog domaćeg proizvođača I klase sa svim potrebnim atestima za dokaz kvaliteta istih. Kvalitet,boju i dezen određuje izvođač radova i predmetne pločice nabavlja uz pisanu saglasnost investitora.. U cenu su uračunati sav potreban materijal,rad i sva ostala potrebna spojna i vezivna sredstva kao i pomoćna sredstva / skele,merdevine ../ i sav potreban alat. |
| Obračun po m2 ugrađenih pločica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........................................... 24,00m2 x din = din |  |  |  |
| 2.Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica na lepak.Pločice se rade minimalne visine od 2.10m u zavisnosti od dimenzija pločica-bez sečenja završnog reda.Pločice moraju biti od nekog domaćeg proizvođača I kalse sa svim potrebnim atestima za dokaz kvaliteta istih.Pločice se rade po izboru investitora ili fugna na fugnu ili otvorena fugna.Kvalitet,boju i dezen određuje izvođač radova i predmetne pločice nabavlja uz pisanu saglasnost investitora. U cenu su uračunati sav potreban materijal,rad i sva ostala potrebna spojna i vezivna sredstva kao i pomoćna sredstva / skele,merdevine ../ i sav potreban alat. |
| Obračun po m2 ugrađenih pločica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...........................................151,17 m2 x din = din |  |  |  |
| E. Molersko-Fasaderski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Nabavka materijala i radovi na gletovanju i krecenju zidova iznad visine keramickih plocica i plafona.U cenu su uračunati sav potreban materijal,rad i sva ostala potrebna spojna i vezivna sredstva kao i pomoćna sredstva / skele,merdevine ../ i sav potreban alat. |
| Obračun po m2 obrađenih zidnih i plafonskih površina |  |  |  |  |  |  |  |
| ........................................... 89,06 m2 x 2 din = din |  |  |  |
| 2.Nabavka materijala i radovi na farbanju unutrašnjeg dela prozora belom bojom sa svim potrebnim predradnjama.U cenu su uračunati sav potreban materijal,rad i sva ostala potrebna spojna i vezivna sredstva kao i pomoćna sredstva / skele,merdevine ../ i sav potreban alat. |
| Obračun po m2 prozora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........................................... 4,10 m2 x din = din |  |  |  |
| F. Radovi na ViK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Nabavka materijala I Izrada svih novih projektovanih vodovodnih priključaka za nove sanitarne elemente na postojeći unutrašnji razvod. Svaki sanitarni element mora imati poseban ventil-postojeće proveriti.U cenu su uračunati komplet rad I sav potreban material kao I ostalo / šrafovi,tiplovi…../. |
| Obračun paušalno za kompletno urađene vodovodne priključke za oba sanitarna čvora – ženski i muški |  |  |
| .paušalno = din |  |  |  |  |  |
| 2. Skidanje I vađenje iz poda I međuspratne ploče kao I skidanje kanalizacione vertikale kao I kompletnog unutrašnjeg kanalizacionog razvoda / čelične cevi / za oba sanitarna čvora na 1. spratu-muški I ženski radi postavljanja novog razvoda.Skidanje I odstranjivanje kompletne cevne mreže sa svim pripadajućim elementima za vezu I spojeve / obujmice I sl. /.Skidanje obaviti sa krajnjom pažnjom sa što manje oštećenja poda I zida. |
| Obračun po m2 za kompletno skinutu kanalizacionu instalaciju za oba sanitarna čvora – ženski i muški |  |  |
| m2 x = din |  |  |  |  |
| 3. Skidanje odnosno vađenje svih postojećih starih čučavaca sa vodokotlićima I umivaonika sa pripadajucim baterijama I armaturama kao i pisoara za oba sanitarna čvora na 1. spratu -muški I ženski. Skidanje obaviti sa krajnjom pažnjom sa što manje oštećenja poda,međuspratne ploče I zida. |
| Obračun po komadu skinutih čučavaca za oba sanitarna čvora – ženski i muški |  |  |  |  |
| 5 Komad x = din |  |  |  |  |
| 4. Nabavka materijala I Izrada novog projektovanog horizontalnog I vertikalnog kanalizacionog razvoda za nove sanitarne elemente.Cevi novog razvoda su Pvc Fi 110-Fi 160.Svi padovi moraju biti provereni I zapisnički konstatovani (radovi se rade od sifona do sifona na sledećem spratu). U cenu su uračunati komplet rad I sav potreban material kao I ostalo / gumice spojke I slivnici…../. |
| Obračun po m1 ugrađenih kanalizacionih cevi za oba sanitarna čvora – ženski i muški |  |  |  |
| -precnik 50 mm 11 m 1 x = din |  |  |  |  |
| -precnik 75 mm 13 m 1 x ________ = ______________ din |  |  |  |  |
| -precnik 110 mm 24 m 1 x = __________ din |  |  |  |  |
| G. Sanitarija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Nabavka I postavljanje novih sanitarnih elemenata po projektu / novi čučavci i wc šplje sa novim vodokotlićima / za oba sanitarna čvora na 1. spratu -muški I ženski.Sanitarni elementi moraju biti I klase od domaćeg proizvođača sa svim potrebnim atestima po pitanju kvaliteta. |
| čučavci sa vodokotlićem-komplet / daska,dijana šrafovi i ostalo / |  |  |  |
| ............................……….. 3,00 kom x ____________din = ________ din |  |  |  |
| wc šolja sa vodokotlićem-komplet / daska,dijana šrafovi i ostalo / |  |  |  |
| ............................……….. 2,00 kom x _________ din = _______ din |  |  |  |
| lavabo sa ogledalom I jednorućnom baterijom-komplet |  |  |  |
| .………………………….6,00 kom x ___________din = __________din |  |  |  |
| pisoar sa pripadajucom armaturom I ostalom opremom -komplet |  |  |
| … ………………………….2,00 kom x __________ din =_______________ din |  |  |  |
| držač za papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………….5,00 kom x din = din |  |  |  |
| sušač za ruke /samo montaža/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………….2,00 kom x din = din |  |  |  |
| dozeri za tečnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………….6,00 kom x din = din |  |  |  |
| H. Instalaterski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Demontaža postojećih, nabavka i montaža novih elemenata. |
| Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sijalična grla………………………….8,00 kom x din = din |  |  |  |
| prekidači………………………….4,00 kom x din = din |  |  |  |
| I. Stolarski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Nabavka, transport i montaža novih DRVENIH vrata. |
| Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90/205...................……….. 2,00 kom x din = din |  |  |  |
| 75/205...................……….. 5,00 kom x din = din |  |  |  |
|  | UKUPNO BEZ PDV-A PDV UKUPNO SA PDV-oM |  |  |  |  |

ОШ '' АНТА БОГИЋЕВИЋ'' ЛОЗНИЦА  КРЕЧЕЊЕ

Молерско-фарбарски радови у 2015. години

|  | ОПОС РАДОВА | јм | Кол. | Јед. Цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Молерски радови: бојење зидова и плафона полудисперзијом најмање два пута према ГН531- боја по захтеву наручиоца. | М2 | 550 |  |  |
|  | Фарбарски радови поправка масне цокле са потребним предрадњама у складу са ГН 531 | М2 | 150 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ПДВ УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

- OШ ''Кадињача' Лозница

PREDMER ELEKTROINSTALERSKIH RADOVA  „O.Š. KADINJAČA“

| ELEKTROINSTALERSKI RADOVI |
| --- |
| Red.br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jed. Cena | IZNOS |
| 1. | Isporuka i ugradnja materijala potrebnog za izradu premoštenja nultog i glavnog provodnika za izjednačenje potencijala u KPK ormanu. Pozicijom su obuhvaćene i potrebne radnje na pribavljanju saglasnosti nadležne ED u cilju isključenja objekta sa eletrodistributivne mreže i njegovo ponovno uključenje po završetku radova. | Komplet | 1 |  |  |
| 2. | Isporuka i ugradnja materijala potrebnog za stvaranje uslova za mogućnost isključenja objekta sa elektroenergetske mreže u slučaju havarije. Pozicijom je obuhvaćena demontaža postojećeg provodnika u MRO i KPK, isporuka i ugradnja pored postojećeg drvenog MRO, novog limenog ormana potrebnih dimenzija sa zaštitnim niskonaponskim kompakt prekidačem nominalne struje 200A, koji je opremljen sa naponskom špulnom za daljinsko isključenje „STOP“ tasterom i potrebnim provodnicima za povezivanje opreme. | Komplet | 1 |  |  |
| 3. | Isporuka i ugradnja materijala potrebnog za izradu instalacija protivpaničnog osvetljenja u objektu. Pozicijom je obuhvaćena isporuka i ugradnja protivpanične svetiljke sa sopstvenim izvorom napajanja snage 2x8 W, autonomije rada 3h, kabla za napajanje svetiljke iz najbliže razvodne kutije tip N2XH 3x1.5 mm2 prosečne dužine 20 m, PVC kanalica i ostalog sitnog montažnog i veznog materijala. | Komad | 30 |  |  |
| 4. | Isporuka i ugradnja materijala potrebnog za zaštitu priključnih kablova na sušačima ruku u mokrim čvorovima ispred fiskulturne sale. Pozicijom je obuhvaćena isporuka i ugradnja PVC gibljivog creva sa prethodnim razvezivanje i ponovnim povezivanjem kablova u razvodnoj OG kutiji i sušaču. | Komad | 10 |  |  |
| 5. | Pregled svih razvodnih ormana, provera veza i spojeva i zamena neispravnih patrona topljivih osigurača, kontakt šafova i kapa osigurača orginalnim ispravnim delovima. | Komplet | 1 |  |  |
| 6. | Isporuka i ugradnja na svetiljkama u mokrim čvorovima zaštitnog stakla, ili zamena kompletne svetiljke tamo gde je oštećeno podnožje iste ili neispravno sijalnično grlo E27. | Komad | 20 |  |  |
| 7. | Isporuka i ugradnja na pomoćnom razvodnom ormaru u fiskulturnoj sali vrata. Orman je drveni dimenzija 400x400 mm ugrađen u zid i treba predvideti samo ugradnju metalnog pervaza sa vratima sa šarkama i bravicom za mehaničku zaštitu osigurača u istom. | Komad | 1 |  |  |
| 8. | Merenje električnih veličina na svim utičnicama, razvodnim ormanima i ostalim metalnim masama i izdavanje stručnog nalaza o izmerenim vrednostima. | Komplet | 1 |  |  |
|  | UKUPNA CENA BEZ PDV-a UKUPNA CENA SA PDV-om |  |

PREDMER RADOVA ZA  NA INSTALACIJAMA VODOVODA – HIDRANHTNIH MREŽA  „O.Š. KADINJAČA“

| 01 ZEMLJANI RADOVI |
| --- |
| Red.br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jed. Cena | IZNOS |
| 1. | Mašinski iskop zemlje III kategorije za kanalske rovove, sa odbacivanjem zemlje do 1,0 m od ivice rova. Dužina rova 50m, dubina 1m, širina 0,6 m. Po završenom ugrađivanju cevi, slojevima d=cm. U cenu uračunato eventualno crpljenje vode iz rovova i razupiranje strana rova. Obračun po m³ | m³ | 30 |  |  |
| 2. | Fino planiranje dna rova pre ubacivanja peska i montaže cevovoda. Obračun po m² | m² | 30 |  |  |
| 3. | Nabavka i ubacivanje sitnog peska u rov za podlogu cevi, kao i preko cevi radi zaštite od mehaničkih oštećenja. Obračun po m³ | m³ | 7,50 |  |  |
| 4. | Utovar viška iskopanje zemlje i odvoz kamionima na gradsku deponiju do 6 km koju odredi nadležni opštinski organ, istovarenu zemlju na deponiji grubo isplanirati buldožerom. Obračun po m³ | m³ | 7,50 |  |  |

| 02 VODOVOD |
| --- |
| Red.br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jed. Cena | IZNOS |
| 1. | Nabavka i ugrađivanje PE cevi i fasonskih delova sa izradom spoja varenjem. Obračun po m1. -Ф 50mm (PE ND 63) | m 1 | 50 |  |  |
| 2. | Nabavka i ugrađivanje liveno gvozdenih fasonskih delova sa izradom spoja na novoj i zaptivanjem pomoću kudelje. Obračun po kilogramu. -Ф 50mm | Kg | 10 |  |  |
| 3. | Nabavka i ugradnja unutrašnjeg hidranta sa potrebnom opremom za montaću ( crevo, mlaznica, ventili... ) Obračun po komadu. -Ф 50mm | kom. | 7 |  |  |
| 4. | Nabavka i ugradnja MS propusnih ventila. Obračun po komadu. -Ф 50mm | kom | 1 |  |  |
| 5. | Nabavka i ugradnja MS propusnih ventila sa slavinom za ispust vode. Obračun po komadu. -Ф 50mm | kom | 1 |  |  |
| 6. | Nabavka i ugradnja kompletnog vodomera. Obračun po komadu. - Ф 40mm (6/4“) | Kom | 1 |  |  |
| 7. | Izrada spoja sa gradskom vodovodnom mrežom. U cenu uračunat sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu -Ф 50mm | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |

| 03 OSTALI RADOVI |
| --- |
| Red.br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jed. Cena | IZNOS |
| 1. | Demontaža postojećih unutrašnjih hidranata i pripadajuće opreme (zidni ormarići, mlaznice, ventili,...) Obračun po komadu. -Ф 50mm | Kom | 1 |  |  |
| 2. | Demontaža postojećeg cevovoda od gradske vodovdne mreže do školskog vodomernog okna u kojem je potrebno izvršiti razdvajanje hidrantske i sanitarne vode. Postojeći vodomer se zadržava, a nov prečnika 6/4“ ugraditi na krak za hidrantsku mrežu. Obračun po komadu. -Ф 50mm | Kom | 1 |  |  |
| 3. | Ispitivanje vodovodne mreže na pritisak po završenoj montaži. Obračun po m1. | m 1 | 50 |  |  |
| 4. | Dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže. Obračun po m1. | m 1 | 50 |  |  |
| 5. | Ispitivanje uzoraka iz novoprojektovane vodovodne mreže i izdavanje atesta. Obračun paušalno. | Kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |

PREDMER RADOVA ZA  KREČENJE „O.Š. KADINJAČA“

| Red.br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jed. Cena | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Struganje starih zidnih površina, nanošenje podloge, bandaziranje i spaklanje pucija, dva puta gletovanje i dva puta bojenje zida | m² | 400 |  |  |
| 2. | Struganjepukotina, nanosenjepodloge,bandaziranje i spaklanje dve ruke i bojenje u dva sloja u zelenoj boji | m² | 1940 |  |  |
| 3 | U predmer i predračun uračunat materijal |  |  |  |  |
| UKUPNA CENA BEZ PDV-a UKUPNA CENA SA PDV-om |

4. ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ'' Лозница

|  | PREDMER I PREDRACUN PODOPOLAGACKIH RADOVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Skidanje poda od PVC.Postojeci pod je radjen u dva sloja. Predvidja se celokupno skidanje oba sloja. Pod skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 5 km. |
| Obračun po m². | m2 | 28.41 | x | ________ | = | _________ |  |
| "Skidanje poda od parketa lepljenog preko dascane podloge.Postojeci parket je ostecen i "zasicen" kapilarnom vodom-vlagom . Predvidja se demontaza samo ostecenog poda u fiskulturnoj sali . Nakon skidanja ustanoviti ostecenja na dascanoj podlozi i po potrebi izvrsiti uklanjanje ostecene dascane podloge i postaviti identicnu podlogu na mestima ostecenja.Pod skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 5 km. |
| Obračun po m². | m2 | 61.12 | x | ___________- | = | __________ |  |
| Rušenje betonske podne ploče, debljine 8-12 cm na mestu ostecnja.Nakon rusenja podne ploce ustanoviti uzrok " narastanja" podne plocei pojave denivelacije u obliku polulopte povrsine oko 2,64 m2. Sanirati mesto ostecenja i nanovo zabetonirati na mesto ostecenja pritom vodeci racuna da se celokupna podna ploca hidroizoluje. Šut izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. |
| Obračun po m² kancelarije | m2 | 28.41 | x | _____________ | = | ______________ |  |
| Nabavka, postavljanje i struganje parketa identicnog posojecem parketu u fiskulturnoj sali, preko drvene podloge. Postaviti parket I klase debljine kao postojeci u slogu po po uzoru na postojeci, a preko prethodno očišćene podloge. Lepak naneti po celoj površini podloge. Parket postaviti tako da su spojnice između susednih daščica parketa sastavljene. Između parketa i zida ostaviti dilatacione razdelnice. Pored zidova postaviti lajsne I klase, po uzoru na postojece, i na svakih 80 cm pričvrstiti ih za zid. Sučeljavanja gerovati. Parket strugati mašinskim putem sa najmanje dve vrste papira, poslednji papir mora biti finoće najmanje 120.Valjak na parket mašini podesiti da ostrugana površina bude potpuno ravna, bez udubljenja ili drugih tragova. Obrusiti sve lajsne. Parket lakirati prema slojevima i kvalitetu laka kao postojeci parket. Umanjiti sto je vise moguce razliku izmedju postojeceg i novopostavljenog parketa. Po zavrsetku postavljanja parketa docrtati linije igralista na novim delovima parketa |
| Obračun po m² kancelarije | m2 | 61.12 | x | ____________ | = | _______________ |  |
| Nabavka i postavljanje poda od MARMOLEUMA, debljine 3 mm. Izvedena podloga mora biti čvrsta, fino perdašena i suva. Podlogu očistiti od prašine, naneti masu za izravnanje i fmo je obrusiti. MARMOLEUM zalepiti odgovarajućim lepkom preko podloge. Pored zidova postaviti lajsne. Način polaganja, boja MARMOLEUMA i vrsta lajsni po izboru investitora. Obračun po m². |
| Obračun po m² kancelarije | m2 | 28.41 | x | ___________ | = | ___________ |  |
|  |  |  |  | ukupno svi radovi | _________________ |  |
|  |  |  |  | PDV (20%) | _____ |  |
|  |  |  |  | ukupno sa PDV-om | ____________________ |  |

4. ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ'' Лозница

|  | Matična škola u Loznici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | OPIS POZICIJE | jed. Mere | kol. | Jed. Cena | UKUPNO |
| 1. | Nabavka isporuka i montaža materijala za popravku mernog mesta u KMS kutiji koji sadrži sledeće elemente: - KMS kutija......... kom 1 - Ukrsni komad 60x60/III ........ kom 1 - Štemanje zida od betona ,demontaža zarđalih mrnih spojeva i ponovna izrada mernog mesta po važećim tehničkim propisima sa poravkom zida.Plača se komplet po mernom mestu. | kom. | 25 |  |  |
| 2 | Nabavka isporuka i montaža materijala za uzemljenje olučnih vertikala koji sadrži sledeće elemente: - Pocinkovana sonda l = 2m, 2 cola ......... kom 1 - Ukrsni komad 60x60/III ........ kom 1 - Olučna pocinkovana obujmica ...... kom 1 - Fe -Zn traka 20 x3 mm met 1 - Štemanje staze od betona debljine 15 cm , pobijanje sonde dužine 2 m u probijenu rupu u zemlju , spajanje olučne obujmice sa pocinčanom sondom sa poravkom betona.Plača se komplet po komadu. | kom. | 18 |  |  |
| 3 | Objedinjavanje prihvatnog sistema oba objekta postavljanjem trake Fe-Zn 20x3 mm po krovu objekta sa pripadajućim potporama za krov i zid . Plaća se po dužnom metru postavljene trake. | met | 90 |  |  |
| 4 | Merenja , ispitivanja i izdavanje izveštaja o kvalitetu gromobranskih instalacija instalacija za kompletan objekat.Plaća se po mernom mestu . | kom. | 30 |  |  |
| 5 | Izrada projektne dokumentacije rekonstruisanog objekta overenog u tri primerka . | kom. | 1 |  |  |
|  |  | UKUPNO (din.): |  |
|  | Istureno odeljenje u Gornjoj Borini |  |  |  |  |
| R.br. | OPIS POZICIJE | jed. Mere | kol. | Jed. Cena | UKUPNO |
| 1 | Iskop rova za prstenasti uzemljivač oko objekta dimenzija 0,4 x 0,8 metara sa zatrpavanjem rova i popravkom oštećenih površina . Plaća se po dužnom metru iskopanog rova . | met | 45.00 |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja-pocinkovane trake 25x4 mm u već iskopan rov zajedno sa ukrsnim komadima i vezom na merno mesto. Plaća se po dužnom metru položene trake . | met | 48.00 |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja-pocinkovane trake 20x3 mm po krovu i fasadi objekta zajedno sa pripadajućim potporama za polaganje trake. Plaća se po dužnom metru položene trake . | met | 50.00 |  |  |
| 4 | Izrada mernog mesta komplet sa isporukom potebnog materijala i mehaničke zaštite. Plaća se po izvedenom mernom mestu. | kom | 4.00 |  |  |
| 5 | Potrebna merenja i ispitivanja nakon montaže gromobrana sa izradom projekta izvedenog stanja | pauš | 1.00 |  |  |
|  | SVE UKUPNO sa PDV-om (din.): |  |

- ОШ'' Доситеј Обрадовић'' Клупци

|  | ОПОС РАДОВА | јм | Кол. | Јед. Цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I TERMOIZOLATERSKI RADOVI 1 Nabavka materijala i ugradnja termoizolacije iznad tavanice prizemlja stare zgrade škole u sledećim slojevima odozdo na gore: -1x paropropusna vlagonepropusna folija d=0,8mm -1x kompaktne ploče od kamene vune koeficijenta toplotne provodljivosti 0,038 W/mK debljine d=2 x 8=16cm -1x paropropusna vodonepropusna folija. U cenu uračunat sav potrebni spojni materijal. Obračun po m2. | М2 | 158,10 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ПДВ УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

6. ОШ  ''ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА''  ТРШИЋ

|  | ОПОС РАДОВА | јм | Кол. | Јед. Цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА –постављање новог поцинкованог лима на стари лим, а по потреби и постављање летве у одговарајућој димензији као и уградња предње маске на једном делу крова | М2 | 325 |  |  |
|  | МОЛЕРСКИ РАДОВИ посно бојење полудисперзијом најмање два слоја према GN- 531 | М2 | 320 |  |  |
|  | бојење зидова масном бојом (масно цокле) са потребним предрадњама према GN 531 | М2 | 50 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ПДВ УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

ОШ''  ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ'' БАЊА КОВИЉАЧА

|  | ОПОС РАДОВА | јм | Кол. | Јед. Цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кречење просторија са пратћим радњама: дечијих тоалета у матичној школи у Бањи Ковиљачи 132м2. Полудисперзивном бојом најмање два слоја у складу са ГН-531 Боја према захтеву наручиоца | М2 | 132 |  |  |
|  | Кречење просторија са пратћим радњама Дечијих тоалета у ИО Трбушница 136м2 . Полудисперзивном бојом најмање два слоја у складу са ГН-531 Боја према захтеву наручиоца | М2 | 136 |  |  |
|  | Кречење просторија са пратћим радњама Наставничких тоалета у ИО Трбушница 64м2 Полудисперзивном бојом најмање два слоја у складу са ГН-531 Боја према захтеву наручиоца | М2 | 64 |  |  |
|  | Кречење просторија са пратћим радњама Нас. Полудисперзивном бојом најмање два слоја у складу са ГН-531 тавничких тоалета у матичној школи 48м2 Боја према захтеву наручиоца | М2 | 48 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ПДВ УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

ОШ ''МИКА МИТРОВИЋ'' БРЕЗЈАК

Израда ригипс спуштених плафона и зидова на металну потконструкцију са реконструкцијом унутрашњих електро инсталација у ИО Доње Недељице

ПРЕДМЕР РАДОВА:

| Ред.бр. | Опис радова | Јед.мера | количина | Цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда спуштеног ''амстронг'' плафона према грађевинским нормама за ригипс(материјал за израду је обезбедио инвеститор). Амстронг се монтира на постојећу дрвену тавањачу (плафон-каратаван). Завртњеве постављати по претходно нивелисаном правцу по средини дрвених тавањача постојећег каратавана завртњима према упутству произвођача за дрвене конструкције. | м2 | 158 |  |  |
| 2. | Облагање зидова ригипс плочама са металном потконструкцијом(материјал за израду је обезбедио инвеститор).У цену рада урачунати и једну руку бандажирања | м2 | 320 |  |  |
| 3. | Набавка материјала и глетовање зидова глет масом 2 пута и бојење зидова полудисперзијом са свим претходним припремама 2 пута бојом по избору наручиоца | м2 | 320 |  |  |
| 4. | Реконструкција електричних инсталација према пројекту.Реконструкција обухвата фазу 1 фазу 2.и фазу 3. Фаза 1-реконструкција електричних инсталација учионице 1 и учионице 2: I Инсталација мерно разводног ормара 1.демонтажа постојећег дрвеног мерно разводног ормара и набавка,испорука,монтажа и повезивање новог мерно разводног ормара МРО.Ормар је израђен од два пута декапираног лима са застакљеним отворомза очитавање стања и узимање података са бројила,тип А1.Ормар урадити по прописима ЕД Лозница.У ормар уградити постојеће монофазно бројило тип ИСКРА КРАЊ (Е 64 ЦД).Постојеће топљиве осигураче заменити аутоматским осигурачима,а све према једнополној шеми. Све комплет 2.Набавка ,испорука и уградња проводника П/Ф од шине за изједначавање потенцијала (ШИП) до: Набавка,испорука и уградња проводника П/Ф 1х 16 мм2 од ШИП до МРО II Инсталација разводних табли и општих потрошача 1.Набавка,испорука материјала и израда инсталације напајања РТ са МРО-а. 1.1 набавка,испорука материјала и израда инсталације за напајање РТ – 3.Инсталацију извести проводником PP-Y 5 х 4 мм2 постављеним у зиду испод малтера. 2.Испорука и уградња разводне табле, пластичне за у зид са вратима од димљеног стакла,дворедна са шином за уземљење,0,чешљеве за премештање осигурача на довод.Све шемирано и повезано на електроинсталацију. 2.1 РТ-3.У таблу је уграђена следећа опрема: диференцијална ФИД заштита 40/0,5А, комада1, аутоматских осигурача од 10А,комада 2, аутоматских осигурача од 16А комада 3 Остали ситан потребан материјал Укупно 3.Набавка,испорука материјала и израда инсталације општих потрошача. 3.1 Набавка ,испорука материјала и израда инсталације за прикључак флуо светиљке 4 х 18W.Инсталацију извести проводником PP-Y 3х 1,5 мм2 у зиду испод малтера са постављањем разводних кутија,просечне дужине 8м 3.2 Набавка,испорука материјала и израда инсталације за монофазну прикључницу са контактом за заштитни вод.Инсталацију извести проводником PP-Y 3 х 2,5 мм2 у зиду испод малтера са постављањем разводних кутија,просечне дужине 10м 4.Набавка,испорука и уградња следеће електроинсталационе опреме: Серијски прекидач Монофазна шуко утичница за у зид Уградна флуо светиљка са сјајним растером 4 х 18 W 5.Испитивање и пуштање инсталације у рад,са давањем свих потребних атеста Фаза 2-реконструкција електричних инсталација ходника и канцеларије. I Инсталација разводних табли и општих потрошача 1. У постојећу разводну таблу РТ-3 уградити следећу опрему: аутоматских осигурача 6А, ком. 1 аутоматских осигурача 10А, ком. 1 аутоматских осигурача 16А, ком. 2 остали ситан потребан материјал укупно 2. Набавка, испорука материјала и израда иснталације општих потрошача. 2.1. Набавка, испорука материјала и израда инсталације за прикључак флуо светиљке 4 х 18W. Инсталацију извести проводником PP–Y 3х1,5 мм2 у зиду испод малтера са постављањем разводних кутија, просечне дужине 10 метара. 2.2. Набавка, испорука материјала и израда инсталације за прикључак зидне светиљке 60W. Инсталацију извести проводником PP–Y 3х1,5 мм2 у зиду испод малтера са постављањем разводних кутија, просечне дужине 10 метара. 2.3. Набавка, испорука материјала и израда инсталације за звоно проводником PP–Y 2х1.5 мм2 у зиду испод малтера просечне дужине 10 метара 2.4. Набавка, испорука материјала и израда инсталације за монофазну прикључницу са контактом за заштитни вод. Инталацију извести проводником PP–Y 3х2,5 мм2 у зиду испод малтера са постављањем разводних кутија, просечне дужине 9 метара. 3. Набавка, испорука и уградња следеће електро инсталационе опреме: Обичан прекидач Серијски прекидач Тастер за звоно Електрично школско звоно ВЕЗ-10 Монофазна шуко утичница за у зид Уградна флуо светиљка са сјајним растером 4х18 W Зидна светиљка 60 W 4. Испитивање и пуштање инсталације у рад са давањем свих потребних атеста. Фаза 3 реконструкција електричних инсталација учионице 3 (предшколско) I Инсталација разводних табли и општих потрошача 1.испорука и уградња разводне табле,пластичне за у зид са вратима од димљеног стакла,једноредна,са шином за уземљење,нулу,чешљеве за премештање осигурача на доводу.Све шемирано и повезано на електро инсталацију 1.1 РТ-2.У таблу је уграђена следећа опрема: Диференцијална ФИД заштита 40/0,5А,комада 1, Аутоматских осигурача од 10 А,ком.1 Аутоматских осигурача од 16А,комада 4 Остали ситан потребан материјал Укупно 2.Набавка,испорука материјала и израда инсталације општих потрошача 2.1 Набавка,испорука материјала и израда инсталације за прикључак флуо светиљке 4 х 18W.Инсталацију извести проводником PP-Y 3 х1,5мм у зиду испод малтера са постављањем разводних кутија,просечне дужине 10м. 2.2 Набавка,испорука материјала и израда инсталације за прикључак зидне светиљке 60W.Инсталацију извести проводником PP-Y 3 х1,5мм у зиду испод малтера са постављањем разводних кутија,просечне дужине 7м. 2.3 Набавка,испорука материјала и израда инсталације за монофазну прикључницу са контактом за заштитни вод. Инсталацију извести проводником PP-Y 3 х2,5мм у зиду испод малтера са постављањем разводних кутија,просечне дужине 10м. 3. Набавка, испорука и уградња следеће електро инсталационе опреме: Обичан прекидач Серијски прекидач Монофазна шуко утичница за у зид Уградна флуо светиљка са сјајним растером 4х18 W 4. Испитивање и пуштање инсталације у рад са давањем свих потребних атеста. Предвидети све потребне елементе,материјал који ће бити утрошен и радове у изградњи поменутих инсталација | Ком М М Ком. Ком. Ком. Ком. Ком. Ком. Компл. Ком. Ком. Ком. Ком. Ком Ком. Ком. Ком. Ком. Ком. Ком. Ком. Компл. Ком. Ком. Ком. Ком. Ком Ком. Ком ком Ком. комплет | 1 8 11 1 12 9 2 9 12 1 1 3 1 1 5 2 1 1 1 5 3 1 1 1 3 2 7 1 2 7 3 1 |  |  |

Укупнп без пдв-а___________________

Укупно са пдв-ом____________________

9. ОШ ''Свети Сва '' Липнички Шор

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА КРОВНЕ И БЕТОНСКЕ РАДОВЕ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ И У ИО ЈЕЛАВ

| Ред. број | 1.Опис радова за реконструкцију крова на котларници у матичној школи | Јед. мере | количина | Цена по јед. Мере без ПДВ-а | Укупно без пдв-а цена са ПДВ-ом | Укупно са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа постојећег кровног покривача – салонит са одлагањем на место које наручилац одреди | М2 | 40 |  |  |  |
| 2 | Демонтажа постојеће кровне конструкције и одлагање на место које одреди наручилац | М2 | 40 |  |  |  |
| 3 | Набавка нове чамове грађе, украјање и постављање на објекат обрачун по м3 уграђене грађе | М3 | 1,2 |  |  |  |
| 4 | Набавка и постављање летви 5цмх3цм у размаку за фалцовани цреп као покривач | м | 150 |  |  |  |
| 5 | Набавка и уградња фалцованог црепа | М2 | 40 |  |  |  |
| 6 | Израда окапница од поцинкованог лима РШ 500мм | м | 7,5 |  |  |  |
| 7 | Израда олука од поцинкованог лима РШ 600мм | м | 8 |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| Ред. број | 2,3 Опис радова постављању крова на настрешњици и шупи за угаљ на згради школе у ИО Јелав | Јед. мере | количина | Цена по јед. Мере без ПДВ-а |  |  |
| 1 | Набавка и постављање металних кутија 12х12цм | ком | 6 |  |  |  |
| 2 | Набавка обрада и фина обрада (столарска) грађе потребне за израду трема и уграднју тако припремљене грађе -греде 6 ком 3мх0,12х0,12м -венци 2 ком 3мх0,12х0,12м -венци 2 ком 5,5мх0,12х0,12м -косници 8 ком 1,5мх0,12х0,12м -рогови 8 ком 4,5мх0,12х0,12м | М3 | 1,2 |  |  |  |
| 3 | Набавка и уграђивање ОСБ плоча д=9мм са фолијом | М2 | 20 |  |  |  |
| 4 | Набавка и уградња летви 5х3цм за фалцовани цреп | м | 75 |  |  |  |
| Ред. број | 2,3 Опис радова на постављању настрешњице на згради школе и крова на шупи за угаљ у ИО Јелав | Јед. мере | количина | Цена по јед. Мере без ПДВ-а |  |  |
| 5 | Набавка и постављање кровног покривача – фалцованог црепа | М2 | 20 |  |  |  |
| 6 | Набавка и постављање церамида | м | 3 |  |  |  |
| 7 | Набавка, израда и постављање окапница до зида и по роговима од поцинкованог лима РШ 500мм | м | 17 |  |  |  |
| 8 | Израда олука хоризонталних и вертикалних РШ 500 мм од поцинкованог лима | м | 12 |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка нове грађе, украјање и постављање на објекат обрачун по м3 уграђене грађе | М3 | 0,35 |  |  |  |
| 2 | Набавка и постављање летви 5х3цм у размаку за фалцовани цреп | м | 50 |  |  |  |
| 3 | Набавка и уградља фалцованог црепа | М2 | 15 |  |  |  |
| 4 | Израда окапница од поцинкованог лима | м | 6 |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО 1+ 2 +3: |  |  |  |  |  |
| Ред. број | Опис радова на звршетку шупе за угаљ, изради тротоара и прилаза котларници | Јед. мере | количина | Цена по јед. Мере без ПДВ-а |  |  |
| 1 | Зидање преосталог дела шупе за угаљ у ИО Јелав бетонских блоковима д=12 у продуженом малтеру | М3 | 1,2 |  |  |  |
| 2 | Шаловање и наливање армираних бетонских стубова и серклажа | М3 | 0,35 |  |  |  |
| 3 | Малтерисање објекта споља продуженим малтером | М2 | 25 |  |  |  |
| 4 | Уградња металних врата на шупи за угаљ дим=100х200цм са високим парапетом од поцинкованог лима | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | Бетонирање преосталог дела тротоара око зграде школе и израда прилаза котларници | М2 | 24 |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |

ОШ ''Краљ Александар I'' Карађевић    -  Јадранска Лешница

|  | ОПОС РАДОВА | јм | Кол. | Јед. Цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набавка материјала и кречење учиница у ИО у 5 учионица и то: 2 учионице у ИО Г.Добрић укупно површине полудисперзивном бојом. најмање два слоја у складу са ГН-531 Боја према захтевима наручиоца. | М2 | 183 |  |  |
|  | Набавка материјала и кречење 2 учионице у ИО Јошева полудисперзивном бојом. најмање два слоја у складу са ГН-531 Боја према захтевима наручиоца | М2 | 224 |  |  |
|  | Набавка материјала и кречење 1 учионица у ИО Милина полудисперзивном бојом најмање два слоја у складу са ГН-531 Боја према захтевима наручиоца | М2 | 122 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ПДВ УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

Набавка –радови

САНАЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ У Јадранској Лешници

ОПИС ПОСЛОВА

|  | ОПОС РАДОВА | јм | Кол. | Јед. Цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скидање старих и уградња нових плочица (школа има набављене плочице само је потребна уградња) са керамичким лепаком | М2 | 250 |  |  |
|  | - набавка и замена канализационих цеви ПВЦ ( ф 100,ф110) | М1 | 30 |  |  |
|  | -чучавац-15 комада | Ком |  |  |  |
|  | лавабо – средње величинње 5 комада | Ком |  |  |  |
|  | - лактови 10 комада | Ком |  |  |  |
|  | -водо-котлић 10 комада | Ком |  |  |  |
|  | веце-шоље 2 комада | Ком |  |  |  |
|  | цеви танке пластичне 20 метара | М1 |  |  |  |
|  | колена,муфови,рачве,држачи,типлови | Пауш. |  |  |  |
|  | Дозери | 5 |  |  |  |
|  | Мања огледала | 5 |  |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ПДВ УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

12. ОШ ''Вук  Караџић '' Липница

ПРЕМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА  НА

ПОКРИВАЊУ ДЕЛА КРОВА У  ОШ „ ВУК КАРАЏИЋ „ ЛИПНИЦА – ИО БРАДИЋ

| Ред број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јед. мере | Количина | Цена по јединици без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажа громобранске инсталације, набавка нових држача и поновна монтажа | m | 34 |  |  |
| 2. | Скидање кровног покривача ( фалцовани цреп и бибер цреп), цреп скинути на безбедан начин , сортирати и попаковати шут , покупити, изнети , утоварити у камион и одвести на депонију Обрачун по m2 | m2 | 145 |  |  |
| 3. | Скидање ћерамида. Ћерамиде скинути на безбедан начин са крова, шут покупити, утоварити у камион и одвести на депонију | m | 34 |  |  |
| 4. | Скидање кровних летви , скинуте летве утоварити у камион и одвести на депонију | m2 | 145 |  |  |
| 5. | Демонтажа и поновна монтажа ПОСТОЈЕЋИХ ОЛУКА | m | 35 |  |  |
| 6. | Делимична замена рогова – равнање, нивелисање рогова са новом даском закуцаном са стране постојећих рогова | m2 | 72,50 |  |  |
| 7. | Набавка и летвање новом летвом 5 x 3 cm кровне равни | m | 580 |  |  |
| 8. | Набавка новог фалцованог црепа, сечење и постављање истог | m2 | 120 |  |  |
| 9. | Покривање дела кровне равни постојећим фалцовањем црепом | m2 | 25 |  |  |
| 10. | Набавка и постављање нових ћерамида, везивање или заливање продуженим малтером | m | 34 |  |  |
| 11. | Набавка , израда и уградња окапница РШ 500 mm од поцинкованог лима | m | 6 |  |  |
| 12. | Набавка материјала, израда и опшивање дела стрехе | m | 6 |  |  |
|  | У К У П Н О : |

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊУ МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИХ РАДОВА  НА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“- ЛИПНИЦА И ИО БРАДИЋ

| Редни број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јед. мере | Количина | Јед. Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стругање потклобучених делова плафона и зидова учионица, ходника и санитарних чворова | m2 | 75 |  |  |
| 2. | Глетовање оструганих делова плафона и зидова учионица, ходника и санитарних чворова | m2 | 75 |  |  |
| 3. | Премаз површина подлогом | m2 | 572 |  |  |
| 4. | Кречење учионица, ходника и санитарних чворова полудисперзионом бојом 2 пута у тону по жељи наручиоца | m2 | 572 |  |  |
| 5. | Израда масног цокла у учионицама и ходницима са свим припремним радњама | m2 | 86,60 |  |  |
| 6. | Израда преградног ригипс зида висине 2,2 m дужине 5 m, дебљине d= 8cm са уградњом једних врата димензија 205 х 70 израђени ригипс зид бандажирати, глетовати и окречити полудисперзијом у тону по жељи наручиоца | m2 | 11 |  |  |
|  | У К У П Н О : |  |  |  |  |

ОМШ ''Вук Караџић'' Лозница

|  | ОПОС РАДОВА | јм | Кол. | Јед. Цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набавка материјала и кречење учионица и ходника у приземљу полудисперзијом са свим претходним припремама, у боји по жељи инвеститора | М2 | 460 |  |  |
|  | Бојење масног зида у учионици бр. 9 и улазног ходника. | М2 | 40 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ПДВ УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Економска школа Лозница

SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA

LOZNICA

RADOVI NA ZATVARANJU SPOLJAŠNJEG STEPENIŠTA

-grubi građevinski radovi

Predmer i predračun radova

I PRIPREMNI RADOVI

- Razbijanje postojećeg betona

Radi ukopavanja nosećih stubova

Otvaranje postojećih betonskih stubova do

Armature , radi nastavljanja istih u sredinu,

Koji će nositi krovnu konstrukciju.

Sve se to radi kompresorom .

Lomljnje računato Po 1h / rada 	            h     8,5      ________=    ________rsd

- Skidanje postojeće ograde

Radi postavljanja parapetnog zida.                                                       _________rsd

- Utovar razbijenog betona i višak

Iskopane zemlje i šuta . Šut voziti na

Deponiju . 				          m³    6,5      ________=    ________rsd

UKUPNO 								  rsd

II ZIDARSKI RADOVI

Zidanje izvesti sa giter blokom.

Malter da bude do 1cm sa zaptivanjem

Svih strana . U rad je uračunato i postavljanje

Skele za izvođenje zidanja .

- Zidanje svih zidova giter blokom

d-20cm u produženom

cementnom malteru .

Obračun je po m³ komplet

izvedeni radovi .                                   m³    10           ________=    ________rsd

UKUPNO                                                                                                     rsd

III BETONERSKI RADOVI

Svi betonerski radovi moraju se izvesti

Prema važecim propisima i standardima.

U betonerske radove su uračunati postavljanje

I odgovarajuće oplate u koju je po projektu

Postavljena odgovarajuća armatura

Koja će se obračunati u posebnoj poziciji .

- Betoniranje temelja i stubova MB 30

Betonom .

Obračunato po 1m³                                    m³   10,5        ________=    ________rsd

UKUPNO 							                      rsd

IV ARMIRAČKI RADOVI

Nabavka , sečenje i savijanje armature

Po specifikaciji iz projekta . Vezivanje

Uzengija za svaku žicu glavne armature

Sa paljenom žicom f 1,4mm

- Nabavka i mašinsko savijanje

I ručna izrada greda po projektu.

Obračun po kg                                          kg 730             ________=    ________rsd

UKUPNO							                                       rsd

REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI                                                                 __________rsd

II ZIDARSKI RADOVI					       _____________rsd

III BETONERSKI RADOVI					       _____________rsd

IV ARMIRAČKI RADOVI 					         ____________rsd

UKUPNO 							       ______________rsd

SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA

LOZNIC

RADOVI NA IZRADI KROVNE KONSTRUKCIJE IZNAD DVORIŠNIH STEPENICA

Predmer i predračun

I TESARSKI RADOVI

Drvena građa za krov mora da bude

Suva i zdrava od čamovine .

- Građa će biti očišćena i premazana

Zaštitnom bojom za drvo .

Cenom je obuhvaćena i skela za

Postavljanje konstrukcije , krojenje

Montiranje .                                            m²    60      ________=    ________rsd

- Iznad građe a i spod krovnog pokrivača

Postavlja se OSB ploča .                        m²   60         ________=    ________rsd

UKUPNO 							            rsd

II LIMARSKI RADOVI

Limarski radovi će biti izvedeni po proektu

I standardu .

U cenu je uračunata skela i alat za rad .

- Nabavka Al oluka , držača oluka

I postavljanje istih . Spojevi će

Biti premazani silikonom

Obračun po m´                                    m    28        ________=    ________rsd

- Nabavka i postavljanje slivnika

Obračun po m´                                    m    24        ________=    ________rsd

- Postavljanje snegobrana

Obračun po m´                                    m   28        _________=    _________rsd

UKUPNO

III POKRIVAČKI RADOVI

Objekat pokriti sa pocinkovanim falcovanim

Bojenim limom.

U cenu je uračunat rad i materijal neophodan

Za pričvršćivanje limova za drvene letve.

Postavljanje uvodnih limova u oluk               m²  60     ________=    ________rsd

UKUPNO									                     rsd

REKAPITULACIJA

I TESARSKI RADOVI

II LIMARSKI RADOVI

III POKRIVAČKI RADOVI

UKUPNO

SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA

LOZNICA

RADOVI NA IZRADI BRAVARIJE ZA ZATVARANJE DOGRAĐENOG OBJEKTA

Predračun

I BRAVARSKI RADOVI

Svi stolarski radovi biće urađeni

Po projektu . Dimenzije uzeti na licu mesta

I ugraditi po propisu.

- Nabavka i ugradnja dvokrilnih ulaznih

Vrata u objekat , izrađena od višekomornog

Al profila .                                                  kom 1     ________=    ________rsd

Nabavka i ugradnja svetlarnika u fiksu

Dim. 120/230 izrađeni od višekomornog

Al profila .

Mere uzeti na licu mesta                            kom 7   ________=    ________rsd

UKUPNO

SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA

LOZNICA

MALTERENJE DOGRADJENOG DELA I IZRADA FASADE SA SPOLJNJE I UNUTRAŠNJE STRANE

I MALTERENJE

Malterenje izvršiti sa spoljne strane

Cementno-krečnim malterom 1:3:9

Za malterisanje koristiti jedinicu pesak.

Sa unutrašnje strane se može koristiti krečno

Gipsani malter.

- Malterenje zidova sa spoljašne strane

Uraditi po standardu. U rad uračunata

I skela za rad.

Obračun vršiti po m²                                    m²  150       ________=    ________rsd

Malterenje zidova sa unutrašnje strane

Mašinskim malterom .                                m²    145      ________=    ________rsd

UKUPNO						   	            rsd

II MOLERSKI RADOVI

Radovi će biti izvedeni po projektu.

- Molerski radovi sa spoljnih strana              m²    150      ________=    ________rsd

- Gletovanje zidova sa unutrašnje strane

I krečenje poludisperzijom 2x                    m²     145     ________=    ________rsd

UKUPNO

REKAPITULACIJA

I MALTERENJE

II MOLERSKI RADOVI

UKUPNO

SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA

LOZNICA

PROŠIRENJE NASTAVNIČKE KANCELARIJE

Izbijanje postojećeg zida, vađenje unutrašnih

Vrata i otvaranje novog otvora i ugradnja vrata.

Postavljanje pregradnog zida od rigipsa i na

Kraju krečenje.

I PRIPREMNI RADOVI

- Rušenje zida od opek.

Prethodno zaštiti iventar od prašine

I habanja.

Obračun po m³                                     m³   10     ________=    ________ rsd

- Iznošenje šuta sa sprata utovar

U kamion i odvoz na deponiju

Obračunato po m ³	                               m³   10,5   _______=    ________ rsd

- Obrada zidova na mestu rušenja

Obračun po m²                                     m²    26,5   _______=    ________ rsd

- Izmeštanje vrata                                 kom   1       _______ =    ________ rsd

- Postavljanje rigips zida

Sa postavljanjem konstrukcione

Pregrade obračunato po m²                 m²     20    ________=    ________ rsd

- Krečenje izvršiti polu disperzijom

U dva nanosa                                      m²    120    ________=    ________ rsd

UKUPNO

Гимназија ''Вук Караџић'' Лозница

|  | ОПОС РАДОВА | јм | Кол. | Јед. Цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стругање старог слоја поликолора, остругане површине импрегнирати грунт подлогом. | М2 | 700 |  |  |
|  | Глетовање зидова и плафона глет масом 2х | М2 | 700 |  |  |
|  | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом 2х | М2 | 700 |  |  |
|  | Припрема и бојење масне цокле уљаном бојом 2х | М2 | 155 |  |  |
|  | Стругање старог слоја фасаде састругане површине импрегниратигрунд подлогом и глетовати глет масом а целокупну фасаду бојити фасакрилом 2х | М2 | 568 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ПДВ УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

Техничка школа Лозница

| PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |
| --- |
| REKONSTRUKCIJA UČIONICA, KABINETA I KANCELARIJA |
|  | U TEHNIČKOJ ŠKOLI - PLAN NABAVKI za 2015-radovi |
| I | SANACIJA PODA TRI UČIONICE I KABINETA INFORMATIKE |
|  |  |  | Jed. cena | Ukupno |
| 1 | Uklanjanje postojeće podne PVC obloge od vinaz ploča sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju do 3 km |  |
|  | udaljenosti. |  |
|  | Obračun po m2. |
|  |  | m2 | 232.90 |  |  |
| 2 | Uklanjanje postojeće podne podloge od perlit-betona |  |
|  | d=4-5 cm, sa utovarom šuta i odvozom na gradsku deponiju |
|  | do 3 km udaljenosti. |
|  | Obračun po m2. |  |
|  |  | m2 | 178.00 |  |  |
| 3 | Izrada cementne košuljice, mašinski, 1:3 debljine 4 cm, |
|  | ojačane žičanim pletivom 2 mm, okca 50/50 mm, |
|  | postavljene u sredini košuljice. |
|  | Obračun po m2. |  |  |  |
|  |  | m2 | 178.00 |  |  |
| 4 | Nabavka i postavljanje VINFLEKS poda u kvalitetu i dezenu TARKET FORCE lava 2 ili lava 5, debljine 2.2 mm, sa svim predradnjama. Podloga mora biti suva, čista, bez nevezanih delova i ispupčenja. Cenom obuhvatiti |
|  | sve potrebne predradnje. |  |
|  | Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 232.90 |  |  |
| 5 | Nabavka i postavljanje laminat lajsni uz prethodnu |  |
|  | pripremu zida. |  |
|  | Obračun po m1. |
|  |  | m1 | 124.00 |  |  |
| II | SANACIJA KANCELARIJE ZA ADMINISTRATIVNU SLUŽBU |
| 1 | Vađenje postojećeg drvenog prozora dim. 260/205 cm iz |
|  | spoljašnjeg zida i deponovanjem na mesto koje odredi |
|  | investitor. Obračun po komadu. |  |
|  |  | kom | 1.00 |  |  |
| 2 | Izbijanje otvora za prozore u spoljašnjem zidu debljine 28 cm |
|  | sa utovarom šuta i odvozom na gradsku deponiju do 3 km |
|  | udaljenosti. Otvori dimenzija 130/205 cm. |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |
|  |  | m3 | 1.50 |  |  |
| 3 | Nabavka materijala i zaziđivanje otvora u spoljašnjem zidu |
|  | punom opekom u produžnom malteru 1:3:9. Debljina zida |
|  | 25 cm. Obračun po m2. |  |  |
|  |  | m2 | 5.40 |  |  |
| 4 | Nabavka materijala i malterisanje zazidanog otvora u spoljašnjem |
|  | zidu produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja, završni sloj |
|  | fino isperdašiti. Obračun po m2. |
|  |  | m2 | 5.40 |  |  |
| 5 | Obrada špaletni oko novougrađenih PVC prozora u |
|  | produžnom malteru razvijene širine 30 cm. |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |
|  |  | m1 | 13.40 |  |  |
| 6 | Nabavka materijala, transport i oblaganje zida sa jednostrukom oblogom od gipskartonske ploče d=12.5 mm na potrebnoj metalnoj podkonstrukciji sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva. Obračun po m2 . U cenu ulazi i upotreba radne skele. |
|  |  | m2 | 23.70 |  |  |
| 7 | Nabavka materijala, transport i izrada zida debljine d=12.5 cm od obostrane jednostruke obloge gipskartonskih ploča d=12.5 mm i ispunom od mineralne vune na potrebnoj metalnoj podkonstrukciji, ojačanom drvenim gredama, sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva. |
|  | Obračun po m2 . U cenu ulazi i upotreba radne skele. |
|  |  | m2 | 7.60 |  |  |
| 8 | Izrada, transport i montaža ravnih unutrašnjih jednokrilnih vrata sa nadsvetlom u novi zid od rigipsa. Vrata raditi kao duplošperovana. Štok raditi od čamovog masiva, bojiti masnom bojom. U cenu uračunati gumeni zaptivači, mesingane šarke |
|  | (3 komada po krilu), cilindar, brava i kvaka. Dimenzije vrata 90x220+150 cm. |
|  | Obračun po komadu komplet postavljenih vrata. |
|  |  | kom | 1.00 |  |  |
| 9 | Izrada, transport i montaža ravnih unutrašnjeg nadsvetla |
|  | zastakljenog običnim staklom. |
|  | Štok raditi od čamovog masiva, bojiti masnom bojom. |
|  | Dimenzije nadsvetla (155+100)x75 cm. |
|  | Obračun po komadu. |
|  |  | kom | 1.00 |  |  |
| 10 |  |
|  | zastakljenih termo staklom 4+15+4 mm, sa ugrađenim visokokvalitetnim okovom. Pozicija obuhvata sav potreban rad pomoćna i spojna sredstva kao i pripadajuće opšivke i zaptivke. |
|  | Otvaranje prozora oko vertikalne i horzontalne ose. U cenu uračunati izradu solbanka od pocinkovanog plastificiranog lima i podprozorske parapetne PVC daske. |
|  | Obračun po komadu ugrađenog prozora. |
|  | 130/205 | kom | 2.00 |  |  |
| 11 | Izmeštanje postojećeg radijatora ispod novougrađenog |
|  | prozora. Obračun paušalno. |
| 12 | Nabavka i montaža aluminijumskog radijatora visine 600, 20 rebara, sa pripadajućim ventilima i cevima. |
|  | Obračun po komadu. |  |
|  |  | kom | 1.00 |  |  |  |
| 13 | Bojenje novih zidova, poludisperzivnim bojama u dva sloja, sa gletovanje novih unutrašnjih zidova dva puta. |
|  | Obračun po m2. |  |  |  |
|  |  | m2 | 60.00 |  |  |
| 14 | Bojenje starih zidova i plafona, poludisperzivnim bojama u dva sloja. Zidove prethodno premazati podlogom. |
|  | Obračun po m2. |  |  |
|  |  | m2 | 81.00 |  |  |  |
| III | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI-Plan nabavki za 2015.- |
| Јм |
| 1. | Nanošenje podloge i bojenje plafona i zidova poludisperzionom |
|  | bojom Maksipol u dva sloja Jed. Cena Ukupno |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |
|  |  | m2 | 900.00 |  |  |
| 2. | Izrada masnog zida |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |
|  |  | m2 | 300.00 |  |  |

Средња школа ''Свети Сава'' Лозница

| PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |
| --- |
| REKONSTRUKCIJA UČIONICA, KABINETA I KANCELARIJA |
|  | U TEHNIČKOJ ŠKOLI - PLAN NABAVKI za 2015-radovi |
| I | SANACIJA PODA TRI UČIONICE I KABINETA INFORMATIKE |
|  |  |  | Јед. Цена Укупно |
| 1 | Uklanjanje postojeće podne PVC obloge od vinaz ploča sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju do 3 km |
|  | udaljenosti. Obračun po m2. |
|  |  | m2 | 232.90 |
| 2 | Uklanjanje postojeće podne podloge od perlit-betona d=4-5 cm, sa utovarom šuta i odvozom na gradsku deponiju do 3 km udaljenosti. |
|  | Obračun po m2. |
|  |  | m2 | 178.00 |  |  |
| 3 | Izrada cementne košuljice, mašinski, 1:3 debljine 4 cm, |
|  | ojačane žičanim pletivom 2 mm, okca 50/50 mm, |
|  | postavljene u sredini košuljice. |
|  | Obračun po m2. |
|  |  | m2 | 178.00 |  |  |
| 4 | Nabavka i postavljanje VINFLEKS poda u kvalitetu i dezenu TARKET FORCE lava 2 ili lava 5, debljine 2.2 mm, sa svim predradnjama. Podloga mora biti suva, čista, bez nevezanih delova i ispupčenja. Cenom obuhvatiti |
|  | sve potrebne predradnje. |
|  | Obračun po m2. |  |  |  |
|  |  | m2 | 232.90 |  |  |
| 5 | Nabavka i postavljanje laminat lajsni uz prethodnu |
|  | pripremu zida. |
|  | Obračun po m1. |
|  |  | m1 | 124.00 |  |  |
| II | SANACIJA KANCELARIJE ZA ADMINISTRATIVNU SLUŽBU |
| 1 | Vađenje postojećeg drvenog prozora dim. 260/205 cm iz spoljašnjeg zida i deponovanjem na mesto koje odredi |
|  | investitor. Obračun po komadu. |
|  |  | kom | 1.00 |  |  |
| 2 | Izbijanje otvora za prozore u spoljašnjem zidu debljine 28 cm sa utovarom šuta i odvozom na gradsku deponiju do 3 km |
|  | udaljenosti. Otvori dimenzija 130/205 cm. |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |
|  |  | m3 | 1.50 |  |  |
| 3 | Nabavka materijala i zaziđivanje otvora u spoljašnjem zidu |
|  | punom opekom u produžnom malteru 1:3:9. Debljina zida |
|  | 25 cm. Obračun po m2. |
|  |  | m2 | 5.40 |  |  |
| 4 | Nabavka materijala i malterisanje zazidanog otvora u spoljašnjem zidu produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja, završni sloj fino isperdašiti. Obračun po m2. |
|  |  | m2 | 5.40 |  |
| 5 | Obrada špaletni oko novougrađenih PVC prozora u produžnom malteru razvijene širine 30 cm. |
|  | Obračun po m1. |
|  |  | m1 | 13.40 |  |
| 6 | Nabavka materijala, transport i oblaganje zida sa jednostrukom |
|  | oblogom od gipskartonske ploče d=12.5 mm na potrebnoj |
|  | metalnoj podkonstrukciji sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva. |
|  | Obračun po m2 . U cenu ulazi i upotreba radne skele. |
|  |  | m2 | 23.70 |  |  |
| 7 | Nabavka materijala, transport i izrada zida debljine d=12.5 cm od obostrane jednostruke obloge gipskartonskih ploča d=12.5 mm i ispunom od mineralne vune na potrebnoj metalnoj podkonstrukciji, ojačanom drvenim gredama, sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva. |
|  | Obračun po m2 . U cenu ulazi i upotreba radne skele. |
|  |  | m2 | 7.60 |  |  |
| 8 | Izrada, transport i montaža ravnih unutrašnjih jednokrilnih vrata sa nadsvetlom u novi zid od rigipsa. Vrata raditi kao duplošperovana. |  |  |
|  | Štok raditi od čamovog masiva, bojiti masnom bojom. U cenu uračunati gumeni zaptivači, mesingane šarke (3 komada po krilu), cilindar, brava i kvaka. Dimenzije vrata 90x220+150 cm. Obračun po komadu komplet postavljenih vrata. |  |  |
|  |  | kom | 1.00 |  |  |
| 9 | Izrada, transport i montaža ravnih unutrašnjeg nadsvetla |  |  |
|  | zastakljenog običnim staklom. |  |  |
|  | Štok raditi od čamovog masiva, bojiti masnom bojom. |  |  |
|  | Dimenzije nadsvetla (155+100)x75 cm. |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |
|  |  | kom | 1.00 |  |  |
| 10 | Nabavka i ugradnja prozora od petokomorih PVC profila, bele boje, |  |  |
|  | zastakljenih termo staklom 4+15+4 mm, sa ugrađenim |  |  |
|  | visokokvalitetnim okovom. Pozicija obuhvata sav potreban rad pomoćna i spojna sredstva kao i pripadajuće opšivke i zaptivke. |  |  |
|  | Otvaranje prozora oko vertikalne i horzontalne ose. U cenu uračunati izradu solbanka od pocinkovanog plastificiranog lima i podprozorske parapetne PVC daske. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu ugrađenog prozora. |  |  |
|  | 130/205 | kom | 2.00 |  |  |
| 11 | Izmeštanje postojećeg radijatora ispod novougrađenog |  |  |
|  | prozora. Obračun paušalno. |  |  |
| 12 | Nabavka i montaža aluminijumskog radijatora visine 600, 20 rebara, sa pripadajućim ventilima i cevima. |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |
|  |  | kom | 1.00 |  |  |
| 13 | Bojenje novih zidova, poludisperzivnim bojama u dva sloja, |  |  |
|  | sa gletovanje novih unutrašnjih zidova dva puta. |  |  |
|  | Obračun po m2. |  |  |  |
|  |  | m2 | 60.00 | = |  |
| 14 | Bojenje starih zidova i plafona, poludisperzivnim bojama u |
|  | dva sloja. Zidove prethodno premazati podlogom. |
|  | Obračun po m2. |  |
|  |  | m2 | 81.00 |  |  |
| III | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI-Plan nabavki za 2015. |
| 1. | Nanošenje podloge i bojenje plafona i zidova poludisperzionom |
|  | bojom Maksipol u dva sloja |
|  | Obračun po m2 |
|  |  | m2 | 900.00 |  |  |
| 2. | Izrada masnog zida |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |
|  |  | m2 | 300.00 |  |  |

UKUPNA CENA BEZ PDV-a

UKUPNA CENA SA PDV-om

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА НА ПЛАФОНУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ

МОЛЕРСКО ФАСАДНИ РАДОВИ

У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ ,,СВЕТИ САВА,, У ЛОЗНИЦИ

|  | ОПОС РАДОВА | јм | Кол. | Јед. Цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опрашивање плафона и наношење подлоге | М2 | 297 |  |  |
|  | Местимично малтерење зидова | М2 | 20 |  |  |
|  | Наношење два слоја лепка и један слој фасадне мрежице на плафон, постављање ПВЦ лајсни са мрежицом на ивице плафона | М2 | 297 |  |  |
|  | Шлајфовање плафона и наношење подлоге | М2 | 297 |  |  |
|  | Бојење плафона фасадном бојом два пута у боји по жељи инвеститора | М2 | 297 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ПДВ УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

Рекапитулација

| р.бр. | Назив наручиоца | Вредност понуде појединачно по свим школама без пдв-а |
| --- | --- | --- |
|  | Основне школе |  |
| 1 | Наручилац О.Ш.''Јован Цвијић'' Лозница |  |
| 2 | Наручилац О.Ш. Анта Богићевић Лозница |  |
| 3 | Наручилац О.Ш. '' Кадињача'' Лозница |  |
| 4 | Наручилац О.Ш.''Вук Караџић''Лозница |  |
| 5 | Наручилац О.Ш.''Вера Благојевић''Б. Ковиљача |  |
| 6 | Наручилац О.Ш. ''Доситеј Обрадовић'' Клупци - Лозница |  |
| 7 | Наручилац О.Ш.''Вуковаспомен школа''Тршић |  |
| 8 | Наручилац О.Ш.''Мика Митровић''Брезјак |  |
| 9 | Наручилац О.Ш.''СветиСава'' Липнички Шор |  |
| 10 | Наручилац О.Ш.''Краљ А.I Карађорђевић'' Јадранска Лешница |  |
| 11 | Наручилац О.Ш.''Вук Караџић'' Липница |  |
| 12 | Наручилац О. М.Ш. ''Вук Караџић'' Лозница |  |
|  | Средње школе |
| 1 | Средња економска школа |  |
| 2 | Гимназија''Вук Караџић'' |  |
| 3 | Средња школа ''Свети Сава'' |  |
| 4 | Техничка школа |  |
|  | Град Лозница –Градска управа | - |