Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 48/2019

Број:404-48-954/2019-IIIı-26

Датум: 06.11.2019. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-48-954/2019-IIIı-26

Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 48/2019 – Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ: U obrascu XIII, na strani 866 pozicija broj 4.23, navedeno je Nabavka i montaža cirkularne pumpe za primarni krug, karakteristika Gp=5,5-8m3/h, Hp=1,8m, N=1085W, 50Hz, U=230-240V. Kao preporuku ste naveli GRUNDFOS, tip MAGNA 25-60. Predložena pumpa nema tražene karakteristike. Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju u ovom delu.

ОДГОВОР: Odgovor je već dat kroz odgovore na pitanja vezano za cirkulacione pumpe, tabela u prilogu ogovora -6.1.6.12 Izbor cirkulacionih pumpi, Odgovori broj 404-48-954/2019-III₁-24 od 06.11.2019. godine.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки

- сајт града Лознице