Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 48/2019

Број:404-48-954/2019-IIIı-21

Датум: 04.11.2019. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-48-954/2019-IIIı-21

Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 48/2019 – Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ: na strani 871-872/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 4.1 - navedene su karakteristike koje treba da zadovolji tražna svetiljka. Kao jedan od zahteva navedeno je da treba dostaviti "sertifikat o čistoći vazduha". Proizvođač predložene svetiljke ne poseduje navedeni sertifikat. Molimo vas da u skladu sa navedenim prihavatite sugestiju i izabicite navedeni sertifikat kao jedan od zahteva i izvršite izmenu konkursne dokumentacije.

ОДГОВОР: Prihvata se sugestija,  na strani 871-872/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 4.1 -  briše se traženi „seritifikat o čistoći vazduha“.

ПИТАЊЕ: na strani 1009-1010/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 4.4 - navedene su karakteristike koje treba da zadovolji tražna svetiljka. Kao jedan od zahteva navedeno je da treba dostaviti "sertifikat o čistoći vazduha". Proizvođač predložene svetiljke ne poseduje navedeni sertifikat. Molimo vas da u skladu sa navedenim prihavatite sugestiju i izbacite navedeni sertifikat kao jedan od zahteva i izvršite izmenu konkursne dokumentacije.

ОДГОВОР: Prihvata se sugestija, na strani 1009-1010/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 4.4 - briše se traženi „seritifikat o čistoći vazduha“.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки

- сајт града Лознице