Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 48/2019

Број:404-48-954/2019-IIIı-16

Датум: 28.10.2019. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-48-954/2019-IIIı-16

Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 48/2019 – Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ:

U Obrascu strukture cene i u Obrascu o proizvođačima materijala i opreme, za poziciju 8.1. koja se odnosi na isporuku, montažu i puštanje u rad dizel električnog agregata za rezervno elektroenergetsko napajanje navedeno je da dizel električni agregat mora biti usklađen sa 2014/108/EC – Elektromagnetna direktiva. Navedena direktiva 2014/108/EC nije elektromagnetna direktiva već se odnosi na popis odbrambenih proizvoda. Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost je 2004/108/EC koja je zamenjena direktivom 2014/30/EU. Molimo Vas da ispravite navedenu grešku u konkursnoj dokumentaciji.

ОДГОВОР: U obrascu strukture cene i u Obrascu o proizvodjačima meterijala i opreme, za poziciju 8.1 umesto 2014/108/EC- elektromagnetna direktiva treba da stoji 2014/30/EU -elektromagnetna direktiva.

ПИТАЊЕ:

Dana 22.10.2019. godine objavili ste Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 404-48-954/2019-IIIı-8 u kojima navodite strane konkursne dokumentacije, odnosno pozicije koje se menjaju. Osim toga naveli ste sledeće:

„Svi odgovori na postavlјena pitanja zainteresovanih ponuđača koji su do sada objavlјeni od dana raspisivanja javnog poziva i konkursne dokumentacije na Portalu jn podrazumevaju da su izmene izvršene u konkursnoj dokumentaciji i ostaju na snazi.“

Nakon toga objavili ste izmenjenu konkursnu dokumentaciju u kojoj nisu implementirane izmene koje su izvršene kroz odogovore od 15.10. i 21.10. 2019. godine.

Dana 23.10., 24.10. i 25.10.2019. godine objavljeni su novi odgovori na postavljena pitanja kojima se vrše određene izmene u konkursnoj dokumentaciji.

Dana 24.10. i 25.10.2019. godine objavljene su Izmene i dopune konkursne dokumentacije ali nije objavljen prečišćen tekst konkursne dokumentacije.

Zbog velikog broja postavljenih pitanja i datih odgovora kojima su izvršene i određene izmene konkursne dokumentacije, molimo Vas da, radi lakše pripreme ponuda, konkursnu dokumentaciju uskladite sa odgovorima na postavljena pitanja i izmenama i objavite prečišćen tekst konkursne dokumentacije. Neobjavljivanjem prečišćenog teksta značajno se otežava priprema ponude, s obzirom da ponuđači popunjavaju obrasce konkursne dokumentacije (obrazac strukture cene i obrazac o proizvođačima materijala i opreme) koji nisu usaglašeni sa objavljenim odgovorima na postavljena pitanja i izvršenim izmenama.

ОДГОВОР:

Izmene od 22.10.2019. godine, broj 404-48-954/2019-III₁-8 su vršene samo na navedenim pozicijama- obeleženim stranicama iz konkursne dokumentacije. Navedeno je i da su vršene iz razloga što su greškom ispuštene ili greškom prekopirane, znači da je bila u pitanju greška tehničke prirode.

Sve ostale izmene koje su vršene kroz odgovore na postavljena pitanja zainteresovanih ponuđača pre i posle tih izmena od 22.10.2019. godine su i dalje na snazi.

Naručilac je iz tog razloga i naveo pojašnjenje da ne bi ponuđači došli u zabunu.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки

- сајт града Лознице