Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 35/2018

Број:404-35-898/2018-IIIı-5

Датум: 13.07.2018. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-35-898/2018-IIIı-5

Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 35/2018 – Каблирање DV 10 kv извод из TS 35/10 kv „Лозница 2“ MBTS 10/0,4 kv „Индустријска зона 2“ – BTS 10/0,4 kv „Шепачки пут“

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на питања,  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ: Појашњење предмера у делу грађвински радови где у позицијама наводите да је укупна дужина кабловског рова 1760 метара, а геометарски се снима 1680 метара

ОДГОВОР: Потребно је снимити 1760 метара кабловског рова. Део предмера и предрачуна радова „снимање и испитивање“ поз. 1 сада гласи на 1760 m.

ПИТАЊЕ: У предмеру у делу „демонтажа и измештање постојеће инфраструктуре“ потребна нам је информација да ли су стубови дрвени или бетонски. Која опрема се налази на бетонском стубу који се премешта?

ОДГОВОР:  Комплетан постојећи надземни далековод налази се на 80 % дрвених и 20% бетонских стубова. Опрема која се налази на бетонском стубу је:

- растављач 10 kv

- одводноци преднапона

- изолатори

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – jавне набавке  2018.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки

- сајт града Лознице