Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 35/2018

Број:404-35-989/2018-IIIı-10

Датум: 30.07.2018. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-10

Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 35/2018 – Каблирање DV 10 kv извод из TS 35/10 kv „Лозница 2“ MBTS 10/0,4 kv

„Индустријска зона 2“ – BTS 10/0,4 kv „Шепачки пут“

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на питања,  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ: Под позицијама 1 и 5 у оквиру грађевинских радова наводите да се све ради према графичком прилогу, али у конкурсној документацији нема графичког прилога, да ли можете у додатном појашњењу да доставите пошто није најјасније како изгледа то полагање каблова, поготово део са три нивоа канализације у рову висине од једног метра.

ОДГОВОР: Графички прилог за ове позиције је ЕД шахт, а распоред који се помиње у предмеру односи се на пројекат који у овом моменту није предмет извођења и биће актуелан у моменту градње саобраћајнице у коју ће се уклопити и овај кабл. Свакако код извођења ће се водити рачуна о томе да се овај кабл полаже предвиђеном трасом. На већем делу трасе потребан је насип терена за предвиђену саобраћајницу и неколико метара.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – jавне набавке  2018.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки

- сајт града Лознице