Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 6/2020

Број:404-6-48/2020-IIIı-6

Датум: 21.01.2020. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-6-48/2020-IIIı-6

Предмет:  Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 6/2020 – Набавка добара за одржавање јавне расвете

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговоре на питања,  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ 1:

У оквиру дела VII Образац структуре цене, а за позиције 17 и 18, керамичка грла Е27, навели сте називну струју 16А, а таква грла не постоје.

Називна струја од 16А, карактеристична је за грло Е40, док за грла Е27 та снага је 4А.

ОДГОВОР:

У оквиру дела VII Образац структуре цене, на позицијама 17 и 18 керамичка грла Е27, уместо називне струје 16А, треба да стоји снага 4А.

На нашој интернет страници www.loznica.rs – Јавне набавке – jавне набавке  2020.

Координатор групе за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки

- сајт града Лознице