Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 11/2019

Број:404-11-326/2019-IIIı-6

Датум: 22.03.2019. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-11-326/2019-IIIı-6

Предмет:  Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 11/2019 – Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку и лож уље, топловода и топлотхних подстаница у оквиру објекта Опште болнице Лозница по систему „кључ у руке“

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговоре на питања,  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ: У тендерској документацији у Обрасцу 12 у табели под тачком 8 димњаци и систем димних гасова као материјал димњака стављен је челик .1.4571 док су у прилогу IDR машински број IDR FK M 02/18 у техничком опису дат је материјал димњака нерђајући лим – 1.4404, 1.4571,1.4539.

ПИТАЊЕ: У конкурсној докуметацији захтевани су вентили на котлу, као ии лептир вентили, пречника DN 100  и већи, који требају да буду у 2 x изведби са дуплим ексцентром. Да ли се може предвидети стандардна арматура за грејни флуид топле воде 130 °C и притиска до 10 бара са одговарајућим заптивним материјалом, која би гарантовала заптивање и непропустност вентила?

ОДГОВОР: Одговори на постављена питања јасно су дефинисани конкурсном документацијом. Потенцијални понуђачи треба да прате услове који су конкурсном документацијом задати.

На нашој интернет страници www.loznica.rs – Јавне набавке – jавне набавке  2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки

- сајт града Лознице