Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 4/2016

Број:404-19-949/2016-IIIı-3

Датум: 10.06.2015. године.

Л о з н и ц а

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Број:404-19-949/2016-IIIı

Предмет:  Одговор на постављено питања   у вези јавне набавке број 4/2016 – ''Радови на санацији пута –клизишта у Бањи Ковиљачи –Гучево, града Лозница''

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ : У предмеру радова под позицијом 4.1 Зидарски радови, на страни 48 и 49, тражи се израда контрукције од габиона. Кошеве габиона изводити од челичних шипки пречника мин. Ø 6 mm и отвора окаца 10x10 cm.

- Окца су 5x20 cm а не 10x10 cm и не могу да се нађу у производњи у Србији кошеви габиона тих карактеристика, молимо Вас да нам дате алтернативу.

ОДГОВОР:. Прихвата се алтернатива у смислу да се могу уградити Кошеви габиона од шипки Ø 6 mm поцинковане констуркције са окцима 5x20 cm и димензијама предвиђеним за ту намену.

На нашој интернет страници .WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2016.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

- Достављено:

- -на Портал јавних набавки

- -на сајт града Лознице