Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 23/2018

Број:404-23-517/2018-IIIı-10

Датум: 11.05.2018. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-10

Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 23/2018 – ''Радови на реконструкцији јавног осветљења у градском и приградском подручју, отворени поступак ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од 24 месеца од дана закључења оквирног споразума''

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ: "Понуђач мора да има укупно остварен пословни приход од минимално 15.000.000,00 динара за претходне 3 обрачунске године (2015, 2016. и 2017. година)."

Док на страни 15/47, пише:

"Укупно остварен приход од минимално 15.000.000,00 динара за претходне 3 обрачунске године (2015, 2016. и 2017. година)."

Да ли је у питању укупан пословни приход или укупно остварен приход?

ОДГОВОР:  У питању је укупан пословни приход.

ПИТАЊЕ: У услову 6 пише да је неопходан финансијски капацитет 15.000.000,00 динара. Да ли је могуће учествовати на тендеру са мањим финансиским капацитетом.

ОДГОВОР:  Да, понуђач може да доказе испуњенос финансијских услова са:

„Понуђач мора да има укупно остварен пословни приход од минимално 10.000.000,00 динара за претходне 3 обрачунске године (2015, 2016 и 2017)“.

ПИТАЊЕ: Наручилац је у додатном услову пословног капацитета навео да понуђач има најмање 3 изведена посла у области информационих технологија и софтверског инжењеринга, у области телекомуникација и на сличним радовима који су предмет ове јавне набавке за претходне 3 године. 
Имајући у виду предмет јавне набавке и ознаку из општег речника ЈН, наручилац је сходно члану 76.ЗЈН МОРАО да тражи пословни капацитет који се односи на реконструкцију или изградњу јавне расвете а не на информационе технологије које нису предмет ове јавне набавке. 
Даље, у светиљкама које се траже већ је уграђен комуникациони  ЛоРаWАН модул што је саставни део светиљке и посебна знања и вештине на које се наручилац позива у својим појашњењима немају никакве везе ни додирних тачака са извођачем радова већ са произвођачем светиљки.
У предмеру радова наведена је бежична комуникација и није предвиђена у свим светиљкама већ само у две позиције (позиција 2 и 3). Испоруку траженог софтвера такође врши произвођач светиљки у комплету са светиљкама тако да постављени услов пословног капацитета је потпуно нелогичан и неоправдан.

ОДГОВОР:  У конкурсној документацији у делу „Образац понуде“ позиција 7, наручилац је захтевао испоруку и монтажу LoRaWAN осмоканалног концентратора са уграђеном GPS и интернет везом, са одговарајућим антенама минималне добити 8 до 12 dBi софтвера који мора да има минимално Web. Interfejs i rest api за будуће доградње мобилних решења као и за интеграцију са будућим ситемима „паметног града“ због чега је неопходно да понуђач има искуство у области информационих технологија и софтверског инжењеринга у области телекомуникација. Наручилац овим својим захтевом није повредио ниједу одрдбу Закона о јавним набавкама.

ПИТАЊЕ: У позицијама 4. и 5. предмера радова наручилац наводи “ Испорука И монтажа на мрежу јавног осветљења сијалице са грлом Е27 са ЛЕД светлосним извором….” Нејасно је да ли наручилац има потребу за сијалицом или светиљком? Потребно је јасно дефинисати.

ОДГОВОР:  Потребно је понудити ситуацију са грлом Е 27 са лед светлосним извором.

ПИТАЊЕ: У предмеру радова није дефинисано на стубове које висине се светиљке монтирају? Такође није дефинисано ни која врста, који пресек и дужина кабла је потребан за ожичење истих?

ОДГОВОР:  Светиљке из позиција 2 и 3 „Обрасца понуде“ које је саставни део конкурсне документације монтирају се на стубове уличне расвете за потребе осветљења саобраћајница (постојећи стубови), док се сијалице из позиција 4 и 5 монтирају у постојеће канделабере парковске расвете. С обзиром да се ради о замени светиљки и сијалица на постојећим стубовима исти су ожичени. Тако да је потребно извршити само повезивање нове светиљке на постојећу инсталацију.

ПИТАЊЕ: Наручилац је као средство финансијског обезбеђења тражио меницу за озбиљност понуде. Да ли уз меницу за озбиљност понуде треба доставити и менично овлашћење?

ОДГОВОР:  Да, уз меницу је потребно доставити и менично овлашћење.

ПИТАЊЕ: У делу 5.7 конкурсне документације наводи се шта је понуђач дужан да достави уз своју понуду а затим у истом делу се из неког разлога потпуно нејасно спомиње меница за аванс??? Молим појасните и разграничите у документацији шта се доставља уз понуду а шта након закључења оквирног споразума.

ОДГОВОР:  Уз понуду обавезно доставити меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде, а након закључења оквирног споразума меницу за авансно плаћање ако се захтева аванс, менично овлашћење, као и меницу за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року за сваки појединачни уговор.

ПИТАЊЕ: У делу 5.11. који се односи на рокове и услове плаћања неведено је да је плаћање безусловно одложено у року од 15 дана, а исти рок плаћања од 15 дана наведен је и у обрасцу понуде. У моделу оквирног споразума у члану 7. предвиђен је аванс у износу од 25%. Потребно је да наручилац усклади конкурсну документацију и дефинише да ли је аванс предвиђен или није.

ОДГОВОР:  Авансно плаћање је дозвољено, у износу од 25 %.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2018.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки

- сајт града Лознице