Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 23/2018

Број:404-23-517/2018-IIIı-7

Датум: 04.05.2018. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-7

Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 23/2018 – ''Радови на реконструкцији јавног осветљења у градском и приградском подручју, отворени поступак ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од 24 месеца од дана закључења оквирног споразума''

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ:

Тачка 4.2 -Потенцијални понуђач упућује молбу наручиоцу да прецизира степен стручне спреме и стеченог звања радника са захтеваном лиценцом, као и за два радника електро струке, да ли је у питању III или IV степен стручне спреме радника?

ОДГОВОР:

Што се тиће лиценце бр. 450 оговорни извођач радова, у питању је дипл.инжењер,

а за два раника електро стуке прихватљив је и III и IV степен стручне спреме радника електро струке.

ПИТАЊЕ:

Тачка 4.2 Да понуђач мора да има најмање 3 изведена посла у области информационих технологија и софтверског инжењеринга, у области телекомуникација и на сличним радовима који су предмет ове јавне набавке, за претходне три године, да ли је услов у логичној вези са постављеним додатним условом

ОДГОВОР:

Суштина услова захтеваних конкурсном документацијом јесте пренос и размена података путем безичне мреже “Лора” између сервера и сваке појединачне лампе, односно уграђене светиљке. Уграђени софтвер мора да обезбеди визуелизацију комплетне мреже паметних лампи да омогући надзор и праћење рада свих лампи, да омогући појединачну контролу и управљање лампи што захтева специфична знања, искуство и вештине задате јавним конкурсом.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2018.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки

- сајт града Лознице