Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА

НАЦРТ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА

I-Б РЕДА БРОЈ 26 НА АДМИНИСТРАТИВНОЈ

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦА

|  | ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ |  | ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД |  | ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Београд, децембар 2019. године |

ДОНОСИЛАЦ ПЛАНА:                   Скупштина Града Лознице

ИНВЕСТИТОР:                           ЈП „Путеви Србије“

Булевар Краља Александра 282

Београд

ОБРАЂИВАЧ:                                 Институт за архитектуру и

урбанизам Србије
                                                     Булевар краља Александра 73/II

Београд

и

Институт за путеве  АД

Булевар Пека Дапчевића 45

Београд

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ:                  др Саша Милијић, научни саветник

РУКОВОДИОЦИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

И ОДГОВОРНИ УРБАНИСТИ:

др Наташа Даниловић Христић, дипл.инж.арх.

бр. лиценце 200 0206 03

Драган Михајловић, дипл. инж. грађ.

бр. лиценце 202 0220 03

др Небојша Стефановић, дипл.простор. план.

бр. лиценце 201 1363 13

РАДНИ ТИМ:        Маја Христов, дипл.инж.арх.

Данијела Срнић, маст. простор. планер

Горан Шеница, дипл. инж. грађ.

Миша Марић, дипл.простор. план.

Снежана Гојковић, дипл.инж.геол.

Скупштина града Лознице, на седници одржаној _____________. године, на основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 40. и 84. Стaтутa грaдa Лознице  (“Службeни лист грaдa Лознице” брoj 1/19-пречишћен текст), донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БРОЈ 26

НА АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦА

# I	ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

## А)	ОПШТИ ДЕО

### 1.	ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Изради Плана детаљне регулације државног пута   IБ реда број 26 на административној територији Града Лознице (у даљем тексту: План), приступило се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 26 на административној територији Града Лозница („Службени лист града Лознице”, број 3/18), (у даљем тексту: Одлука), коју је донела Скупштина  града  Лознице, на седници од 21.03.2018. године, на основу  члaна 27. став 6, члана 28. и члана 46. Закона  о  планирању  и изградњи  („Службени  гласник  РС“,  бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18) и члана 32. став  1. тачка  5) и члaнa 40. и 84. Стaтутa грaдa Лознице (“Службeни лист грaдa Лознице” бр. 19/08).

Нa oснoву члaнa 9. стaв 3 и члана 11. Зaкoнa o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члaнa 69. Стaтутa грaдa Лознице (“Службeни лист грaдa Лознице” брoj 19/8), Градска управа грaдa Лознице, донела је Одлуку да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 26 на административној територији Града Лозница („Службени лист града Лознице”, бр. 3/18).

Након Раног јавног увида у План (у периоду 30.08. – 13.09.2018.), Комисија за планове града Лознице је усвојила Извештај о обављеном раном јавном увиду у План, седници, одржаној 19.09.2018. године (саставни део документације Плана).

Изградња државног пута IБ реда Шабац-Лозница и Слепчевић-гранични прелаз Бадовинци директно ће допринети бржем развоју обухваћеног дела региона западне Србије и јединица локалне самоуправе које се непосредно везују за овај коридор, у првом реду њиховој саобраћајној и привредној интеграцији са коридором X и мрежом ауто-путева у Србији, односно подручјем АП Војводине, Босном и Херцеговином (Републиком Српском) и укупним простором Србије.

Циљ израде плана је дефинисање површина јавне намене коридора државног пута, неопходне инфраструктурне мреже која ће се наћи у коридору, заштите постојећих мрежа са којима се планирани коридор укршта, дефинисање правила уређења и грађења у оквиру обухвата плана. Овај план ће бити основ за експропријацију земљишта на планираном коридору пута.

Планираним интервенцијама у простору, мора се унапредити рационално коришћење земљишта, обезбедити квалитетнији животни услови, очувати природне и створене вредности и животна средина, реално сагледати простор кроз уважавање постојеће изграђености, остварити континуитет у планирању саобраћаја и инфраструктуре у складу са постојећим и планираним наменама површина, нарочито са аспекта  стечених обавеза из усвојених просторних и урбанистичких планова.

Планско решење је резултат свеобухватног и мултидисциплинарног приступа планирања и сагледавања предметног простора и ширег окружења и интегрисања:

- услова и смерница из плана вишег реда,

- програмског задатка,

- генералног пројекта и идејног решења,

- услова надлежних институција и јавних комуналних предузећа.

### 2.	ОБУХВАТ ПЛАНА

#### 2.1.	ГРАНИЦА ПЛАНА

(граница Плана је приказана на свим графичким прилозима)

У складу са Одлуком, обухваћен је део територије града Лознице, у следећим К.О: Ново Село, Лешница, Јелав, Шор и Лозница.

Граница ПДР је одређена границом коридора пута, односно аналитички одређеним геодетским тачкама, а  обухваћени су:

- путни појас државног пута ширине око 60-100 m, који обухвата регулацију трасе пута,

- места укрштања са другим путним правцима и инфраструктурним коридорима.

Укупна површина обухваћена Планом детаљне регулације износи око 234,49 ha.

| Јединица локалне самоуправе | Површина обухваћеног дела територије (ha) | Дужина деоница планираног пута (km) – |
| --- | --- | --- |
| Град Лозница | 234,49 | 22,40 |

Табела 1: Обухват плана

Слика 1. Граница плана на орто-фото подлози

#### 2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА

(графички прилог бр. 1д „Катастарски план са границом Плана“ Р 1: 1000)

У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле:

| КАТАСТАРСКА ОПШТИНА | Целе катастарске парцеле | Делови катастарских парцела |
| --- | --- | --- |
| Ново Село | - | 2534/3,2534/4, 2534/7, 2534/11, 2534/12, 2534/13, 2534/16,2534/18, 2534/19, 2534/25,2534/34, 2534/45, 2534/46, 2534/47, 2534/48,2534/53, 2534/58, 2534/59, 2534/78,2534/85, 2534/86, 2534/87, 2534/89,2534/90, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2717, 2718, 2719, 2720, 2741/4, 2741/5, 2742, 2745, 2746, 2760, 2761,2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 3071, 3074, 3078, 3083, 3088, 3089, 3090 |
| Лешница | 1177/18, 1177/19, 1177/20, 1565/1, 1639, 1659/1, 1669, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1895, 1943, 1988,1989, 1990, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2115, 2116, 2117, 2118, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2152, 2153, 2282/1, 2282/2, 2282/3, 2284, 2285,2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2317, 3042 | 289, 1175/30, 1176, 1177/1, 1247/2, 1248/4, 1460, 1461, 1462, 1463/1, 1463/2, 1464, 1465, 1466,1467, 1468, 1470, 1471, 1472, 1473,1474, 1475, 1476,1477/1, 1477/2, 1478/1, 1479,1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485,1495,1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503,1504, 1505,1506, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1556, 1557, 1558, 1559,1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565/2, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1640,1641, 1642, 1643, 1658, 1659/2, 1659/3, 1660, 1661, 1667, 1668, 1670, 1674, 1675, 1680, 1682, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1697/2, 1697/7, 1894/3, 1894/4, 1894/5, 1894/7, 1896, 1898, 1912, 1913, 1914, 1915/1, 1939, 1940, 1941, 1942, 1944,1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953,1954, 1955, 1956,1986/2, 1987, 1991, 2011, 2012,2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023/1, 2023/2, 2034, 2035, 2036, 2037, 2046, 2047, 2048, 2049, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084/1, 2084/2, 2084/3, 2086, 2087, 2107, 2114, 2119, 2120, 2121, 2140, 2148, 2149,2150, 2151, 2154, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160, 2161, 2162, 2280, 2281, 2283, 2293, 2294, 2295, 2297, 2298, 2299, 2300/1, 2300/2, 2301, 2302, 2307, 2308, 2309, 2316, 2318, 2320/1, 2322, 2324, 2325, 2326/1, 2327/1, 2328, 2329, 2331, 2332, 2333/2, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339/1, 2339/2, 2340, 2341, 2342, 2349, 2664, 2665, 2667/2, 2670, 2671,2672,2673/1, 2675, 2687, 2688, 2689, 2691, 2696,2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2706, 2707, 2709, 2710, 2711,2712, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 3043, 3050/1, 3051/1, 3051/3, 3052, 3054, 3071, 3073, 3074, 3075, 3076, 3078, 5561/2 |
| Јелав | 19/11, 19/56, 218, 219, 266, 267, 268, 300/5, 303/1, 405/5, 405/6, 413/28 | 289, 1175/30, 1176, 1177/1, 1247/2, 1248/4, 1460, 1461, 1462, 1463/1, 1463/2, 1464, 1465, 1466,1467, 1468, 1470, 1471, 1472, 1473,1474, 1475, 1476,1477/1, 1477/2, 1478/1, 1479,1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485,1495,1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503,1504, 1505,1506, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1556, 1557, 1558, 1559,1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565/2, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1640,1641, 1642, 1643, 1658, 1659/2, 1659/3, 1660, 1661, 1667, 1668, 1670, 1674, 1675, 1680, 1682, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1697/2, 1697/7, 1894/3, 1894/4, 1894/5, 1894/7, 1896, 1898,1912, 1913, 1914, 1915/1, 1939, 1940, 1941, 1942, 1944,1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953,1954, 1955, 1956,1986/2, 1987, 1991, 2011, 2012,2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,2022, 2023/1, 2023/2, 2034, 2035, 2036, 2037, 2046, 2047, 2048, 2049, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084/1, 2084/2, 2084/3, 2086, 2087, 2107, 2114, 2119, 2120, 2121, 2140, 2148, 2149,2150, 2151, 2154, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160, 2161, 2162, 2280, 2281, 2283, 2293, 2294, 2295, 2297, 2298, 2299, 2300/1, 2300/2, 2301, 2302, 2307, 2308, 2309, 2316, 2318, 2320/1, 2322, 2324, 2325, 2326/1, 2327/1, 2328, 2329, 2331, 2332, 2333/2, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339/1, 2339/2, 2340, 2341, 2342, 2349, 2664, 2665, 2667/2, 2670, 2671,2672,2673/1, 2675, 2687, 2688, 2689, 2691, 2696,2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2706, 2707, 2709, 2710, 2711,2712, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 3043, 3050/1, 3051/1, 3051/3, 3052, 3054, 3071, 3073, 3074, 3075, 3076, 3078, 5561/2 |
| Шор | 50, 51, 59, 66, 67, 70, 74, 75, 290/2, 297, 298,302, 323, 325, 326, 343, 344, 347, 348, 350, 351,596, 597, 598, 902, 1052/2, 1054, 1055, 1056, 1057/1, 1070/2, 1071 , 1149, 1152, 1154, 1158, 1160 1163, 1164, 2360, 2361, 2362, 2426, 2684,2694/2, 2743, 2750 | 3, 4, 28,47,48,49,52, 53, 54, 55, 57/1, 58,60, 63/1, 63/2, 64, 65, 68,71/1, 71/2, 72, 73, 76/1, 76/2, 77, 78, 79, 82/1, 191, 192, 193, 194, 231, 232, 233, 234/1, 234/2, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 285, 286, 287, 288, 290/1, 291, 292,293, 294, 295, 296, 299, 300, 301, 303, 304/2, 322, 324, 327, 331, 332, 342, 345, 346 , 349, 352, 353, 575, 576, 595/2, 599/1, 599/2, 610, 611, 895, 896, 897, 900, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 913, 914, 915, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924/2, 925, 926, 928, 936/2, 940, 941, 942, 943, 945, 946, 949, 952, 953, 989, 1050/1, 1050/2, 1051, 1052/1, 1053, 1057/2, 1057/3, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070/1, 1072, 1073/1, 1084, 1130, 1145, 1146, 1147, 1148, 1150, 1151, 1153, 1155, 1156, 1157, 1159, 1161, 1162/1, 1162/2, 1166, 1167, 1168, 1169, 1190, 1193, 1194, 1195/1, 1195/2, 1197/1, 1197/2, 1198, 1200, 2357, 2358, 2359, 2363, 2364, 2365, 2370, 2422, 2423, 2424, 2425, 2427/1, 2427/2, 2428, 2429, 2430, 2432, 2434, 2682, 2683, 2685, 2686, 2687, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694/1, 2695, 2696, 2697, 2700, 2701, 2702, 2715, 2716, 2718, 2719, 2720, 2721, 2742, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2751, 2755, 2989 |
| Лозница | 1004/10, 1034, 1035, 1036, 11933, 12114, 12115, 12116, 12117, 12292, 12293, 12294, 12295, 12296, 12297, 14152/2, 14179, 14304, 14305, 14359, 14360, 14361 | 962, 967, 969/1, 979, 982, 983, 987, 988, 991, 992, 995, 996, 1001, 1002, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1004/4, 1004/5, 1004/6, 1004/7, 1004/8, 1004/9, 1004/11, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1017, 1018, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1037, 1038, 1039, 1040, 1045/1, 1048, 1051, 1057, 1128/2, 1128/3,, 4533/16, 4533/21, 4533/22, 4533/24, 4534/1, 4534/2, 4534/3, 4534/4, 4534/5, 4534/6, 4536/15,, 4536/16, 4536/17, 4536/18, 4536/2, 4537, 4539/2, 11919, 11932/1, 11934, 12104, 12105, 12106, 12108, 12111, 12112, 12113, 12118, 12168, 12169, 12170, 12174, 12175/1, 12175/2, 12176/3, 12289, 12290, 12291, 12298, 12359, 12362, 12363, 12364, 12366, 12369, 12371, 12376, 12378, 12379, 12380, 14142/1, 14142/2, 14143, 14152/1, 14153, 14154, 14157, 14158, 14159, 14160, 14161, 14165, 14166, 14168, 14169, 14171, 14174, 14175, 14176, 14177/1, 14178, 14180, 14182, 14183, 14184, 14196, 14197, 14199, 14203, 14204/2, 14204/3, 14205, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214/1, 14214/2, 14215/1, 14216, 14217, 14218, 14219, 14222, 14223/1, 14223/2, 14303, 14306, 14308, 14354, 14362, 14363, 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369, 14370, 14371, 14372, 14373, 14375, 14376, 14377,14378, 14379, 14380, 14381, 14382, 14383, 14384, 14385, 14386, 14387, 14388, 14389, 14390, 14391, 14392, 14393, 14394, 14395, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400, 14401, 14402, 14403, 14404, 14411/1, 14434, 15559, 15561/1, 15576 |

Табела 2: Попис катастарских општина и парцела у оквиру границе плана

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских парцела из графичког прилога  бр. 1д „Катастарски план са радног оригинала са границом Плана“  Р 1: 1000.

### 3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

(Одлука је саставни део документације)

(Извод из Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута  I реда бр. 19 Шабац – Лозница је саставни део документације)

(Извод из Просторног плана Града је саставни део документације)

Правни основ за израду и доношење Плана садржан је у одредбама:

- Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19и 37/19),

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19),

- Одлуке о изради плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 26 на административној територији Града Лозница („Службени лист града Лознице”, број 3/18).

Плански основ за израду и доношење Плана представљају:

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута  I реда бр. 19 Шабац – Лозница („Службени гласник РС“, број 40/11), (у даљем тексту ППППН)

- Просторни план града Лознице („Службени лист града Лозница”, бр.13/12), (у даљем тексту ППГЛ).

ППППН је дефинисао коридор пута, који је предмет датаљне планске разраде. ''Просторним планом утврђују се основе организације, коришћења, уређења и заштите подручја посебне
намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница на деловима територија градова Нови Сад, Сремска Митровица, Шабац и Лозница, и општина Сремски Карловци, Ириг, Рума и Богатић.

ППППН спроводи се израдом и доношењем просторних планова јединица локалне самоуправе иурбанистичких планова, као и развојним плановима и програмима, програмима уређења грађевинског земљишта и програмима заштите животне средине и природе.

Основни разлог за израду и доношење ППППН је стварање услова за реализацију
националних интереса у области саобраћајне инфраструктуре у обухвату плана на принципима одрживог развоја. Развојна стратегија Републике Србије утврђена је у складу са европским и националним смерницама, при чему главни просторни приоритет (поред одрживог развоја, формирања равномерног и полицентричног урбаног система и јачања релација између села и града) представља обезбеђивање приступа инфраструктури. У том смислу повећање мобилности и приступачности представља један од основних предуслова бржег економског развоја Републике Србије, како кроз развој примарних, тако и кроз развој њених секундарних саобраћајница. У области путне инфраструктуре овакав приступ обезбеђује (кроз унапређење постојеће и изградњу нове мреже) повећање приступачности унутар региона Републике Србије и боље повезивање са регионима у непосредном окружењу, а преко њих и са другим регионима у ширем међународном окружењу, чиме се обезбеђују и услови за привлачење међународних транспортних токова. Од посебног значаја је чињеница да ће изградња нових саобраћајница имати за последицу смањење периферности бројних, данас неразвијених сеоских и пограничних подручја.''

Слика 2. Извод из ППППН инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута  I реда бр. 19 Шабац – Лозница, Реферална карта 1: намена површина

ППГЛ као основно планско опредељење дефинисана је обнова постојеће инфраструктуре и повећање доступности подручја, у првом реду квалитетним повезивањем са мрежом државних путева Републике Србије и изградњом планираног државног пута IБ реда бр. 21 (Нови Сад–Рума-Шабац-Лозница), који кроз подручје Града треба да прође паралелно са постојећим путем, односно између постојећег пута и реке Дрине, заобилазећи грађевинска подручја Новог Села, Лешнице, Јелава, Козјака, све до Липничког Шора и Лозничког поља.

Према ППГЛ дефинисане су следеће намене у оквиру обухвата овог ПДРа:

• пољопривредно подручје - ратарско земљиште, 
• шумско земљиште,
• грађевинско земљиште и планиране привредне зоне,

- водно земљиште.

Такође су планирана укрштања са саобраћајним и инфраструктурним коридорима:

- државним путевима: IБ бр. 26 Београд - Обреновац - Шабац - Лозница - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник), IБ бр. 27 државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) - Лозница - Осечина - Ваљево -Лајковац - Ћелије -Лазаревац - Аранђеловац - Крчевац - Топола - Рача - Свилајнац, IIА бр. 138 Липнички Шор - Текериш и другим категорисаним и некатегорисаним локалним путевима,

- далеководима,

- насељском водоводном и канализационом мрежом,

- водотоковима.

Слика 3. Извод из Просторног плана града Лознице, Реферална карта 1: Намена простора

Остала планска документација од значаја за израду плана:

- Генерални урбанистички план Лознице (''Сл.лист Града Лозница'' бр. 12/2013)

- План генералне регулације за насељено место Лозница (''Сл. лист Града Лозница'' бр. 3/2014, 13/2018)

- План генералне регулације за насељено место Лешница (''Сл. лист Града Лозница'' бр. 7/2011, 13/2015)

Слика 4. Извод из ПГР за насељено место Лозница (лево) и ПГР за насељено место Лешница (десно)

### 4.   ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА

(графички прилог бр. 1 „Постојећа намена површина“ Р 1:2500)

На предметној локацији евидентиране су следеће намене у постојећем стању:

- пољопривредно земљиште,

- водно земљиште,

- шумско земљиште,

- саобраћајне површине и инфраструктурни коридори

-   изграђени делови насеља - претежно становање, у мањем обиму комерцијално-услужне делатности и пословно-производни погони.

## Б)	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

### 1.  ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПОДЕЛА НА ЗОНЕ

(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“ Р 1:1000)

Планиране површине јавних намена су:

- саобраћајне површине,

- водно земљиштe.

|  | НАМЕНА ПОВРШИНА | Постојеће (ha) - оријентационо | % | Планирано (ha) – оријентационо | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јавне намене | саобраћајне површине | 30,97 | 13,21 | 216,27 | 91,58 |
|  | водно земљиште | 5,15 | 2,20 | 18,22 | 8,42 |
|  | шумско земљиште | 4,46 | 1,90 | - | - |
| Остале намене | изграђени делови насеља | 6,74 | 2, 87 | - | - |
|  | пољопривредно земљиште | 187,17 | 79,82 | - | - |
|  | УКУПНО | 234,49 | 100 | 234,49 | 100 |

Табела 3 - Табела биланса површина

### 2.	ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

#### 2.1.	ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

ПДР брзе магистралне саобраћајнице Шабац – Лозница, израђује се у складу са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута реда бр.21 (Нови Сад – Рума - Шабац) и коридора Државног пута I реда бр.19 (Шабац - Лозница). Истражни простор протеже се од Шапца обухватајући приобаље Саве, подручје града Шапца, низијски појас Мачве и Подриње (подручје дринског слива од Новог Села до Лознице). За потребе израде предметног ПДР-а коришћена је техничка документација „Генерални пројекат коридора магистралног пута М-21 Нови Сад – Рума – Шабац и у наставку магистралног пута М-19 Шабац – Лозница“, 2008.год., као релевантна за израду плана. За сваки планирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања, а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15).

## 2.1.1. Mорфолошка и хидрогеолошка својства терена

Терен у разматраном коридору у морфолошком смислу припада равничарском типу рељефа. Обухвата пространа заравњења алувијалне равни река Саве, Дрине, Јадра и њихових притока, између апсолутних кота 80.00 и 85.00m.н.в. Крајњи део испитиваног коридора припада Подрињу (простор дринског слива – од Новог Села до Лознице) са надморским висинама 110.00 – 120.00 m. Истражни простор у коридору саобраћајнице се одликује веома благим нагибом терена у распону 0-5(. Битних морфолошких одлика нема, изузев мањих локалних депресија или узвишења. Реке Сава, Дрина и Јадар, са својим притокама (мањи речни токови, потоци и канали), сачињавају основну хидрографску мрежу овог подручја, чији значај се састоји у томе што битно утичу на режим главних водоносних средина, формираних у алувијалним и неогеним наслагама. Мањи речни токови, који гравитирају према реци Сави, су углавном мирни токови у равничарском делу терена. Мрежа мелиорационих канала је добро развијена.

## 2.1.2. Геолошка грађа терена

Геолошка грађа подручја истраживањаје анализирана на основу Основних геолошких карата, размере 1:100 000 (листови: Шабац, Бијељина и Лозница) и њихових тумача, као и појединих манускрипата наведених карата, размере 1:25 000. Поред наведеног, за дефинисање геолошке грађе терена, посебну улогу представљају инжењерскогеолошка истраживања за потребе Идејног пројекта магистралне саобраћајнице Шабац – Лозница, а која су у току. На основу прикупљених података и резултата до сада изведених истраживања у коридору предметне саобраћајнице, до дубине max 15,0 m, природну конструкцију терена углавном изграђују стенске масе квартара. Констатовани су следећи генетски типови:

Лесоидно барске творевине (lb) представљене лесоидним барским глинамаса карбонатним конкрецијама и прашинасто – глиновитим песковима, дебљине 3.0-5.0 m.

Речно-терасни седименти (t1) заступљени на деловима терена између реке Саве и Дрине. Изграђени су од песковитог шљунка, песка и сочива песковитих глина, а у површинским деловима од преталожених лесоидних прашинастих глина са карбонатним конкрецијама. Дебљина тераса износи до 20.0 m.

Алувијални наноси (а, am и ap) изграђују широке алувијалне заравни река Саве и Дрине и њихових већих притока. Издвојене су:

- фације корита и плажа (а) представљене крупнозрним шљунковима, песковима и песковитим глинама,

- фација старача (am) стваране у меандрима Саве и Дрине, представљене прашинастим песковима и прашинастим глинама са биљним остацима,

- фације поводња (ap) установљене у непосредној близини реке Саве и њених притока, а представљене су прашинастим песковима, прашинама, глинама, ређе заглињеним шљунковима и муљевима,

- барске творевине (b) пескови прашинасти и глине прашинасте са биљним детритусом (P, G)b.

## 2.1.3.  Хидрогеолошке одлике терена

Литолошки састав регистрованих стенских маса у коридору истраживања директно је утицао на хидрогеолошку категоризацију, као и на тип порозности и структуру водопропусности, те су издвојене 3 (три) категорије по типу водопропусности:

Добро и врло добро водопропусне стенске масе међузрнске порозности

Налазе се у подножју алувијалних равни (инудационих површи и најмлађе речне терасе) Саве и Дрине. Водоносне средине ове категорије су шљункови и песковити шљункови у доњем и крупнозрно до ситнозрни пескови у горњемм делу алувијалних равни. Саве и Дрине – горње плеистоценско – холоценски седименти фације речних корита (а), са сочивима алевритских пескова, алевритских и барских глина, дебљине мање од 2.0 m. Дебљина шљункова и песковитих шљункова у алувијалној равни Саве су од 5.0-10.0 m. У алувијалној равни Дрине, дебљина шљунковито-песковитих наслага досеже до 20.0 m. У повлати шљунковитих и песковитих наслага су алевритски пескови, алевритске и барске глине (ap, am), чија је дебљина на подручју алувијалне равни Саве 5.0-10.0 m, у приобаљу Дрине дебљине 0.5-2.0 m, а на подручју млађе терасе Дрине (t1), 4.0-6.0 m. Филитрационе одлике шљунковито-песковитих наслага у алувијалним равнима Саве и Дрине су изразито високе. Коефицијенти филтрације шљункова су од K=1x10-4 - 1x10-3 m/s, a пескова,K= (1-4)x10-5-5x10-4 m/s. Средње вредности коефицијента филтрације за оба литолошка члана су K=5x10-4–9.5x10-4m/s. Шљунковито-песковите наслаге малђег квартара представљају најзначајније водоносне средине за јавно водоснабдевање у границама коридора. Повлатне алевритско-глиновите наслаге, чија је водопропусност реда K=1x10-7 cm/s, имају функцију повлатног полупропуснаг слоја. Водоносне средине (алувијални шљункови и пескови) у категорији добре и врло добре водопропусности бочно су повезане са водопропусним срединама у категорији средње водопропусности стенских маса (у подручју млађе речне терасе) и чине једну водоносну средину регионалног распрострањења на целом подручју Мачве. У хидродинамичком смислу, терен у истражном простору представља двослојевиту средину и то:

- доњи део – шљунковито-песковите наслаге имају функцију водоносних средина и

- горњи део – алевритско-глиновите наслаге имају функцију повлатног полупропусног слоја.

У водоносним срединама заступљене су збијене издани са субартеским, локално и повремено слободним пијезометарским нивоима. Ове издани су у директној хидрауличкој вези са рекама Савом и Дрином. У повлатном полупропусном слоју формирана је акумулација подземних вода која нема карактеристике издани.

Средње водопропусне стенске масе, међузрнске порозности

Стенске масе ове категорије обухватају југоисточни део речне терасе на подручју Мачве. Водоносне средине ове категорије представљају песковити шљункови и пескови са сочивима песковитих глина у доњем делу и песковити алеврити и алевритски пескови у горњем делу терена (t1). Њихова бочна граница са алувијалним наслагама (алувијалним терасама) је нејасна, јер су углавном истог литолошког састава. Укупна дебљина терасе је 10.0-20.0 m. Повлата водоносне средине (алевритски пескови, алеврити, алевритске и барске глине) се налази на дубини 2.0-7.0 m. Повлатне наслаге имају функцију повлатног полупропусног слоја.  Филитрационе карактеристике су генерално у границама од K=5x10-6 – 1x10-4 m/s. У водоносним срединама формирана је „прва“ издан збијеног типа са субартеским пијезометраским нивоом током целе хидролошке године. Дубина до нивоа „прве“ издани је 4.0-5.0 m,а идући према Сави диже се на 1.5-3.0 m, a њена функција је везана за водостај Дрине, односно Саве. Прихрањивање „прве“ издани врши се инфилтрацијом вода Дрине у водоносну средину, као и инфилтрацијом атмосферских падавина кроз полупропусни слој и инфилтрацијом површинских вода из Церског ободног канала.  Пражњење водоносне средине се врши истицањем подземних вода у корита река Саве и Дрине при ниским водостајима река, истицањем у повлатни полупропусни слој и каналску мрежу, као и евапотранспирацијом са слободне површине подземних вода у повлатном полупропусном слоју. Највећа пражњења „прве“ издани се врше експлоатацијом подземних вода за јавно водоснабдевање.

Слабо водопропусне стенске масе, међузрнске порозности

У ову категорију сврстане су:

- Лесоидно-барски седименти (lb)

- Алевритски пескови, алеврити и алевритске глине поводањске фације (ap) и фације старача и мртваја (am).

Лесоидно-барски седименти (lb) су распрострањени на целом простору југоисточног дела Мачве, а фације поводња (ap) и фације старача и мртваја (am)у подручју алувијалних равни Саве и Дрине. Филитрационе одлике су нехомогене и анизотропне. Коефицијенти филтрације су у границама K=1x10-6до K=5x10-6m/s. У наведеним стенским масама слабе водопропусности формиране су акумулације подземних вода са слободним нивоом, које немају одлике издани. Ове акумулације подземних вода су у директној хидрауличкој вези са „првим“ изданима, које се налазе у водоносним срединама у подини повлатног полупропусног слоја.  Прихрањивање акумулација подземних вода у повлатном полупропусном слоју се врши директном инфилтрацијом атмосферских падавина у овај слој. Други вид прихрањивања је инфилтрација вода из каналске мреже при вишим водостајима вода у каналима од висине слободног нивоа. Режим подземних вода у повлатном полупропусном слоју је диригован радом црпних станица. С обзиром на хидрауличку повезаност са „првом“ издани и режим издани је диригован. Слободни нивои акумулација подземних вода у повлатном полупропусном слоју су на дубини 3.0-4.0 m. Без значаја су за водоснабдевање. У кишним периодима честе су појаве забарења.

## 2.1.4. Савремени егзодинамички процеси и појаве

У истражном простору саврмени процеси и појаве условљени су инжењерскогеолошким одликама стена, подложности физичко-хемијским, механичким и динамичким, као и антропогеним утицајима. Од савремених процеса на целокупном подручју истраживања једино су присутни процеси површинског распадањања. До распадања – промена својстава основних стена и формирања растреситог слоја долази под дејством физичко-хемијских утицаја површинских и подземних вода, растварања, спирања, колебања температуре, утицаја мраза, кристализације, утицаја корења биљака и др. Интензитет промена стенских маса, у процесу њиховог распадања, најчешће опада са повећањем дубине. Познавање „коре распадања“ је врло битно при провођењу саобраћајнице у условима ископа, одржавања стабилности косина и условима фундирања објеката у њеном склопу. Зоне измене у мање пропусним заступљеним литогенетским срединама су променљиве дебљине, што зависи од положаја водоносних хоризоната (песка и шљунка) у конструкцији терена.

## 2.1.5. Сеизмичност терена у границама коридора

Анализа стабилности предметног правца пута показала је да повредљивост терена на земљотресни утицај није ограничење овог правца јер нема услова за појаву сеизмотектонских деформација, док се евентуалне сеизмодинамичке и сеизмогравитационедеформације могу адекватним техничким мерама привести на прихватљив ниво. Према важећој законској регулативи – Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ 52/90),  за оцену сеизмичности терена меродавна је Сеизмолошка карта из 1987. године и Карта сеизмичког хазарда Р. Србије из 1998.год. Истражни простор, у којем је смештена новопројектована саобраћајница, припада терену који се налази у зони I= 6.5-7.5(MСК-64 (Медведев-Спонхеуер-Карник) скале, слика 1, а коефицијент сеизмичности је у границама 0.15(Ks(0.025. Вредности хоризонталног убрзања тла износи око Acc= 0.06 g – 0.15 g, слика 2. Наведене вредности се односе на референтни период од 200-500 година.

Слика 5: Карта сеизмичког хазарда-ефективне максималне вредности макросеизмичког интензитета земљотреса I (°MCS), за референтни период од  200-500 год. (аутор: др. М. Петровић, 1998. год)

Слика 6: Карта сеизмичког хазарда - ефективне максималне вредности хоризонталног убрзања осциловања тла у стени Acc(g), за референтни период од 200-500 год. (аутор: др. М. Петровић, 1998. год)

# 2.1.6. Инжењерскогеолошка својства издвојених стенских маса

У истражном простору брзе магистралне саобраћајнице IБ реда: Шабац-Лозница, на основу спроведених најновијих истраживања (Институт за путеве, 2018.год.), а до max дубине 15.0 m, издвојене су следеће литогенетске средине:

## 2.1.6.1. Алувијални нанос – песковито-глиновито-прашинасти седименти, фација поводња (p, g, pr)ap и песковито – глиновити седименти – фација старача (p, g)am

## - фација поводња је представљена песковима прашинастим, глинама и прашинама, ређе заглињеним шљунковима и муљевима. установљена је у непосредној близини саве и дрине, као и њених притока, а настала је изливањем водених токова ван граница својих корита. седименти имају неправилну сочивасту и танко слојевиту текстуру. врло су стишљиви до средње стишљиви. дебљине су променљиве, најчешће до 5.0 m, а локално и веће од 5.0 m. према класификацији гн-200 припадају ii категорији тла.

## -  фација старача (p, g)am представљена је песковима прашинастим и глинама прашинастим са биљним остацима. седименти су стварани у зонама меандра река саве и њених притока. локално садрже сочива ситнозрног глиновитог шљунка. меког су конзистентног стања, врло стишљиви и водозасићени. према класификацији гн 200 припадају ii категорији тла.

## - у хидрогеолошком смислу припадају слабоводопропусним стенским масама са међузрнском порозношћу и коефицијентима филтрације у границама k=1x10-6 - 5x10-5m/s. ове стенске масе (p, g, pr)amи (p, g)amимају функцију повлатног полупропусног слоја водоносним срединама алувијалних равни саве и дрине. у њима је могуће формирање акумулација подземних вода са слободним нивоом на дубинама 3.0-4.0 m, које немају карактеристике издани. без значаја су за водоснабдевање на деловима терена изграђеним од поводањских алувијалних глина. у кишним периодима честе су појаве забаривања.

## 2.1.6.2. Алувијални нанос – шљунковито-песковити седименти, фација плажа и корита (š, p)a

Представљен је шљунковима и песковима. Највећим делом леже испод поводањских фација (ap), а установљени су дуж токова и у коритима река Саве и Дрине и њихових већих притока (Јадар, Лешница и др.). Локално садрже сочива прашинастих пескова, прашинастих и барских глина, дебљине мање од 2.0 m. Дебљине шљункова и песковитих шљункова у алувијону Саве су од 5.0-10.0 m, а у алувијону Дрине досежу до 20.0 m. У целини су добро збијени и према ГН 200 припадају III категорији тла. Према хидрогеолошким одликама ови седименти представљају основне водоносне средине, међузрнске порозности, добре водопропусности K= 1x10-4 – 1x10-3 m/s. У њима су формиране сталне збијени субартеског типа, које су у директној хидрауличкој вези са рекама Савом и Дрином. Значајне су за регионална водоснабдевања.

## 2.1.6.3. Барске творевине – пескови прашинасти и глине прашинасте са биљним детритусом (p, g)b

Констатовани су у приобаљу Саве. Неправилне су слојевитости, меког конзистентног стања, врло стишљиви и водозасићени. Терени изграђени од ових седимената су већим делом године замочварени (поплављени). Према класификацији ГН 200 припадају I-II категорији тла.

2.1.6.4. Лесоидно – барске творевине (lb)

Представљене су песковима лесоидног типа, прашинастим песковима и прашинастим лесоидним и барским глинама. Садрже CaCO3 у виду конкреција, величине 2-15 mm. Меког су до средње тврдог конзистентног стања, врло стишљиве до средње стишљиве и сезонски водом засићене. Према класификацији ГН 200 припадају II категорији тла. Припадају слабо водопропусним стенским масама, међузрнске порозности, са коефицијентом филтрације K= 1-5 x10-6m/s и функцијом повлатног полупропусног слоја. У њима је могуће формирање акумулација подземних вода са слободним нивоом на дубини 3.0-4.0 m. Без значаја су за водоснабдевање.

## 2.1.6.5. Шљунковито-песковито-глиновите терасне наслаге (š, p, g) t1

Представљају делове терена у зонама река Саве и Дрине, на којима је дошло до одлагања акумулативних флувијалних творевина поменутих река. Речна тераса (t1) је изграђена од песковитог шљунка, песка са сочивима песковитих глина, а у завршном делу од преталожених лесоидних прашинастих глина са карбонатним конкрецијама. Дебљина терасе је до 20.0 m.  По физичко-механичким својствима блиске су алувијалним наслагама (Š, P) a, може се рећи и повољнијих, с обзиром на бољу сложеност, збијеност и дубљег нивоа издани. Према класификацији ГН 200 припада II-IIIкатегорији тла. У хидрогеолошком погледу припадају средње водопропусним стенским масама, међузрнске порозности, са коефицијентом филтрације у распону K= 1-5x10-4 – 5x10-6m/s.  У терасним шљунковима могуће је формирање издани. Дубина до ниваоа „прве“ издани је 4.0-5.0 m, а идући према Сави је на дубини 1.5-3.0 m. Њена функција је везана за водостај Дрине, односно Саве.

2.1.7. Инжењерскогеолошка рејонизација терена

На основу свеукупних сазнања о терену у коридору будуће саобраћајнице могу се издвојити 3 (три) рејона.Основни критеријуми за инжењерскогеолошку рејонизацију били су: тип рељефа, геолошка грађа, хидролошка и хидрогеолошка својства терена, узевши у обзир све утицајне параметре тла, као и опште услове изградње, заштите и експлоатације објеката.

## 2.1.7.1. Рејон I

Предметна деоница је скоро целом својом дужином смештена у овом рејону, који обухвата равничарске делове терена и то:

- Алувијалне заравни које су прекривене барским лесоидима (lb), представљени песковима лесоидног типа, прашинастим песковима и прашинастим глинама мркосиве боје, са гвожђевитим примесама и биљним детритусом, дебљине 3.0-7.0 m. Базу барских лесоида чине речно-језерски песковито-шљунковито-глиновити седименти, а геолошку основу седименти миоцена и плиоцена.

Барски лесоиди су најчешће прашинасте глине, ниске пластичности и меке до тврде конзистенције. Ово тло је прслински и псеудоцевасто порозно, средње деформабилно и слабо водопропусно, углавном засићено водом. Има функцију повлатног полупропусног слоја, у којем је могућа акумулација подземних вода са слободним нивоом на дубини до 3.0 m од површине терена.

- Равничарске делове терена – речну терасу (t1) изграђену од шљункова, прашинастих пескова и преталожених лесоидних прашинастих глина, променљиве дебљине 3.0-10.0 m, локално и до 20.0 m.

Подину терасних наслага (Š, P, G)t1изграђују језерске наслаге (прашине, пескови, шљункови и глине), а геолошку основу терена, седименти плиоцена и миоцена (панон) – глине и лапори, пескови, шљункови, ређе конгломерати.

Стенске масе су средње водопропусности, међузрнске порозности, у којима су могуће збијене „прве“ издани субартеског нивоа, на дубини 1.5-5.0 m, а слободни пијезометарски нивои у повлатном полупропусном слоју на дубини 0.5-3.0 m

- У природним условима терен је стабилан.

- Водозасићење тла је константно, непосредно испод површине терена на дубини 1.5-3.0 m, а у вишим деловима терена на дубинама већим од 3.0 m.

- Провођење трасе магистралног пута преко ових делова терена, само у условима већих насипања, захтеваће примену одговарајућих мера припреме подтла и заштиту косина насипа.

- Фундирање објеката (мостова, надвожњака и др.) се може обавити директно уз санацију темељног тла – замену мало носивог тла са квалитетнијим материјалом (шљунак, камена дробина) или применом дубоког фундирања на шиповима, што ће бити диктирано дебљином мало носивог тла.

## 2.1.7.2. Рејон II

## У оквиру овог рејона у којем се мањим делом протеже новопројектована саобраћајница, могу се издвојити два подрејона и то:

- Подрејон 1

Обухвата алувијалне заравни река Саве, Дрине и њихових већих притока које, нису изложене сезонском или сталном плављењу. У геолошкој конструкцији учествују седименти фације речних плажа и корита (а) – глине, пескови и шљункови, променљиве дебљине 1.0-10.0 m. Подину чине алувијално-језерске наслаге (прашине, пескови, шљункови и глине), а основну геолошку подлогу, седименти плиоцена и миоцена (панон) – глине, лапори, пескови и шљункови, ређе конгломерати. У хидрогеолошком подлогу алувијални нанос представља добро водопропусну средину, међузрнске порозности, у којој је могуће формирање збијених издани са субартеским, локално и повремено, слободним нивоима, који су у хидрауличкој вези са рекама Савом и Дрином.

- Подрејон 2

Обухвата делове терена алувијалних заравни, које су у непосредним зонама савремених корита река Саве и Дрине, као и њихових већих притока. Ови терени су изграђени од седимената фације поводња (ap) – пескова, прашинастих пескова, глина, ређе глиновитих шљункова и фације старача и мртваја (am) – органогених барских глина и пескова, које су локално прекривене насипима при изградњи инфраструктурних објеката. Подину представљају плиоцене језерске наслаге представљене прашинама, песковима и шљунковима, локално глинама, прашинама и лапорима. Заступљене стенске масе су слабо водопропусне, међузрнске порозности и чине повлатни полупропусни слој водоносним срединама алувијалних равни Саве и Дрине. У њима је могуће формирање акумулација подземних вода са слободним нивоом на дубинама 3.0-4.0 m. Провођење трасе пута преко ових делова терена захтева прилагођавање конкретним условима, нарочито код високих насипа, односно већих оптерећења на тло под насипима и осталим објектима, где се морају испоштовати услови извођења стабилних косина насипа, заштите косина насипа, обрада подтла, максимална оптерећења, мелиоративне мере и др.

## 2.1.7.3. Рејон III

Обухвата делове терена са мало носивим тлом (баре и мртваје) у зонама алувијалних наноса река Саве и Дрине и њихових већих притока. Ови делови терена (b) су већим делом године са високим нивоом подземне воде, или су поплављени, што их чини неповољним, чак и за пољопривредну обраду. У њиховом саставу преовлађују барски седименти – прашинаст песак, глине са биљним детритусом, као и муљевите глине са ретким сочивима ситнозрних глиновитих шљункова. Провођење трасе пута преко ових делова терена као и изградња објеката у склопу трасе, су могући уз адекватне мере припреме и санације терена.

#### 2.2.    УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА

##### 2.2.1.	 ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

У оквиру границе плана нема утврђених непокретних културних добара.

Опште мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења потенцијалних археолошких локалитета и налаза:

- извођење земљаних радова у оквиру граница Плана врши се према условима Завода за заштиту споменика културе Ваљево, који се утврђују сходно законској процедури по сваком појединачном захтеву;

- инвеститор и извођач су дужни, да о почетку земљаних радова, обавесте Завод за заштиту споменика културе Ваљево, као територијално надлежан, најмање петнаест дана раније, у писаној форми  и да обезбеде све потребне услове за њихов континуирани археолошки надзор;

- извођач је дужан да уколико се током радова наиђе на археолошке налазе, одмах без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;

- инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту, које се открије приликом извођења радова, што ће бити регулисанопосебним уговором;

- инвеститор и извођач су дужни да спрече уништавање потенцијалних археолошких налаза у широј зони предвиђених радова, проузрокованих деловањем тешке механизације.

( Завод за заштиту споменика културе Ваљево, бр. 324 од 19.04.2019.

##### 2.2.2.	ЗАШТИТА ПРИРОДE

У обухвату границе Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије, као ни евидентираних природних добара. У непосредној околини налазе се Споменик природе (СП) ''Стабло храста лужњака Дебели грм - Руњани'' (Одлука о заштити СП ''Стабло храста лужњака Дебели грм - Руњани'', ''Службени лист општине Лозница'' бр. 3/2002), делови еколошки значајних подручја ''Доње Подриње'' и ''Цер'' еколошке мреже Републике Србије (Уредба о еколошкој мрежи, ''Службени гкасник РС'' 102/2010). Дрина са приобалним појасом у природном и блиско-природном стању је међународни еколошки коридор еколошке мреже РС. Предеони елементи унутар културног предела у окружењу и у границама плана (живице, међе, појединачна стабла и групе стабала, мањи водотоци/канали са блиско-природном вегетацијом у приобаљу и др.), имају улогу еколошкихх коридора од локалног значаја. Подручје Цера је у поступку валоризације ради стављања под заштиту.

Планска решења су дефинисана у складу са условима заштите природе и Законом о заштити природе (''Службени гласник РС'' бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - исп. и 14/2016):

- Очување немене површина и природних карактеристика еколошки значајних подручја, еколошких коридора и подручја у поступку валоризације, ради стављања под заштиту.

- Очување пољопривредне, еколошке, рекреативне и пејзажно-естетске функције ораница, башта, група стабала, појединачних стабала, живица, међа кошаница, воћњака и травних површина.

- планско подизање зелених појасева уз трасу пута у складу са предеоним карактеристикама подручја, формирање и одржавање континуалног појаса заштитног зеленила (дрвореда у комбинацији са жбуњем) од врста отпорних на аерозагађење које својим јестивим плодовима не привлаче животиње, са израженом функцијом заштите од ветра и средњег и високог ефекта редукције буке.

- У озелењавању користити претежно аутохтоне врсте (мин. 50%), oтпорне на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу, a као декоративне могу се користити и врсте егзота које се могу прилагодити локалним условима, а притом да нису инванзивне и алергене (тополе и сл.). Не препоручује се озелењавање врстама које су за наше поднебље детерминисане као инванзивне (агресивне, алохтоне): Acer negundo (јасенолисни јавор), Amorpha fruticosa (багремовац), Robinia preudoacacia (багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica (пенсилванијски јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus podus (сремза), Prunus seronina  (касна сремза).

- Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе, до доласка овлашћеног лица.

( Завод за заштиту природе Србије, бр.020-2928/2 од 08.11.2018.

##### 2.2.3.	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мере заштите животне средине дефинсиане су у складу са Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'' бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 42/2011 и 14/2016).

У циљу спречавања, односно смањења утицаја саобраћајнице на чиниоце животне средине планирати:

- висок ниво квалитета животне средине, како би се могући негативни утицаји изградње и коришћења државног пута на ближу и даљу околину свели на најмању могућу меру,

- дефинисати одговарајуће поступке и мере заштите, превенције акцидената и умањење негативних ефеката изградње и коришћења пута (бука, загађење ваздуха, вибрације, светлосно загађење),

- за станице за снабдевање горивима планирати хидроизолацију од подземних вода, двопласне резервоаре, непропусне бетонске канале за смештај инсталација, уређеје за повраћај испарења и др.

- планирати регулацију водотокова у складу са биотехничким мерама заштите,

- планирати интегрисано управљање атмосферским водама и размотрити могућност рециркулације пречишћених отпадних и атмосферских вода као техничке воде,

- утврдити и оценити геолошке, инжењерско-геолошке и хидрогеолошке одлике терена и елиминисати штетне утицаје геолошких и технолошких процеса на животну средину.

- подизање појаса заштитног зеленила између планираних садржаја и околних стамбених објеката; избор садног материјала извршити у складу са његовом функцијом.

Планирати заштите од буке у зони стамбених насеља, применом одговарјућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке којима се обезбеђује да емитована бука не прекорачује прописане граничне вредности у околини истих, а у складу са Законом о заштити од буке у животној середини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10).

Планирати начине прикупљања и поступања са отпадним материјама, односно материјалима и амбалажом у складу са законом којим је уређено управљање отпадом  и другим важећим прописима из ове области.

У току извођења радова на изградњи планираних садржаја, предвидети следеће мере заштите:

- снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно опремљеним површинама, а у случају да дође до изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да одамах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине,

- грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току изградње сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену локацију, односно обезбедити рециклажу преко правног лица које има дозволу за управљање овом врстом отпада,

- није дозвољено складиштење земље од ископа, грађевинског материјала, чврстих отпадака, течних горива и мазива и других штетних материјала на околним површинама.

Радови на изградњи и уређењу предметног простора морају бити изведени тако да не ремете постојеће подземне и површинске хидрографске везе и не утичу на квалитативне карактеристике подземних и површинскеих вода. Избор коте, дубине фундирања и дубине зоне интервенције, мора се утврдити  за сваки пројектовани објекат. Техничко решење мора да садржи заштиту, како би се у случају акцидента спречило загађење површинских и подземних вода у складу са:

- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама у седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ бр. 50/12),

- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ бр. 24/14).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 26 на административној територији Града Лозница („Службени лист града Лознице”, бр. 3/18), Завод за заштиту природе Србије, бр.020-2928/2 од 08.11.2018. ЈВП ''Србијаводе'', Водопривредни центар „Сава-Дунав'' бр. 9279/2 од 07.11.2018. бр. 5898/1 од 02.07.2019. и бр. 5898/3 од 06.09.2019.

##### 2.2.4.	ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И ПРОСТОРНО-ПЛАНСКИ УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ

Сеизмолошке карактеристике терена

Према најновијим регионалним истраживањим Републичког сеизмолошког завода Србије (http://www.seismo.gov.rs/) одређени су параметри сеизмичности за територију Републике Србије. Према карти сеизмичког хазарда за очекивано максимално хоризонтално убрзање на основној стени – Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљотреса – Imax у јединицама Европске макросеизмичке скале (EMS-98), у оквиру повратног периода од 95, 475 и 975 година могу се очекивати земљотреси максималног интензитета и убрзања приказани у табели.

| Сеизмички параметри | Повратни период времена (године) |
| --- | --- |
|  | 95 | 475 | 975 |
| Acc(g) max. | 0,02-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,08 |
| Imax (EMS-98) | VI | VII | VIII |

Табела 4: Сеизмички параметри

Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода

Ради заштите од земљотреса, предметне објекте пројектовати у складу са :

- Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Све прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима микросеизмичке реонизације.

- Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 39/64).

Урбанистичке мере заштите од пожара и експлозије

У току пројектовања и извођења радова применити мере заштите од пожара у складу са одредбама Закона о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'' бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018- др. закони). Фазна изградња мора подразумева да свака фаза представља техничко-технолошку целину, која може самостално да се користи. Обезбедити несметан приступ и пролаз ватрогасним возилима, сходно Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара  ("Службени лист СРЈ", бр. 8/95).

Извршити заштиту од пожара и експлозије применом одредби:

- Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53, 54/88 и 28/95),

- Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/96),

- Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Службени лист СФРЈ", бр. 74/90),

- Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих траформаторских станица ("Службени лист СФРЈ", бр.13/78, 37/95),

- Правилником о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова ("Службени лист СФРЈ", бр. 41/93).

Услови од интереса за одбрану земље

За потребе Војске Србије, тј. одбране земље могуће је поставити оптичке каблове и влакна у граници плана, тј. регулације саобраћајнице. Траса мора бити усклађена са осталим инфраструктурним водовима и реализована у складу са законски прописаним стандардима и нормативима за ову област.

( 	Министарство унутрашњих послова, Сектор за вандредне ситуације, Одељење за вандредне ситуације у Лозници, бр. ... Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру бр. 11357-4 од 03.12.2018.

#### 2.4.	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Имајући у виду да нису планирана одморишта за кориснике пута, нема ни потребе за постављање посуда за смеће.

Одлуком о изради Плана детаљне регулације за изградњу регионалне санитарне депоније комуналног отпада ''Кривића ада'' у Липничком Шору (''Службени лист града Лознице'' бр. 22/12), дефинисана је локација депоније комуналног отпада, од чије се изградње одустаје из разлога неиспуњавања услова.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КJП ''Наш Дом'', бр. 1746 од 29.10.2018. Град Лозница, Градска управа, Одељење за планирање и изградњу, бр. Сл/2019-V, бр. 2/2018-1, од 04.01.2019.

### 3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И УСЛОВИ ЗА ФОРМИРAЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ
ПАРЦЕЛА

### Правила за парцелацију одређују величину тј. површину и облик грађевинске парцеле која се може формирати и омогућавају изградњу објекта у складу са осталим правилима. Грађевинска парцела се формира деобом или спајањем целих или делова катастарских парцела, односно парцелацијом или препарцелацијом, а има облик близак правоугаонику или трапезу. Уколико се објекат простире преко територија две или више катастарских општина, формира се једна или више грађевинских парцела, тако да једна грађевинска парцела представља збир делова појединачних катастарских парцела унутар границе катастарске општине.

### Овим планом формирају се јавне парцеле за директно спровођење:
- саобраћајних површина (означене са Л1-Л21),

### - водног земљишта (означене са В1-В17).

### Парцеле саобраћајних површина су формиране тако да обухвате места раскрсница, кружних токова, прелаза и деоница саобраћајнице, стим што су поштоване и границе катастарских општина и парцеле водног земљишта преко којих прелази коридор саобраћајнице. Парцеле водног земљишта обухватају корито канала и приобално земљиште. Површине и облици свих парцела дефинисани су планом и аналитички одређени.

### У зависности од динамике и фаза у реализацији границе грађевинских парцела јавног
земљишта дефинисане овим Планом могу се мењати и могуће је вршити даљу парцелацију у складу са техничким решењем и потребама. Парцелација тј. уситњавање или исправка граница између парцела могу се вршити под условом да сваки део и даље буде функционалан, без ограничења у минималној површини грађевинске парцеле, а може се спроводити на основу пројекта парцелације и препарцелације или елабората геодетских радова за исправку граница суседних парцела.
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских парцела из графичког прилога бр. 1д. Катастарски план радног оригинала са границом Плана Р 1:2500.

### 4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА

(графички прилог бр. 3 "Регулационо - нивелациони план са попречним профилима и
елементима за спровођење плана ", Р 1:2500)

#### 4.1. ЈАВНЕ саобраЋајне поврШине

| јавне саобраћајне површине | број катастарске парцеле |
| --- | --- |
| Л1 | КО Ново Село, делови: 2534/3, 2534/4, 2534/7, 2534/11, 2534/12, 2534/13, 2534/16, 2534/18, 2534/19, 2534/25, 2534/34, 2534/45, 2534/46, 2534/47, 2534/48, 2534/53, 2534/58, 2534/59, 2534/78, 2534/85, 2534/86, 2534/87, 2534/89, 2534/90, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2717, 2718, 2719, 2720, 2741/4, 2741/5, 2742, 2745, 2746, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 3071, 3074, 3078, 3083, 3088, 3089, 3090 |
| Л2 | КО Ново Село, делови: 1565/1, 1639, 1659/1, 1669, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1895, 1943, 30421460, 1461, 1462, 1463/1, 1463/2, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477/1, 1477/2, 1478/1, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565/2, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1640, 1641, 1642, 1643, 1658, 1659/2, 1659/3, 1660, 1661, 1667, 1668, 1670, 1674, 1675, 1680, 1682, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1697/2, 1697/7, 1894/3, 1894/4, 1894/5, 1894/7, 1896, 1898, 1912, 1913, 1914, 1915/1, 1939, 1940, 1941, 1942, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1986/2, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 2670, 2671, 2672, 2673/1, 2675, 2687, 2688, 2689, 2691, 2696, 2698, 2699, 2700, 2701, 2768, 289, 3043, 3050/1, 3051/1, 3051/3, 3052, 3054, 3071, 3073, 3074, 3075, 3076, 3078, 3090, 5561/2 |
| Л3 | КО Лешница, целе: 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2115, 2116, 2117, 2118, 2152, 2153 делови: 1175/30, 1176, 1177/1, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023/1,2023/2, 2034, 2035, 2036, 2037, 2046, 2047, 2048, 2049, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084/1, 2084/2, 2084/3, 2086, 2087, 2107, 2114, 2119, 2120, 2121, 2140, 2148, 2149, 2150, 2151, 2154, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160, 2161, 2162, 2703, 2706, 2707, 2709, 2710, 2711, 2712 |
| Л4 | КО Лешница, целе: 2286, 2290, 2291, 2292, 2317 делови: 1177/1, 1177/20, 1247/2, 1248/4, 2283, 2284, 2285, 2287, 2289, 2293, 2294, 2295, 2297, 2298, 2299, 2300/1, 2300/2, 2301, 2302, 2307, 2308, 2309, 2316, 2318, 2320/1, 2322, 2324, 2325, 2326/1, 2327/1, 2328, 2329, 2331, 2332, 2333/2, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339/1, 2339/2, 2340, 2341, 2342, 2349, 2667/2, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719 |
| Л5 | КО Јелав, цела: 19/11 делови: 15/4, 16/1, 19/3, 19/4, 19/5, 19/7, 19/10, 19/12, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/25, 19/37, 19/38, 19/40, 19/45, 19/46, 19/55, 19/56, 19/57, 2667/2 |
| Л6 | КО Јелав, цела: 218, 219, 266, 267, 268, 300/5, 303/1 делови: 207/1, 207/2, 207/6, 207/7, 209, 210/1, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 213, 214, 216, 217, 220, 221/1, 221/2, 222/1, 225, 226, 229/1, 229/10, 229/3, 229/4, 229/8, 229/9, 230, 262/1, 262/14, 262/15, 262/16, 262/18, 262/23, 262/24, 262/25, 262/4, 262/6, 265, 269, 288/1, 288/3, 288/4, 288/5, 289/5, 291/1, 291/2, 291/3, 292, 293, 300/4, 301, 302, 303/15, 303/16, 303/18, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, 303/7, 303/22, 324/1, 324/8, 324/9, 326/2, 326/3, 326/4, 327, 328/1, 328/2, 422/2, 423/1, 424/1, 431, 432 |
| Л7 | КО Јелав, делови: 157, 159/14, 159/15, 159/16, 159/17, 159/18, 159/19, 159/21, 159/22, 159/23, 159/24, 159/25, 159/26, 159/27, 159/28, 159/29, 412/1, 413/26, 413/27, 413/28, 413/29, 413/30, 413/32, 413/33, 413/34, 413/35, 413/36, 432 |
| Л8 | КО Јелав, делови: 396/1, 402/2, 404, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 432 |
| Л9 | КО Јелав, део: 392/4 |
| Л10 | КО Шор, делови: 1151, 1153, 1155, 1156, 1157, 1159, 1161, 1162/1, 1162/2, 1166, 1167, 1168, 1169, 1190, 1193, 1194, 1195/1, 1195/2, 1197/1, 1197/2, 1198, 1200 |
| Л11 | КО Шор, делови: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694/1, 2695, 2696, 2697, 2700, 2701, 2702 |
| Л12 | КО Шор, целе: 1056, 1057/1 делови: 1050/1, 1050/2, 1051, 1052/1, 1052/2, 1053, 1054, 1055 1057/2, 1057/3, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 2715, 2716, 2718, 2719, 2720, 2721 |
| Л13 | КО Шор, целе: 1070/2, 1071 делови: 1051, 1054, 1055, 1069, 1070/1, 1072, 1073/1, 1130, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751 |
| Л14 | КО Шор, цела: 2743 делови: 575, 576, 2742, 2744, 2745, 2746, 2755 |
| Л15 | КО Шор, делови: 611, 903, 907, 946, 949, 953 |
| Л16 | КО Шор, делови: 610, 904 |
| Л17 | КО Шор, целе: 596, 597, 598 делови: 595/2, 599/1, 599/2, 905, 952, 989 |
| Л18 | КО Шор, целе: 2360, 2361, 2362, 2426 делови: 906, 2357, 2358, 2359, 2363, 2364, 2365, 2370, 2422, 2423, 2424, 2425, 2427/1, 2427/2, 2428, 2429, 2430, 2432, 2434, 2989 |
| Л19 | КО Лозница, целе: 12293, 12294, 12295, 12296, 12297, 14152/2 делови: 12169, 12170, 12174, 12175/1, 12175/2, 12176/3, 12289, 12290, 12291, 12298, 12359, 12362, 12363, 12364, 12366, 12369, 12371, 12376, 12378, 12379, 12380, 14152/1, 15559, 15561/1 |
| Л20 | КО Лозница, целе: 1004/10, 1034, 1035, 1036, 12114, 12115, 12116, 12117, 14179, 14304, 14305, 14355, 14356, 14357, 14358, 14359, 14360, 14361 делови: 962, 967, 969/1, 979, 982, 983, 987, 988, 991, 992, 995, 996, 1001, 1002, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/11, 1004/2, 1004/3, 1004/4, 1004/5, 1004/6, 1004/7, 1004/8, 1004/9, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1017, 1018, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1037, 1038, 1039, 1040, 1045/1, 1048, 1051, 1057, 1128/2, 1128/3, 11919, 11932/1, 11933, 12104, 12105, 12106, 12108, 12111, 12112, 12113, 12118, 12168, 12169, 14142/1, 14142/2, 14143, 14153, 14154, 14157, 14158, 14159, 14160, 14161, 14165, 14166, 14168, 14169, 14171, 14174, 14175, 14176, 14177/1, 14178, 14180, 14182, 14183, 14184,, 14196, 14197, 14199, 14203, 14204/2, 14204/3, 14205, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214/1, 14214/2, 14215/1, 14216,14217, 14218, 14219, 14222, 14223/1, 14223/2, 14303, 14306, 14308, 14354, 14362, 14363, 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369, 14370, 14371, 14372, 14373, 14375, 14376, 14377, 14378, 14379, 14380, 14381, 14382, 14383, 14384, 14385, 14386, 14387, 14388, 14389, 14390, 14391, 14392, 14393, 14394, 14395, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400, 14401, 14402, 14403, 14404, 14411/1, 14434, 15559, 15576 |
| Л21 | КО Лозница, делови: 4533/16, 4533/21, 4533/22, 4533/24, 4534/1, 4534/2, 4534/3, 4534/4, 4534/5, 4536/15, 4536/16, 4536/17, 4536/18, 4536/2, 4537, 4539/2, 4540, 11919, 11934 |

Табела 5: Парцеле за јавне саобраћајне површине

Услови за јавне саобраћајне површине

##### Планско решење (траса и геометријски попречни профили), је усклађено са важећом планском и пројектном докуменатцијом на предметном простору, као и са пројектном документацијом чија је израда у току: са Генералним пројектом Коридора магистралног пута М-21 Нови Сад - Рума - Шабац и у наставку магистралног пута М-19 Шабац - Лозница и са елементима Идејног пројекта за предметну деоницу.

- Трасе и бројеви државних путева са којима се предметна деоница укршта, преузети су из Уредбе о категоризацији државних путева (''Службени гласник РС'' бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015).

- Гранични елементи плана и профила који подразумевају прорачун минималних и максималних вредности за ситуациони план, подужни профил, попречни профил и прегледност, пројектовани су за рачунску брзину од 100 km/h.

- Због потребе уједначења елемената попречног профила на целој траси, укључујући деоницу од Новог Сада до Лознице и уз уважавање Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'' бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015, 09/2016 и 24/2018) и параметара из Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (''Службени гласник РС'' бр. 50/2011), примењени су следећи основни технички елементи: возне траке ts=4х3,50m, ивичне траке ti=4х0,50m, разделна трака Rt=1х3,00m, банкине b=2х1,50m, уливно/изливне траке td/ta=3,50m, додатне траке на нагибима tn=3,50m, коловоз сервисних саобраћајница од 5,50m.

- Планом су дате везе  предметне саобраћајнице  са постојећом и планираном мрежом државних и локалних категорисаних и некатегорисаних саобраћајница, по принципу што је могуће мањег броја чворишта, док се саобраћајне потребе самбених, привредних и пољопривредних објеката и зона решавају помоћу паралелених сарвисних саобраћајница.

- Везе се остварају преко укрштаја (површинских или денивелисаних) и то: површински укрштаји са разменом токова на растојањима не мањим од 2-3km, сервисне саобраћајнице (и атарски путеви), на које се везују околни садржаји, дате су у оквиру јавне површине и воде се до чворишта на којима је дозвољена измена смерова или се везују на основни правац по принципу омогућавања само десних скретања односно улива/излива, тј. разрадом осовине и нивелете омогућена је денивелација у односу на друге саобраћајнице, садржаји уз путни правац се могу  везати и по принципу улив/излив или лоцирањем полукружних окретница на погодним местима у циљу смањења броја чворишта са прекидањем саобраћаја и кретања корисника у нежењеном смеру, у разради површинских чворишта предност се даје решењима кружних раскрсница, а у разради денивелисаних чворишта преднсот се даје решењима са олакшаном изменом смера вожње.

- Претходном анализом су дефинисани постојећи и перспективни саобраћајни токови и стање коловоза предметних државних путева.

- Коловозна конструкција државног пута је усаглашена са очекиваним саобраћајним оптерећењем, рангом пута и Идејним пројектом.

- Заштитни појас и појас контролисане градње дефинисан је на основу Закона о путевима (''Службени гласник РС'' бр. 41/2018), тако да објекти високоградње су удаљени минимално 20,0m од ивице земљишног појаса државног пута IБ реда, уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на предметним државним правцима. Ширине заЛ5штитног појаса се примењују у насељима, осим ако је другачије одређено важећом планЛ6ском документацијом. У заштитном појасу и појасу контролисане изградње забрањено  је отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа.

- Ниво услуге у зони планираног државног пута не сме бити ниједним пројектним решењем умањен или отежан. Пројектовани елементи самог државног пута не смеју ни у ком смислу  угрожавати безбедност одвијања саобраћаја на истом, односно угрожавати елементе путног профила будућег државног пута IБ реда и каснијег приступа одржавања истог.

- Прихватање и одводњавање површинских вода са планираног пута усклађено је са Идејним пројектом и водопривредним условима.

- Прописане дужине прегледности на свим карактеристичним деловима државног пута дате су у складу са Законом о путевима (''Службени гласник РС'' бр. 41/2018).

- Инсталације пројектовати на прописној удаљености од минимум 3,0m од крајње тачке попречног профила, а није дозвољено вођење инсталација по банкини, по косинама насипа државног пута, кроз јаркове и кроз локације које могу иницирати отварање клизишта и угрозити косине насипа.

- Укрштање са инсталацијама у зони државног пута извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут и у прописној заштитној цеви. Заштитна цев за сваку сваки инфраструктурни вод мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране. Минималчна дубина инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,5 m и више, у зависности од конфигурације терена. Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0-1,2 m. Укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на минимум 10,0 m.

Опис трасе и њених физичких карактеристика

Техничком документацијом одређен је коридор који обухвата део државног пута IБ реда Шабац - Лозница на територији града Лознице дужине око 22,4 km, са дефинисаном ширином регулације.

На основу просторног нивоа функције, као показатеља повезивања саобраћајних тежишта и доминантне саобраћајне функције, као релативног степена важности задатака опслуживања садржаја, сабирања токова и повезивања саобраћајних тежишта, предметна деоница се може класификовати као међурегионални везни пут (ВП-м). Главну функцију пута представља повезивање, док су споредне функције даљинско повезивање, односно сабирање токова. Према административној класификацији, предметни пут припада мрежи државних путева I реда. Према врсти саобраћаја, односно типовима возила којима је дозвољено кретање предметним путем, исти се може категорисати као пут за саобраћајних моторних возила. Према топографским карактеристикама терен у непосредном окружењу предметне деонице спада у равничарски терен. На предметној деоници очекује се да доминантни карактер саобраћајног тока буде међуградски.

Два основна задатка која пут треба да испуни на подручју насеља су:

- да обезбеди континуитет пролазних саобраћајних токова уз заштиту ивичних садржаја од негативних утицаја путног саобраћаја,

- да омогући брзо и ефикасно вођење саобраћајних токова који имају извор или циљ у насељу рационалним повезивањем са путном мрежом насеља.

Предметна деоница се у односу према насељима може класификовати као деоница ванградског пута кроз подручје насеља. Доминантну функцију представља вођење пролазних (међунасељских) токова и преко раскрсница, повезивање путне мреже насеља (изворни/циљни саобраћај) са ванградским путем. Деоница је вођена, по правилу, ван садржаја насеља с тим да се истовремено обезбеди да се будући развој насеља не ослања директно на пут, нити да се умањује квалитет услуге корисницима ванградског пута. Насеља, односно њихова путна мрежа, по правилу су посебним везама повезане са предметном деоницом државног пута.

Како би се испунио захтевани ниво и квалитет функције пута, потребно је поштовати следеће програмске услове:

- ивична градња садржаја	 - забрањена

- контрола приступа - потпуна

- директан колски приступ	 - забрањен

- снабдевање садржаја у зони пута - индиректно преко локалне путне мреже или саобраћајница пратећих садржаја

- активност боравка у зони пута - ограничене по врсти и локацији (пратећи садржаји за кориснике).

Планирана су укрштања са саобраћајним и инфраструктурним коридорима:

- државни пут IБ бр. 26 Београд - Обреновац - Шабац - Лозница - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник),

- државни пут  IБ бр. 27 државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) - Лозница - Осечина - Ваљево -Лајковац - Ћелије -Лазаревац - Аранђеловац - Крчевац - Топола - Рача - Свилајнац,

- државни пут  IIА бр. 138 Липнички Шор - Текериш

- други категорисани и некатегорисани локални путеви,

- водотокови - реке Лешница, Жича, Јадар, Криваја, Жеравија (старача) и Штира, као и више неименованих притока и мелиорационих канала.

- далековод 110kV бр. 106А/3 ТС Лозница - ТС Мали Зворник,

- далековод 110kV бр. 106Б/3 ТС Осечина - ТС Мали Зворник,

- далековод 110kV бр. 119/2 ТС Мали Зворник - ТС Лешница,

- далековод 110kV бр. 1214ТС Лешница - граница/ТС Јања,

- надземни водови 35, 10 и 1kV,

- магистрални цевовод питке воде АСС ø400 mm,

- дистрибутивни цевоводи питке воде,

- планирани цевовод питке воде ø200 mm,

- планирани потисни (канализациони) цевоводи ø400 и ø600 mm.

У погледу саобраћаја моторних возила, дозвољено је кретање путничких аутомобила, мотоцикала, туристичких аутобуса, теретних возила, аутовозова и вучних возова, док саобраћај трактора и пољопривредних возила није дозвољен.

Програмски услови кретања моторних возила дефинисани су као:

- услови саобраћајног тока возила - континуалан/дисконтинуалан	(дефинисано пројектним задатком)

- меродавни ниво услуге - Д (Е)

- основна брзина - 80 km/h

- рачунска брзина - 100 km/h

- најмања одстојања раскрсница- 3000 m (1500 m)

- основни типови раскрсница - површинске (кружне) или денивелисане (дефинисано пројектним задатком)

- заустављање по жељи - забрањено (обавезно коришћење пратећих садржаја)

- заустављање (оправдани разлози) - дозвољено изван проточног коловоза

- паркирање возила - искључиво ван коловоза на посебним површинама пратећих садржаја.

У складу са тим и уз уважавање прописаних параметара  из важећег "Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Службени гласник РС", бр. 50/2011 од 8.7.2011. године)" дефинисани су минималне и максималне вредности пројектних елемената.

Подужни профили

Максимални дефинисани подужни нагиб	за Vr =100 км/h износи iпmax= 5 %. У подужном профилу предложеног решења, сходно карактеру топографије, вредности нагиба нивелете су мањи од прописаног iпmax= 5 %. и са минималним вредностима од  0.2% а на деоницама где траса пута денивелисано прелази локалне путеве ти нагиби се крећу од 1.5-1.8%. Примењени попречни нагиби су мањи од максималног дозвољеног нагиба   ipmax = 7%. Подужни нагиби пролаза испод планиране саобраћајнице не прелазе нагиб од 2.5%.

Попречни профили

У складу са захтевима пројектног задатка и у складу са "Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Службени гласник РС", бр. 50/2011)", усвојени су следећи геометријски елементи попречног профила:

- возне траке - ts = 4 x 3.50m

- ивичне траке  - ti = 4 x 0.50m

- разделна трака - Rt = 1 x 3.00m

- банкине - b = 2 x 1.50m

- уливно/изливне траке - td/ta = 3.50m

- нише за заустављање возила - tz = 2.50m

Коловозна конструкција

На предметној саобраћајници планирана је израда флексибилне коловозне конструкције, која ће бити дефинисана даљом разрадом кроз техничку документацију у складу са очекиваним саобраћајним оптерећењем и рангом пута.

Концепција повезивања и укрштања са околном путном мрежом (површински укрштаји са разменом токова, денивелисане раскрснице и инжењерске конструкције и објекти)

На основу извршене класификације и дефинисаних програмских услова за предметну деоницу, предложена је и концепција повезивања и укрштања са околном путном мрежом. Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 (Нови Сад - Рума - Шабац ) и коридора државног пута I реда бр.19 (Шабац - Лозница), ''Службени гласник РС'' бр. 40/11, планирано је да везе са околном путном мрежом буду површинске. У складу са захтевима пројектног задатка урађене су додатне анализе и утврђени су принципи повезивања, односно укрштања са околном путном мрежом.

Основни принципи предложене концепције директно су повезани са карактеристикама околне путне мреже и дефинисаним програмским условима предметне саобраћајнице. У складу са класификацијом пута према врсти саобраћаја (пут за саобраћај моторних возила), усвојен је принцип да сви укрштаји са саобраћајницама на којима се могу очекивати други видови саобраћај осим моторног, као и кретање трактора и пољопривредних возила, буду денивелисани. Планирано је и да све раскрснице које представљају укрштај са саобраћајницама на којима се могу очекивати други видови саобраћаја осим моторног, буду денивелисане. С обзиром на програмски услов који предвиђа потпуну контролу приступа на предметном путу, усвојен је принцип да раскрснице које представљају прикључак других саобраћајница на предметни државни пут, а у циљу рационализације трошкова, буду пројектована као површинске. У складу са препорукама датим у пројектном задатку, планирано је да површинске раскрснице, где год то просторни услови омогућавају, буду раскрснице са кружним током.

Денивелисани укрштаји са саобраћајницама на којима нема ивичне градње планирани су на начин да се укрсни правац води изнад пројектоване предметне деонице. Денивелисани укрштаји са саобраћајницама на којима постоји ивична градња, планирани  су на начин да се предметни пут води изнад постојеће саобраћајнице, а све у циљу минимално ремећења постојећег стања. С обзиром да је траса предметног пута генерално постављена на подручју са изразито пољопривредном наменом површина, у оквиру граница јавне површине, обезбеђен је простор за смештај атарских путева којима би се водио саобраћај до планираних денивелисаних укрштаја. Димензије пролаза задовољавају пролаз већих пољопривредних возила. Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико се за то укаже потреба.

Одводњавање површинских вода

Концепт одводњавање површинских вода на предметној деоници, узимајући у обзир факторе ограничења у виду конфигурације терена, положаја могућих реципијената, захтеван третман површинских вода током експлоатације пута пре испуштања у реципијент, има значајан и директан утицај на планска и пројектна решења. Ограничења у избору концепта одводњавања и третмана површинских вода огледају се, пре свега, у следећем:

- изразито равничарски карактер терена са нагибима генерално око између 0.0% и 0.1%, не дозвољава линијско вођење површинске воде на већим дужинама,

- распоред реципијената у виду речних токова, односно канала је често такав да је њихова међусобна удаљеност превелика да би се површинска вода могла прикупити и довести до њих.

Такође, како би се направио адекватан систем одводњавања површинских вода, пошло се од основних принципа који представљају најбољу праксу у развијеним европским земљама:

- да се третман загађених површинских вода врши што ближе извору загађења,

- да се, уколико је могуће, врши примена одрживог система одвођења и третмана загађених површинских вода,

- да се системом одвођења површинских вода у што мањој мери ремети постојећи режим отицаја површинских вода, у циљу заштите од поплава, односно да се вода од киша у највећој могућој мери задржи на оном месту на коме иначе пада,

- да примарни реципијент за одвођење површинских вода представља земљиште путем инфилтрације,

- да се акценат пречишћавања загађених вода стави на елиминисање суспендованих честица, односно да се, колико је то могуће, онемогући њихово испуштање у отворене водотоке,

- да сепаратори уља и масти не представљају адекватну заштиту од загађења суспендованим честицама.

Узимајући у обзир наведена ограничења, као и наведених принципа, предложено решење подразумева израду подужних вегетативних ретензија дуж пројектоване саобраћајнице, у којима би се прикупљала вода са коловоза и у којима би била третирана у погледу загађења, пре свега путем таложења суспендованих честица. Овакво решење имало би и повољан утицај на регулисање дотока воде у реципијенте и самим тим повољан утицај на заштиту од поплава.

Пешачка и бициклистичка кретања

Предметна саобраћајница планирана је првенствено за одвијање транзитног и теретног саобраћаја и пешачки токови дуж ње се не воде. Потребне попречне везе, за превођење пешачких и бициклистичких токова са једне стране на другу биће обавезно денивелисане.

Пешачка и бициклистичка кретања дуж осталих саобраћајница предметног плана, одвијаће се тротоарским површинама која се налазе у оквиру њихових регулација.

Услови за приступачност простора

У току разраде и спровођења плана при решавању саобраћајних површина, прилаза објектима и других елемената уређења и изградње простора и објеката применити одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15).

Прелази и пролази за животиње

На траси саобраћајног коридора планирани су денивелисани пролази за домаће животиње у руралним пределима и дивље животиње у еколошки значајним подручјима. Пролази су  ограђени како би се спречио излазак животиња на саобраћајницу. Број и тачна позиција подземних или надземних пролаза ће се утврдити на основу потреба и праћења миграторних кретања врста између станишта. Димензије и услови уређења ће се утврдити од стране Завода за заштиту природе РС, а спровођење је кроз израду урбанистичког пројекта.

Услови за јавни градски и међуградски превоз

Предметним простором планирано је саобраћање градских и међуградских аутобуских линија, али нису планирана стајалишта.

Заштита од загађења у зони стамбених насеља

У фази израде техничке документације спровести мере заштите и умањења ефеката саобраћајнице (бука, загађење ваздуха, вибрације, светлосно загађење) у зони стамбених насеља, применом одговарјућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке (панели, ограде и сл.) којима се обезбеђује да емитована бука и друга загађења не прекорачују прописане граничне вредности, као и подизањем одговарајућег појаса заштитног зеленила.

Услови за железницу

На територији града Лознице, траса саобраћајнице нема паралелног вођења ни укрштаја са железничким пругама, те у том смислу „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. нема посебних условљености.

На основу развојних планова ''Инфраструктура железнице Србије'' а.д., Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године (''Службени гласник РС'' бр. 88/10) и Просторног плана подручја посебне намене инсфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево-Лозница (''Службени гласник РС'' бр. 1/13) планирана је изградња једноколосечне електрифициране железничке пруге Ваљево - Лозница у дужини од 68 km, али траса саобраћајнице се не укршта и не води паралелно са овим планираним коридором пруге.

Услови за водни саобраћај

Нема посебних услова, јер обухват плана не захвата и не пресеца водне путеве, нити се у граници плана налазе луке и пристаништа.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ЈП Путеви Србије, бр. 953-21109/18-1 од 09.11.2018. ЈП Железнице Србије бр.2/2019-74 од 23.01.2019. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе бр. 342-01-980/2018-06 од 25.012.2018., ЈВП ''Србијаводе'', Водопривредни центар „Сава-Дунав'' бр. 9279/2 од 07.11.2018. бр. 5898/1 од 02.07.2019. и бр. 5898/3 од 06.09.2019.

#### 4.2.   ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

У оквиру границе плана нема јавних зелених површина, стим да је обавезно озелењавања елемената регулације саобраћајнице - разделног острва и шкарпи - насипа и усека, средишта кружних токова и петљи, као и делова водног земљишта. Планско подизање зелених појасева уз трасу пута  подразумева формирање и одржавање континуалног појаса заштитног зеленила (дрвореда у комбинацији са жбуњем) са израженом функцијом заштите од ветра и средњег и високог ефекта редукције буке.

При избору врста водити рачуна да одговарају естетским и функционалним захтевима, локалним педолошким и климатским условима и њиховој отпорности, тј. користити претежно аутохтоне врсте (мин. 50%), oтпорне на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу, а својим јестивим плодовима не привлаче животиње. Као декоративне могу се користити и врсте егзота које се могу прилагодити локалним условима, а притом да нису инванзивне и алергене. У зони раскрсницa водити рачуна о прегледности.

#### 4.3. ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА, ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ

(графички прилог бр. 5 „Синхрон план“ Р 1 1000)

##### 4.3.1.	ВОДОПРИВРЕДА И ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ (ВП)

(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1: 1000)

| Водно земљиште | број катастарске парцеле |
| --- | --- |
| В1 | КО Лешница, део: 1986/2, 1987, 1988, 1989, 1990, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2664, 2701, 2702 |
| В2 | КО Лешница целе: 1177/18, 1177/19, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2282/1, 2282/2, 2282/3, 2288 део: 1177/1, 1177/20, 2280, 2281, 2283, 2284, 2285, 2287, 2289, 2665, 2709, 2714 |
| В3 | КО Лешница, део: 2667/2, 2719 |
| В4 | КО Јелав, део: 19/10, 19/12, 19/56, 230, 431 |
| В5 | КО Јелав, део: 159/10, 159/11, 159/12, 159/13, 159/14, 159/8, 327, 432 |
| В6 | КО Јелав, део: 405/4, 405/6, 406, 412/1, 412/2, 413/28, 413/29, 432 |
| В7 | КО Шор, део: 3, 4, 28, 47, 48, 51, 52, 53, 895, 896, 897, 913, 914, 915, 918, 919, 922 |
| В8 | КО Шор, део: 896 |
| В9 | КО Шор, део: 322, 323, 324, 2682, 2684, 2685, 2686, 2687, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694/1, 2695, 2696, 2697, 2700, 2701, 2702 |
| В10 | КО Шор, део: 901, 1067, 1068, 1069 |
| В11 | КО Шор, део: 1050/1, 1050/2, 1052/2, 1054, 1055, 1059, 1069 |
| В12 | КО Шор, део: 2745, 2746, 2749, 2750, 2751, 2755 |
| В13 | КО Шор, део: 575, 576, 907, 945 |
| В14 | КО Шор, део: 610, 611, 904, 905, 953 |
| В15 | КО Шор, део: 906, 989 |
| В16 | КО Лозница, део: 12168, 12169, 12170, 15559 |
| В17 | КО Лозница, део: 1023, 1026, 1057, 11919, 11933, 11934, 4533/24, 4534/1, 4534/6 |

Табела 6: Парцеле водног земљишта

У планирању се руководило одредницама Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/2016,  95/2018 и 95/2018 - др. закони) и у складу са Вопривредном основом Републике Србије (''Службени гласник РС'' бр. 11/2002) и Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године (''Службени гласник РС'' бр. 3/2017),  у смислу дефинисања и заштите водног земљишта у јавној својини и водопривредних објеката, заштита од великих вода, заштита режима вода и коришћење вода. Водно земљиште текуће воде, у складу са одредницама наведеног закона, је корито за велику воду (простор који плави велика вода повратног периода једном у 100 година) и приобално земљиште тј. појас земљишта непосредно уз корито за велику воду, који служи одржавању заштитних објеката и корита и обављању других активности које се односе на управљање водама у подручју заштићеном од поплава.

У подручју обухвата Плана, траса коридора пута се укршта, односно пресеца следеће водотоке: реке Лешница, Жича, Јадар, Криваја, Жеравија (старача) и Штира, као и више неименованих притока и мелиорационих канала.

Карактеристике попречних профила заштитних водних објеката и водотокова са којима се укршта планирана траса пута на територији града Лознице су:

Река Лешница

- нерегулисано корито

Река Жича

- нерегулисано корито

Река Јадар

- корито трапезног облика,

- ширина у дну корита 18,0 m

- нагиби косина корита 1:2,

- ширина банкине - инундација 10,0 m

- дубина основног корита 3,0 m

- обострани насипи

- ширина у круни насипа 3,0 m

- нагиби косина насипа 1:2

Река Криваја

- нерегулисано корито

Река Жеравија (старача)

- нерегулисано корито

Деснообални насип реке Дрине (обилазни пут око Лешнице)

- ширина у круни  насипа 3,0 m

- нагиб небрањене косине насипа 1:2,

- нагиб брањене косине насипа 1:1,5

- камена обалоутврда на небрањеној косини насипа

- обилазни пут је изграђен на унутрашњој банкини насипа

Река Штира

- корито трапезног облика,

- ширина у дну основног корита 3,0 m

- ширина банкине - инундација 3,0 m

- нагиби косина корита 1:1,5,

- обострани насипи

- ширина у круни насипа 3,0 m

- нагиби косина насипа 1:1,5.

Надвишење доње ивице конструкције мостова, изнад нивоа успорене меродавне рачунске велике воде, на основу протицаја:

| Меродавна рачунска велика вода (макс. Q) m3/s | Надвишење доње ивице конструкција (зазор Z) m |
| --- | --- |
| до 10 | 0,60 |
| од 10 до 50 | 0,70 |
| од 50 до 100 | 0,80 |
| од 100 до 200 | 0,90 |
| од 200 до 300 | 1,10 |
| од 300 до 500 | 1,20 |
| од 500 до 1000 | 1,30 |
| од 1000 до 2000 | 1,40 |
| преко 2000 | 1,50 |

Табела 7: Надвишење доње ивице конструкције мостова

Расположиви подаци о котама високе воде Дрине су преузети из техничке документације:

- ''Идејно решење и Главни пројекат за заштиту од поплава подручја града Бијељине од великих вода ријеке Дрине'' - Завод за водопривреду из Бијељине и Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' из Београда, 2015 (за деоницу саобраћајнице од km 89+650 до km 102+500 стационаже саобраћајнице),

- ''Хидлолошка студија за област Просторног плана подручја посебен намене Јадар - Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' из Београда, 2018 (за деоницу саобраћајнице од km 102+500 до km 110+000 стационаже саобраћајнице).

Коте меродавне велике воде реке Дрине (Q1%):

- профил km 89+650: кота велике воде 98,84 m.н.м.

- профил km 102+500: кота велике воде 110,46 m.н.м.

- профил km 100+950: кота велике воде 118,93 m.н.м.

На деоници пута поред реке Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и самог објекта - пута. У фази израде техничке документације на бази хидролошке и хидрауличке студије, димензионисати насипе, тако да се обезбеди филтрациона и статичка стабилност. Постељицу пута пројектовати  0,50 m изнад коте меродавне велике воде, а круна насипа са висином слободног надвишења (заштитна висина) од 1,0 m.

Кота нивелете коловоза обилазнице Лознице у постојећем стању је нижа од коте меродавне велике воде реке Дрине (према ''Главном пројекту за извођење магистралног пута бр. 19 Шабац - Лозница - Зворник  km 0+000 - km 13+391,14'' из 1979.), а за димензионисање насипа усвојен је меродавни протицај (Q1%) од 5200 m3/s, док је круна насипа изведена са заштитном висином од 0,70 m. Собзиром да су новом хидрауличком анализом, потврђеном у Стратегији управљања водама на територији Републике Србије, добијене рачунске велике воде стогодишњег повратног периода увећане у односу на  Q1%=5831 m3/s из Водопривредне основе Републике Србије, у фази пројектовања реконструкције насипа руководити се према сада важећем меродавном протицају од Q1%=6594 m3/s.

Решење објекта пута мора бити рационални и економично, а у водном земљишту такво да се постојећи водни режим очува, оствари стабилност пута и мостова у водном режиму и заштити водоток од загађивања материјама са коловоза пута и мостова. Хидрауличке прорачуне и димензионисање објеката извести на основу података о карактеристичним рачунским протицајима или осмотреним протицајима и нивоима. Оптимални протицајни отвор мостова (распон, висина, доња ивица конструкције), који ће да пропусти рачунске велике воде без штетног дејства на околни терен (поплаве и др.), мора истовремено да буде довољно сигуран за саму конструкцију пута и мостова при протицању великих вода, наноса и леда, узимајући у обзир и утицај притока. Мостовски стубови и ослонци (у кориту водотока или изван речног корита), морају бити такви да стварају најмање отпоре при отицању вода и хидраулички обликовани (кружни, елипсасти и сл.), парарелни струјницама речног тока, да не изазивају дубинску ерозију дуж речног корита, локалну ерозију око стобова моста и бочну ерозију на обалама, које би могле да угрозе стабилност моста, земљишта и објеката. У случају појаве дубинске и бочне ерозије у зони обала, мостовских стубова и ослонаца, техничким решењима осигурати ослонце и стубове и стабилизовати речно дно узводно и низводно од моста и дуж речног корита, односно докле се осећа негативан хидраулички утицај мостовског сужења на режим отицања вода, наноса и леда. Изградњом објеката пута омогућити отицање унутрашњих или узводних вода и спровести одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење. Техничким решењима спровести сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање пречишћених вода са коловоза пута и мостова. Атмосферске воде пречистити до нивоа који испуњава услове за граничне вредности емисије, односно, да квалитет ових вода не нарушава стандарде квалитета животне средине. На местима укрштања трасе аутопута и мостова са водотоковима и каналима, техничка решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од поплава и омогућити несметан прилаз службама и механизацији за одбрану од поплава заштитним водним објектима.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекција за водне путеве бр. 11/166-2 од 08.11.2018.,  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе бр. 342-01-980/2018-06 од 25.12.2018., ЈВП ''Србијаводе'', Водопривредни центар „Сава-Дунав'' бр. 9279/2 од 07.11.2018., бр. 5898/1 од 02.07.2019. и бр. 5898/3 од 06.09.2019.,  Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' бр. 1/03 од 08.01.2019.

##### 4.3.2.	ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

На предметној локацији постоје јавне инсталације водовода:

- постојећи магистрални цевовод питке воде АСС ø400 mm, чија је траса непосредно уз постојећи државни пут IБ реда. Планирана траса државног пута се укршта са магистралним цевоводом  у Лешници на две локације.

- постојећи дистрибутивни цевоводи питке воде, са којима се траса пута укршта на више места.

- планирани (ПГР за насељено место Лозница, ''Сл. лист Града Лозница'' бр. 3/2014, 13/2018) цевовод питке воде ø200 mm, од индустријске зоне до магистаралног цевовода у Липничком Шору, која је у путном коридору на делу код Шепачког моста.

Приликом извођења радова водити рачуна да постојеће инсталације у потпуности буду заштићене. На основу копије плана водова и ситуационог плана извршити обележавање и утврдити тачан положај истих, уз претходно обавештавање надлежног јавног комуналног предузећа.

Сва паралелена вођења и укрштања извести у складу са важећим техничким прописима и стандардима за ту врсту радова. Удаљеност објеката од постојећих цевовода је мин. 2,5m осовински од цевовода. Код укрштања са другим инсталацијама обезбедити мин. висински размак од 0,50m. Заштитна зона око главних цевовода ван насеља са сваке стране цевовода одређује се у односу на пречник и износи: ø80-200mm = 1,5m; ø200-300mm = 2,3m; ø300-500mm = 3,0m; ø500-1000mm и преко= 5,0m;

Санитарни  режими у зонама заштите дефинисани су Законом о водама (''Службени  Гласник  РС '', бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон), Правилником о начину  одређивања и одржавања зона санитарне заштите  изворишта водоснабдевања ("Службени  гласник РС ",  бр. 92/2008), Правилником  о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ и РС", бр42/98, 44/99 и 28/2019) и  Законом  о  санитарном  надзору ("Службени  гласник  РС ", бр. 125/2004).

*ЈКП ''Водовод-Шабац'' Служба развоја и инвестиција бр. 4821/СР-204/18 од 22.10.2018.

##### 4.3.3.	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

- На предметној локацији постоје планиране инсталације канализације (ПГР за насељено место Лозница, ''Сл. лист Града Лозница'' бр. 3/2014, 13/2018):

- трасе потисних цевовода ø400 и ø600 mm, од фекалних црпних станица у Бањи Ковиљачи и

Лозници ка планираном постројењу за пречишћавање отпадних вода, а у путном коридору.

Приликом извођења радова водити рачуна да постојеће инсталације у потпуности буду заштићене. На основу копије плана водова и ситуационог плана извршити обележавање и утврдити тачан положај истих, уз претходно обавештавање надлежног јавног комуналног предузећа.

Сва паралелена вођења и укрштања извести у складу са важећим техничким прописима и стандардима за ту врсту радова. Удаљеност објеката од постојећих цевовода је мин. 2,5m осовински од цевовода. Код укрштања са другим инсталацијама обезбедити мин. висински размак од 0,50m. Заштитна зона око главних цевовода ван насеља са сваке стране цевовода одређује се у односу на пречник и износи: ø80-200mm = 1,5m; ø200-300mm = 2,3m; ø300-500mm = 3,0m; ø500-1000mm и преко= 5,0m;

Приликом усвајања решења објеката за евакуацију отпадних вода, испоштовани су следећи прописи:

- Закон о водама (''Службени гласник Републике Србије'', број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018  и 95/2018 - др. закони)

- Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2017),

- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (''Службени гласник Републике Србије'', број 67/2011, 48/2012 и 1/2016),

- Правилник о еколошком и хемијском статусу површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (''Службени гласник Републике Србије'', број 74/2011),

- Правилник о начину  одређивања и одржавања зона санитарне заштите  изворишта водоснабдевања (''Службени гласник РС'', број 92/2008).

##### 4.3.4.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

Са трасом планиране саобраћајнице, једним својим делом, укрштају се постојећи далеководи:

- 110kV бр. 106А/3 ТС Лозница - ТС Мали Зворник,

- 110kV бр. 106Б/3 ТС Осечина - ТС Мали Зворник,

- 110kV бр. 119/2 ТС Мали Зворник - ТС Лешница,

- 110kV бр. 1214ТС Лешница - граница/ТС Јања,

- надземни водови 35, 10 и 1kV и трафостанице 10/0,4kV различитог типа.

При планирању, пројектовању и изградњи руководити се нормативима и техничким условима за планирање и изградњу објеката у близини далековода и припадајућег заштитног појаса, датим у:

- Закону о енергетици (''Сл. гласник РС'' бр. 145/2014 и 95/2018 - др. закон)

- Правилнику о техничким нормативима за изградњу електоенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 65/1988, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 18/1992)

- Правилнику о техничким нормативима за електоенергетска постројења називног напона изнад 1000 V (''Сл. лист СРЈ'' бр. 61/1995)

- Правилнику о техничким нормативима за уземљења електоенергетских постројења називног напона изнад 1000 V (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 4/1974)

- Закону о заштити од нејонизујућих зрачења (''Сл. гласник РС'' бр. 36/2009) и припадајућим Правилницима.

- Свим важећим техничким условима за заштиту подземних металних цевовода и телекомуникационих постројења, од утицаја електроенергетских постројења.

________________________________________________________________________________

*АД „Електромрежа Србије“ Београд, бр. 130-00-UTD-003-1021/2018-002 од 09.11.2018., Услови ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Лозница бр. 8Ј.1.0.0.Д.09.14-299969/1 од 20.11.2018.

##### 4.3.5.	ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања постојећих објеката мреже електронских комуникација и нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, уз обезбеђење адекватног приступа за редовно одржавање и евентуалне интервенције. У фази поројектовања поштовати важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираних објекта од постојећих објеката електронских инсталација. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима укрштања.

____________________________________________________________________________

* „Телеком Србија“ а.д., Дирекција за технику, бр. А332-440605/1 од 25.10.2018.

##### 4.3.6. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

##### На предметном простору није изведена дистрибутивна мрежа даљинског система грејања.

* ЈКП Топлана - Лозница, бр. 657-1 од 19.10.2018.

##### 4.3.7. ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

На местима укрштања и паралелног вођења поштовати услове дефинисане важећим законским и другим прописима којима се регулише област гасификације.

* ''Лозница - Гас'' доо Лозница бр. LG-133/18 од 22.11.2018. Србија гас, бр. 07-07/14004 од 14.06.2018. Гастранс бр. 577 од 10.05.2019.

## В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Овај План представља основ за директно спровођење издавањем информације о локацији, локацијских услова, израду техничке документације, формирање грађевинских парцела јавних намена, прибављање дозвола, односно стварање услова за изградњу пута, у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19).

Све врсте планираних интервенција на територији Плана извести у складу са урбанистичким правилима уређења и грађења утврђеним овим Планом, уз обавезну сарадњу са надлежним институцијама по питању заштите културног наслеђа и природних вредности, зелених површина, инфраструктуре, заштите животне средине и водопривреде.

Могућа је фазна реализација планиране изградње при чему свака фаза треба да буде функционална целина. Дозвољава се даља парцелација Планом дефинисаних грађевинских парцела јавне намене приказаних на графичком прилогу бр.3 "Регулационо - нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана ", Р 1:2500.

Кроз израду техничке документације за јавне саобраћајне и водне површине, у оквиру дефинисаних регулација дозвољена је промена нивелета, попречног профила и мреже инфраструктуре (распоред и пречници). За потребе инфраструктурних коридора и објеката, прелаза за животиње и других јавних радова, где техничка документација покаже потребу да се изађе из регулације  саобраћајнице, тј. границе плана, могућа је израда урбанистичког пројекта, на основу чл. 60. и 61. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19). Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико се за то укаже потреба.

Без обзира на планско решење којим се одређује регулациона линија и појас експропријације могућности и обавезе експропријације преосталог дела имовине који није функционалан или од интереса власника за даље коришћење, решавају се у складу са чланом 10. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење).

Сва планска решења у важећим просторним и урбанистичким плановима у окружењу се задржавају, посебно по питању регулације саобраћајница са којима се траса пута укршта, водова инфраструктуре и сл., стим да у фази израде техничке документације може доћи до  усаглашавања попречних профила у обухвату планиране регулације.

По доношењу овог Плана потребно је донети Одлуку о измени и допуни ПГР за насељено место Лозница (''Сл. лист Града Лозница'' бр. 3/2014, 13/2018), а у циљу усаглашавања трасе државног пута IБ реда број 26 на административној  територији града Лозница.

# У граници овог плана мењају се: ПДР за уређење простора на граничном прелазу Трбушница из 2009. године  и Измене и допуне плана детаљне регулације индустријске зоне Шепак у Лозници из 2019. године.

Овим Планом се ставља ван снаге Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу регионалне санитарне депоније комуналног отпада ''Кривића ада'' у Липничком Шору (''Службени лист града Лознице'' бр. 22/12).

У даљој фази пројектовања, за сваки планирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС" бр. 101/15).

Саставни део овог плана су и:

# II	ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

| ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА | Р 1:2500 |
| --- | --- |
| ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА | Р 1:1000 |
| РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН СА ПОПРЕЧНИМ ПРОФИЛИМА | Р 1:1000 |
| 4. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ | Р 1:1000 |
| 5. СИНХРОН ПЛАН | Р 1:1000 |

# III	ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- Регистрација предузећа

- Лиценца одговорног урбанисте

- Изјава одговорних урбаниста

- Одлука о изради Плана детаљне регулације

- Извод из планова

- Извештај о Јавном увиду

- Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана

- Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана

- Извештај о Раном јавном увиду

- Елаборат Раног јавног увида

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Катастарскo-топографски план са границом Плана (дигитално)			  Р 1:1000

Листови катастарскo-топографског плана (дигитално)		                     Р 1:1000

Листови  катастарског плана  водова  (дигитално)	                               Р 1:1000

Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Лознице”, бр.

СкупШтина града ЛОЗНИЦЕ

број:

# Text boxes

Траса пута

Траса пута