PLAN DETAQNE REGULACIJE

BLOKA IZME\U TRGA VUKA KARAXI]A

I ULICA SVETOG SAVE, DRAGOQUBA POPOVI]A I BULEVAR DOSITEJA OBRADOVI]A U LOZNICI

- Predlog plana -

(tekstualni i grafi~ki deo)

Loznica, decembar 2015 godine

Obra|iva~

J.P. Direkcija za razvoj i

urbanisti~ko planirawe

 URBOPLAN Loznica

Nosilac zadatka:                                             Qiqana Kolarevi}, dipl. pr. plan.

Radni tim:                                                          Mile Ti{ma, dipl. in`. gra|.

Radivoje Kosori}, dipl. in`. el.

Katarina Pejakovi}, dipl. in`. gra|.

Mara Jevti}, dip.in`. pejz. arh.

Nada Milenkovi}, in`. geod.

Jasmina Iski}, el.in`.

Tehni~ka obrada:                                             Zorica Mari}, gra|. teh.

Vesna Gaji}, gra|. teh.

Nosilac zadatka                                                                 JP URBOPLAN Loznica

Direktor

_________________________________                             ___________________________

/ Qiqana Kolarevi}, dipl. pr. plan./                            /Sava Babi}, dipl.in`.ma{./

1.0. UVOD

1.1. OSNOV ZA IZRADU PLANA DETAQNE REGULACIJE

Plan detaqne regulacije  bloka izme|u ulica Svetog Save, Dragoquba Popovi}a, Luke Stevi}a, Bulevara Dositeja Obradovi}a i Trga Vuka Karaxi}a izra|en je u skladu sa smernicama utvr|enim Generalnim planom grada Loznice (Sl. list Loznice br. 10/05 ). Prema Generalnom planu park u okviru bloka predstavqa segment zelene mre`e grada.

Plan je izra|en na osnovu Odluke o izradi Plana detaqne regulacije bloka izme|u ulica Svetog Save, Dragoquba Popovi}a, Bulevar Dositeja Obradovi}a i Trga Vuka Karaxi}a u Loznici (Sl. list grada Loznice br. 06-19/13-8-31 od 25.4.2013.god.), koju je donela Skup{tina grada Loznice.

1.2. PRAVNI I PLANSKI OSNOV ZA IZRADU PLANA

Pravni i planski osnov za izradu Plana detaqne regulacije sadr`an je u odredbama:

- Zakon o planirawu i izgradwi (Sl. glasnik Republike Srbije br. 72/2009; 81/2009-ispr; 64/2010-odluka US i 24/2011, 121/2012 i 42/2013-odluka US ,50/13 odl.US i 98/13 odl.US-ta~ka 1.2.)

- Pravilnik o sadr`ini, na~inu i postupku izrade planskih dokumenata (Sl.glasnik RS,, br. 31/10, 69/10 i 16/11 )

- Pravilnik o op{tim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradwu (Sl.     glasnik Republike Srbije br. 64/10 i 24/11)

- Odluka o izradi Plana detaqne regulacije bloka izme|u ulica Svetog Save, Dragoquba Popovi}a, Bulevar Dositeja Obradovi}a i Trga Vuka Karaxi}a u Loznici (Sl. list grada Loznice br. 06-19/13-8-31 od 25.4.2013.god.)

- Odluka o pristupawu izradi Strate{ke procene uticaja na `ivotnu sredinu  (5-S/2013 od 22.3.2013.god.)

- Plan generalne regulacije za naseqeno mesto Loznica (Sl. list grada Loznice br. 3/2014)

POLAZNE OSNOVE PLANA

-IZVOD IZ KONCEPTA PLANA-

1.0. IZVOD IZ USVOJENOG KONCEPTA PLANA DETAQNE REGULACIJE BLOKA IZME\U ULICA SVETOG SAVE, DRAGOQUBA POPOVI]A, BULEVAR DOSITEJA OBRADOVI]A I TRGA VUKA KARAXI]A U LOZNICI

Odluka o pristupawu izradi Plana detaqne regulacije bloka izme|u ulica Svetog Save, Dragoquba Popovi}a, Bulevar Dositeja Obradovi}a i Trga Vuka Karaxi}a u Loznici (Sl. list grada Loznice br. 06-19/13-8-31 od 25.4.2013.god.)

Obuhvat Plana je prostor u K.O. Loznica povr{ine 2.93.28.ha. Prostor obuhva}en Planom se nalazi u centru grada, neposredno uz kru`ni tok na Trgu Vuka Karaxi}a u Loznici.

Prema Generalnom planu grada Loznice (Sl.list Loznice br.10/05) prostor je definisan kao

- zona vi{eporodi~nog stanovawa i zelene rekreativne povr{ine integrisane u ostale nemene

Koncept ure|ivawa prostora u okviru granice Plana bazira se na

- definisawu prostora od javnog interesa

- podizawu standarda stanovawa i kori{}ewa prostora u smislu ure|ewa sistema parkirawa

- unapre|ewu nivoa infrastrukturne opremqenosti na predmetnom podru~ju

Prostorna organizacija je uslovqena ve} izgra|enim objektima i postoje}om organizacijom saobra}aja.

Planom se vr{i ure|ewe javnih povr{ina odnosno organizovawe parkirawa i internog saobra}aja na na~in druga~iji od dosada{weg a u skladu sa potrebama prostora i planiranim namenama povr{ina.

Ovaj prostor je potrebno hortikulturno urediti odnosno predvideti pejza`nu parkovsku obradu, sa slobodnim grupisawem vegetacije.

U okviru predmetnog bloka zadr`avaju se postoje}i objekti kolektivnog stanovawa na kojima nije mogu}a daqa promena gabarita i volumena usled nemogu}nosti re{avawa nedostaju}ih parking mesta.

Planom se vr{i preraspodela javnog prostora odnosno rekonstrui{e se ve} postoje}a Javna povr{ina.

Planirana je izgradwa 72 novih parking mesta unutar bloka.

Konceptom su definisane slede}e javne povr{ine:

- blokovske saobra}ajnice i parking mesta

- blokovsko zelenilo (parkovske povr{ine)

- TS (trafostanica)

U oblasti saobra}ajne infrastrukture uobli~i}e se i definisati potrebni parking prostori i pe{a~ke povr{ine. Parking prostori su planirani kao dve nezavisne parking povr{ine sa 62 odnosno 74 parking mesta.

U oblasti vodne infrastrukture u delu parka je rekonstruisana vodovodna mre`a a u obodnim ulicama zadr`ava se postoje}i cevovod i postoje}a fekalna kanalizacija. Planira se odvod povr{inske vode zasebnim cevovodima.

U oblasti energetske infrastrukture planira se nu`no pomerawe postoje}ih podzemnih vodova ispod saobra}ajnica kao i ukidawe postoje}e parkovske rasvete unutar bloka. Planom se predvi|a nova javna rasveta pe{a~kih staza i parking prostora.

U Zapisniku sa 5 sednice Komisije za planove grada Loznice dato je pozitivno mi{qewe na koncept Plana uz uslov da se postupi po slede}im primedbama:

- ispraviti k.p. br. 5057 u obuhvatu

- planirane povr{ine javne namene prikazati na planiranom stawu

- navesti novi Pravilnik o tehni~kim standardima pristupa~nosti

- u Planu namene povr{ina dopuniti legendu namenom za objekat ,,Sokolana,, igrali{te i za trafostanicu

- povr{inu javne namene podeliti na:

- parking povr{ine

- saobra}ajne povr{ine

- za postoje}e vi{eporodi~ne stambene objekte napisati da }e se redovno odr`avawe zgrada koristiti postoje}e javne povr{ine, dati odgovor za veli~inu parcele i gabarite objekata

- Granicu obuhvata u ulici Svetog Save povu}i na liniju ulice

- iz Elaborata za PGR Loznica ura|enog od strane Zavoda za za{titu spomenika kulture Vaqevo uneti sve {to se odnosi na objekat ,,Sokolana,,

Pre pristupawa izradi Koncepta Plana prikupqeni su uslovi od slede}ih nadle`nih institucija u slu`bi:

1. J.P. ,,Elektrodistribucija,, Loznica

2. J.P. ,,Vodovod i kanalizacija,, Loznica

3. ,,Telekom Srbija,, A.D.Beograd

4. ,,Loznica gas,, A.D. Loznica

5. J.K.P. ,,Toplana,, Loznica

6. K.J.P. ,,Na{ dom,, Loznica

7. J.P. ,,Grad,, Loznica

8. Odeqewe za planirawe i izgradwu

- Grupa za poslove za{tite i unapre|ewa `ivotne sredine

2.0. GRAFI^KI PRILOZI USVOJENOG KONCEPTA PLANA

1. Izvod iz Generalnog plana Loznice

2.Granica obuhvata

3. Namena povr{ina-postoje}e stawe

4. Plan namene povr{ina

5. Plan povr{ina javne namene

6. Plan saobra}aja, nivelacije i regulacije

7. Plan hidrotehni~ke infrastrukture

8. Plan elektroenergetske i TT  infrastrukture

9. Plan toplifikacije i gasifikacije

10. Plan zelenila

Nakon obavqenog javnog uvida u Nacrt Plana detaqne regulacije  bloka izme|u ulica Svetog Save, Dragoquba Popovi}a, Bulevar Dositeja Obradovi}a i Trga Vuka Karaxi}a u Loznici sa Izve{tajem o SPU na 9. sednici Komisije za planove odr`anoj 22.7.214.godine Komisija je donela odluku kojom se nala`e nosiocu izrade Plana, izrada novog nacrta zbog primedbi u toku javnog uvida koje su{tinski uti~u na planska re{ewa.

„„. PLANSKI DEO

1. UVOD

Plan detaqne regulacije donosi se za blok u samom centru grada, neposredno uz kru`ni tok na Trgu Vuka Karaxi}a u Loznici. Ovaj prostor obuhvata povr{inu od 2.93.28.ha.

2. OSNOV ZA IZRADU PLANA

Osnov za izradu je skup{tinska Odluka o izradi Plana.

Blok karakteri{u kolektivne stambene zgrade spratnosti od Po+Pr+2 do Po+Pr+10 uz ulice, a sredi{wi deo ~ine parkovske povr{ine i de~ije igrali{te.

Na Koncept i prostornu postavku uticale su slede}e komponente:

- namena okolnog prostora

- tranzitna pe{a~ka kretawa

- postoje}i vegetacioni fond

- potrebe za obezbe|ewem ure|enih parking mesta

Funkcionalnost zelene povr{ine u znatnoj meri zavisi kako od polo`aja u gradu tako i od povezanosti sa celokupnim zelenilom gradske teritorije.

2.1. CIQ DONO[EWA PLANA

Ciq izrade i dono{ewa plana je definisawe i provera potencijala prostora i razvojnih mogu}nosti u centralnoj zoni grada u smislu re{avawa problema parkirawa.

Osnovni ciq je dono{ewe planske dokumentacije koja je osnov za wegovu realizaciju.

3. GRANICA PLANA I OBUHVAT GRA\EVINSKOG PODRU^JA

Popis parcela koje ulaze u obuhvat Plana detaqne regulacije:

5057, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070,5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080 i deo K.P. 11945/1.

Gra|evinsko podru~je obuhva}eno planom nalazi se u Katastarskoj op{tini (u daqem tekstu K.O. ) Loznica , unutar opisane granice.

Granicu obuhvata plana predstavqaju ulice Svetog Save, Dragoquba Popovi}a, Trg Vuka Karaxi}a, Luke Stevi}a i Bulevar Dositeja Obradovi}a.

Povr{ina obuhva}ena planom je 2 93 28 ha.

4. PRAVILA URE\EWA

4.1. KONCEPCIJA URE\EWA PROSTORA SA NAMENOM ZEMQI[TA

Koncept prostornog ure|ewa bazira se na ciqevima i osnovnim procesima prostornog razvoja grada utvr|enih Generalnim planom grada Loznice, potencijalima prostora, analizi postoje}eg stawa graditeqske vrednosti i postoje}e planske dokumentacije.

4.1.1. Planirana namena zemqi{ta

Unutar obuhvata Plana, prostorno je dominantno u~e{}e vi{eporodi~nog stanovawa sa poslovawem (poslovni sadr`aji kompatibilni stanovawu) i ova namena zauzima povr{inu od 6593 m2 ili 22,5% prostora.

Osim dominantne namene unutar granica Plana zastupqene su i povr{ine namewene: internom saobra}aju (unutar bloka); parkinzima, zelenim i drugim slobodnim povr{inama,de~ijim igrali{tima,sportskim terenima,komunalnoj infrastrukturi (TS).

Tabela 1.     Planirano stawe

|  | Postoje}a namena | Povr{ina (m2) | Zastupqenost u obuhvatu Plana |
| --- | --- | --- | --- |
| Povr{ine za ostale namene | Vi{eporodi~no stanovawe i komercijalni sadr`aji | 6956 | 23,7 % |
| Povr{ine javne namene | Saobra}ajne povr{ine | 7013 | 23,9 % |
|  | Parking povr{ine | 1556 | 5,3 % |
|  | Pe{a~ke povr{ine | 3306 | 11,3 % |
|  | Zelene povr{ine | 8854 | 30,2 % |
|  | Trim staza | 560 | 1,9 % |
|  | De~ija igrali{ta i sportski tereni | 1022 | 3,5 % |
|  | Trafostanica | 61 | 0,2 % |
| Ukupno | 29328 | 100% |

Postoje}a izgra|enost bloka je pribli`no 32000 m2 odnosno 1,1. Maksimalna dozvoqena izgra|enost  na nivou bloka po Generalnom planu  je 2,5 .

Postoje}a zauzetost bloka je 29 % a mah.dozvoqena je 50 % .

Ukupno ostale namene ...........................................................6956 m2 (24%)

Ukupno javni prostor.............................................................22372 m2 (76%)

(saobra}ajne povr{ine, parking, TS, zelene i druge slobodne povr{ine)

Ukupno obuhvat plana............................................................29328 m2 (100%)

4.1.2. Karakteristi~ne zone i celine

S obzirom da je predmetni blok jedinstvena celina, predvi|ena za vi{eporodi~no stanovawe sa komercijalnim sadr`ajima, nije vr{ena nikakva podela na mawe urbanisti~ke celine i zone.

U obuhvatu Plana planirana namena i izgradwa su ujedna~eni, odnosno u skladu sa pravilima gra|ewa za vi{eporodi~no stanovawe definisanim u Planu tako da nema tipolo{ki razli~itih celina.

4.2. PLAN REGULACIJE POVR[INA JAVNE NAMENE

4.2.1.  Plan regulacije povr{ina javne namene

Planom su utvr|ene povr{ine javne namene. Povr{ine javne namene su:

- parkovske (zelene) povr{ine

- pe{a~ke povr{ine

-  de~ija igrali{ta ,sportski tereni

- blokovske saobra}ajnice i parkinzi

- delovi ulica  Dragoquba Popovi}a, Luke Stevi}a i Bulevar Dositeja Obradovi}a

- trafostanice

Planirane regulacione linije date su u odnosu na osovine saobra}ajnica ili u odnosu na postoje}e granice parcela i postoje}e objekte.

Plan nivelacije

Gra|evinsko podru~je obuhva}eno planom ima nadmorsku visinu od 123.76-125.45. Najni`i teren je u severnom delu plana, na saobra}ajnici Bulevar Dositeja Obradovi}a, a najvi{i na krajwem ju`nom delu obuhvata gde su izgra|ene vi{eporodi~ne zgrade. Nivelete kolovoza uskla|ene su sa postoje}im terenom i postoje}im ulicama. Nivelete prostora oko objekata projektovane su prema niveletama kolovoza. Podu`ni nagibi saobra}ajnica su od 0,5% do 2,5%.

U planu nivelacije dati su slede}i elementi:

- kote preloma nivelete osovina saobra}ajnica

- nagib nivelete

4.2.2. Pravila preparcelacije,parcelacije i ispravke granica

Ovim planom ne predvi|a se preparcelacija.Katastarskim elaboratom svakoj zgradi vi{eporodi~nog stanovawa dodeqena je katastarska parcela . Planom je predvi|eno da se zadr`i takav sistem parcela, s tim da je prilikom geodetskog snimawa uo~eno da se katastarska parcela ne poklapa svuda sa snimqenim gabaritom objekta, te se predvi|a da se izvr{i ispravka granica parcela u katastarskom elaboratu, po ukazanoj potrebi.

Za odr`avawe vi{eporodi~nih stambenih objekata koristiti postoje}e javne povr{ine oko istih.

4.3.  TRASE, KORIDORI I KAPACITETI INFRASTRUKTURE

4.3.1. Saobra}ajna infrastruktura

Predmetne parcele pripadaju gradskom bloku koji je oivi~en ulicama Svetog Save, Dragoquba Popovi}a, Luke Stevi}a i Trga Vuka Karaxi}a.

Plan saobra}ajne infrastrukture se zasniva na zadr`avawu ve} postoje}e urbane matrice kao i na izgradwi povr{ina za parkirawe i pe{a~kih povr{ina.

Planira se:

-  zadr`avawe kolovoza i parkinga oko bloka

- izgradwa dve nezavisne parking povr{ine PA1 i PA2 kako bi se saobra}aj kontrolisano vodio do parking mesta i kako se ne bi ugro`avale zelene povr{ine

- ure|ewe postoje}e parking povr{ine PA3

U okviru prve parking povr{ine PA1 predvi|eno je upravno parkirawe sa 26 parking mesta(od toga 2parking mesta za lica sa posebnim potrebama {irine 3,5m) i  dvosmernim saobra}ajnim pristupom {irine 5,4m.

U okviru druge  parking povr{ine PA2  predvi|eno upravno parkirawe sa 24 parking mesta(od toga 1parking mesta za lica sa posebnim potrebama {irine 3,5m) i 5 parking  sa podu`nim  parkirawem i dvosmernim saobra}ajnim pristupom {irine 5,4m na delu parking mesta kao  i jednosmernim  saobra}ajnim pristupom {irine 3,5m (od temena T0 do O8)i {irine 5,0m (od temena O5 do T0) iz ul. Dragoquba Popovi}a. U okviru ove parking povr{ine predvi|eno je 1 parking mesta za lica sa posebnim potrebama {irine 3,5m.  Polo`aj i situacioni raspored parking povr{ina dat je na prilogu Plan saobra}aja,regulacije i nivelacije.

Postoje}a parking povr{ina PA3 se ure|uje za 17 parking mesta i sa pristupnom saobra}ajnicom {irine 3,5m povezuje sa parking skupinom PA2 kako je dato u grafi~kom prilogu.

Pristupi {irine 3,5m su predvi|eni za naizmeni~ni dvosmerni saobra}aj i predvi|ena su  pro{irewa do {irine 5,0m za mogu}nost mimoila`ewa vozila) kod temena T2 kako je dato u grafi~kom prilogu.

Zavr{na obrada parking povr{ina  i pristupnoh saobra}ajnih povr{ina je asfalt-beton na odgovaraju}oj podlozi ili prefabrikovani betonski elementi na odgovaraju}oj podlozi.

Parking prostore od zelenih povr{ina odvojiti nepregazivim elementima za oivi~avawe.

Kako na posmatranom prostoru postoji veliki broj stambenih jedinica  a prisutno je i odvijawe saobra}aja i parkirawe predvi|ene su tehni~ke mere za umirewe saobra}aja u vidu postavqawa "le`e}ih policajaca" na mestima pe{a~kih prelaza i na drugim mestima po potrebi. Potrebno ih je i propisno obele`iti.

4.3.2. Hidrotehni~ka infrastruktura

Gradska vodovodna mre`a

Postoji uli~na mre`a u svim obodnim ulicama i to :

- ul. Bulevar Dositeja Obradovi}a liveno gvozdeni cevovod ND 100mm - zadr`ava se postoje}i cevovod.

- ul. Luke Stevi}a liveno gvozdeni cevovod ND 200mm - zadr`ava se postoje}i cevovod.

- ul. Trg Vuka Karadi}a LG cevovod ND 200mm - zadr`ava se postoje}i cevovod.

- ul. Svetog Save liveno gvozdeni distributivni cevovod ND 100mm - zadr`ava se postoje}i cevovod.

- ul. delu ulice Dragoquba Popovi}a PEHD distributivni cevovod ND 100mm - zadr`ava se postoje}i cevovod.

- Nedavno je rekonstruisana vodovodna mreжа у кругу комплекса , потребно је уз консултације са противпожарном службом , у простору код објекта „оловка“ додати један PP надземни хидрант.

Gradska fekalna kanalizacija

Postoji uli~na fekalna kanalizaciona mre`a u svim obodnim ulicama i to delom po separatnom sistemu.

- ul. Bulevar Dositeja Obradovi}a cevovod ND 800mm - zadr`ava se postoje}i cevovod. (Општи систем).

- ul. Luke Stevi}a PEHD cevovod ND 600mm - zadr`ava se postoje}i cevovod.

- ul. Trg Vuka Karadi}a PEHD cevovod ND 500 - 600mm - zadr`ava se postoje}i cevovod.(Сепаратни систем)

- ul. Svetog Save PEHD cevovod ND 500 - zadr`ava se postoje}i cevovod. (Општи систем)

- ul. delu ulice Dragoquba Popovi}a PEHD distributivni cevovod ND 200mm - zadr`ava se postoje}i cevovod. (Сепаратни систем)

Ne planira se rekonstrukcija fekalne kanalizacione mre`e u prostoru parka izme|u objekata јер је према условима ЈП Водовод и Канализација део мреже у простору парка припада кућним прикључцима , иако има проблема са истим не свуда већ појединачно.

Gradska ki{na kanalizacija

Postoji uli~na ki{na kanalizaciona mre`a u svim obodnim ulicama i to :

- ul. Bulevar Dositeja Obradovi}a cevovod ND 800mm - zadr`ava se postoje}i cevovod. Op{ti sistem.

- ul. Luke Stevi}a PEHD cevovod ND 600mm - zadr`ava se postoje}i cevovod. (Sеparatni sиstem).

- ul. Trg Vuka Karadi}a PEHD cevovod ND 400 mm - zadr`ava se postoje}i cevovod. (Sеparatni sиstem).

- ul. Svetog Save PEHD cevovod ND 500 - zadr`ava se postoje}i cevovod. Op{ti sistem. Na isti }e se prikqu~iti planirani cevovod ki{ne kanalizacije u prostoru parka.

- ul. delu ulice Dragoquba Popovi}a PEHD distributivni cevovod ND 200mm - zadr`ava se postoje}i cevovod. (Sеparatni sиstem).

Planira se izgradwa ki{ne kanalizacione mre`e u prostoru parka izme|u objekata a za potrebe odvodwavawa planiranих ulicа i za{tite objekata od plavqewa sa prostora parkovske povr{ine.

4.3.3. Elektroenergetska infrastruktura

Pravila ure|ewa

U prostoru obuhva}enom Planom nije predvi|ena izgradwa novih gra|evinskih objekata ni rekonstrukcija elektroenergatske mre`e  osim nu`nog pomerawa postoje}ih podzemnih vodova ispod saobra}ajnica radi wihove za{tite.

Planom je predvi|eno ukidawe postoje}e parkovske  rasvete unutar blokova kao neefikasne, dok se javna rasveta ulice ,,Dragoquba Popovi}a,, u potpunosti zadr`ava.

Planom je predvi|ena nova javna rasveta pe{a~kih staza i parking prostora unutar blokova na niskim ~eli~nim stubovima visine do 4 m, sa dekorativnim parkovskim svetiqkama sa senilom za usmerewe svetlosti na prostor ispod svetiqke zbog smawewa svetlosnog zaga|ewa prostora

Planom su predvi|eni koridori  rasvete na rastojawu 0,5 m od pe{a~kih staza a 1 m od parkinga bez okolnih staza i de~ijih igrali{ta.

Planirani koridori su odabrani tako da su svetiqke {to je mogu”}e vi{e  udaqene  od stambenih objekata.

Raspored stubova parkovske rasvete i nivo osvetqnosti }e se re{avati projektom u skladu sa standardima za osvetlewe.

Postoji mogu}nost izrade Urbanisti~kog projekta za lokaciju TS na kp br. 5068 zbog realizacije ulice pored objekta ,,Plava zgrada,, ukoliko se dobiju uslovi-saglasnosti EDB-a za realizaciju tra`enog.

Pravila gra|ewa za podzemne instalacije

Pri slobodnom polagawu, kablovski vodovi se normalno pla`u u rov ~ija je dubina 0,8 m a ~ija {irina zavisi od broja kablovskih vodova koji se pola`u u rov.

- me|usobni razmak kablovskih vodova u rovu treba da bude najmawe 7 cm;

- na celoj du`ini kablovski vodovi moraju biti polo`eni u blagim krivinama, zmijoliko, radi kompenzacije eventualnih pomerawa  i temperaturnih uticaja;

- kablovi se u rovu pola`u u sloju posteqice 20 cm. Posteqica je od sitnozrne qemqe ili peska;

- na svim onim mestima gde se mogu o~ekivati ve}a mehani~ka naprezawa sredine ili postoji eventualna mogu}nost mehani~kog o{te}ewa, kablovski vodovi se pola`u u iskqu~ivo kroz kablovsku kanalizaciju;

- kablovska kanalizacija se primewuje na prelazima ispod kolovoza ulica,staza i puteva, kolskih prelaza i sl.;

- pri polagawu kablovske kanalizacije, posledwa kanalizacija mora u}i u totoar najmawe 50 cm;

- horizontalno rastojawe izme|u telekomunikacionih kablovskih vodova i energetskih kablovskih vodova do 1 kV, mora da iznosi najmawe 50 cm;

- pri ukr{tawu energetskih kablovskih vodova sa telekomunikacionim kablovima, potrebno je da ugao ukr{tawa bude {to bli`i pravom uglu;

- vertikalno rastojawe energetskih kablova za napone 250 V prema zemqi od telekomunikacionih kablovskih vodova, mora da iznosi najmawe 30 cm;

- rastojawe izme|u kablovskih vodova i vodovodnih ili kanalizacionih cevi, mora da iznosi najmawe 50 cm;

- polagawe kablovskih vodova ispod vodovodnih cevi nije dozvoqeno;

- pri ukr{tawu kablovskih vodova sa vodovodnim cevima ili sa cevima kanalizacije, mora se obezbediti minimalno vertikalno rastojawe od 30 cm (~isti razmak);

- paralelno vo|ewe kablovskih vodova uz temeqe ili zidove zgrada, ne treba da se vr{i na razmaku mawim od 50 cm od spoqne povr{ine objekata pod zemqom;

- kablovske vodove po pravilu treba polo`iti tako da su od ose drvoreda udaqeni najmawe 2,0 m;

- du` kablovske trase se odre|uje za{titni koridor {irine 1,0 m, u kojem je zabrawena gradwa objekata i sa|ewe visokog rastiwa;

- po polagawu vodova u rov, obavezno izvr{iti katastarsko uplawewe trase;

4.3.4. Telekomunikacije

Postoje}e trase TT kablova i TT kablovske kanalizacije prikazani su na grafi~kom prilogu EE i TT infrastrukture.

Pre po~etka radova, obratiti se ,,Telekom Srbija,,AD  radi ta~nog obele`avawa trase postoje}ih kablova i u svemu se pridr`avati izdatih uslova, koji su sastavni deo ovog plana.

4.3.5. Toplifikacija i gasifikacija

4.3.5.1. Toplifikacija

U okviru predmetnog podru~ja postoji toplovod koji povezuje toplotnu podstanicu ,,Stara pekara,, i objekat u ulici Dragoquba Popovi}a 14-16 kao i toplovod koji povezuje prethodno pomrnuti objekat i objekat u ulici Dragoquba Popovi}a 18-20. Trasa toplovoda je ucrtana na grafi~kom prilogu br.9. Dubina ukopavawa je oko 80 cm.

Objekti koji nisu obuhva}eni toplifikacijom mogu se prikqu~iti na sistem daqinskog grejawa na vrelovod DN 250 koji se nalazi na Trgu Vuka Karaxi}a.

4.3.5.2. Gasifikacija

Predmetni plan obuhvata zonu grada u kojoj je izgra|ena distributivna gasovodna mre`a. Distributivni gasovod je izgra|en (i pod pritiskom) du` kolovoza a prema grafi~kom prilogu. Dubina ukopavawa distributivnog gasovoda je min.1,00 m sa ugra|enom obele`avaju}om trakom iznad gasovoda dok je dubina ukopavawa ku}nih prikqu~aka na min.0,60 m.

Izme{tawe gasovoda je mogu}e izvr{iti shodno ~lanu 138 Zakona o energetici (Sl.glasnik RS br. 57/2011)

4.4. PRAVILA GRA\EWA - INTERVENCIJE NA POSTOJE]IM

OBJEKTIMA I BLOKOVIMA

Na postoje}im objektima mogu}e je izvr{iti slede}e intervencije:

-Mogu}e je  nadzidati postoje}e poslovne objekte na k.p. 5071 I 5074 ( postoje}a spratnost je P+O )do visine venca susednog objekta na k.p. 5075 ( pribli`no 13,0 m ) odnosno do visine P+2+Pk. Nadzi|ivawe je mogu}e uz saglasnost vlasnika stanova koji imaju prozorske otvore okrenute prema k.p. 5071 I 5074 i uz obavezno zadr`avawe prolaza u prizemqu.Nadzidani prostor je namewen za komercijalne delatnosti.

Za  k.p.5071 i 5074 obavezna je izrada Urbanisti~kog projekta.

- nadgradwu krova iznad ravne terase objekta;

- rekonstrukciju krova sa promenom geometrije u ciqu formirawa novog korisnog prostora;

- rekonstrukcija fasade objekta u ciqu poboq{awa termo i zvu~ne izolacije;

- zatvarawe balkona i lo|a;

- dogradwa vertikalnih komunikacija (stepeni{te, lift);

- pretvarawe stambenih u poslovni prostor;

- u slu~aju remodelacije prizemqa objekata u ulici Svetog Save u delu obuhva}enom predmetnim planom, ispo{tovati urbanisti~ko-tehni~ke uslove propisane Studijom remodelacije prizemqa objekata u ulici Svetog Save (obra}iva~ Istra`iva~ko-poslovni centar Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu)

- pretvarawe pomo}nog prostora (tavan, ve{ernice, ostave i sl.) u stambeni prostor pod uslovom da novoformirana stambena povr{ina u|e u obra~un koeficijenta izgra|enosti i da se za isti obezbedi parkirawe u okviru parcele;

- podelu funkcionalnih delova objekta;

- spajawe funkcionalnih delova objekta;

- sanaciju dotrajalih konstruktivnih delova objekta;

- sanaciju i rekonstrukciju instalacija;

Sve intervencije na objektu mogu se izvesti pod slede}im uslovima:

- dozvoqava se adaptacija tavanskog prostora u stambeni ili poslovni prostor, uz uslov da se formirawe novog korisnog prostora izvr{i u postoje}em tavanu bez pove}awa visine objekta i promene geometrija krova i da novoformirana povr{ina u|e u obra~un koeficijenta izgra|enosti i da se za isti obezbedi parkirawe u okviru parcele;

- za novoformirani korisni prostor obezbediti parking prostor prema pravilima iz ovog plana;

- rekonstrukciju ili dogradwu krova izvesti sa nadzitkom maksimalne visine 1,6m mereno od kote poda do preloma kosine krova;

- u ciqu boqeg funkcionisawa novoformiranog korisnog prostora (osvetqewe,izlazi na terase ili lo|e i sl.) mogu se formirati krovne baxe sa maksimalnom visinom od 2,2 m mereno od kote poda potkrovqa do prelomne linije baxe.

Nije dozvoqeno pove}awe broja stanova prilikom nadzi|ivawa objekata ako se na sopstvenoj parceli ne mogu obezbediti uslovi za parkirawe i formirawe zelenih povr{ina.

Dozvoqeni su radovi na poboq{awu energetske sanacije fasada ili krova (naknadno postavqawe spoqne, zamena i dopuna postoje}e toplotne izolacije, postavqawe solarnih kolektora i sl.).

Stambene zgrade sa otvorenim prizemqima (sa jezgrima za vertikalne komunikacije i stubovima) karakteristi~ne su za otvoreni tip blokova, a prizemqa sa kolonadama su karakteristi~na za objekte kompaktnih blokova. Intervencije pretvarawa ovakvih prizemqa u koristan prostor se ne dozvoqavaju. Tako|e, nije dozvoqeno zatvarawe postoje}ih pasa`a i prolaza u unutra{wost blokova i isti se zadr`avaju u interesu stanovnika bloka (provetrenost blokova, parkirawe, pe{a~ki pristupi i sl.).

Ukoliko se naknadno obezbe|uje pristup podrumu sa spoqa{we strane objekta, isti se mo`e obezbediti iskqu~ivo iz zajedni~kih prostorija i sa sopstvene parcele.

Dogradwa postoje}ih blokova je definisana: tipom bloka, postoje}om izgra|eno{}u, kvalitetom susednih objekata i stati~kim mogu}nostima tla i objekta. Dogradwa podrazumeva obezbe|ewe odgovaraju}eg broja parking mesta i zelenih povr{ina.

Dogradwom novog dela zgrade ne sme se ugroziti stati~ka stabilnost postoje}eg i objekata na susednim parcelama.

Dogradwa elemenata komunikacija-liftova i stepeni{ta, dozvoqava se kod svih objekata pod uslovom da predmetna intervencija ne ugro`ava funkcionisawe i stabilnost postoje}eg i objekata na susednim parcelama. Svi elementi vertikalnih komunikacija moraju biti za{ti}eni od spoqnih uticaja i izvedeni na sopstvenim parcelama. Izuzetak od ovog pravila se mo`e odobriti samo u slu~aju potrebe obezbe|ewa rampe za pristup hendikepiranim licima. Ove rampe mogu biti postavqene i u zonama izme|u regulacione i gra|evinske linije ukoliko u objektu `ive ili rade hendikepirana lica.

Dogradwa na otvorenim terasama i zatvarawe balkona, lo|a i terasa u objektima vi{eporodi~nog stanovawa dozvoqena je ako se izvr{i jedinstveno zatvarawe u skladu sa postoje}im elementima zgrade.

Ako u kompaktnom bloku nije predvi|eno pove}awe spratnosti objekta mo`e se dozvoliti pretvarawe tavanskog prostora u stambeni, pod uslovom da se ne mewa postoje}a kota slemena, a dozvoqeni nadzidak je maksimalno 1,2m, da novoformirana stambena povr{ina u|e u obra~un koeficijenta izgra|enosti i da se za isti obezbedi parkirawe u okviru parcele ili bloka.

Uslovi koji su navedeni u ovom poglavqu se ne odnose na objekte koji su u statusu nepokretnih kulturnih dobara i kulturnih dobara koja u`ivaju prethodnu za{titu. Za wihovu rekonstrukciju i revitalizaciju uslove utvr|uje nadle`ni zavod za za{titu spomenika kulture.

Intervencije na objektima izvesti u skladu sa pozitivnim zakonima koji tretiraju izgradwu objekata, odr`avawe objekata, za{titu spomenika kulture, za{titu objekata i autorstvo.

Pravila je mogu}e unapre|ivati i dopuwavati po istoj proceduri po kojoj }e se vr{iti izmene i dopune ovog plana.

4.5. URE\EWE PARKOVSKE POVR[INE

Planom su iskazani urbanisti~ki parametri za planirano ure|ewe i date su prostorne smernice za poplo~ane povr{ine parka (staze i sl.) kao i koncept ure|ewa zelenih povr{ina sa razli~itim zonama vegetacije. Ta~no definisano parterno ure|ewe parka sa obaveznim rasporedom staza i platoa i detaqima zelenila i mobilijara, bi}e razra|eno kroz izradu glavnog projekta ure|ewa parka.

UVOD

Kao deo sistema gradskog zelenila, povr{ina parka Sokolana predstavqa blokovsko zelenilo u zoni centra. Intervencije na ovoj povr{ini nemogu se planirati bez {ireg koncepta, koji je uslovqen neposrednom vezom zelenih povr{ina sa kojima se grani~i, koje danas usitwene i nepovrzane predstavqaju zasebne elemente. Rekonstrukcija sa tendencijom dopune osnovnoj matrici zelenog sistema, sa nagla{enim mogu}nostima formirawa novih zelenih koridora, obaveza je u smislu odr`ivih antropogenih pejza`a.

U prostorno oblikovanom smislu, to podrazumeva uskla|enost elemenata,  proisteklih detaqnom razradom kompozicionog re{ewa, kao i uvo|ewe novih koji imaju karakteristike oblikovawa u datom periodu, svoje osobenosti u veli~ini, obliku i ritmu, i kao takvi odre|uju smernice planskih aktivnosti, po{tuju}i parkovsko nasle|e i osnovne imperative funkcionalnost.

Kompozicijom se u pejza`noj arhitekturi ozna~ava raspored prostornih formi i tako|e predstavqa odnos glavnih i drugostepenih komponenti. Mo`e biti slo`ena i jednostavna. Nedefinisana do kraja forma, zahteva posebnu pa`wu u rasporedu i odabiru vrsta.

Vreme nastanka parka vezano je za razdobqe 60 - tih godina pro{log veka, sa dominantnim konceptom formirawa stambenog bloka za potrebe radnika fabrike Viskoze. Zelena povr{ina, koncipirana je dakle od svog nastanka kao visoko zahtevna u pogledu sanitarno higijenske funkcije  naseqenog mesta.

Iako nemo`emo govoriti o preciznim elementima stilskog oblikovawa, grubom procenom zelenila povr{ina nagove{tava me{oviti stil u oblikovawu, {to se prepoznaje u kombinaciji geometrijskih i slobodnih linija koje se koriste za stvarawe kompozicionih re{ewa. U osnovi centralni i glavni deo se formiraju u geometrijskom a bo~ni u pejza`nom stilu.

Pionirski nagla{eni elementi, oblikovawa prostora me{ovitim stilom, prepoznati su, kao osnovna karakteristika, ale ne i dovoqno razra|eni i usagla{eni. Rekonstrukcija ima za zadatak da podr`i i dopuni osnovni koncept kompozicionog re{ewa parka, daju}i mu nove sadr`aje, u skladu sa osnovnim funkcijama. Kao logi~an nastavak me{ovitog stila u pejza`noj arhitekturi nagla{ava se potreba za elementima, koji unose `ivqe detaqe i elemente izvornog pejza`a, ~ine}i ambijent prijatnim, poboq{avaju}i benefit u sanitarno-higijenskim funkcijama i podizawem nivoa estetskih karakteristika. Va`no obele`je odr`ivosti, prisutan je ali i obavezuju}i momenat u formirawu urbanog pejza`a.

Analizom izdvojenih segmenata, dolazimo do kriterijuma koji predstavqaju osnovu u formirawu re{ewa.

ELEMENTI ZELENOG SISTEMA

- Povr{ina pod ~etinarskim i li{}arskim sadnicama

- Travnate povr{ine

- Drvoredi du` kolskih i pe{a~kih pravaca

- Staze, pravci komunikacije i mobilijar

4.5.1. Povr{ine pod li{}arima i ~etinarima

ANALIZA SEGMENATA: segmenti izdvojeni na karti i opisani u tekstu, predstavqaju celine radi lak{eg kretawa kroz dokument. Na karti i u tekstu obele`eni su kao A1, A2, A3, A4 i A5. Razli~ite povr{ine, segmenti su analizirane po bioekolo{kim karaktristikama sadnica, koje su ve} tokom niza godina dostigli fiziolo{ku zrelost i danas predstavqaju stabla koja u visokom procentu treba zameniti.Prilikom izrade projekta ure|ewa parka mogu se uraditi dodatne analize i zakqu~iti da li je stablo za le~ewe ili uklawawe a prema proceni stru~nog lica.

Segment A1 - na predmetnoj povr{ini, potrebno je ukloniti stablo li{}ara (. Betula verr. st.br.1) koja je kondiciono potro{eno kao i vitalno, pa je adekvatna zamena neophodna. Na povr{ini segmenta A1 predvi|eno je izme{tawe pet ~etinara  ( Picea sp. st.br. 14,16,18,20 i 22 ) koja se nalaze na kolskom pravcu KP1 u blizini trafoa. [irina ovog pravca, zna~ajna je promena u segmentu jer predtavqa umawewe dela travnatih povr{ina, koja je ve} umawena kretawem automobila kroz park, nizom godina, {to direktno uti~e na kompletnu vrednost parka u sanitarno higijenskom pogledu, kao jednom od osnovnih benefita zelenih povr{ina. Stabla predvi|ena za uklawawe su stabla solidne kondicije i radi nadoknade u biolo{kom smislu segmenata, planirana je sadwa novih sadnica unutar segmenta A1 i A2 koje bi eventualno popravile naru{en odnos.

Segment A2 - prostorno dopuwuje segment A1, te zajedno predstavqaju veliku povr{inu, na kojoj je zastupqenost zastratih povr{ina, igrali{ta, objekta za sport sport i parkinga (PA1, PA2,...), zna~ajna, pa je za oba segmenta, preporu~ivo formirawe i odr`avawe ritma, koji treba ostvariti du`inom parking i kolskih i pe{a~kih staza. Odabir sadnica, to jest biolo{kog materijala, treba da parira povr{inama pod zastorom i ubla`i negativan efekat materijala zastora. Ako se uzme u obzir i de~je igrali{te koje tako|e treba naglasiti i ovaj segment ima zna~ajnu ulogu kako u funkcionalnom tako i u estetskom pogledu. Postoje}e sadnice imaju pribli`no ujedna~ene karajteristike, slabe kondicije i fiziolo{ke zrelosti, koja daje svoje karakteristike, pa se u ovom segmentu predla`e uklawawe dva stabla li{}ara (st.br.3 i st.br.43). Segment A1 i A2, podeqeni su dijagonalnim pe{a~kim pravcem Pp1, koja tako|e treba da dobije svoje osobenosti kao najdu`i i koji razdvaja ova dva segmenta.

Segment 3 - predstavqa zna~ajno razli~it segment, jer sadr`i i mlade sadnice ~etinara ( 112 -128), koje zna~ajno podi`u ocenu vitalnosti i kondicije. Stabla bora, koji se nalaze na dva mesta u grupi po 2-3 sadnice, potrebno je zameniti (stbr. 76 i 104) jer su fiziolo{ki zna~ajno iscrpqena, a ostala stabla pratiti kroz naredni vegetacioni period, jer je zabele`eno da od prethodnog vegetacionog perioda zna~ajno gube od vitalnosti, {to dokazuje veliki broj prosu{enih i lomqivih grana, kao i boja ~etina. Uklowena stabla vrba, na rubnim delovima, ostavqaju prostor za sadnice na odre|enom rastojawu od kru`ne staze, a neposredno grade}i celinu sa ostalim delovima zelenila ovog segmenta kao i parkingom PA2. Pribli`no ujedna~en ambijent treba ostvariti i du` parkinga PA3.

Segmenta A4 - ~ini segment visokih li{}ara i ~etinara, neposrednu uz ulaz u stambene zgrade, a sa trotoarom predstavqa i zelenu razdelnu povr{inu od saobra}ajnice. Potrebno je blago prosecati sklop, radi odr`avawa, kao i planirati zamenu u narednim godinama a prema proceni stru~nog lica.

Segment 5 -  tako|e segment, koji se nalazi neposredno izme|u parkinga i stambenog objekta, sadr`i vitalne primere kedra i platana (st.br. 124, 126, 128 и 150 ) kao i proizvoqno zasa|ene ~etinare, patuqaste forme koje treba uneti u planske dokumente, neposredno izme|u stabla br. 130 и 156.

Preporuka: Izbegavati sadwu koja nije planska

Predlog: za uklawawe 10 stabala, a nadoknada se vr{i sa 25

Analiza sadnica po segmentima

Tabela br. 2 broj stabala li{}ara i ~etinara po segmentima A1 - A5

| Segmenti | Li{}ari | ^etinari | Ostali elem. zelenila |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 14 | prisutni |
| A2 | 10 | 14 |  |
| A3 | 19 | 24 | prisutni |
| A4 | 12 | 5 |  |
| A5 | 4 | 18 |  |
| ukupno | 59 | 75 |  |

1. Pinus nigra – crni bor

Kratak dendrolo{ki opis: Rasprostrawen je u Ju`noj Evropi, od Isto~ne [panije do Ju`ne Francuske, do Austrije, Korzike i Balkanskog poluostrva, do Male Azije i Krima.

U povoqnim uslovima mo`e dosti}i visinu do 40 m. Ima krunu, {iroko kupastu do ki{obranastu.^etine su tamno zelene i krute, duge od 8 do 18 cm. Cveta u aprilu i maju. Plod je {i{arica 4 do 8 cm. Duga. Sazrevaju druge godine, otvaraju se u prole}e tre}e godine. Do`ivi veliku starost, dekorativna je vrsta, i dosta se primewuje u ozelewavawu.

Analiza i ocena vrste: Crni bor je ~etinar, anemofilna, kserofilna i heliofilna vrsta. Koristi se u sadwi u grupama a pojedina~no naro~ito u kombinaciji sa li{}arskim vrstama, kada dolaze do izra`aja tamne ~etine.

Solidne ocene kondicije na povr{ini ovg parka 3-4 preporu~uje se za dopunu i nastavak sadwe.

2. Pinus  strobus - vajmutov bor

Kratak dendrolo{ki opis: Raste na razli~itim stani{tima, mada najboqe karakteristike posti`e na glinovitim, vla`nim i kiselim zemqi{tima. Prenet u evropu u 18. veku, zauzeo je jedno od prvih, kao strani ~etinar. ^etine po 5 u snopi}u, tarju 2-3 godine plave, meke i duge 6-12 cm, debele oko 0,5 mm, plavi~astozelene.  Cveta u maju, {i{arice 1-3 vise}e na dr{kama duge 10-15 cm, zrele u jesen druge godine.

Analiza i ocena vrste: Za nas je zna~ajna kao vrsta koja brzo raste, kvalitetnog drveta i preporu~ena vrsta za sadwu u naseqenim mestima.

Predlog za ozelewavawe hortikulturna forma: Pinus strobus ''Fastigiata'',

Mo`e se saditi u grupi i pojedina~no.

Tabela Br.3:  Spisak vrsta po segmentima

(zbirna ocena vitalnosti i dekorativnosti, nastala analizom biolo{ke osnove)

| Vrsta |  | SEGMENTI | Zbirna ocena za dekor. i vitalnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Latinski naziv | Broj stabala po segmentima |  |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A51 |  |
| 2. | Pinus sp. | 13 | 12 | 7 | 4 | 6 | 2- 4 |
| 3. | Picea sp. | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1,5 - 3 |
| 4. | Abies alba |  | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 5. | Cedar atlan. |  |  |  |  | 1 | 5 |
| 6. | Thuja orenta. |  |  |  |  | 8 | 2-3 |
| Ukupno ~etinari 18 | 18 | 21 | 16 | 21 |  |
| 7. | Corulus sp. |  |  |  |  |  | 4 |
| 8. | Platan sp. |  | 2 |  |  |  | 3 - 4 |
| 9. | Tilia |  |  | 5 |  |  | 3 - 4 |
| 10. | Salix sp. |  |  | Uklow. |  |  |  |
| 11. | Betula verrucosa |  | 3 | 3 | 9 |  | 1-3 |
| 12. | Gledicia |  | 1 |  |  |  | 3 |
| 13. | Querces sp. | 1 | 1 |  |  |  | 4 |
| 14. | Populus nigra | 3 |  | 2 |  |  | 4 |
| 15. | Aesculus hippoc. | 2 |  | 3 |  |  | 3 - 4 |
| 16. | Acer sp. | 6 | 6 |  |  |  | 2- 3 |
| 17. | Robinia sp. |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 18. | Liquidе |  |  |  |  |  | 4 |
| 19. | Anacardium occid. Indijski orah |  |  | 1 |  |  |  |
| Ukupno li{}ari: | 10 | 13 | 18 | 9 |  |  |

3. Picea  pungens ,, Glauka,, - bodqiva smr~a

Kratak dendrolo{ki opis: Drvo visoko do 40 m, kruna kupasta sa pravilnim pr{qenastim i horizontalno odstoje}im granama. ^etine duge 2-3 cm, guste, tamno zelene ili plavi~asto do srebrno bele. [i{arice izdu`eno cilindri~ne, duge 5 - 10 cm. Podnose jake mrazeve, ne strada ni od prole}nih jer kasnije potera izdanke. Izdr`ava jake letwe su{e, otporna je prema vetru i snegu. Ova smr~a najboqe podnosi gradske uslove. Ne tra`i posebne uslove zemqi{ta, mo`e da raste i na vla`nim, kiselosme|im i sme|epodzolastim kisele reakcije kao i na karbonatnim zemqi{tima. Podnosi presa|ivawe i u odraslom stawu.

Analiza i ocena vrste: Dobra ocena dekorativnosti i vitalnosti u intervalu od 4-5, kvalifikuje ovaj ~etinar i wegove forme za daqu upotrebu.

Predlog za kombinaciju: Picea  pungens ,,Gglauka,, и Picea  pungens ,,Viridis,,   sadwa u grupi do tri sadnice na rastojawu do 1-1,5 m du` pravaca komunikacije, dok je pojedina~an na~in sadwe na rubnim delovima u kombinaciji sa dodatnim elementima.

4. Cedrus - Kedar

Kratak dendrolo{ki opis – visoko drvo Himalaja u domovini dosti`e visinu do 50 m, i pre~nik stabla do 30 m. Kod mladih stabala kora je piramidalna, kod starijih vrh kro{we zatupast, osnovne grane stoje horizontalno, sa vrhovima uperenim ka gore. ^etine prave, za{iqene, sivozelene ili plavi~asto zelene, po 30 u pramenu.

Najboqe uspeva na dubokim, dobro dreniranim i glinovitim zemqi{tima.

Kod nas je u mladosti osetqiv na mrazeve i hladne vetrove.

Analiza i ocena vrste: u zelenoj povr{ini se nalazi i pojedina~no stablo kedra. Nije opravdano ovako malo prisustvo ove dragocene vrste kako u estetskom tako i sanitarno-higijenskim karakteristikama, dok je u parku kedar, izuzetno kvalitetna sadnica u visini, {irini kro{we i i ostalim vitalnim i dekorativnim karakteristikama.

^etinar koji se sadi pojedina~no, u ve}im ili mawim grupama u kombinaciji sa drugim vrstama, gde dolaze do izra`aja boje wegovih ~etina. Dekorativne osobine ove vrste naro~ito su izra`ene kod solitera ili malih grupa, kod kojih gusto o~etiwene grane dopiru do same zemqe.

Preporuka u rekonstrukciji parka.

Povr{ine pod li{}arskim sadnicama

Pojedina~na stabla u grupama i drvoredi, imaju vi{u ocenu dekorativnosti i vitalnosti, ali su prisutne bolesti pojedinih stabala, kao i potreba detaqnog registra uzro~nika i oboqewa dekorativnih formi u gradskim sredinama. Prisutni su i ostaci uklowenih stabala bez podataka o bolesti i uzro~niku propadawa, {to treba izbe}i, kao i sadwu po sopstvenom naho|ewu ( ulaz u park iz ulice  Dragoquba Popovi}a).

Intervencijama estetskog karaktera, preporu~ive su u svim segmentima jer primeri postoje}eg stawa, jasno pokazuju nedovoqne mere nege shodno kalendaru odr`avawa. Smernica za detaqnije analize, kao i konsultacije fitopatologa i entomologa radi predloga detaqne rekonstrukcije, predstavqaju prioritet.

Stabla ozna~ena za zamenu su be`ivotna, sa trajnim i vidnim posledicama oboqewa, ali i predmet dodatnih analiza.

Primena ve}eg broja autohtonih vrsta, sa akcentom na asocijacije postoje}ih biqnih zajednica, radi lak{e komunikacije gradskog i vangradskog pejza`a smernica je koju treba slediti.

5. Aesculus hipocastanum – divqi kesten

Kratak dendrolo{ki opis - Arkotercijarni endemit jednog dela Balkanskog poluostrva (Gr~ka, Albanija, Jugoslavija). Kod nas od prirode raste u slivu reke Dunav, na aluminijumima i klisurama, gde je velika relativna vla`nost vazduha a stani{ta su prirodno zaklowena. Pri povoqnim uslovima imaju visinu do 30 m, sa prsnim pre~nikom 1 m, dosti`u}i oko 200 godina starosti. Kro{wa je {iroko razgranata, jajasto-okruglasta, sa retkim granama, gusto lisnata. Kora je na mladim izbojcima glatka, sivkasto sme|a, a na starijim stablima crnkasto siva, nepravilno ispucana i qu{ti se. Korenov sistem jako razvijen. List je prstasto deqen, obi~no 7 listi}a. Cvetovi u velikim uspravnim metlicama, cveta u aprilu-maju. Medonosna je vrsta. Plod mesnata ~aura sa velikim izra{tajima.

Analiza i ocena vrste :  Divqi kesten se smatra jednim od najlep{ih evropskih li{}arskih vrsta, zbog mo}nog rasta, {iroko ovalne i guste kro{we.

Krupnih listova i velikih obilnih cvetova. Posebno je lep za vreme cvetawa. Najboqe raste na sve`em, humusnom, dubokom zemqi{tu u dolini reka.

U ekstremnim uslovima vlage ili suvo}e zemqi{ta ne uspeva dobro. Podnosi niske temperature do - 30 stepeni. [iroko je primewivan u na{im parkovima.

Koristi se za drvorede, solitere i Gruppe.

6. Platanus acerifolia – javorolisni platan

Kratak dendrolo{ki opis hibridna vrsta nastala u Engleskoj. Listovi {iroki 12- 25 cm re`weva nejednako nazubqeni ili selog oboda. Brzorastu}a vrsta, dobro uspeva na svim tipovima aluvijalnih zemqi{ta. Otporna je vrsta na {tetne gasove i pra{inu te spada u jednu od vrsta sa najvi{e mogu}nosti gajewa u gradovima.

Sre}e se gotovo u svim gradovima a u Beogradu u drvoredima 10% odlazi na javorolisni platan.

Prose~na starost 60 godina.

Analiza i ocena vrste: Dobre ocene dekorativnosti bez ve}ih fitopatolo{kih promena.

S obzirom na svoje karaktristike, i iskustvo ve} primewene vrste mo`e se slobodno upotrebiti u razli~itim kombinacijama., jer pravila sadwe dozvoqavaju kako drvorede tako i pojedina~nu sadwu.

7. Acer platanoides - mle~

Kratak dendrolo{ki opis:  Areal mle`a se prostire ve}im delom u severnoj i isti~noj Evropi. Na severu ide do Sardinije i malo prelazi Alpe.

Stablo dosti`e visinu do 30 m. U sklopu obrazuje gustu, jajastu kro{wu, a na slobodi okruglastu. List je 5-7 re`weva. Cveta u aprilu, pre listawa. Cvetovi su zelenkasto `uti, u growama. Plod je na dugoj dr{ci, krila pod o{trim uglom.

Koristi se u drvoredima i parkovima.

Analiza i ocena vrste : Mle` je cewena dekorativna vrsta zbog impozantne visine, guste kro{we vaqlastog debla i originalnih listova. Na analiziranom delu se nalaze 4 stabla mle~a sa zadovoqavaju}om ocenom -3.

8. Betula verrucossa - breza

Kratak dendrolo{ki opis: Rasprostrawena je u severnoj, zapadnoj i isto~noj Evropi, Maloj Aziji, Balkanskom poluostrvu, Sibiru i Kavkazu. Drvo je visoko do  30m. Ima nepravilnu, jajastu i retku kro{wu. Kora je bela, qu{ti se u horizontalnim trakama. Korenov sistem ima jako razgranate bo~ne `ile. Listovi su trouglasti, dugi 4-7 cm, na vrhu za{iqeni. Sa lica su tamno zeleni, sa nali~ja svetlo zeleni, u jesen `uti. Plod je jednosemena krilata ora{ica, duga 2 cm, zrela u julu-avgustu. Cveta sa listawem aprila-maja. Razmno`ava se semenom i izdancima. Nije izbirqiva u pogledu kvaliteta zemqi{ta. Javqa se na kre~wa~kim i silikatim masivima.

Analiza i ocena vrste : Breza je anemofilna i heliofilna vrsta. Mo`e da izdr`i veoma visoke temperature i mrazeve. Omiqeno je dekorativno drvo, a dekorativna je tokom cele godine-zimi zbog bele kore, u prole}e ima vise}e cvasti (pre listawa), leti zbog lepih listova i lepog izgleda ~itavog stabla.

Na predmetnoj povr{ini parka zastupqena je u malom broju , ipak bi zbog gustog sklopa brezu sa svetlom korom trebalo primeniti u ve}em broju. Pogodna forma, formi Betula verrucossa ,,gracilis,, jer visina nije ve}a od 5m.

9. Salix alba sp -  bela vrba

Kratak dendrolo{ki opis: Rasprostrawena je u Evropi, severnoj Africi i Aziji. Visina je do 25 m, pre~nika 1 m. Kro{wa je {iroka i svetla, brhovi grana savijeni na dole. Listovi su lancetastog oblika, tamnozeleni, sa nali~ja beli~asto dlakavi. Cveta marta-aprila. Otporna je prema {tetnim gasovima i dimu. Posle se~e daje brzorastu}e izdanke. Podnosi dugotrajna plavqewa, pri ~emu se na stablu qavqa adventivno korewe (vodene `ile) koje u poplavnom periodu izgledaju atraktivno.  Kod nas je edifikator u fritocenozi Salicetuм albae i {umama bele i crne topole. Bela vrba raste brzo te za 20 godina dosti`e visinu oko 20 m. Pri povoqnim uslovima `ivi do 100 godina. Najboqe raste na dubokim, rastresitim re~nim nanosima. Dobro podnosi uslove gradske sredine pa je prisutna kraj vodenih povr{ina u parkovima ii {uma-parkovima. Razmno`ava se semenom i reznicama. Cewena je vrsta u ozelewavawu, naro~ito u industrijskim ~etvrtima.

Analiza i ocena vrste : Stabla koja formiraju osnovu drvoreda prilago|ena su uslovima sredine, i ima solidne ocene vitalnosti i dekorativnosti.

Predlog za formu vitura pendula, koja mo`e biti posa|ena i soliterno, ~im }e wena dekorativnost jo{ vi{e do}i do izra`aja. Zadovoqavaju}e visine od 18 m, i pre~nika oko 40 cm sa gran~icama `ute boje koje su u kontrastu sa zelenim listovima na povijenim granama, predstavqaju dekorativnu osnovu. Na celoj povr{ini parka ima samo ~etiri stabla ove vrste.  Treba ih primeniti u rekonstrukciji, tako|e soliterno, gde grane mogu da se spu{taju do zemqe. Posebna efikasnost se posti`e vetrom, kada tanke, vitke gran~ice, i srebrno-zeleni listovi vijore.

10. Populus nigra. - crna topola

Kratak dendrolo{ki opis: Zajedno sa belom vrbom i belom topolom, glavna je vrsta na{ih ritskih {uma Populetuм nigrae. Javqa se i u asocijacijama lu`waka-jasena. Drvo visoko do 35 m, pre~nika 3 m i starosti od 100-300 godina. Brozorastu}a je vrsta pa tim ima veliki zna~aj u ozelewavawu. Dobro podnosi orezivawe. Vrlo varijabilna vrsta. Opasni su brojni kultivari od kojih va`niji: Populus nigra ,, pendula,, stablo sa vise}im granama, Populus nigra ,, italica,, stablo samo sa mu{kim cvetovima, Populus nigra ,,thevestina,, stablo samo sa `enskim svetovima.

Analiza i ocena vrste : Malo je primewena u parku, ali mo`e poslu`iti zajedno sa Ginkom u rubnim delovima neposredno u blizini zgrada, gde je potrebno umawiti razliku u spratnosti partera i gra|enih objekata.

11. Ginkgo biloba L. - ginko biloba

Kratak dendrolo{ki opis: Relikt i endemit sa arealom u Kini, Koreji i Japanu. Visina do 30 m a pre~nik debla od 2 m. Kro{we mladih stabala su piramidalne, a odraslih ovalne. Kora je svetlosiva, kod stariji primeraka ispucala a dolazi do izra`aja u zimskom periodu. Listovi su oblika lepeze, ko`asti sa brojnim dihotomo deqenim nervima. U prole}e su svetlo zelene boje, u toku leta tamnije a u jesen, pre nego {to opadnu su limun `uti. Dvodoma je vrsta sa cvetovima na kratkorastima. Mu{ke individue nose nose cvetove u vise}im cvastima dugim 2-3cm, a `enski cvetovi su na dr{ci koja na zadebqalom vrhu nosi 2 semena zametka.

U Evropi se kultivi{e kao parkovska vrsta na dubokim i sve`im zemqi{tima. Pokazao se otpornim na niske temperature i vazduh zaga|en dimom i pra{inom. Primewuje se kao soliter, u grupama i drvoredima. Pored osnovne vrste, treba izna}i mogu}nost primene kultivara sa zlatno-`utim listovima tokom vegetacije (‘Aurea’), piramidalne do vaqkaste kro{we (‘Fastigiata’), {irokim i duboko use~enih listova.

Analiza i ocena vrste: Drvored ili pojedina~na sadwa preporuka su za stabla ginka.

12. Liquidambar stiraciflua - linkvidambar

Kratak dendrolo{ki opis: Listopadno, jednodomo drve}e, rez`evitih listova, nazubqenih sa malim zalistcima. Pravilne {iroko piramidalne kro{we. Listovi , dekorativni na dugoj peteqci 6-12 cm, {iroki, okruglasti dugi 10-18 cm sa 3-7 re`weva, izuzetno dekorativni u jesen razli~itih boja od `ute do tamno purpurne, zadr`avaju se na stablu do kasno u jesen. Cveta u maju a plodovi sazrevaju u oktobru.

Vrsta svetla, a brzina prirasta umerena.

Analiza i ocena vrste : Zahtevi prema zemqi{tu variraju ali ne podnosi suva zemqi{ta, gde sporo raste i brzo strada. Podnosi niske temperature - 20°. Dobro podnosi gradske uslove, dim i pra{inu, pa se preporu~uje tamo gde se mo`e obezbediti sun~ana pozicija.

13. Corulus  colurna – медвеђа  леска

Kratak dendrolo{ki opis: Visoko listopadno drvo sa arealom u Rumuniji i Balkanskom poluostrvu, Maloj Aziji, Iranu... Predstavqa edifikator u ve}em broju fitocenoza (фагето- хурцането-цолурнетум). U ovim zajednicama pokazuje {irok ekolo{ki dijapazon, grade}i posebne ekotopove.

Visoko drvo i do 30 m, sa pre~nikom do 1 m. Listovi {iroko jajoliki, izdanci dlakavi `ute boje. Gajena vrsta po na{im parkovima, zbog lepog stabla i guste kro{we.

Analiza i ocena vrste : Brzorastu}a vrsta, otporna na mraz. Pogodna je za drvorede, kao i za pojedina~nu sadwu i sadwu u grupi. Treba je zastupiti kao i druge leske, koje imaju svoje forme.

Dekorativno {ibqe

14. Prunus laurocerasus - lovori{wa

Kratak dendrolo{ki opis: Vrsta rasprostrawena na Kavkazu, Zakavkazju, Iranu, maloj Aziji, Bugarskoj, a kod nas u jugoisto~noj Srbiji na O{trozubu(вар.serbica, Pan~i}). To je zimzeleni {iroki `bun koji na prirodnim stani{tima izraste 1-3m visine, a u kulturi znatno vi{e 11 m.

Listovi su ko`asti, izdu`eno-elipti~ni, celog oboda ili sa retkim zupcima, na vrhu za{iqeni, pri osnovi okrugli ili klinasti, sa lica tamnozeleni, sa nali~ja ble|i. Cvetovi beli, cveta IV-V. Plod je okruglasta so~na ko{tunica.

Brzorastu}a je vrsta, podnosi senku, otporna na mraz i tra`i vla`na zemqi{ta. Razmno`ava se semenom reznicama, korenovim izdancima, polo`enicama i kalemqewem.

Analiza i ocena vrste: Lovorvi{wa je zimzeleni `bun, koji je zbog svog jedostavnog uzgoja, sjajnih dekorativnih tamnozelenih listova i interesantnih belih i gustih grozdova, ~esto primewinvana vrsta {irom na{e zemqe. Tra`i plodna i vla`na zemqi{ta.

15. Magnolia lilifil - magnolija

Kratak dendrolo{ki opis: Raste kao listopadni od 3-4 m visok `bun poreklom iz centralne i zapadne Kine, sa jako razgranatom kro{wom. Listovi su {iroko elipti~ni do obrnuto jajasti, sa o{tro izvu~enim vrhom i klinastom osnovom.  Cvetovi su krupni, spoqa purpurni iznutra beli~asti, stoje uspravno a sastoje se od 6-9 kruni~nih listi}a. Cveta marta-aprila istovremeno sa listawem a cvetovi nisu mirisni.

Tokom avgusta mo`e ponoviti cvetawe. Plod magnolije je me{ak. Raste sporo ali nije izbirqiva u odnosu na zemqi{te i klimatske uslove. Postojana je na mraz pa je jedna od naj~e{}e gajenih magnolija u kontinentalnom delu kod nas.

Poznat je kultivar ‘Nigra’ sa tamno purpurnom bojom kruni~nih listi}a, visok `bun poreklom iz centralne i zapadne Kine, sa jako razgranatom kro{wom. Listovi su {iroko elipti~nido obrnuto jajasti, sa o{tro izvu~eim vrhom i klinastom osnovom. Cvetovi su krupni, spoqa purpurni iznutra beli~asti, stoje uspravno a sastoje se od 6-9 kruni~nih listi}a. Cveta marta-aprila istovremeno sa listawem a cvetovi nisu mirisni.

Analiza i ocena vrste : Nije primewena vrsta u parku pa se kao pojedina~no stablo mo`e upotrebiti na travnoj povr{ini.

16. Viburnuм opulus L. - crvena udika

Kratak dendrolo{ki opis: Javqa se u {umama na vla`nim zemqi{tima kao listopadan `bun visine do 4 m. Brzorastu}a je vrsta koja dobro podnosi senku, uslove gradske sredine a ima zahteve prema plodnim i vla`nim zemqi{tima. Kod varijeteta ‘Sterile’ ili ‘R–seuм’ u jesen listovi imaju oran` crvenu do purournu boju. Pored oblika krune zna~ajnu ulogu igra i wena prozra~not, gustina kreune uti~e pri izboru vrsta za za{titne zasade, a tako|e za zasen~avawe staza i platoa. Prozra~nu krunu imaju: breza, bagrem, jasen i druge, dok je gusta kruna karakteristi~na za: lipu, hrast, jelu, javor, kesten, jovu i dr. Boja drve}a i {ibqa je veoma zahvalno sredstvo u kompoziciji.

Analiza i ocena vrste : Dobre karakteristike vezane za gradske uslove, kao i brzi rast kvalifikuju ovu vrstu.

Najvi{e treba da se primewuje grupna sadwa drve}a i {ibqa, ~ine}i tako kompozicije nalik na male ise~ke iz prirode.

Zakqu~ak:

Formirawe sistema zelenih povr{ina sa koridorima koji vezuju usitwene celine ~ine novi koncept, jer nemo`emo dozvoliti, nepostojawe jasne veze sa ostalim zelenim povr{inama, posebno sa parkom u obuhvatu ul. Dragoquba Popovi}a, Bulevar Dositeja Obradovi}a, Svetog Save, jer su elementi zelenog sistema i neposredna blizina ova dva parka uslovili veze u prostornoj kompoziciji i ekolo{kom benefitu otvorenog prostora. Potrebno je slediti celovitost i stvarawe novih veza kako u oblikovanom tako i u ostalim funkcionalnim osobenostima, proisteklim PGR-om.

Predlog:

U delu parka predvi|enog za parking PA1 sa 26 parking mesta, treba ispuniti odre|ene propise u {irini i du`ini parking mesta i dolaznih saobra}ajnica na pravcu KP1. Da bi se zadovoqio osnovni princip {irine, potrebno je izmestiti 3-5 sadnica ~etinara. Vode}i ra~una o pravcu pru`awa (linijski) sadnice izmestiti u intervalu od tri sadnice u grupi, na propisnoj udaqenosti od parking mesta (prilog situacija), sa dopunom stabala platana na drugom kraju (gde se predla`e uklawawe stabla br.3) a ~ine}i novi sklop, sa ve} postoje}im li{}arima u segmentu A5.

U neposrednoj blizini ko{arka{kog igrali{ta mogu}e je neke sadnice bora prose}i, tako da budu sa|ene u grupi od tri, kako bi omogu}ili nastanak novih parking mesta, zadovoqavaju}i pravila sadwe ~etinara u grupi i na odre|enom intervalu posaditi grupu od 3 ~etinara kao podmladak. Starost sadnica, uslovi}e te`u adaptaciju, pa je predlog dopune, u slobodnom delu sa po 2 {kolovane  sadnice ~etinara, odgovaraju}e visine ne ni`e od 2 m. Ovakav odabir gradi volumen, kondiciono ve} slabog dela, jer su parking mesta uz gra|ene objekte bez zelenila, pogre{an pristup.

U blizini parkinga PA2 i PA3 slediti ritam, kao kod dela parka do parkinga PA1 i u neposrednoj blizini ko{arka{kog igrali{ta, radi vizuelnog do`ivqaja i pove}awa broja sadnica, {to je neophodno u sanitarno-higijenskom prostoru bloka, koji }e pove}ati koncentraciju izduvnih gasova na prostoru namewenom odmoru i igri dece.

Zona parkinga neposredno uz izgra|ene objekte, mogu primeniti koncept sadwe u grupi. Preporuka je naglasiti ulaze i ja~ati elemente osnovnog stila. KP2 ima zna~ajnu du`inu i prote`e se sa dve susedne strane segmenta A3, koji kao linijski elementi imaju dvostruku ulogu,  tako da u parku osim putnog ima i ulogu razdvajawa od travnatog dela, koji bi trebao da bude nagla{en ivi~wacima doprinose}i tako prakti~nim stvarima o~uvawa granica, zelenih povr{ina u prostoru.

U svim opredeqewima dominantna je potreba kori{}ewa vrste otpornih na gradske uslove sa izra`enom apsorpcijom {tetnih gasova.

Na slobodnim povr{inama mogu}e je formirati cvetne povr{ine, radi poboq{awa kolorita i vizuelnih osobenosti tokom letwe sezone.

Visina i kvalitet sadnica moraju biti zadovoqavaju}i.

4.5.2. Travnate povr{ine

Travne povr{ine prisutne su u svim segmentima parka od A1-A5. Postoje}e stawe ukazuje na brojne promene u strukturi travwaka. Znatno umawena travna povr{ina, novonastalim putnim pravcima, parking mestima i izgradwom igrali{ta, izdvaja se kao neophodan kriterijum - granice. Jasno definisane granice takvih povr{ina,   osnova su planskim aktivnostima i intervencijama.

Kondiciona vrednost travnih povr{ina, slabi pomerawem granica postoje}ih segmenata (oduzimawem povr{ine) umawuje se i osnovna karakteristika zelenila u bloku (m2 zelene povr{ine/ br. stanovnika). Iako zadovoqeni uslovi gradwe (20% zelenog prostora) nemo`emo govoriti o kvalitativnoj stukturi parka u biolo{kom smislu. Biolo{ka osnova daje pregled i stawe gradivnih elemenata.

Uloga travwaka je vi{estruka ali izdvajamo dve osnovne:

1. sanitarno higijenska

2. estetsko-socijalna

1. Sanitarno higijenska uloga - travwak ima nezamenqivu ulogu u ubla`avawu temperaturnih ekstrema u gradu (tab.4 iz 2000-e godine po Nini}u i Anastsijevi}u) .

| Grad | Vreme merewa | T-vazduha nad travwakom | T-vazduha nad plo~nikom | Vreme merewa | Relativna vla`nost vazduha% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nad travwakom | Nad plo~nikom |
| Novi Sad | 1һ | 27,6 | 28,8 | 11һ | 71 | 57 |
|  | 13 һ | 28,8 | 30,8 | 13 һ | 62 | 39 |
|  | 15 һ | 29 | 30,8 | 15 һ | 46 | 37 |
| Beograd | 11һ | 27,8 | 32,2 | 11һ | 65 | 54 |
|  | 13 һ | 28,4 | 33,8 | 13 һ | 60 | 44 |
|  | 15 һ | 28,4 | 34,6 | 15 һ | 51 | 43 |

Tabela br. 4 Uticaj travwaka na redukciju temperature

2. U estetskom smislu, travne povr{ine predstavqaju mo`da i najzna~ajniji element. Prostor u gradskom jezgru mora biti saniran-pokriven jer otvoreno zemqi{te predstavqa izvor blata, pra{ine, korova,... Dobro negovan travwak, kao nizak i jednobojna povr{ina predstavqa najboqu osnovu za ostale elemente to jest, Gruppe li{}ara, ~etinara, dekorativnih `bunova i cvetnih leja, kao i fontana i mobilijara. Koliko }e kolorit do}i do izra`aja ili neki gra|eni element zavisi u mnogome od stawa travnih povr{ina.

Na predmetnoj zelenoj povr{ini, zna~ajno umawewe travnih povr{ina u svakom segmentu svakako uti~e na slabqewe kondicije travwaka, tim i ~itave zelene povr{ine. Ovaj gubitak zelenog elementa u gradskom jezgru, izazvan potrebom u regulaciji saobra}aja, (travnih povr{ina izuzetno va`nog elementa), uslovqava potrebu za nadoknadom izgubqenog u biqnoj masi (dobrim odabirom vrsta, kao i brojem sadnica) radi odr`avawa osnovnih funkcija parka i okoline.

Postoje}e stawe: Travwak je izmewen, zavr{ni sloj zemqi{ta antropogenisan.

Predlog: Neophodno je o~uvati travne povr{ine pre svega biolo{kim metodama melioracije uz minimalnu primenu tehni~kih sredstava. Ovim pristupima bi se o~uvale osnovne karakteristike zemqi{nog profila koji je ina~e u velikoj meri antropogenizovan. Uno{ewe alohtonih bioti~kih elemenata uslovilo bi ve}e meliorativne zahvate u smislu zamene supstrata ili nasipawa terena.

Predlog smese za travwak - ozelewavawe naseqenih mesta

[umska livadarka 35 i prava livadarka 25 kg/ha semena

[umska livadarka 40 i miri{qavka 20 kg/ha semena

[umska livadarka 40, prava livadarka 10 i uspravna stoklasa 15kg/ha semena.

Formirawe travwaka metodom busenovawa, koristiti na sporadi~nim mestima, ovaj na~in sadwe opravda.

Drvoredi du` kolskih i pe{a~kih pravaca

Drvored, kao element u sklopu zelene povr{ine, formira se od drve}a iste vrste. Podu`ni pravci komunikacije dobra su osnova za formirawe drvoreda. Kombinacija pojedina~nih sadnica i mawih grupa, koristi se za drvored u unutra{wosti parka dok za drvorede {irih staza preporu~uje se hrast, kesten, bela topola, lipa, javor, kao i pojedini ~etinari itd....

Za u`e staze preporu~uju se neke forme javora, sitnolisna lipa, me~ija leska ii sli~no.

Glavna karakteristika drvoreda je ritam, koji se ostvaruje sadwom u intervalima, kako bi bila zadovoqena forma.

A. Drvored du` kolskih puteva, treba da bude sinhronizovan u visinskom i estetskom pogledu, uskla|en sa novim sadnicama, tako da predstavqa matricu koja }e imati mogu}nost dopune sa susednim zelenim elementima-drvoredima, kako bi  ovaj element dobio mesto u sistemu zelenih povr{ina.

Preporuka: Od ~etinara predvi|enih za izme{tawe (Pica sp.), neposredno uz pravac KP1, formirati na razmaku od 5 m gruppe od po 3 sadnice razli~itih visina, uvek ni`e od predvi|enih li{}arskih vrsta, grade}i tako koridor koji se mo`e dopuniti sadwom istog ritma i u grani~noj zelenoj povr{ini u neposrednoj blizini.

B. Drvored u istom ritmu ~etinari kao ni`e partije i postoje}i li{}ari, preporu~uje se u kra}em nizu dela segmenta A2, paralelno sa ko{arka{kim igrali{tem (wegovom du`om stranom), na mestu gde su dva stabla li{}ara predvi|ena za uklawawe. Razmak izme|u grupe ~etinara 5 m.

V. Sistem ostalih pravaca komunikacije to jeste staza je nepravilnog oblika u segmentu A1 i A2 delimi~no zvezdast, dok su pravci komunikacije segmenta A3 usagla{eni sa postoje}im stazama uz dodatak kru`ne pe{a~ke staze, pa se akcenat zelenih elemenata o~kuje u unutra{wosti. Sinhronizovati sve rubne zone sistema kolskih staza, vode}i ra~una o dominantnoj funkciji kolskoj ili pe{a~koj, tako da formirani ritam bude prepoznatqiv kao osnova kompozicionog koncepta.

Povr{ina pod ~etinarskim sadnicama

Na predmetnoj zelenoj povr{ini, na~inom sadwe, ~etinara u grupama (3-5) prostorno je raspore|eno vi{e od sto sadnica ( Таб.бр. 3). Kori{}ene vrste su: Pinus silvestr, Pinus nigra, Picea abies, Picea glauca, dok su sadnice kedrova pojedina~ne, dok je detaqnom analizom potvr|ena opravdanost kori{}ewa pojedinih vrsta.

4.5.3. Komunikacije i platoi

Ulazni pravci i pe{a~ke staze

Planiraju se dva osnovna kolska i jedan pe{a~ki ulaz u unutra{wost bloka – parkovsku povr{inu. Sva tri ulaza su iz ulice Dragoquba Popovi}a. Pe{a~ki pristupi su , iz vi{e pravaca i uglavnom izme|u postoje}ih stambenih zgrada.

Projektovanim pe{a~kim stazama ovi delovi }e biti izdeqeni na mawe celine razli~itih veli~ina koje treba da karakteri{e raznovrsnost dekorativnih vrsta vegetacije i razli~ite parterne obrade.

[irina pe{a~kih staza  je 1,8 m a {irina drugih pe{a~kih staza uz objekte ili za pristup parking mestima je razli~ita.U parku obzirom da je jedinstvena celina postoji mogu}nost postavqawa trim staze  za odr`avawe dobre fizi~ke kondicije potrebne za svakodnevne poslovne i druge aktivnosti. Podloga }e biti ura|ena od materijala koji zadovoqavaju standarde za tu vrstu objekata (predmet projekta ure|ewa parka)Broj i raspored sprava i poligona za ve`bawe du` trim staze bi}e tako|e  odre|eni projektom ure|ewa parka kao i ta~an polo`aj  trim staze u prostoru.

Podni zastori treba da su maksimalno otporni na atmosferske uticaje, a po sanitarno tehni~kim zahtevima treba da budu bez pra{ine, ravni, udobni za hodawe, da se ne zagrevaju, ne tope na suncu, a wihova boja ne bi trebalo da bude jaka u odnosu na vegetaciju. Na stazama gde je intenzivnije kretawe posetilaca, po`eqno je obezbediti betonske podloge ili kombinacije sa  plo~ama od razli~itih savremenih materijala. Plo~asti zastori daju mogu}nost pristupa vazduha i vlage zemqi{tu {to pozitivno uti~e na razvoj okolnih biqaka. Tako|e je potrebno obezbediti maksimalne podu`ne padove do 8% i popre~ne do 3%. Zbog hendikepiranih lica, visinska razlika u okviru staza i platoa re{i}e se rampama.

Raspored vegetacije du` staza i pristupnih komunikacija ostvaruje se vode}i ra~una o formirawu `ivopisnih pejza`a i komfornih uslova za odmor.Polo`aj,mesto i vrstu zelenih barijera izme|u ulica i zgrada, zbog smawewa buke i smoga. odredi}e projekat ure|ewa parka. Pe{a~ke komunikacije uskladiti sa obli`wim parkinzima.

Igrali{ta za decu i  sportski tereni

Pojedini prostori parka treba da stimuli{u de~iju igru, odnosno da budu opremqeni prate}im rekvizitima. Svaki detaq u takvoj zoni treba da bude pa`qivo isprojektovan, vode}i ra~una o specifi~nostima de~ijeg odmora i igre. Pri ovome se posebna pa`wa poklawa izboru zastora koji ne stvara pra{inu. Drve}e i {ibqe locirati vode}i ra~una o dobroj insolaciji platoa i objekata. Slobodni prostori treba da su pokriveni travwakom otpornim na ga`ewe a ispod samih rekvizita obezbediti odgovaraju}u podlogu kako se ne bi uni{tio travwak.

Planom je predvi|eno pro{irewe ko{arka{kog igrali{ta  a vrsta ograde oko igrali{ta bi}e predmet projekta ure|ewa parka kao i postavqawe mobilijara za ve`bawe pribli`nih dimenzija 12,5 h 6,30 m u neposrednoj blizini istog.Tako|e u parku se predvi|a i izgradwa trim staze {irine 1,3 m ( ta~an polo`aj staze u prostoru parka bi}e odre|en Projektom ure|ewa )..

Prostor za izvo|ewe pasa

U nekom delu parka ,po potrebi se mo`e  rezervisati prostor za izvo|ewe pasa a detaqna obrada polo`aja i opremawa tog prostora bi}e predmet projekta ure|ewa parka. U tom slu~aju ovu zonu treba ograditi transparentnom ogradom, ozna~iti tablom i opremiti klupama i korpama za otpatke. [to se ti~e vegetacije na odre|enom prostoru za izvo|ewe pasa treba zadr`ati prete`no visoko drve}e.

Parkovski mobilijar

Pa`qivim odabirom mobilijara doprinosi se kvalitetnom ure|ewu celog prostora.

Parkovske klupe treba da su od prirodnih materijala, savremeno oblikovane, drvenih sedi{ta i da stilski istrpe ambijent. Kandelabri, korpe za otpatke i klupe treba da imaju zajedni~ki oblikovane i koloristi~ke elemente.

Elementi osvetqewa osim pra}ewa pe{a~kih staza, mogu da se sastoje i od niskog direktnog i indirektnog osvetqewa vegetacije, vodene povr{ine ili neke sklupture.

4.5.4. Prikaz ure|ewa zelenih povr{ina

Pejza`no ure|ewe

Pre zna~ajnih zahvata podizawa ili rekonstruisawa zelene povr{ine potrebno je izraditi studiju komponenata prirodne sredine. Biolo{ka osnova bi predstavqala po~etnu osnovu za hortikulturne zahvate.

Ona utvr|uje tip stani{ta, inicira osnovni izbor sadnog materijala.

Bitna je hortikulturna i pejza`no-parkovska obrada. U osnovnoj postavci zelenila treba da dominira visoko listopadno drve}e i parterni travwaci.

Kompoziciono re{ewe

Kompoziciono re{ewe zelenila treba da ukqu~i celokupnu postoje}u vegetaciju. Bitan segment kompozicije je organizacija prostora i stvarawe vizura iz razli~itih ta~aka.

Planira se sadwa autohtonih vrsta. Neophodno je obratiti pa`wu na oblike biqaka koji su dovoqno raznovrsni, da se wima mogu stvoriti najrazli~itije kombinacije. Pogodne su prirodne forme (lipa, tisa, tuja, {im{ir i druge vrste) ~ije se krune mogu orezivati i {i{ati. Pored oblika krune zna~ajnu ulogu igra i wena prozra~nost jer gustina krune uti~e na zasen~avawe staza i platoa. Prozra~nu krunu imaju: breza, bagrem, jasen. U kompoziciji je veoma bitna i boja drve}a i {ibqa.

Ukoliko se predvi|a sadwa drvoreda, za u`e staze se preporu~uje sitnolisna lipa, neke forme javora, piramidalni hrast i sl.

Izbor cvetnog oblikovawa zavisi od kompozicionih uslova, kakvo mesto je nameweno datom aran`manu.

4.6. ZA[TITA GRADITEQSKOG NASLE\A

Za potrebe Plana generalne regulacije Loznice, Zavod za za{titu spomenika kulture ,,Vaqevo,, je izradio Plan za{tite i revitalizacije graditeqskog nasle|a za potrebe izrade Plana generalne regulacije za naseqeno mesto Loznica, u novembru 2013 godine.

U okviru generalnog Plana za{tite i revitalizacije kao evidentirano nepokretno kulturno dobro navedena je i zgrada Sokolskog doma.

Nepokretna kulturna dobra ( u daqem tekstu NKD) koji se {tite na osnovu samog Zakona, kao i evidentirani objekti, u pogledu izdavawa Re{ewa o uslovima za preduzimawe mera tehni~ke za{tite u potpunosti se tretiraju kao utvr|ena NKD saglasno odredbama Zakona o kulturnim dobrima. Evidentirani objekti nemaju definisanu za{ti}enu okolinu. U trenutku utvr|ivawa evidentiranih objekata Odlukom se utvr|uje i za{ti}ena okolina.

Vlasnici odnosno korisnici kulturnog dobra pod prethodnom za{titom (evidentirani objekti) imaju obavezu da za sve vrste investicija na objektima (investiciono odr`avawe, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i revitalizacija) podnesu nadle`nom Zavodu za za{titu spomenika kulture, Zahtev za dobijawe Re{ewa o preduzimawumera tehni~ke za{tite, kao i da isto dostave nadle`noj urbanisti~koj slu`bi kako bi ona izdala Akt o urbanisti~kim uslovima.

Vlasnici, odnosno korisnici kulturnog dobra pod prethodnom za{titom du`ni su da po dobijawu Re{ewa o preduzimawu mera tehni~ke za{tite nadle`nog Zavoda za za{titu spomenika kulture, izrade projektnu i prate}u tehni~ku dokumentaciju u svemu prema datim uslovima kao i da na istu pribave Re{ewe o saglasnosti nadle`nog Zavoda za za{titu spomenika kulture.

Teret izrade Elaborata za utvr|ivawe kulturnog dobra pod prethodnom za{titom pada na teret buxeta op{tine ili republike. Ukoliko isteknu rokovi prethodne za{tite a u me|uvremenu nije ra|en predlog za utvr|ivawe nepokretnog kulturnog dobra evidentirani objekti prelaze u kategoriju III.

Zgrada Sokolskog doma

Dom je sazidan 1931 godine za potrebe sokolskog udru`ewa, a po projektu Momira Korunovi}a, jednog od najzna~ajnih srpskih arhitekata 20. veka. U odnosu na projekat, izvedeno stawe je pretrpelo izvesne izmene, naro~ito na glavnoj fasadi. Zgrada je pravougaone osnove sa istaknutim rizalitom u kome je sme{ten glavni ulaz u objekat. Zbog potrebe za osvetqavawem unutra{weg prostora na svim fasadama dominiraju velike lu~no zasvedene monofore.

Lokacija objekta je poni`avaju}a jer je sme{ten izme}u stambenih zgrada kasnije sazidanih koje ga potpuno zaklawaju od pogleda sa ulice.

4.7. ZA[TITA @IVOTNE SREDINE

Za projekte koji mogu imati uticaja na `ivotnu sredinu, u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na `ivotnu sredinu (,,Slu`beni glasnik RS,, br. 135/04, i 36/09) i Uredbom o utvr|ivawu liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se mo`e zahtevati procena uticaja na `ivotnu sredinu (,,Slu`beni glasnik RS,, br. 114/08) obavezno je pokretawe postupka procene uticaja.

Prilikom izvo|ewa radova na objektima (ukoliko se nadogra|uje krov iznad ravne terase ili rekonstrui{e krov u ciqu formirawa novog korisnog prostora) obezbediti uslove za nesmetanu ventilaciju zajedni~kog stepeni{nog prostora ostavqawem ventilacionog otvora u najvi{oj ta~ki prostora a u ciqu bezbednog funkcionisawa budu}e zajedni~ke unutra{we gasne instalacije.

U delu objekta namewenog poslovawu mogu se obavqati samo delatnosti koje ne ugro`avaju kvalitet `ivotne sredine, ne proizvode buku ili neprijatne mirise odnosno ne umawuju kvalitet stanovawa u objektu.

U obuhvatu plana predvideti odgovaraju}i na~in prikupqawa i postupawa sa otpadnim materijama (komunalni otpad, reciklabilni otpad-papir, staklo, limenke, PVC boce) i obezbediti dovoqan broj kontejnera za sakupqawe komunalnog i drugog otpada( projektom ure|ewa se mo`e predvideti jo{ lokacija za kontejnere pored postoje}ih u Planu).

Sve objekte namewene sportu i rekreaciji p rojektovati i izgraditi u skladu sa normama i standardima za tu vrstu objekata a posebno ispo{tovati i sve ostale i posebne sanitarne mere i uslove propisane Zakonom o sanitarnom nadzoru.

4.8. ZA[TITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA,  NESRE]A

I RATNIH DEJSTAVA

Mere za{tite od elementarnih nepogoda obuhvataju:

- preventivne mere za spre~avawe napada ili ubla`avawe wihovog dejstva

- mere koje se preduzimaju u slu~aju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda

- mere za{tite kada nastupe nepogode

- mere ubla`avawa i otklawawa neposrednih posledica nastalih dejstvom napada

Za{tita od zemqotresa

Podru~je grada Loznice nalazi se u zoni seizmi~ke ugro`enosti od 70 (80) MCS skale.

Objekte projektovati i graditi u skladu sa ~lanom 4 Pravilnika o tehni~kim normativima za izgradwu objekata niskogradwe u seizmi~kim podru~jima.

Za{ita od po`ara

Za{tita od po`ara obezbe|ena je pogodnim rasporedom pojedina~nih objekata i wihovom me}usobnom udaqeno{}u, odgovaraju}om protivpo`arnom hidrantskom mre`om, prohodno{}u terena, odnosno obezbe|ewem pristupa svim objektima u slu~aju potrebe a u skladu sa Zakonom o za{titi od po`ara (Sl.glasnik Republike Srbije br.111/9) i Pravilnikom o tehni~kim normativima za hidrantsku mre`u za ga{ewe po`ara (Sl.list SFRJ br.30/91). Planirano je da se izgradi slepi hidrantski vod ili da se pove`e u prsten sa cevovodom u ul. Dragoquba Popovi}a. Cevovod je min 100 mm. Izme|u objekata nema hidranstke mre`e pa je potrebno sa stanovi{ta PP potreba isti izgraditi.

Za{tita u slu~aju ratne opasnosti

Na ovom prostoru nema posebnih uslova i zahteva za prilago|avawe potrebama odbrane zemqe.

4.9. PRAVILA ZA IZGRADWU SAOBRA]AJNIH POVR[INA

Trotoare i parkinge izra|ivati od monta`nih betonskih elemenata ili plo~a. Parkinzi mogu biti ure|eni i tzv. ,,perforiranim,, plo~ama koje obezbe|uju uslove stabilnosti podloge dovoqne za navo`ewe vozila i istovremeno omogu}avaju odr`avawe niskog rastiwa.

Kolovoz zavr{no obra|ivati asfaltnim zastorom.

Na trotoaru se ne smeju postavqati bilo kakve prepreke koje ometaju kretawe pe{aka (klupe za sedewe ili kante za sme}e). Ukoliko postoji potreba za postavqawem istih postavi}e se pored ivi~waka staza i trotoara.

[irina parking mesta za upravno parkirawe iznosi 2,5 m, a du`ina od min 4,60m (sa natkriqewem i preporu~uje se zbog u{tede prostora) do 5,0 m.

Ukoliko je koso parkirawe {irina parking mesta je 2,5 a du`ina min. 5,0m (mereno u pravcu   polo`aja vozila)

Prilikom izgradwe novih parkinga obavezno sa~uvati i za{titi postoje}e drve}e koje nije predvi|eno za sanitarnu se~u.

5.0. USLOVI ZA NESMETANO KRETAWE I PRISTUP OSOBAMA

SA INVALIDITETOM, DECI I STARIM OSOBAMA

Prilikom projektovawa objekata, saobra}ajnih i pe{a~kih povr{ina treba primeniti Pravilnik o uslovima za planirawe i projektovawe objekata u vezi sa nesmetanim kretawem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica (Sl.glasnik Republike Srbije br. 46/2013) U okviru svakog pojedina~nog pakrkirali{ta predvideti rezervaciju i obele`avawe parking masta za upravno parkirawe vozila invalida u skladu sa standardom SRPS U.A9.202. koji se odnosi na prostorne potrebe invalida u zgradama i okolini.

Na prelazu trotoara preko kolovoza i du` trotoara izvr{iti tipsko parterno ure|ewe prostora u skaldu sa SRPS U.A9.202. koji se odnosi na prostorne potrebe invalida u zgradama i okolini.

5.  PRAVILA GRA\EWA

U okviru predmetnog podru~ja, zadr`avaju se postoje}e zgrade odnosno zadr`ava se postoje}a fizi~ka stuktura i prostorne karakteristike kompleksa.

Elementi i kompozicija koja se primewuje prilikom izbora parkovskog mobilijara treba da se na najboqi na~in impementiraju u pejza`no okru`ewe parka.

6.  IMPLEMENTACIJA PLANA

6.1.  SMERNICE ZA SPROVO\EWE PLANA

Plan detaqne regulacije bloka izme|u ulica Luke Stevi}a, Svetog Save, Dragoquba Popovi}a, Bulevar Dositeja Obradovi}a i Trga Vuka Karaxi}a u Loznici je dugoro~ni urbanisti~ki planski dokument koji je u skladu sa postavqenim ciqevima i programom mera za unapre|ewe stawa u prostoru.

Dono{ewe ovog plana omogu}ava izdavawe informacije o lokaciji i lokacijske dozvole.

Planirana re{ewa saobra}ajnica i infrastrukture su predvi|ena tako da poboq{aju postoje}e stawe i u mnogome zadovoqe delimi~no budu}e potrebe obuhva}enog podru~ja i na nivou donetih standarda.

Mikrolokacije saobra}ajne, komunalne i druge infrastrukturne mre`e odre|ene ovim Planom, utvr|uju se kroz postupak izrade Lokacijske dozvole.

Prilikom izrade tehni~ke dokumentacije za izradu saobra}ajne i ostale infrastrukturne mre`e koja je difinisana Planom, mogu}a su mawa odstupawa zbog uskla|ivawa elemenata tehni~kih re{ewa postoje}ih i planiranih objekata i infrastrukture, konfiguracije terena, nosivosti tla i dr.

Prilikom izdavawa Gra|evinske dozvole kao i prilikom gradwe, a potom i kori{}ewa objekta, neophodno je uva`avati sve elemente `ivotne sredine i primewivati mere kojima se ne}e u mnogom mewati zate~eno stawe.

U slu~aju da ve} zate~eno stawe `ivotne sredine ne odgovara minimalnim dopu{tenim uslovima treba ga dovesti u granice prihvatqivosti definisane va`e}im propisima i standardima.

Planom se predvi|a obavezna izrada Urbanisti~kog projekta za slede}e lokacije

-lokacija oko TS ,,V 8,, na k.p. 5068 gde bi se sagladala mogu}nost realizacije ulice pored objekta ,,Plava zgrada,,ukoliko se dobiju uslovi-saglasnost EDB-a za realizaciju tra`enog.

-postoje}i poslovni objekti na k.p.5071 i 5074 K.O.Loznica (zbog postoje}e volumetrije na trgu Vuka Karaxi}a u Loznici) se mogu nadzidati do spratnosti P+2+Pk (postoje}a P+O) odnosno do visine venca objekta na k.p. 5075 (pribli`no 13,0 m) uz obaveznu izradu urbanisti~kog projekta.uz saglasnost vlasnika stanova koji imaju otvore okrenute prema k.p. 5071 i 5074 i uz uslov da se zadr`i postoje}i prolaz u prizemqu.Namena nadzidanog prostora-komercijalni sadr`aji.

7. PRELAZNE  I ZAVR[NE ODREDBE PLANA

Dono{ewem ovog plana omogu}ava se izdavawe informacije o lokaciji,  lokacijske dozvole i gra|evinske dozvole.

Plan detaqne regulacije  bloka izme|u ulica Svetog Save, Dragoquba Popovi}a, Luke Stevi}a, Bulevara Dositeja Obradovi}a i Trga Vuka Karaxi}a u Loznici, bi}e izra|en u analognom i digitalnom obliku, gde }e se posle potpisivawa i overe, ~uvati u Skup{tini grada, Odeqewu za planirawe i izgradwu i u J.P. ,,URBOPLAN,, u Loznici

Plan stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u ,,Slu`benom listu Grada Loznice,,.

B. GRAFI^KI DEO

1. Izvod iz Generalnog plana Loznice

2. Granica obuhvata

3. Namena povr{ina - postoje}e stawe

4. Plan namene povr{ina

5. Plan saobra}aja, nivelacije i regulacije

6. Plan razgrani~ewa javnih povr{ina

7. Plan hidrotehni~ke infrastrukture

8.  Plan EE i TT  infrastrukture

9. Plan gasifikacije i toplifikacije

10. Plan zelenila

G. DOKUMENTACIJA

1. Odluka o pristupawu izradi Plana detaqne regulacije bloka izme|u Trga Vuka Karaxi}, i ulica Svetog Save, i Dragoquba Popovi}a i Bulevara Dositeja Obradovi}a u Loznici, br. 06-19/13-8-31 od 25.4.2013.god.

Sastavni deo ove Odluke je Odluka o pristupawu izradi Strate{ke procene uticaja na `ivotnu sredinu Plana br. 5-S/2013 od 22.3.2013.god.

2. Geodetska podloga

3. Kopija plana

4. Uslovi od JP ,,Vodovod i Kanalizacija ,, br. 56 od 03.9.2013.god.

5. Tehni~ki uslovi ,,Elektrodistribucije,, u Loznici br. 4-174/13 od 11.10.2013.god.

6. Teni~ki uslovi ,,Telekom Srbija,, A.D. Bograd br. 7535/111/697 BI od 12.9.2013.god.

7. Uslovi ,,Loznica-gas,, AD Loznica br. 527/13 od 13.8.2013.god.

8. Uslovi JKP ,,Toplana,, Loznica br. 716-1 od 26.9.2013.god.

9. KJP ,,Na{ dom,, Loznica br. 903 od 13.8.2013.god.

10. JP ,,Grad,, Loznica br. 03-1026/1 od 02.9.2013.god.

11. Re{ewe o utvr|ivawu mera i uslova za{tite `ivotne sredine

br. 501-3/I/2013 od 11.10.2013.

12. Zapisnik sa 6. sednice Komisije za planove grada Loznice br. 1/2014 od 18.2.2014.god.

13. Zapisnik sa 9. sednice Komisije za planove grada Loznice br. 4/2014 od 22.7.2014.god.

14. Zapisnik sa 21. sednice Komisije za planove grada Loznice br. 7/2015 od 03.9.2015.god.

15. Re{ewe Zavoda za za{titu prirode Srbije br. 020-1643/3 od 11.8.2015.god.

br. 7/2015 od 03.9.2015.god.

16. Zapisnik sa 23. sednice Komisije za planove grada Loznice br. 9/2015 od 26.11.2015.god.

17. Izve{taj o izvr{enoj stru~noj kontroli Plana detaqne regulacije bloka izme|u Trga Vuka Karaxi}, i ulica Svetog Save, i Dragoquba Popovi}a i Bulevara Dositeja Obradovi}a u Loznici

S A D R @ A J

1.0. UVOD .................................................................................................................................str.1

1.1. OSNOV ZA IZRADU PLANA DETAQNE REGULACIJE......................................1

1.2. PRAVNI I PLANSKI OSNOV ZA IZRADU PLANA............................................1

POLAZNE OSNOVE PLANA

-IZVOD IZ KONCEPTA PLANA-

1.0. IZVOD IZ USVOJENOG KONCEPTA PLANA DETAQNE REGULACIJE BLOKA IZME\U ULICA SVETOG SAVE, DRAGOQUBA POPOVI]A, BULEVAR DOSITEJA OBRADOVI]A I TRGA VUKA KARAXI]A U LOZNICI...............................................................................................................................2

2.0. GRAFI^KI PRILOZI USVOJENOG KONCEPTA PLANA................................4

„„. PLANSKI DEO.................................................................................................................5

1. UVOD.............................................................................................................................................5

2. OSNOV ZA IZRADU PLANA..............................................................................................5

2.1. CIQ DONO[EWA PLANA..............................................................................................5

3. GRANICA PLANA I OBUHVAT GRA\EVINSKOG PODRU^JA.........................5

4. PRAVILA URE\EWA............................................................................................................6

4.1. KONCEPCIJA URE\EWA PROSTORA SA NAMENOM ZEMQI[TA..........6

4.1.1. Planirana namena zemqi{ta ..........................................................................................6

4.1.2. Karakteristi~ne zone i celine ......................................................................................7

4.2. PLAN REGULACIJE POVR[INA JAVNE NAMENE............................................7

4.2.1.  Plan regulacije povr{ina javne namene.......................................................................7

4.2.2. Pravila preparcelacije,parcelacije i ispravke granica.........................................8

4.3.  TRASE, KORIDORI I KAPACITETI INFRASTRUKTURE............................8

4.3.1. Saobra}ajna infrastruktura .........................................................................................8

4.3.2. Hidrotehni~ka infrastruktura ..................................................................................9

4.3.3. Elektroenergetska infrastruktura ........................................................................10

4.3.4. Telekomunikacije...............................................................................................................12

4.3.5. Toplifikacija i gasifikacija.......................................................................................12

4.3.5.1. Toplifikacija.................................................................................................................12

4.3.5.2. Gasifikacija....................................................................................................................12

4.4. PRAVILA GRA\EWA - INTERVENCIJE NA POSTOJE]IM

OBJEKTIMA I BLOKOVIMA......................................................................................12

4.5. URE\EWE PARKOVSKE POVR[INE.......................................................................14

4.5.1. Povr{ine pod li{}arima i ~etinarima ....................................................................15

4.5.2. Travnate povr{ine............................................................................................................26

4.5.3. Komunikacije i platoi.....................................................................................................29

4.5.4. Prikaz ure|ewa zelenih povr{ina................................................................................30

4.6. ZA[TITA GRADITEQSKOG NASLE\A..................................................................31

4.7. ZA[TITA @IVOTNE SREDINE.................................................................................32

4.8. ZA[TITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA,  NESRE]A

I RATNIH DEJSTAVA.....................................................................................................32

4.9. PRAVILA ZA IZGRADWU SAOBRA]AJNIH POVR[INA............................33

5.0. USLOVI ZA NESMETANO KRETAWE I PRISTUP OSOBAMA

SA INVALIDITETOM, DECI I STARIM OSOBAMA....................................34

5.  PRAVILA GRA\EWA.........................................................................................................34

6.  IMPLEMENTACIJA PLANA.........................................................................................34

6.1.  SMERNICE ZA SPROVO\EWE PLANA.................................................................34

7. PRELAZNE  I ZAVR[NE ODREDBE PLANA............................................................35

B. GRAFI^KI DEO

1. Izvod iz Generalnog plana Loznice

2. Granica obuhvata

3. Namena povr{ina - postoje}e stawe

4. Plan namene povr{ina

5. Plan saobra}aja, nivelacije i regulacije

6. Plan razgrani~ewa javnih povr{ina

7. Plan hidrotehni~ke infrastrukture

8.  Plan EE i TT  infrastrukture

9. Plan gasifikacije i toplifikacije

10. Plan zelenila

G. DOKUMENTACIJA

1. Odluka o pristupawu izradi Plana detaqne regulacije bloka izme|u Trga Vuka Karaxi}, i ulica Svetog Save, i Dragoquba Popovi}a i Bulevara Dositeja Obradovi}a u Loznici, br. 06-19/13-8-31 od 25.4.2013.god.

Sastavni deo ove Odluke je Odluka o pristupawu izradi Strate{ke procene uticaja na `ivotnu sredinu Plana br. 5-S/2013 od 22.3.2013.god.

2. Geodetska podloga

3. Kopija plana

4. Uslovi od JP ,,Vodovod i Kanalizacija ,, br. 56 od 03.9.2013.god.

5. Tehni~ki uslovi ,,Elektrodistribucije,, u Loznici br. 4-174/13 od 11.10.2013.god.

6. Teni~ki uslovi ,,Telekom Srbija,, A.D. Bograd br. 7535/111/697 BI od 12.9.2013.god.

7. Uslovi ,,Loznica-gas,, AD Loznica br. 527/13 od 13.8.2013.god.

8. Uslovi JKP ,,Toplana,, Loznica br. 716-1 od 26.9.2013.god.

9. KJP ,,Na{ dom,, Loznica br. 903 od 13.8.2013.god.

10. JP ,,Grad,, Loznica br. 03-1026/1 od 02.9.2013.god.

11. Re{ewe o utvr|ivawu mera i uslova za{tite `ivotne sredine

br. 501-3/I/2013 od 11.10.2013.

12. Zapisnik sa 6. sednice Komisije za planove grada Loznice br. 1/2014 od 18.2.2014.god.

13. Zapisnik sa 9. sednice Komisije za planove grada Loznice br. 4/2014 od 22.7.2014.god.

14. Zapisnik sa 21. sednice Komisije za planove grada Loznice br. 7/2015 od 03.9.2015.god.

15. Re{ewe Zavoda za za{titu prirode Srbije br. 020-1643/3 od 11.8.2015.god.

br. 7/2015 od 03.9.2015.god.

16. Zapisnik sa 23. sednice Komisije za planove grada Loznice br. 9/2015 od 26.11.2015.god.

17. Izve{taj o izvr{enoj stru~noj kontroli Plana detaqne regulacije bloka izme|u Trga Vuka Karaxi}, i ulica Svetog Save, i Dragoquba Popovi}a i Bulevara Dositeja Obradovi}a u Loznici

18. Re{ewe na Izve{taj o strate{koj proceni uticaja na `ivotnu sredinu Plana